国 环 评 证

乙字第2224号

四川省万源市李家梁水库工程

环境影响报告书

(征求意见稿)

| 建 设 单 位： | 万源市中型水库建设管理局 |
| --- | --- |
| 编 制 单 位： | 中环华诚（厦门）环保科技有限公司 |

2018年1月

四川省万源市李家梁水库位于澌滩河右岸一级支流喜神河上游李家梁河段（又称墩子河），地处万源市新店乡涌泉村，距达州市、万源市县城分别为153km、116km。

李家梁水库作为先后被列入了《全国中型水库建设总体安排意见2013-2017年》、《四川省水资源开发总体规划》、《四川省水资源综合规划》、《四川省渠江流域综合规划》，是《四川省“十二五”水利发展规划》和《四川省“十三五”水利发展规划》规划的中型水利工程之一，是一座以农业灌溉、乡村供水等综合利用的中型水利工程。

李家梁水库坝址以上集水面积15.88km2，水库坝址处多年平均流量0.376m3/s，多年平均来水量1185万m3。水库校核洪水位1055.50m，设计洪水位1054.78m，水库正常蓄水位1053.00m，死水位1014.00m，总库容1179万m3，正常蓄水位对应库容1064万m3，死库容72万m3。灌区涉及涉及新店乡、柳黄乡、草坝镇、魏家乡、大沙乡、石窝乡和河口镇7个乡镇41个村，设计灌溉面积6.85万亩，供水总人口5.94万人。

李家梁水库工程由水库工程和灌区工程两大部分组成。水库工程包括挡水建筑物（沥青砼心墙石渣坝，最大坝高73.00m）、泄洪建筑物（开敞式侧堰，布置于右坝肩，溢洪道总长399.62m）、取水兼放空（导流）洞（布置于右坝肩山脊内）等建筑物。灌区工程由1条干渠，4条支渠组成。其中干渠设计流量3.455 m3/s，干渠长16.13km，干渠直灌0.4779万亩；柳黄支渠全长12.764km，设计流量0.58m3/s，控灌面积1.156万亩；魏家支渠全长11.830km，设计流量1.11m3/s，控灌面积2.328万亩；石窝支渠全长12.55km，设计流量0.62m3/s，控灌面积1.270万亩；红星支渠全长11.943km，设计流量0.75m3/s，控灌1.626万亩。总设计灌溉面积6.85万亩。

本工程估算总投资76660.50万元，水库工程施工总工期36个月，灌区工程施工总工期36个月。

受万源市中型水库建设管理局委托，中国水利水电第七工程局有限公司按照相关规范要求，组织各专业技术人员进行了现场综合查勘，搜集了水文、气象及社会经济等资料，于2014年10月，编制完成了《李家梁水库工程可行性研究阶段坝址（渠线）选择专题报告》、《李家梁水库工程可行性研究阶段正常蓄水位选择专题报告》、《李家梁水库工程可行性研究阶段施工总布置规划专题报告》，四川省水利厅2014年12月分别以“川水函[2014]1698号”和“[2014]1699号”文下发了审查意见。目前《李家梁水库工程可行性研究报告》正在编制中。

根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》和《中华人民共和国环境影响评价法》，本工程需编制环境影响报告书。2018年11月，万源市中型水库建设管理局委托中环华诚（厦门）环保科技有限公司（以下简称“我公司”）承担了李家梁水库工程环境影响评价工作。接受任务后，我公司环评人员根据工程总布置和施工总布置方案，对工程涉及区域的自然、社会经济、人群健康、水资源开发利用等现状进行了调查，并委托四川省华检技术检测服务有限公司、成都四季长绿林业技术咨询服务有限公司和成都润楠环保科技有限公司分别开展了环境现状（水、气、声）监测、陆生生态调查和水生生态调查工作。在此基础上，结合区域环境背景和工程特点，按照实现区域自然生态与社会经济良性循环和可持续发展原则，针对区域环境现状以及工程涉及的主要环境问题，拟定环境保护目标。通过工程主要环境影响预测评价，提出相应的环境影响减缓措施，拟定监测与跟踪计划，对工程建设需要注意的环境问题及对策提出方案和要求。综合上述成果， 2019年1月，我公司编制完成了《四川省万源市李家梁水库工程环境影响报告书（征求意见稿）》。

在本次环境影响报告书编制过程中，得到了万源市人民政府、万源市环保局、万源市水务局等有关部门的大力支持与协助，在此一并致以诚挚的感谢。

# 目  录

1 总则	1

1.1 任务由来	1

1.2 评价目的和原则	1

1.3 编制依据	2

1.4 评价标准	6

1.5 评价工作等级	8

1.6 评价工作范围与评价时段	10

1.7 环境保护目标	11

1.8 评价程序	16

2 工程概况	17

2.1 流域概况	17

2.2 工程建设的必要性	17

2.3 工程概况	19

2.4 工程总布置	25

2.5 施工组织设计	31

2.6 工程占地	59

2.7 建设征地及移民安置	60

2.8 工程运行方式	64

2.9 工程投资	68

3 工程分析	69

3.1 与相关规划符合性、协调性分析	69

3.2 工程方案环境合理性分析	77

3.3 工程环境影响源分析	90

3.4 工程分析结论	96

4 区域环境现状	97

4.1 自然环境	97

4.2 生态环境	106

4.3 环境质量现状	133

4.4 生态保护红线	142

4.5 工程区域存在的环境问题	143

5 环境影响预测与评价	144

5.1 对区域水资源及综合利用的预测评价	144

5.2 水文情势的影响分析	148

5.3 水温预测与评价	158

5.4 水环境影响预测与评价	165

5.5 土壤环境影响预测	175

5.6 生态环境影响分析	177

5.7 社会环境影响预测	201

5.8 其他环境影响预测与评价	203

6 环境保护措施与对策	206

6.1 措施设计原则及标准	206

6.2 水环境保护措施	206

6.3 生态环境保护措施	219

6.4 环境空气保护措施	245

6.5 声环境保护措施	247

6.6 固体废物处置措施	249

6.7 社会环境影响减免措施	250

7 环境风险分析及应急预案	254

7.1 风险源识别	254

7.2 施工期环境风险分析及应急措施	254

7.3 运行期风险分析及应急措施	255

7.4 风险应急预案	258

7.5 小结	259

8 环境管理与监测计划	260

8.1 环境管理计划	260

8.2 环境监理计划	262

8.3 环境监测计划	263

8.4 跟踪监测与后评价	271

9 环保投资估算与经济损益分析	272

9.1 环保投资估算	272

9.2 环境影响经济损益分析	279

10 结论与建议	281

10.1 工程概况	281

10.2 工程分析结论	282

10.3 环境质量现状评价	282

10.4 环境影响预测结论	283

10.5 主要环境保护措施	287

10.6 环境保护投资	289

10.7 综合评价结论	289

10.8 建议	290

附  表：

（1）李家梁水库工程评价区维管植物名录

（2）李家梁水库工程评价区两栖类名录

（3）李家梁水库工程评价区爬行类名录

（4）李家梁水库工程评价区鸟类名录

（5）李家梁水库工程评价区兽类名录

（6）李家梁水库工程影响水域藻类名录

（7）李家梁水库工程影响水域浮游动物名录

（8）李家梁水库工程影响水域底栖动物名录

（9）李家梁水库工程影响水域鱼类名录

附  件：

（1）关于开展《四川省万源市李家梁水库工程环境影响报告书》编制工作的委托函（万中管局函[2018] 6号）

（2）关于印发《万源市李家梁水库工程可行性研究阶段正常蓄水位选择专题报告》审查意见的函（川水函[2014]1698号）

（3）关于印发《万源市李家梁水库工程可行性研究阶段施工总布置规划专题报告》审查意见的函（川水函[2014]1699号）

（4）万源市环境保护局关于《万源市中型水库建设管理局建设李家梁水库项目执行环境标准》的通知（万环发[2019]7号）

（5）关于《万源市李家梁水库工程影响区范围内未压覆已查明重要矿产资源》的证明（川国土资储压函[2017]014号）

（6）关于对《万源市李家梁水库建设工程文物影响评估报告》的批复（川文物函[2017]30号）

（7）李家梁水库工程环境质量现状监测成果

（8）建设项目环评审批基础信息表

附  图：

（1）李家梁水库工程地理位置图

（2）工程流域水系及站网分布图

（3）工程外关系示意图

（4）李家梁水库工程及灌区范围示意图

（5）李家梁水库工程枢纽工程总平面布置图

（6）李家梁水库工程灌区工程总平面布置图

（7）李家梁水库工程灌区工程直线图

（8）李家梁水库工程枢纽工程施工总布置图

（9）李家梁水库工程灌区工程施工总布置图

（10）李家梁水库工程环境现状监测方案图

（11）项目区综合水文地质图

（12）李家梁水库工程评价区土地利用现状图

（13）项目区土壤侵蚀图

（14）李家梁水库工程与生态保护红线关系示意图

（15）李家梁水库工程评价区调查样线样方图

（16）李家梁水库工程评价区植被现状图

（17）李家梁水库工程评价区保护动植物分布图

（18）李家梁水库工程评价区景观现状图

（19）李家梁水库工程水生生态调查采样点

（20）李家梁水库工程鱼类“三场”分布示意图

（21）李家梁水库工程生态流量放水管布置示意图

（22）李家梁水库枢纽工程环境保护措施总体布局及监测示意图

（24）李家梁水库灌区工程环境保护措施总体布局及监测示意图

# 1 总则

## 1.1 任务由来

2018年11月，万源市中型水库建设管理局委托我公司开展《四川省万源市李家梁水库工程环境影响报告书》编制工作。

## 1.2 评价目的和原则

### 1.2.1 评价目的

本工程包括水库工程和灌区工程，均属非污染生态影响建设项目。根据国家有关法律法规要求，结合工程特性及所在地区环境特点，本次环境影响评价工作的目的如下：

（1）调查工程涉及区域的水环境、环境空气、声环境、生态环境、社会环境等因子，对工程涉及区域环境质量现状进行评价，明确工程涉及区域存在的主要环境问题及其变化趋势。

（2）分析工程施工、运行、移民安置等可能产生的环境问题，对工程设计方案、施工布置等提出环境保护优化意见或控制要求。

（3）预测评价工程施工、运行、移民安置等活动对环境造成的影响，从流域角度分析、评价工程建设对陆生生态环境、水生生态环境、水环境等产生的环境影响。

（4）针对工程施工、运行、移民安置可能带来的不利环境影响，制定切实可行的环境保护对策措施，确保在对环境影响最小的前提下使工程顺利施工、运行，充分发挥工程的社会效益和环境效益，促进工程建设区、影响区生态环境的良性发展。

（5）拟定工程施工及运行期环境监测方案，掌握工程开工后环境变化情况，并及时作出反馈；制定环境监理、环境管理计划，明确各方的责任和任务，为环境保护措施的落实提供制度保证。

（6）明确在采用环境保护措施后，工程涉及区域环境的总体变化趋势，从环境影响角度论证工程建设的可行性，为工程方案论证，环境管理和项目决策提供科学依据。

### 1.2.2 评价原则

（1）依法评价

贯彻执行我国环境保护相关法律法规、标准、政策和规划，优化项目建设，服务环境管理。

（2）科学评价

规划环境影响评价防范，科学分析项目建设对环境质量的影响。

（3）突出重点

根据建设项目的工程内容及其特点，明确与环境要素间的作用和效应关系，根据规划环境影响评价结论和审查意见，充分利用符合时效的数据资料及成果，对建设项目主要环境影响予以重点分析和评价。

（4）生态优先原则

在工程方案、施工、运行规划，水库淹没及工程占地处理，移民安置及生态恢复措施中认真贯彻生态优先原则，预防为主，做到源头和过程控制，强化后期恢复和补偿，将生态影响降低到最低程度。

（5）三先三后原则

在工程建设运行中贯彻“先节水后调水，先治污后通水，先环保后用水”的“三先三后”原则。

## 1.3 编制依据

### 1.3.1 法律

（1）《中华人民共和国环境保护法》，2015.1.1实施；

（2）《中华人民共和国环境影响评价法》，2016.9.1实施；

（3）《中华人民共和国水污染防治法》，2018.1.1实施；

（4）《中华人民共和国大气污染防治法》，2016.1.1实施；

（5）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》，1997.3.1实施；

（6）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》，2016.11.7实施；

（7）《中华人民共和国野生动物保护法》，2017.1.1实施；

（8）《中华人民共和国水土保持法》，2011.3.1实施；

（9）《中华人民共和国水法》，2016.9.1实施；

（10）《中华人民共和国土地管理法》，2004.8.8实施；

（11）《中华人民共和国渔业法》，2004.8.28实施；

（12）《中华人民共和国文物保护法》，2015.4.24实施；

（13）《中华人民共和国森林法》，1998年4月29日修正；

（14）《中华人民共和国矿产资源法》，19964.29实施；

（15）《中华人民共和国防洪法》，2016.7.2实施；

（16）《中华人民共和国清洁生产促进法》，2012.7.1实施。

### 1.3.2 行政法规

（1）《全国生态环境保护纲要》（国发[2000]38号）；

（2）《国务院关于落实科学发展观加强环境保护的决定》（国发[2005]39号）；

（3）《中华人民共和国水生野生动物保护实施条例》，1993.10.5实施；

（4）《中华人民共和国野生植物保护条例》，2017年10月7日修订；

（5）《中华人民共和国河道管理条例》，2017.10.7实施；

（6）《中华人民共和国自然保护区条例》，2017.10.7实施；

（7）《风景名胜区条例》，2006.12.1实施；

（8）《基本农田保护条例》，1999.1.1实施

（9）《建设项目环境保护管理条例》，2017.10.1实施；

（10）《土地复恳条例》，2011.3.5实施；

（11）《水污染防治行动计划》，2015.4.2实施；

（12）《全国主体功能区规划》，2011.6；

（13）《全国生态功能区划（修编版）》，2015.11。

### 1.3.3 地方性法规

（1）《四川省环境保护条例》，2018.1.1实施；

（2）四川省环境保护厅审批环境影响评价文件的建设项目目录，2018.3.15实施；

（3）《四川省水功能区划》；

（4）《四川省主体功能区规划》，川府发〔2013〕16号；

（5）《四川省生态功能区划》，川府发〔2006〕100号。

### 1.3.4 部门规章和规范性文件

（1）《产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）》，2013年5月国家发改委9号令；

（2）《建设项目环境影响评价分类管理名录》，生态环境部令第1号；

（3）《关于西部大开发中加强建设项目环境保护管理的若干意见》，环发〔2001〕4号；

（4）《西部大开发“十三五”规划》（发改西部[2017]89号）；

《5》《全国生态保护“十三五”规划纲要》（环生态[2016]151号）；

（6） 《关于加强资源开发生态环境保护监管工作的意见》〔环发〔2004〕24号；

（7）《关于进一步加强生态保护工作的意见》，环发〔2007〕37号；

（8）《关于印发<全国生物物种资源保护与利用规划纲要>的通知》，环发〔2007〕163号；

（9）《关于加强西部地区环境影响评价工作的通知》，环发〔2011〕150号；

（10）《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》，环发〔2012〕77号；

（11）水利部“关于印发《全国水土保持规划国家级水土流失重点预防区和重点治理区复核划分成果》的通知”，办水保〔2013〕188号

（12）《国家重点保护野生动物名录（第一批）》，农业部、国家林业局令第53号修改；

（13）《国家重点保护野生动物名录》，国家林业局令第7号修改；

（14）《关于印发水电水利建设项目水环境与水生生态保护技术政策研讨会会议纪要的函》，环办函〔2006〕11号；

（15）《关于印发<地表水环境质量评价办法（试行）>的通知》，环办〔2011〕22号。

### 1.3.5 导则与技术规范

（1）《环境影响评价技术导则  总纲》HJ2.1-2016；

（2）《环境影响评价技术导则  大气环境》HJ2.2-2008；

（3）《环境影响评价技术导则  地面水环境》HJ/T2.3-93；

（4）《环境影响评价技术导则  地下水环境》HJ610-2016；

（5）《环境影响评价技术导则  声环境》HJ2.4-2009；

（6）《环境影响评价技术导则  生态影响》HJ19-2011；

（7）《环境影响评价技术导则  水利水电工程》HJ/T88-2003；

（8）《建设项目环境风险评价技术导则》HJ/T169-2004；

（9）《水利水电工程环境保护概估算编制规程》SL359－2006；

（10）《开发建设项目水土保持技术规范》（GB50433-2008）；

（11）《水土保持综合治理  规划通则》GB/T 15772-2008；

（12）《水土保持综合治理  技术规范》GB/T 16453-2008；

（13）《水土保持监测技术规程》SL 277-2002；

（14）《地表水和污水监测技术规范》HJ/T 91-2002；

（15）《关于印发〈水电水利建设项目河道生态用水、低温水和过鱼设施环境影响评价技术指南(试行)〉的函》，环评函[2006]4号。

### 1.3.6 技术标准

（1）《地表水环境质量标准》GB3838-2002；

（2）《地下水质量标准》GB/T14848-93；

（3）《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006；

（4）《环境空气质量标准》GB3095-2012；

（5）《声环境质量标准》GB3096-2008；

（6）《土壤侵蚀分类分级标准》SL190-2007；

（7）《污水综合排放标准》GB8978-1996；

（8）《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996；

（9）《建筑施工场界环境噪声排放标准》GB12523-2011；

（10）《工业企业环境噪声排放标准》GB12348-2008；

（11）《农田灌溉水质标准》GB5084-2005；

（12）《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》GB36600-2018；

（13）《城镇污水处理厂污染物排放标准》GB 18918-2002；

（14）《开发建设项目水土流失防治标准》GB 50434-2008。

### 1.3.7 技术文件与报告

（1）《四川省水资源开发总体规划报告》；

（2）《四川省水资源综合规划报告》；

（3）《水工程规划设计生态指标体系与应用指导意见》；

（4）《李家梁水库工程正常蓄水位选择专题报告》、《李家梁水库工程施工总布置规划专题报告》、《李家梁水库工程坝址（渠线）选择专题报告》；

（5）《四川省万源市李家梁水库工程水土保持方案报告书》；

（6）《四川省万源市李家梁水库工程水资源论证报告书》；

（7）《万源市国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》；

（8）《万源市李家梁工程文物考古调查勘探报告》；

（9）《水污染防治行动计划万源市实施方案》；

（10）其他与工程相关的社会、环境现状资料。

## 1.4 评价标准

根据万源市环境保护局关于《四川省万源市李家梁工程环境影响评价执行环境保护标准》的函（万环发〔2019〕7号），本工程环境影响评价标准如下：

### 1.4.1 环境质量标准

（1）地表水环境执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅲ类水域标准。

（2）环境空气执行《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中的二类区标准。

（3）环境噪声环境执行《声环境质量标准》(GB3096-2008）中的2类标准。

工程执行环境质量标准表（部分）

表1.4-1

| 标 准 | 名 称 | 标准等级 | 指标及限值 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GB 3838-2002 | 地表水环境 质量标准 | Ⅲ类 | 指标 | 水质标准限值 | 指标 | 水质标准限值 |
|  |  |  | pH(无量纲) | 6～9 | 挥发酚(≤mg/L) | 0.005 |
|  |  |  | 溶解氧(≥mg/L) | 5 | 氟化物 | 1.0 |
|  |  |  | 五日生化需氧量 (≤mg/L) | 4 | 石油类(≤mg/L) | 0.05 |
|  |  |  | 高锰酸盐指数 (≤mg/L) | 6 | 阴离子表面活性剂(≤mg/L) | 0.2 |
|  |  |  | 化学需氧量(≤mg/L) | 20 | 砷 (≤mg/L) | 0.05 |
|  |  |  | 氨氮(≤mg/L) | 1.0 | 六价 (≤mg/L) | 0.05 |
|  |  |  | 总氮(≤mg/L) | 1.0 | 铅(≤mg/L) | 0.05 |
|  |  |  | 总磷(≤mg/L) | 0.2 | 粪大肠菌群 (≤个/L) | 10000 |
| GB 3095-2012 | 环境空气 质量标准 | 二级(日平均) | TSP≤300μg/m3 |  |  |  |
| GB 3096-2008 | 声环境 噪声标准 | 2类 | 昼间60dB(A)，夜间50dB(A) |  |  |  |

### 1.4.2 污染物排放标准

（1）废水执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中一级标准。

（2）废气排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准。

（3）建筑施工噪声施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）标准；

（4）固体废弃物按国家有关规定进行收集和处置。

工程区域环境影响评价污染物排放标准限值

表1.4-2

| 《污水综合排放标准》表4 一级，mg/L |  | 《大气污染物排放标准》，mg/m3 |  | 《建筑施工场界环境噪 声排放标准》，dB（A） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 标准值 | 项目 | 无组织排放 浓度限值 | 昼间 | 夜间 |
| pH | 6～9 | 颗粒物 | 1.0 | 70 | 55 |
| 氨氮 | 15 |  |  |  |  |
| COD | 100 |  |  |  |  |
| BOD5 | 20 |  |  |  |  |
| 石油类 | 5 |  |  |  |  |

### 1.4.3 生态环境保护

以不减少区域内珍稀濒危动植物，不破坏生态系统完整性为原则。

## 1.5 评价工作等级

### 1.5.1 地表水环境评价等级

李家梁水库工程排放的污水包括生产废水和生活污水两大类。工程不设砂石骨料加工系统，因此施工期生产废水主要为砼拌和系统冲洗废水和机修系统维修含油废水，生活污水来自于施工人员生活用水和粪便排放。工程施工期废水总排放量约228.9m3/d，生产废水中主要污染物为SS，生活污水中主要为有机污染物。废污水水质复杂程度简单，排放于枢纽和灌区工程各施工工区附近。

李家梁水库坝址断面多年平均流量0.376m3/s，地表水域规模为小型，水环境质量类别为Ⅲ类水域；本工程影响喜神河流域河道长度14.7km（主要减水河段长约12.2km，库区回水长约2.5km）。

根据《环境影响评价技术导则 地面水环境》（HJ/T2.3-93）第5条规定，本工程施工期污水排放量小，运行期不产污，喜神河属于小型，水环境质量类别为Ⅲ类水域，因此地表水环境影响评价工作等级为三级。

### 1.5.2 地下水环境评价等级

李家梁水库工程水库总库容1179万m3，工程灌溉面积6.85万亩，工程需编制环境影响报告书，工程建设不涉及地下水环境敏感区。

根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016），本项目属于Ⅲ类项目，工程不涉及地下水环境敏感区，地下水环境影响评价工作等级为三级。

### 1.5.3 大气环境评价等级

根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2008）的规定，评价工作等级的确定由污染物最大地面浓度占标率和该污染物地面浓度达标限值10%时所对应的最远距离D10%共同决定。本工程建设造成的环境空气污染主要集中在施工期，运行期无大气污染物排放，工程施工期间主要污染物为TSP，主要来源于开挖、填筑、弃渣和爆破等工程活动，此外还有施工机械、施工营地产生的燃料废气等，组成简单，排放方式主要为无组织形式排放。排放量均不大，且较为分散。由估算模式计算：本工程主要污染物TSP最大地面浓度占标率Pmax<10%。根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2008）的规定，本工程大气环境评价等级定为三级。

### 1.5.4 声环境评价等级

根据《环境影响评价技术导则 声导则》（HJ2.4-2009）规定，声环境评价等级的划分依据建设项目所在区域的声环境功能区类别，建设项目建设前后所在区域的声环境质量变化程度，受建设项目影响人口的数量。本项目工程区位于《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类区域，区内人口较分散，主要施工场地影响范围内无大型集中居民点，工程在规划和施工布置时对居民点进行了主动避让，受施工噪声影响的人口数量较少，施工布期噪声级增高量在1.2~2.5dB(A)以内。

根据《环境影响评价技术导则 声导则》（HJ2.4-2009）规定，本工程声环境评价等级确定为二级。

### 1.5.5 生态环境评价等级

本工程属非污染生态影响项目，工程占地总面积1.49km2（其中枢纽工程占地0.82 km2，灌区工程占地0.67km2），占地类型以耕地、林地、草地、交通运输用地、水域及水利设施用地、住宅用地等为主，工程总占地面积小于2km2。工程影响水域主要为水库回水末端至受工程建设影响的减水河段之间的河道，长度约14.7km（减水河段长约12.2km，库区回水长约2.5km），小于50km。根据调查，李家梁水库工程区内不涉及各类自然保护区、世界文化和自然遗产地等特殊生态敏感区，不涉及风景名胜区、森林公园、地质公园、重要湿地、原始森林和珍稀濒危野生动植物天然集中分布区等重要生态敏感区。由于工程拦河闸坝修建后，将改变工程所在河段水文情势，根据《环境影响评价技术导则  生态影响》(HJ 19-2011)，确定本工程生态影响评价等级为二级。

## 1.6 评价工作范围与评价时段

### 1.6.1 评价范围

根据本工程环境影响评价等级、工程所处的地理位置及当地自然环境条件，结合本工程特点及外环境关系，按照环境影响评价技术导则要求，确定各环境要素评价范围。

工环境影响评价范围一览表

表1.6-1

| 序号 | 环境要素 |  |  | 评价范围 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水环境 | 地表水 |  | 库尾至李家梁水库主要减水区域之间的河段，同时关注受灌溉回归水间接影响的柯家河与三叉河。本工程重点评价河道长度14.7km（减水河段长约12.2km，库区回水长约2.5km），重点关注评价范围内水文情势和水质等。 |
|  |  | 地下水 |  | 李家梁水库水库两岸一级分水岭为界的集水区域和灌区，重点评价渠道两侧500m范围，隧洞周边地下水环境影响。重点关注地下水位和水质变化对地下水取用水点的影响。 |
| 2 | 环境空气 |  |  | 以各施工工区为中心的半径500m的区域，以及施工道路两侧200m范围内区域，重点评价临近施工区和施工道路的周围居民点。 |
| 3 | 声环境 |  |  | 各施工工区边界外200m范围内和施工道路两侧200m范围内，重点评价临近施工区和施工道路的周围居民点。 |
| 4 | 生态 环境 |  | 陆生 生态 | 水库库尾至坝址之间周边第一重山脊线之间的区域，渠道两侧第一重山脊线之间的区域以及整个灌区范围。重点是水库淹没及影响区和灌区渠道两侧各300m范围内的区域。 |
|  |  |  | 水生 生态 | 同水环境评价范围 |
| 5 | 社会环境 |  |  | 工程建设征地及灌区范围涉及的区域 |

### 1.6.2 评价水平年

按照《环境影响评价技术导则》的要求，结合本工程建设和运行的特点，本工程环境影响预测评价时段分为施工期和运行期。施工期重点评价时段为施工高峰年，运行期评价水平年与主体工程一致。

## 1.7 环境保护目标

### 1.7.1 环境功能保护目标

根据本工程施工和运行特点、工程区的环境现状和环境功能，拟定本工程的环境功能保护目标如下：

（1）地表水环境

本工程地表水体执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准，本工程水环境质量保护目标是：

施工期：维持施工区地表水体现有水域功能，对施工废水及生活污水进行必要的处理，分别达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表 4 中的一级标准。

运行期：保护灌区水环境，保证灌区内地表水体水质不因本工程运行而变差。

（2）地下水环境

地下水环境保护目标为保护灌区地下水水质，防止地下水污染，保证灌区地下水环境不低于现状水质类别，不因本工程建设和运行而变差。在隧洞段周边居民的地下水供水井不因隧洞施工而出现干涸。

（3）生态环境

维持区域陆生生态系统的多样性和完整性，受影响的保护动植物不致因工程建设而消失。保护施工区和移民安置区陆生生物物种的多样性，维护其原有的生态功能。维护评价范围内地表水体水生生物种群及生境，受影响的保护物种不致因工程建设而消失。

（4）大气环境

大气环境保护目标为保护施工区大气环境，不因工程施工造成施工区周围环境空气质量显著下降，使施工人员生活区域及其附近区域达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。

（5）声环境

声环境保护目标为保护施工区声环境，不因工程施工造成施工区周围声环境质量显著下降，声环境质量达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。施工场界噪声限值要达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）的要求。

### 1.7.2 环境保护敏感目标

根据工程进度、影响范围、施工布置和周围环境特征，本工程评价范围内的主要环境敏感目标见表1.7-1。工程外关系见附图3。

李家梁水库工程敏感目标

表1.7-1

| 环境因子 | 保护对象 |  | 保护对象概况 |  | 区位关系 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地表水环境 | 水质 |  | 水库库尾至受工程建设影响的主要减水区域之间的河段（主要减水河段长约12.2km，库区回水长约2.5m），灌区回归水涉及的喜神河、柯家河与三叉河。均为Ⅲ类标准。 |  | 喜神河 |
| 地下水环境 | 水质 |  | Ⅲ类标准 |  | 灌区 |
|  | 水位 |  | 浸没、渗漏；地下水水位 |  | 库周；灌区 |
|  | 取用水 |  | 隧洞进出口附近的居民地下水水井 |  | 灌区 |
| 大气 和声环境 | 坝址左岸居民点 |  | 环境空气二级标准、2类声环境功能区 | 距离坝址处最近距离200m，约8户 | 施工区 |
|  | 料场附近居名点 |  |  | 距离坝址处最近距离200m，约6户 |  |
|  | 渠道附近居民点 |  |  | 距离供水管道最近距离50m，约10户 |  |
|  | 施工道路沿线两侧居民 |  |  | 沿线两侧最近距离10m，约60户 |  |
|  | 施工人员 |  |  | 各施工工区内，高峰期1322人 |  |
| 陆生 生态 | 保护植物 | 润楠 | 国家重点保护植物 | 樟科，树干挺直，具广阔的伞状树冠，木材细致，芳香 | 距离工程占地区直线距离约150m |
|  | 保护动物 | 中国林蛙 | 四川省重点保护两栖类 | 成体栖息于小山溪内石下或溪边土穴，每年3月下旬至4月为繁殖季节 | 资料记载库尾以上的高山溪谷偶见，本项目调查未发现 |
|  |  | 巫山北鲵 |  | 生活于海拔200-2100 m的山地森林植被较好的静水塘或山沟附近，10月下旬进入深水区冬眠，翌年3月末到4月中旬出蛰并开始繁殖 | 在评价区内广泛分布 |
|  |  | 白尾鹞 | 国家II级重点保护野生鸟类 | 小型猛禽，甚常见的季候鸟，喜开阔原野、草地及农耕地 | 冬季评价区林区上空偶有飞过 |
|  |  | 黑鸢 |  | 中型猛禽，繁殖期在4-6月，见于草地、山地、平原和低山丘陵等多种生境 | 冬季评价区林区上空偶有飞过 |
|  |  | 雀鹰 |  | 小型猛禽，主要栖息于阔叶林带，也活动于针阔混交林带 | 冬季可见到在平原村庄活动觅食 |
|  |  | 普通鵟 |  | 中型猛禽，繁殖期在5-6月，栖息于阔叶林、针阔混交林，可至高山草甸地带 | 冬季评价区林区上空偶有飞过 |
|  |  | 红隼 |  | 小型猛禽，繁殖期5-7月，栖息于阔叶林、针阔混交林、针叶林、低山丘陵和农田等各类生境中 | 冬季评价区河谷偶见 |
|  |  | 红腹锦鸡 |  | 我国特有种，分布海拔500-2500 m，多栖息于中、低山着生灌丛、竹丛等的陡峭岩坡及多岩台地 | 评价区偶见小的种群活动 |
|  |  | 鹰鸮 |  | 小型鸮类，栖于阔叶林带 | 资料记载，评价区难以见到 |
|  |  | 斑头鸺鹠 |  | 型鸮类，栖息于阔叶林、混交林、次生林和林缘灌丛，也出现在村寨和农田附近的疏林和树上；分布范围从平原、低山丘陵到2000m左右的中山混交林 | 资料记载，评价区难以见到 |
|  |  | 青鼬 | 国家Ⅱ级重点保护兽类 | 生活在山地森林或丘陵地带，穴居在树洞及岩洞（缝）中；每年春季产仔 | 资料记载，评价区高山环境应分布，但数量稀少，本次调查未发现 |
|  |  | 毛冠鹿 | 四川省重点保护野生兽类 | 栖居在山区的丘陵地带，繁茂的竹林、竹阔混交林及茅草坡等处 | 评价区中高山林区偶见脚印和粪便 |
|  |  | 赤狐 |  | 栖息于海拔高度为2000-5000 m的地区；常活动于森林、灌丛；居于土洞、树洞、石隙或其他动物废弃的旧洞穴内 | 据资料记载，评价区有分布 |
|  |  | 豹猫 |  | 栖息于海拔3500 m以下的丘陵、中低山灌丛、阔叶林、村舍郊野；约在5月产仔 | 据访问，冬季偶见于农庄附近 |
|  |  | 小䴙䴘 | 四川省重点保护野生鸟类 | 繁殖期5-7月，主要栖息在阔叶林带的水库、湖泊、鱼塘和水流缓慢的河流中 | 冬季在评价区已有较大库塘偶见 |
|  |  | 红翅凤头鹃 |  | 4月开始繁殖，栖息在农耕区 | 资料记载，评价区少见 |
|  |  | 大鹰鹃 |  | 中型鸟类，栖息山地、丘陵和平原地带的树林 | 评价区夏季叫声频繁 |
|  |  | 普通夜鹰 |  | 主要栖息于海拔3000米以下的阔叶林和针阔叶混交林；也出现于针叶林、林缘疏林、灌丛和农田地区竹林和丛林内，繁殖期为5-8月 | 评价区偶见，数量少 |
| 水生 生态 | 鱼类 | 常见鱼类 | 草鱼、鲢、鳙、银鲫等鱼类为主，多为人工养殖 |  | 喜神河 |
|  |  | 四川华鳊、嘉陵颌须鮈、宽口光唇鱼和华鲮 | 长江上游特有鱼类 |  | 喜神河 |
|  | 鱼类“三场” | 产卵场 | 以产沉粘性卵，位于急流砾石滩河段 |  | 喜神河急流砾石滩河段，工程区无典型鱼类产卵场分布 |
|  |  | 索饵场 | 索饵场分布也少 |  | 喜神河水流较缓、水体较浅的水域，程区无典型鱼类索饵场分布 |
|  |  | 越冬场 | 水深深达数米或数十米的河沱、河槽、湾沱、回水、微流水或流水处 |  | 库区的涌泉村、中坝址五村一组等附近河道都有分布，但规模很小，工程区无典型鱼类越冬场分布 |
| 社会 环境 | 耕地占用 |  | 征收(用)各类土地总面积2407.48亩，其中工程永久占地1226.93亩(耕地618.24亩、林地471.83亩、住宅用地27.53亩、交通运输用地14.61亩、特殊用地0.50亩、水域及水利设施用地94.22亩)，临时征用土地1180.55亩(耕地327.08亩、林地757.88亩、住宅用地4.01亩、交通运输用地91.58亩) |  | 工程永久和临时占地区 |
|  | 移民安置 |  | 规划水平年生产安置人口为254人；搬迁安置人口为50户181人 |  | 工程永久和临时占地区 |
|  | 文物 |  | 文物点12处，均为清代墓地，总共涉及面积1510m2 |  | 工程永久和临时占地区 |

## 1.8 评价程序

按照《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》和《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》的要求，本工程环境影响评价工作程序见图1.8-1。

依据相关规定确定环境影响评价文件类型

1研究相关技术文件和其它有关文件

2进行初步工程分析

3开展初步的环境现状调查

1环境影响识别和评价因子筛选

2明确评价重点和环境保护目标

3确定工作等级、评价范围和评价标准

制定工作方案

第一阶段

环境现状调查

监测与评价

建设项目

工程分析

1各专题要素环境影响预测与评价

2各专题环境影响分析与评价

1提出环境保护措施，进行技术经济论证

2给出污染物排放清单

3给出建设项目环境影响评价结论

编制环境影响报告书（表）

第二阶段

第三阶段

图1.8-1 环境影响评价程序框图

# 2 工程概况

## 2.1 流域概况

澌滩河属渠江二级支流，分为东西两源：东源社口河（主源）和西源喜神河。喜神河（新店场镇以上又称头道河）为澌滩河一级支流，发源于秦岭（万源市丝罗乡乱头包），经通江境内龙凤、芝包、龙潭进入喜神，向家沟、三叉河沟、纸厂河、龙潭溪、蝉子口等小溪汇入喜神河，流入社口河，流域总面积为647km2，河道总长71km，多年平均流量11.4m3/s。社口河发源于万源市西北角长石乡的大焦园，经丝罗、河口、秦河和镇龙区民兴、镇龙等乡在社口村与喜神河交汇，进入通江境内，向南在界牌乡寨口河流入澌滩河。澌滩河经鹰背乡张家院进入平昌县，再经铁佛等地于澌滩乡汇入通江河。

喜神河流域主要为中山地貌，为大巴山西南部的宽缓褶皱带，地势总体东北高西南低。流域高程为400～1800m，最大高差1400m。区内水系发育，多呈树枝状分布，靠下游河道多呈“U”型。流域内植被良好，土壤以黄棕壤为主，水库坝址及以上河段人类活动较少。

李家梁水库位于澌滩河右岸一级支流喜神河上游李家梁河段（又称墩子河），坝址位于新店乡涌泉村附近，控制集水面积15.88 km2，河长7.86km，河道平均比降61.06‰。

工程流域水系及站网分布见附图2。

## 2.2 工程建设的必要性

（1）兴建李家梁水库是区域国民经济和社会发展的需要

李家梁水库是万源市委、市政府确定的合理配置全市水资源、解决区域水资源不足的重大工程措施，万源市地处四川省东北部大巴山南麓，该区域降雨虽较为丰沛，但主要集中在汛期、其它时段缺水较为突出，加之区域内无骨干水利工程，城区和乡村人畜饮水困难，农田水利基础设施薄弱，干旱严重制约该县社会经济的发展。

作为万源市委、市政府确定的近期实施项目，李家梁水库多年平均可向该区提供毛水量1132.3万m3，解决6.85万亩耕地灌溉，供给灌区5.71万人生活用水，可从根本上解决区域存在的农业灌溉和乡村生活缺水问题，是实现全市社会和经济发展目标的重要保障，具有显著的经济效益和社会效益，是保障区域供水安全的骨干基础设施工程。

（2）兴建李家梁水库是贯彻中发[2011]1号《中共中央、国务院关于加快水利改革发展的决定》精神、完成四川省委“2011年1号文件”建设计划，解决万源市群众最关心最直接最现实的水利问题，推动民生水利新发展的重要工程。

（3）兴建李家梁水库是解决灌区乡镇供水安全、维护和谐稳定的需要，是贯彻十七大、十八大“民生水利”精神、推动社会主义新农村建设的重要保证。

（4）兴建李家梁水库是促进落后地区基础设施建设，提高当地人民群众生活水平，发展地方经济的重要条件。

（5）兴建李家梁水库，是加快四川革命老区建设，解决四川革命老区加快发展存在的困难和问题的，解决好四川革命老区经济滞后，社会进度缓慢和环境恶化的重要手段。

（6）李家梁水库工程建设条件好，经济效益显著

李家梁水库工程具有地理位置优越，水库淹没损失小，坝址地形地质条件好、灌区渠道空流段短、投资少、方便管理，灌区发展潜力大、效益显著等突出优点，是我省建设条件好，经济效益显著的中型水库工程之一，宜尽快建设，及早发挥效益。

综上所述，兴建李家梁水库是是落实“中央1号文件”、四川省人民政府《关于加快水利发展的决定》的重要举措；是维护和谐稳定的需要，是贯彻十七大、十八大“民生水利”精神、推动社会主义新农村建设的重要保证；是促进落后地区基础设施建设，提高当地人民群众生活水平，发展地方经济的重要条件。同时李家梁水库工程建设条件好、经济效益显著，“功在当代，利在千秋”。因此，建设李家梁水库符合万源市社会经济发展规划、水利发展十三五规划以及农田水利发展规划，尽快建设李家梁水库是必要的。

## 2.3 工程概况

### 2.3.1 工程任务

依据《万源市农田水利综合规划》和区域水资源配置，初步拟定新建水源工程李家梁水库解决市西南角区域灌溉及乡村供水问题，本阶段对区域经济社会发展要求及项目开发建设条件的分析，拟定李家梁水库工程是一项具有农田灌溉、乡村供水等综合利用的中型水利工程。

（1）农业灌溉

根据区域水资源配置规划和水库水资源条件等，李家梁水库控制新店乡、柳黄乡、草坝镇、魏家乡、大沙乡、石窝乡、河口镇7个乡镇41个村，6.85万亩灌面。

（2）乡村供水

李家梁水库建成后，可解决灌区内新店乡、柳黄乡、草坝镇、魏家乡、大沙乡、石窝乡、河口镇7个乡镇41个村共5.94万人用水。

### 2.3.3 工程规模

李家梁水库校核洪水位1055.50m，设计洪水位1054.78m，正常蓄水位1053.00m，死水位1014.00m，总库容1179万m3，正常蓄水位对应库容1064万m3，死库容72万m3。水库多年平均实际供水量796万m3，其中灌溉供水673万m3，灌区乡村供水124万m3。

李家梁水库灌溉面积6.85万亩。灌区工程共布置了1条干渠，4条支渠。干渠由北向南走向，设计流量3.455 m3/s，经16.13km干渠及4条支渠将水输送至各灌区，干渠直灌0.4779万亩；柳黄支渠全长12.764km，设计流量0.58m3/s，控灌面积1.156万亩；魏家支渠全长11.830km，设计流量1.11m3/s，控灌面积2.328万亩；石窝支渠全长12.55km，设计流量0.62m3/s，控灌面积1.270万亩；红星支渠全长11.943km，设计流量0.75m3/s，控灌面积1.626万亩。

### 2.3.4 工程项目组成

李家梁水库工程主要由水库枢纽工程和灌区工程组成。工程项目组成表2.3-1。

工程项目组成表

表2.3-1

| 主要项目 |  | 项目组成 |
| --- | --- | --- |
| 主体 工程 | 水库工程 | 挡水建筑物（沥青砼心墙石渣坝，最大坝高73.00m）、泄洪建筑物（开敞式侧堰，布置于右坝肩）、取水兼放空（导流）洞（布置于右坝肩）等建筑物。 |
|  | 灌区工程 | 灌区工程由1条干渠，4条支渠组成。其中干渠设计流量3.455 m3/s，干渠长16.13km，干渠直灌0.4779万亩；柳黄支渠全长12.764km，设计流量0.58m3/s，控灌面积1.156万亩；魏家支渠全长11.830km，设计流量1.11m3/s，控灌面积2.328万亩；石窝支渠全长12.55km，设计流量0.62m3/s，控灌面积1.270万亩；红星支渠全长11.943km，设计流量0.75m3/s，控灌1.626万亩。总设计灌溉面积6.85万亩。 |
| 施工 辅助 工程 | 料 场 | 枢纽工程：除沥青混凝土骨料选用罗汉洞灰岩料场外，其它混凝土骨料骨料从花楼坝和罗文料天然砂砾石料场购买；石渣料和块石料场选用肖家沟料场。 灌区工程：混凝土骨料从花楼砂砾石料场购买；石渣料利用渠道、隧洞的开挖料。 |
|  | 施工导流 | 枢纽工程：导流建筑物包括导流隧洞、上下游围堰以及洞前汛期围堰；导流时段为全年挡水20年一遇标准，导流洞过流的导流方式。 渠系工程：基本不存在大的施工导流问题，围堰均为土石围堰，导流洪水标准重现期为10年。 |
|  | 施工道路 | 枢纽工程：扩建对外交通干线15km；场内交通规划新建公路4.1km，扩建公路1.8km。 灌区工程：维护及恢复21.10km。 |
|  | 施工工厂设施 | 混凝土生产系统：枢纽工程布设一台JZC750、一台JZC350拌和站（备用）拌合常态混凝土，布设一套LB—30沥青混凝土生产机； 灌区工程布设混凝土拌合站13座，移动拌和机14套。。 机械修配及汽车保养站：在工地现场集中生产生活区内设置简易的机械修配站和汽车保养站。 |
|  | 施工工区 | 枢纽工程设2个工区，即大坝工区，料场工区；灌区工程共布设17个工区，其中干渠6个工区，柳黄支渠3个工区，魏家支渠3个工区，石窝支渠4个工区，红星支渠1个工区 |
|  | 渣 场 | 工程弃渣总量万127.26m3。其中枢纽工程弃渣总量76.6万m3，设6个弃渣场；渠系工程总弃渣量50.66万m3，设27个渣场，其中干渠设11个渣场，支渠总共设16个渣场. |
| 建设征地与移民安置 | 建设征地 | 征收(用)各类土地总面积2407.48亩，其中工程永久占地1226.93亩(耕地618.24亩、林地471.83亩、住宅用地27.53亩、交通运输用地14.61亩、特殊用地0.50亩、水域及水利设施用地94.22亩)，临时征用土地1180.55亩(耕地327.08亩、林地757.88亩、住宅用地4.01亩、交通运输用地91.58亩) |
|  | 移民安置 | 规划水平年生产安置人口为254人(枢纽工程水库区183人，其他水利工程建设区71人)，搬迁安置人口为50户181人 |
| 环境保护工程 | 生态流量泄放措施 | 生态放水管 |

### 2.3.5 水资源配置

经对水库53年长系列年调节计算，李家梁水库正常蓄水位1053m，实际供水796万m3，其中灌溉供水671万m3，乡村生活供水124万m3，缺水143万m3，灌溉保证率70%，乡村生活供水保证率95%，水资源配置成果见表2.3-2。

李家梁水库水资源配置成果

表2.3-2

| 项 目 | 单位 |  | 指标 | 项 目 | 单位 | 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、水量平衡 |  |  |  |  |  |  |
| 1、综合用水 | 万m3 |  | 1291 | 4、综合净需水 | 万m3 | 617 |
| 其中：灌溉用水 | 万m3 |  | 1100 | 其中：灌溉净需水 | 万m3 | 526 |
| 农村生活用水 | 万m3 |  | 104 | 农村生活净需水 | 万m3 | 49 |
| 乡镇生活用水 | 万m3 |  | 87 | 乡镇生活净需水 | 万m3 | 41 |
| 乡村生活用水合计 | 万m3 |  | 191 | 乡村生活净需水合计 | 万m3 | 91 |
| 2、当地小微型水利设施及自备水源 | 万m3 |  | 419 | 5、综合毛需水 | 万m3 | 939 |
| 其中：灌溉提供水量 | 万m3 |  | 350 | 其中：灌溉毛需水 | 万m3 | 815 |
| 农村生活提供水量 | 万m3 |  | 38 | 农村生活毛需水 | 万m3 | 68 |
| 乡镇生活提供水量 | 万m3 |  | 32 | 乡镇生活毛需水 | 万m3 | 57 |
| 乡村生活提供水量合计 | 万m3 |  | 69 | 乡村生活毛需水合计 | 万m3 | 124 |
| 3、红星水库供水 | 万m3 |  | 255 | 6、实际供水 | 万m3 | 796 |
| 其中：灌溉提供水量 | 万m3 |  | 224 | 其中：灌溉供水 | 万m3 | 673 |
| 农村生活提供水量 | 万m3 |  | 17 | 农村生活供水 | 万m3 | 68 |
| 乡镇生活提供水量 | 万m3 |  | 14 | 乡镇生活供水 | 万m3 | 57 |
| 乡村生活提供水量合计 | 万m3 |  | 31 | 乡村生活供水合计 | 万m3 | 124 |
| 二、调节计算指标 |  |  |  |  |  |  |
| 1、特征水位及库容 |  |  |  | 3、供水量 |  |  |
| 正常蓄水位 | m |  | 1053 | 多年平均供水量（含生态） | 万m3 | 914 |
| 相应库容 | 万m3 |  | 1064 | 灌溉供水 | 万m3 | 673 |
| 死水位 | m |  | 1014 | 乡村供水 | 万m3 | 124 |
| 相应库容 | 万m3 |  | 72 | 生态供水 | 万m3 | 119 |
| 兴利库容 | 万m3 |  | 992 | 4、水量利用系数 |  | 0.77 |
| 库容系数 |  |  | 0.84 | 5、设计供水量（含生态、 70％） | 万m3 | 1092 |
| 设计洪水位 | m |  | 1054.78 | 6、多年平均下泄水量 | 万m3 | 329 |
| 相应库容 | 万m3 |  |  | 生态环境用水量 | 万m3 | 119 |
| 校核洪水位 | m |  | 1055.50 | 弃水量 | 万m3 | 211 |
| 总库容 | 万m3 |  | 1179 | 7、多年平均缺水量 | 万m3 | 143 |
| 2、保证率 |  |  |  | 灌溉缺水 | 万m3 | 143 |
| 灌溉供水保证率 | % | 70 |  | 乡村缺水 | 万m3 | 0 |
| 乡村供水保证率 | % | 95 |  | 8、多年平均库容损失 | 万m3 | 61 |

### 2.3.6 工程特性

工程名称：四川省万源市李家梁水库工程

工程建设地点：万源市新店乡涌泉村境内

工程所属流域：渠江二级支流澌滩河右岸一级支流喜神河上游李家梁河段

工程建设性质：新建

工程规模：总库容为1179万m3，调节库容992万m3，设计灌溉面积6.85万亩，供水总人口5.71万人。

工程开发主要任务：农田灌溉、乡村供水。

工程特性指标见表2.3-3。

项目工程特性表

表2.3-3

| 序号 | 名 称 | 单位 | 数 量 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 水文 |  |  |  |
| 1 | 流域面积 |  |  |  |
|  | 全流域 | km2 | 647 | 喜神河 |
|  | 工程地址（坝址、闸址）以上 | km2 | 15.88 |  |
| 2 | 多年平均年径流量 | 万m3 | 1106 |  |
| 3 | 代表性流量 |  |  |  |
|  | 多年平均流量 | m3/s | 0.371 | 工程推荐坝址 |
| 4 | 洪量 |  |  |  |
|  | 校核洪水洪量 | 万m3 | 877 | P=0.1% |
|  | 设计洪水洪量 | 万m³ | 533 | P=2% |
| 5 | 泥沙 |  |  |  |
|  | 多年平均悬移质年输沙量 | 万t | 1.366 |  |
|  | 多年平均悬移质含沙量 | kg/m³ | 1.146 |  |
|  | 多年平均推移质输沙量 | 万t | 0.342 |  |
|  | 多年平均输沙总量 | 万t | 1.708 |  |
| 二 | 工程规模 |  |  |  |
| 1 | 水库 |  |  |  |
|  | 校核洪水位（P=0.1%） | m | 1055.5 |  |
|  | 设计洪水位（P=2%） | m | 1054.78 |  |
|  | 正常蓄水位 | m | 1053 |  |
|  | 死水位 | m | 1014 |  |
|  | 总库容（校核水位以下库容） | 万m³ | 1179 |  |
|  | 正常水位库容 | 万m³ | 1064 |  |
|  | 调节库容(正常蓄水位至死水位) | 万m³ | 992 |  |
|  | 死库容（死水位以下） | 万m³ | 72 |  |
|  | 正常蓄水位时水库面积 | 万㎡ | 45.16 |  |
| 2 | 灌溉工程 |  |  |  |
|  | 灌溉面积 | 万亩 | 6.85 |  |
|  | 灌溉保证率 | % | 70% |  |
|  | 年实际供水量 | 万m³ | 758 |  |
|  | 设计引用流量 | m³/s | 3.45 | 李家梁水库干渠渠首 |
| 三 | 淹没损失及工程永久占地 |  |  |  |
| （一） | 水库枢纽工程 |  |  |  |
| 1 | 淹没土地 | 亩 | 540.14 |  |
| 2 | 淹没搬迁人口 | 人 | 85 |  |
| 3 | 工程永久占地 | 亩 | 294.37 |  |
| 4 | 施工临时占地 | 亩 | 320 |  |
| 5 | 枢纽工程坝区搬迁人口 | 人 | 15 |  |
| （二） | 渠道工程 |  |  |  |
| 1 | 永久工程占地 | 亩 | 401.04 |  |
| 2 | 施工临时占地 | 亩 | 995.19 |  |
| 四 | 主要建筑物及设备 |  |  |  |
| (一） | 水库枢纽工程 |  |  |  |
| 1 | 挡水建筑物（坝） |  |  |  |
|  | 型式 |  |  | 沥青砼心墙石渣坝 |
|  | 顶部高程 | m | 1057 |  |
|  | 最大坝高 | m | 73 |  |
|  | 顶部长度 | m | 273 |  |
| 2 | 泄洪建筑物 |  |  |  |
|  | 型式 |  |  | 开敞式侧堰溢洪道 |
|  | 总长 | m | 399.62 |  |
|  | 堰顶高程 | m | 1053 |  |
|  | 堰顶宽度 | m | 60 |  |
|  | 最大泄洪流量 | m³/s | 298 |  |
| 3 | 取水建筑物 |  |  |  |
|  | 型式 |  |  | 有压洞 |
|  | 总长 | m | 453 |  |
|  | 进水口底板高程 | m | 1012 |  |
|  | 设计取水流量 | m³/s | 3.45 |  |
| 二） | 灌区工程 |  |  |  |
| 1 | 干渠 |  |  |  |
|  | 设计流量 | m³/s | 3.455 |  |
|  | 干渠总长度 | km | 15.93 |  |
| 2 | 柳黄支渠 |  |  |  |
|  | 设计流量 | m³/s | 0.58 |  |
|  | 支渠总长度 | km | 12.11 |  |
| 3 | 魏家支渠 |  |  |  |
|  | 设计流量 | m³/s | 1.11 |  |
|  | 支渠总长度 | km | 10.95 |  |
| 4 | 石窝支渠 |  |  |  |
|  | 设计流量 | m³/s | 0.62 |  |
|  | 支渠总长度 | km | 10.32 |  |
| 5 | 红星支渠 |  |  |  |
|  | 设计流量 | m³/s | 0.75 |  |
|  | 支渠总长度 | km | 12.74 |  |
| 五 | 施工 |  |  |  |
| 1 | 主体工程数量 |  |  |  |
|  | 土方明挖 | 万m3 | 63.62 |  |
|  | 石方明挖 | 万m3 | 35.32 |  |
|  | 洞挖石方 | 万m3 | 11.37 |  |
|  | 土方填筑 | 万m3 | 168.22 |  |
|  | 石方填筑 | 万m3 | 1.69 |  |
| 2 | 所需劳动力 |  |  |  |
|  | 高峰工人数 | 人 | 482 | 枢纽 |
|  |  | 人 | 840 | 渠系 |
| 3 | 施工导流（方式、形式、规模） |  |  |  |
|  | 导流标准 |  |  | 枯期10年一遇，汛期20年一遇 |
|  | 导流形式 |  |  | 导流洞与引水隧洞三洞合一，土石围堰导流 |
| 4 | 施工期限 |  |  |  |
|  | 总工期 | 月 | 36 |  |
| 六 | 经济指标 |  |  |  |
|  | 总投资 | 万元 | 76660.5 |  |

## 2.4 工程总布置

### 2.4.1 水库枢纽工程

#### 2.4.1.1 拦河大坝

挡水建筑物采用沥青砼心墙石渣坝，坝顶轴线长273.00m，最大坝高73.00m，坝顶高程1057.00m，防浪墙高1.00m，考虑坝顶交通，坝顶宽度为10.00m。校核洪水位1055.50m，设计洪水位1054.78m，正常蓄水位1053.00m。上游设四级坡，从上至下坡比分别为1:2.2.5、1:2.5、1:3.0、1:2.0（压脚），在高程1035.00m及1015.00m变坡并设置2.00m宽马道，在1000.00m高程设置10m的压脚平台；下游设四级坡，在高程1035.00m、1015.00m及998.00m均设2.0m宽的马道，从上至下坡比分别为1:2.0、1：2.25、1:2.5、1:1.5，999.00m高程下部为排水棱体，棱体上游坡比为1:1.0，排水棱体上游为排水带。

#### 2.4.1.2 溢洪道坝段

溢洪道采用开敞式侧堰（无闸控制）在右坝肩处顺山脊布置，出口位于冲沟上游侧40.0m左右，由侧堰段、过渡段、泄槽段、消能工段组成，溢洪道总长399.62m。

侧堰段（溢0+000.00～溢0+060.00）：长60m，底坡i＝0.025，底板高程1051.00m～1049.50m。侧堰过水断面为WES堰型，首段宽度10.00m，末端宽度20.00m，采用50cm厚的C20砼衬砌，断面两侧边坡坡度为1:0.5，采用30cm厚的C20砼衬砌，在右侧高程1054.00m设置3.0m宽的马道。

泄槽段（溢0+81.45～溢0+308.12）：长226.67m,其中溢0+104.05～溢0+188.12段为转弯段,底坡i＝0.04，转弯半径150.00m；溢0+216.11～溢0+308.12段底坡i＝1:1.5；泄槽过水断面为矩形15.0×5.0m，底板及边墙均采用C25钢筋砼结构，，临时开挖边坡为1:0.3。直墙顶部以上山体按1:0.75削坡，并每隔15m设置一道2.0m宽的马道。边坡采用挂钢筋网喷C20砼支护（厚10cm），并设置排水孔。

消能工段（溢0+308.12～溢0+394.62）：全长86.00m，该段由消力池段及尾水段组成，消力池长52.00m，宽15.00m，边墙采用衡重式挡墙，基础置于弱风化基岩上，底板及边墙采用C25钢筋砼结构，底板厚2.0m～1.0m。尾水段长34.00m，底板及两侧岸坡均采用C20砼衬护，底板厚0.5m。

#### 2.4.1.3 取水兼放空（导流）洞

取水兼放空（导流）洞位于右坝肩山脊内，为节省工程量，在导流洞口设置取水塔封堵，取水及放空流量由塔内水位及出口阀门控制。导流洞前段278.90m与取水、放空、冲砂洞结合，其后取水洞经竖井分出，放空、冲砂洞则与导流洞后段141.10m结合。取水口采用分层取水塔，底板高程1012.00m，设计取水流量3.45m³/s。

取水建筑物全长453.00m（其中与导流洞结合段长278.9m），由取水塔段、有压隧洞段、竖井段、闸室段、消能工段组成；放空、冲砂建筑全长457.0m（全部与导流洞结合），由取水塔段、有压隧洞段、闸室段、消能工段组成。

取水塔段（0+000m～0+012.00m）：长12.00m，底坡i=0，底板高程为993.50m，启闭机平台高程为1057.00m。取水塔为圆筒式，外径12.0m，内径6.0m，在四周方向共分8层取水，孔口尺寸均为1.4×1.4m（宽×高）。取水孔底高程从上至下分别为1047.00m（1#）、1042.00m（2#）、1037.00m（3#）、1032.00m（4#）、1027.00（5#）、1022.00m（6#）、1017.00（7#）、1012.00（8#）。均采用平板钢闸门控制，采用固定式卷扬机启闭。闸室边墙及排架均采用C25钢筋砼结构。1012.00m高程以下采用C20砼回填并形成取水竖井，竖井直径由3.5m渐变为2.0m，后端衔接有压取水隧洞。设置工作桥与岸坡相接，工作桥长31.50m，分成三跨，跨度分别为12.3m、12.6m、6.6m，中间支墩基础置于弱风化层上限。

有压隧洞段（0+012.00m～0+278.90m）：长266.90m，底坡i=1%，此段取水、放空、冲砂洞与导流洞全部结合，断面形式为城门洞型，底宽3.6m，边墙高3.6m，顶拱为180°，采用60cm厚C25钢筋砼衬砌。此段后取水洞则经竖井抬升后分出，放空、冲砂洞与导流洞继续结合。

取水洞后段：在桩号0+295.60m处设置竖井，高16.70m，高程由993.33m升至1012.00m，竖井段为圆形，衬砌后直径2.00m，全断面采用0.6m厚的C25钢筋砼衬砌。取0+295.60m～取0+432.00m：长136.40m，底坡i=0%，有压隧洞为圆形，衬砌后直径2.00m，全断面采用0.6m厚的C25钢筋砼结构。其后段20m采用堵头与DN1400钢管衔接，出口设置闸房，采用活塞式阀门控制，经消力池后接入干渠。出口洞脸按照1:0.75削坡，采用挂钢筋网喷C20砼支护厚10cm。

放空、冲砂洞后段：（0+278.90m～0+415.00m）：长136.1m，底坡i=1%，此段与导流洞全部结合，断面形式为城门洞型，底宽3.6m，边墙高3.6m，顶拱为180°，采用60cm厚C25钢筋砼衬砌。其后段35m采用堵头与DN1400钢管衔接，出口设置闸房，采用活塞式阀门控制，经消力池后泄入下游。出口洞脸按照1:0.75削坡，采用挂钢筋网喷C20砼支护厚10cm。

#### 2.4.1.4 生态输水

本工程坝址以上集雨面积为15.88km²，坝址断面多年平均流量为0.371m³/s。本阶段按坝址多年平均流量的10%作为河道生态基流，在径流调节计算中常年下泄0.0371m³/s的生态流量，该部分生态流量已纳入水库的径流调节计算。

为尽量减少工程投资，李家梁水库取水隧洞一洞三用，兼有导流、输水、放空功用，运行期间主要承担下游管道输水、河道生态供水和放空功能。生态输水管采用Φ150mm无缝钢管，生态输水管支管末端设置消能阀，消能后向下游河道供水。

### 2.4.2 灌区工程布置

李家梁灌区工程涉及新店乡、草坝镇、柳黄乡，魏家乡，大沙乡，石窝乡，玉带等7个乡镇。渠道共布置了1条干渠，4条支渠。灌区范围内共有3条水系，喜神河、柯家河与三叉河。三条河将灌区共分为四大片区，既喜神河以北的柳黄片区，喜神河与柯家河之间的草坝片区；柯家河以南的石窝片区以及三叉河以东的红星片区。柳黄片区主要包括柳黄乡、新店乡以及魏家乡的部分村镇。草坝片区主要包括草坝镇和魏家乡的大部分村镇。石窝片区主要包括石窝乡及河口镇的部分村镇。红星片区主要为大沙乡及河口镇的部分村镇。灌面主要集中在草坝片区及石窝片区。

水库枢纽位于喜神河上游，灌区主要分布在本片区的南部，即喜神河的左岸，因此干渠主要沿左岸布置，由北向南布置。沿途依次布置柳黄支渠、魏家支渠、石窝支渠和红星支渠。

根据枢纽布置，取水口底板高程1012m，设计引水流量3.455m³/s，取水口末端与干渠相接；干渠由北向南走向，经16.14km干渠及4条支渠将水输送至各灌区，设计灌溉面积共6.85万亩。

#### 2.4.2.1 干渠

干渠由新建的右岸放水隧洞取水，总体方向向南，渠首控灌面积6.86万亩，直灌0.4779万亩，渠首设计流量3.455m3/s，渠首水位1012.00m。

渠道在桩号GT0+039.00经过大地坝渡槽跨沟，长度为129.00mm。南行至桩号GT0+588.97m处进入土地岭隧洞（长2873.30m），在土地岭隧洞出口处向西侧分水（柳黄支渠），渠道则继续南行于桩号GT3+509.76m处进入青扇子隧洞（长927.41m），于桩号GT4+800.74m处经过长73.00m的大沟渡槽，于桩号GT6+304.27m处进入沈家坪隧洞（长1065.73m），于桩号GT7+380.29m处经过长70.00m的侯家沟渡槽，于桩号GT8+545.85m处进入董黄库隧洞（长4121.39m），于桩号GT12+728.82m处进入猫跳梁（长1205.61m），南行至利溪河处向东侧分水（魏家支渠），干渠则继续向南，于桩号GT14+085.97m处经过长54.00m的郑家河渡槽，于桩号GT14+846.03m处进入老观梁隧洞（长1278.03m），出洞后干渠止于桩号GT16+137.29处后，向南侧分水（石窝支渠），向西侧分水（红星支渠）。

干渠全长16.137km，其中：明渠长4.278km，占全长的26.51%，暗渠长0.062km，占全长的0.38%，隧洞（6座）长11.471km，占全长的71.09%，渡槽（4座）长0.326km，占全长的2.02%。分水闸5座，放水洞3座，节制闸9座，泄水闸3座，山溪涵洞2座，山溪渡槽12座，机耕桥4座，人行桥21座。

#### 2.4.2.2 支渠

（1）柳黄支渠

柳黄支渠渠首控灌面积为1.156万亩，渠首水位为1007.89m，渠首设计流量0.58m3/s。

干渠于桩号GT3+464.06m处，既土地岭隧洞出口处分出柳黄支渠，柳黄支渠在桩号LH0+100.21经头道河倒虹管跨沟，长度为705.43m，继续前行至桩号LH0+939.15m处进入孙家梁隧洞（长1905.00m），于桩号LH2+853.64m处经过长27.00m的蒋家河渡槽，于桩号LH2+884.64m处进入蹇家梁隧洞（长1951.71m），于桩号LH4+839.84m处经过长20.00m的余家河渡槽，于桩号LH6+028.25m处经过长117.74m的廖家河倒虹管，于桩号LH9+246.94m处经过长40.00m的下曹家河渡槽，于桩号LH10+801.03m处进入土包寨隧洞（长145.35m），柳黄支渠在桩号LH12+763.82m处止于寨坝村山坪塘。柳黄支渠总体方向向西，渠底高程1007.41m~990.98m。

柳黄支渠全长12.764km，其中：明渠长7.852km，占全长的61.51%，隧洞（3座）长4.002km，占全长的31.36%，渡槽（2座）长0.087km，占全长的0.68%，倒虹管（2座）长0.823km，占全长的6.45%。分水闸3座，放水洞4座，节制闸8座，泄水闸2座，山溪涵洞2座，山溪渡槽14座，机耕桥11座，人行桥34座，跨公路涵管2处。

（2）魏家支渠

魏家支渠渠首控灌面积为2.328万亩，渠首水位为998.93m，渠首设计流量1.17m3/s。

干渠于桩号GT13+940.79m处，既猫跳梁隧洞出口处分出魏家支渠，魏家支渠在桩号WJ2+025.98m处进入磨家岩隧洞（长871.52m），于桩号WJ3+177.32m处经过长114.61m的长沟倒虹管，于桩号WJ3+552.69m处进入草坝街隧洞（长809.99m），于桩号WJ4+632.93m处经过长186.00m的曹家沟一号渡槽，于桩号WJ5+115.43m处经过长105.00m的曹家沟二号渡槽，于桩号WJ5+376.95m处进入大梁上隧洞（长752.98m），于桩号WJ7+454.09m处经过长394.76m的大崖底倒虹管，于桩号WJ8+476.09m处经过长40.00m的马鞍山渡槽，于桩号WJ8+977.56m处经过长105.00m的檬子树渡槽，魏家支渠在桩号WJ11+051.67m处止于魏家乡街道。魏家支渠总体方向向西，渠底高程998.30m~930.95m。

受地形条件限制，魏家支渠末端渠线需穿过魏家乡场镇。考虑到魏家乡场镇房屋多，人口密集，征地拆迁较为困难。考虑到魏家支渠末端富余水头33m，经过综合分析比较，在桩号WJ11+051.67~WJ11+830.44段采用DN500PE管输水。

魏家支渠全长11.830km，其中：明渠长7.547km，占全长的63.79%，隧洞（3座）长2.434km，占全长的20.58%，渡槽（2座）长0.436km，占全长的3.69%，倒虹管（2座）长0.509km，占全长的4.31%，管道长0.779km，占全长的6.58%，陡坡（1处），长0.124km，占全长的1.05%。分水闸5座，放水洞4座，节制闸13座，泄水闸4座，山溪涵洞2座，山溪渡槽16座，机耕桥11座，人行桥24座，跨公路涵管3处。

（3）石窝支渠

石窝支渠渠首控灌面积为1.270万亩，渠首水位为996.96m，渠首设计流量0.64m3/s。

干渠于桩号GT16+137.29m处，既干渠末端分出石窝支渠，石窝支渠在桩号SW0+004.73m处进入老鹰坪隧洞（长1925.59m），于桩号SW3+497.60处进入下秦家岩隧洞（长204.99m），于桩号SW3+842.67处进入白岩山隧洞（长394.24m），于桩号SW5+832.08m处经过长327.84m的转石子倒虹管，于桩号SW6+858.45m处经过长72.00m的施家院一号渡槽，于桩号SW7+366.10m处经过长40.00m的施家院二号渡槽，于桩号SW7+615.44处进入金山寺一号隧洞（长298.88m），于桩号SW7+926.40处进入金山寺二号隧洞（长143.94m），于桩号SW8+155.57m处经过长329.27m的观木溪倒虹管，于桩号SW11+448.20处进入小尖山一号隧洞（长207.09m），于桩号SW12+345.39处进入小尖山二号隧洞（长204.94m），石窝支渠在桩号SW12+550.33m处止于小尖山二号隧洞出口。石窝支渠总体方向向南，渠底高程996.48m~938.97m。

石窝支渠全长12.550km，其中：明渠长8.184km，占全长的65.21%，隧洞（7座）长3.380km，占全长的26.93%，渡槽（2座）长0.112km，占全长的0.89%，倒虹管（2座）长0.657km，占全长的5.24%，陡坡（1处），长0.217km，占全长的1.73%。分水闸3座，放水洞4座，节制闸9座，泄水闸4座，山溪涵洞5座，山溪渡槽24座，机耕桥12座，人行桥23座，跨公路涵管1处。

（4）红星支渠

红星支渠渠首控灌面积为1.626万亩，红星支渠引渠渠首水位为997.08m，红星支渠渠首水位为934.47m，渠首设计流量0.82m3/s。红星支渠渠道分为两段：1、红星支渠引渠段：从干渠向红星水库补水，为新建及原有渠道整治；2、红星支渠段：由红星水库原有渠道向下游灌区输水，为原有渠道整治。

1）引渠段：

干渠于桩号GT16+137.29m处，既干渠末端分出石窝支渠，石窝支渠引渠段在桩号HXY0+011.84m处进入佛岩山隧洞（长934.71m），出洞后通过明渠与红星支渠原有补水渠道连接，补水至红星水库。

2）红星支渠段：

红星支渠段对原有渠道进行清淤，并采用M20水泥砂浆对原渠道浆砌石表面抹面降糙。红星支渠于桩号HX6+494.81处经过长214.00m的亮垭子渡槽，在桩号HX10+118.49m处止与观音井。红星支渠总体方向向南，引渠段渠底高程996.48m~960.78m，支渠段渠底高程934.00m~923.88m。

红星支渠全长11.943km，其中：明渠长10.556km，占全长的65.21%，隧洞（1座）长0.935km，占全长的26.93%，渡槽（1座）长0.214km，占全长的0.89%，陡坡（1处），长0.239km，占全长的1.73%。分水闸4座，放水洞2座，节制闸4座，泄水闸4座，山溪渡槽19座，机耕桥9座，人行桥3座。

## 2.5 施工组织设计

### 2.5.1 枢纽工程

#### 2.5.1.1 施工条件

（1）外来建材供应

本工程主要外来材料主要包括水泥、粉煤灰、钢筋、钢材、木材、汽柴油、火工材料等。水泥、钢材、木材、汽、柴油等建材均可在万源县城或达州市购买，供应条件较好。工程所需其它材料可由业主或施工单位自行购买。

（2）电源条件

水库工程由当地农村电网提供施工用电，部分工程可就近“T”接附近已有10kV输电线，同时设置降压站，再由降压站架10KV、400V动力线至各施工点，新架设输电线路2.5km。

（3）水源条件

水库工程施工用水从喜神河抽取，能够满足生产用水的水质要求，经处理后可满足施工用水水质要求。

（4）维修供应条件

水库工程坝址距草坝场镇较近，交通方便，当地有一定的汽车、机械修配加工能力，基本能够满足本工程需要。

（5）劳动力及生活保障条件

水库工程区所在地有部分富余劳动力，当地有基本的医疗卫生、生活服务、交通、商业等服务设施，粮油和农副产品需到草坝镇或万源县城购买。

#### 2.5.1.2 料源的选择及开采

李家梁水库枢纽工程各天然建筑材料设计需用量分别为：石渣填筑料155.86万m3（不包含利用料），混凝土粗骨料41.13万t，细骨料10.95万t（大坝反滤及过渡料、棱体料、排水带用量包含在粗细骨料用量中），块石料5.13万t。

（1）混凝土骨料料场

工程区及附近河段沿河无天然砂砾石分布，距离工程区最近的砂砾石骨料位于后河罗文镇和花楼乡，储量能满足工程用量需要。本工程除沥青混凝土骨料以外的混凝土骨料料场初选花楼坝天然砂砾石料场，大坝反滤层、过度层料和排水带料、棱体料也采用此料场的天然骨料，该料场已由地方政府对外承包，故采取成品骨料购买方式供应天然粗、细骨料，相应在水库大坝施工区设成品骨料堆场。

沥青混凝土骨料选用罗汉洞灰岩料场。

（2）石渣料和块石料场

根据地勘资料，本工程石渣料场选择上游右岸的肖家沟料场，有用层储量391万m3，满足工程用量要求。结合地质和水工设计资料，大坝、溢洪道、引水导流洞等开挖料有29万m3利用料，其它142.3万m3从肖家沟料场开采。

大坝施工区现有公路通往料场，但需新建和扩建施工道路，平均运距为1.5km。经初步规划，料场开采区面积62658 m2，最大开采深度约121m。

大坝工程用块石料从肖家沟料场开挖料中采集。

（3）围堰粘土料场

本工程土方开挖达45万m3，围堰粘土料用量较少，可利用土方开挖料。无需另设粘土料场。

枢纽工程主要天然建筑材料料场规划表

表2.5-1

| 项目 |  | 主要天然建筑材料（m3） |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 砂 | 粗骨料 | 块石料 | 石渣料 |  |
| 主体工程量 | 常态混凝土 | 27912 | 41868 |  |  | 花楼、罗文料场 |
|  | 干砌块石 |  |  | 15635 |  |  |
|  | 过渡层反滤料 | 12201 | 48804 |  |  |  |
|  | 排水棱体料 |  | 16905 |  |  |  |
|  | 排水带 | 6006 | 24024 |  |  |  |
|  | 沥青混凝土 | 5537 | 8306 |  |  | 罗汉洞料场 |
|  | 石渣填筑 |  |  |  | 1558579 | 肖家沟料场 |

#### 2.5.1.3 施工导流

（1）导流标准

本工程采用枯期10年一遇的洪水重现期，汛期20年一遇的洪水重现期为导流标准。

（2）导流时段及设计流量

本阶段大坝枢纽围堰挡水时段推荐采用10月～次年9月的全年挡水时段，相应20年一遇导流流量为155m3/s。

（3）导流方式和方案

由于大坝上下游河道较窄，加上两岸陡峭的山地地貌，本工程采用右岸导流洞过流的导流方式。

（4）导流建筑物

本工程导流建筑物包括导流隧洞、上下游土石围堰以及洞前汛期围堰。

（5）封堵与下闸蓄水

1）导流隧洞封堵

按导流程序安排，第四年3月封堵导流隧洞，利用已建溢洪道泄流。导流隧洞下闸封堵时间安排在第四年3月，封堵采用钢筋混凝土叠梁门，C20混凝土堵头长8m。下闸时施工洪水流量选用10年一遇流量Q=6.9m3/s。

导流隧洞封堵叠梁设计：导流隧洞高程997m，封堵期上游最高水位为997.5m。经计算，叠梁长2m，高1m，厚0.2m，共需要4根。叠梁门先预制好，自卸汽车运输至安装位置，采用履带式起重机吊运安装，人工辅助安装。叠梁下闸后向上游抛填泥岩石渣100m3。封堵混凝土采用移动式拌和机拌制，反铲直接入仓，振捣密实。

2）下闸蓄水

按导流程序安排，计划于第四年3月下闸蓄水。水库蓄水期间经生态放水管下泄生态流量。经初步计算，按P＝80%流量计算蓄水历时1年。

#### 2.5.1.4 施工方法

（1）基础开挖及处理

大坝土石方开挖分为河床坝段开挖和岸坡坝段开挖，共53.77万m3（含石方洞挖）。

大坝岸坡开挖分层自上而下进行，在右岸990m高程、1010m高程、1039m高程布置施工道路，在左岸997m高程、1018m高程、1038m高程、1057m高程布置施工道路。第一年12月上旬～第二年4月中旬进行左岸、右岸1014米以上高程的岸坡坝段开挖，岸坡土石方月最大开挖强度8.05万m³。第二年10月下旬-11月中旬进行余下岸坡部分开挖，土石方月最大开挖强度2.68万m³。

河床部位坝基开挖安排：第二年11月-1月上旬进行河床部分开挖施工；河床部分最大月最大开挖强度5.36万m³，大坝工程土石方月最大开挖强度为8.05万m³；

开挖程序为：先岸坡后坝基，从上至下分层分梯段开挖。

1）岸坡开挖

先人工清除树根杂草表面覆盖层，采用自上而下梯段开挖，平均开挖深度5～6m，最大挖深约8.0m，采用100型潜孔钻钻孔，预裂松动爆破，220HP推土机集渣，1～2m³反铲挖掘机配15~20t自卸汽车运输出渣，无用料运输至下游渣场弃渣。岸坡开挖的石渣料可部分利用筑坝，临时堆放到上游左岸可利用料临时堆放场，有用料二次运输转运上坝。

2）基坑开挖

齿槽石方开挖采用自河槽中部拉槽开挖方式，沿坝轴线向两侧扩展的施工顺序，采用预留保护层的开挖方法，手风钻钻孔，浅孔松动爆破，周边预裂，辅以人工修坡捡底，开挖装车运输方法同岸坡开挖。

3）齿槽混凝土浇筑

齿槽混凝土由附近设置的0.8m³混凝土拌和机拌制，自卸汽车运输转溜槽入仓，振捣器捣实。

4）基础帷幕、固结灌浆

帷幕灌浆进度安排：第三年2月下旬-4月下旬进行1030m高程以下的坝体帷幕灌浆施工；第三年5月-第三年6月下旬进行1030m以上帷幕灌浆帷幕灌浆施工。帷幕灌浆总长度为21560m。

大坝基础设3排帷幕灌浆孔，帷幕平均深度39m左右，最大深度50m。孔排距均为2.0m，为保证工程灌浆质量，灌浆遵循从上至下分序加密循环式灌浆的原则，其施工工艺为：定位→钻孔→冲洗→压水试验→灌浆→封孔。

帷幕灌浆在固结灌浆和齿槽混凝土施工后进行，钻孔采用地质钻机钻孔(XU—200～100)，0.2m³砂浆搅拌机制浆，BW—250/50型中压泥浆泵灌注。大坝帷幕设计灌浆深度50m左右，初步确定孔（排）距1.0m-2.0m，灌浆压力1MPa，最终由现场灌浆试验确定。帷幕灌浆采用灌浆泵(BW250/50型)自上而下分段进行施工。

大坝固结灌浆2520m，安排在各坝段坝基开挖后进行。第二年3月上旬至5月上旬以及第二年的9月上旬至11月上旬进行1014m高程以上的坝体固结灌浆施工，灌浆长度为1770m。第二年1月~2月上旬进行1014m以下固结灌浆，灌浆长度为750m。

坝基固结灌浆初步确定孔排距2.0m,深度8.0m，灌浆压力0.2MPa左右，最终根据现场灌浆施工实际情况进行调整。固结灌浆采用Ф80型潜孔钻钻孔，0.2m³砂浆搅拌机制浆，灌浆泵灌浆。

（2）大坝填筑施工

1）沥青混凝土心墙施工

沥青混凝土心墙施工宜遵循以下工艺流程：摊铺机就位→过渡料铺料→过渡料初碾→沥青混合料摊铺→搌布遮盖→沥青混凝土与过渡料同步碾压→过渡料终碾。

① 过渡料铺筑

过渡料的摊铺宽和厚度应由摊铺机自动调节。摊铺机无法摊铺的部位，应采用人工配合其他施工机械补铺。心墙两侧的过渡层应对称铺填压实，以免钢模移动。距钢模边150mm～200mm的过渡料应待钢模拆除后，与心墙同步碾压。心墙两侧的过渡料应采用3.0t以下的小型振动碾碾压。碾压遍数根据设计密度要求通过试验确定。心墙两侧过渡料压实后的高程宜略低于心墙沥青混凝土面，以利排水。

② 沥青混合料的摊铺

沥青混凝土心墙及过渡料应与坝壳料填筑同步上升，心墙及过渡料与相邻坝壳料的填筑高差应不大于800mm。沥青混合料的摊铺应采用专用摊铺机，摊铺速度以1m/min～3m/min为宜，或通过现场摊铺试验确定。专用机械难以铺筑的部位可采用人工摊铺，用小型机械压实。沥青混合料摊铺厚度应为250mm，压实后为200±10mm（或通过试验确定）。人工摊铺时，每次铺筑前应根据沥青混凝土心墙和过渡层的结构要求及施工要求调校铺筑宽度、厚度等相关参数。连续铺筑2层及以上沥青混凝土时，下层沥青混凝土表面温度应降至90℃以下后方可摊铺上层沥青混合料。沥青混合料的入仓温度宜控制为140℃~170℃，或通过试验确定。

③ 沥青混合料的碾压

沥青混合料应选用小于1.5t的专用振动碾碾压。沥青混合料与过渡料的碾压宜按先过渡料后沥青混合料的次序或按试验确定的次序进行。沥青混合料的碾压应先无振碾压2遍，再有振碾压，最后再静碾2遍结束。碾压设备不得直接在混合料表面碾压，混合料摊铺后应立即用搌布遮盖，在搌布上面碾压，以免污染沥青混合料。碾压速度控制为20m/min～30m/min。碾压遍数应按设计要求的密度通过试验确定。施工中应严格控制振碾碾压遍数，防止由于碾压遍数增多造成骨料下沉造成沥青含量分布不均。前后两段交接处应重叠碾压300mm～500mm。碾压时振动碾不得急刹车或横跨心墙行走、碾压。沥青混凝土与过渡层的结合部应进行骑缝碾压。沥青混合料碾压时应控制碾压温度，初碾温度不低于130℃，终碾温度不低于110℃，最佳碾压温度由试验确定。各种机械不得直接跨越心墙。在心墙两侧2m范围内，不得使用10t以上的大型机械作业。

④ 施工接缝及层面处理

与沥青混凝土相接的水泥混凝土表面应采取冲毛、刷毛等措施，将其表面的浮浆、乳皮、废渣及黏附污物等全部清理干净，并使表面干燥。经处理后的水泥混凝土表面，应均匀喷涂1～2遍稀释沥青，待稀释沥青干涸后，再铺设一层沥青砂浆。沥青混凝土心墙应采用水平分层，全轴线不分段一次摊铺的施工方法，心墙全线保持同一高程均衡上升施工，以避免横缝。当无法避免横缝时，其结合部应做成缓于1：3的斜坡，上、下层横缝应错开2m以上。在已压实的心墙上继续铺筑前，应将结合面清理干净。沥青混凝土表面停歇时间较长时，应采取覆盖保护措施。继续铺筑时应将结合面清理干净，使其干燥并加热至70℃以上后，方可铺筑沥青混合料。沥青混凝土心墙钻孔取芯后留下的孔洞应及时回填，回填时应先将钻孔吹洗干净，蘸干孔内积水，用管式红外加热器将孔壁烘干并使沥青混凝土表面温度达到70℃以上，再用热沥青混合料按50mm层厚分层回填击实。沥青混凝土在正常施工和天气条件下，宜按每天铺筑两层控制施工，并以此协调大坝各填筑分区的进度安排。

2）防浪墙混凝土浇筑

坝顶防浪墙混凝土浇筑，混凝土由坝顶0.8m³临时拌和站拌制，自卸汽车运输至工作面，装载机入仓，组合钢模板成型，插入式振捣器振捣密实，人工洒水养护。

3）干砌块石护坡

干砌块石料在开挖料中捡集获得，用5t～8t载重汽车运输至工地，采用人工安砌。

（3）溢洪道施工

1）溢洪道开挖及处理

开挖程序为：先上游后下游，从上至下分层分梯段开挖。开挖与大坝岸坡开挖方法相同，先人工清除树根杂草表面覆盖层，采用自上而下梯段开挖，平均开挖深度19.0m，最大挖深约31.0m，采用100型潜孔钻钻孔，预裂松动爆破，220HP推土机集渣，1～2m³反铲挖掘机配15～20t自卸汽车运输出渣，无用料运输至下游渣场弃渣。岸坡开挖的石渣料可部分利用筑坝，开挖后直接运输上坝。帷幕灌浆、固结灌浆方法与大坝相同。

2）混凝土浇筑

溢洪道常态混凝土浇筑主要包括溢洪道泄槽、消力池及齿槽等混凝土浇筑等等。溢洪道泄洪闸及泄槽段混凝土浇筑：泄洪闸混凝土混凝土由混凝土拌和站拌合，通过右岸1#施工道路及转移民道路运至仓前，10t吊车吊运入仓。人工平仓，2.2kw插入式振捣器振捣，组合钢模施工，人工洒水养护。混凝土浇筑强度为0.54万m3/月。消力池及齿槽混凝土浇筑：消力池及齿槽混凝土由下游混凝土拌和站拌合，采用10t自卸汽车通过1#施工道路运输至工作仓面，汽车起重机吊运入仓，采用滑模施工，人工平仓，2.2kw插入式振捣器振捣，人工洒水养护。混凝土浇筑强度为0.131万m3/s。

（4）取水塔施工

1）取水塔开挖及处理

开挖程序为：从上至下分层分梯段开挖。开挖方法与前述岸坡开挖方法相同，先人工清除树根杂草表面覆盖层，采用自上而下梯段开挖，平均开挖深度15m，最大挖深约38m，拟采用手风钻配YQ-100型潜孔钻造孔爆破开挖，预裂松动爆破，220HP推土机集渣，3m³反铲挖掘机配15~20t自卸汽车运输出渣，无用料运输至下游渣场弃渣。岸坡开挖的石渣料可部分利用筑坝，临时堆放到上游可利用料临时堆放场，有用料二次运输转运上坝。

2）混凝土浇筑

取水塔混凝土水下部分（高程1012以下）随导流隧洞进口时期施工，安排在第一年12月至第二年1月进行混凝土浇筑。水上部分（高程1012以上）安排在第二年9月至11月施工。与导流隧洞进口结合部分的封堵安排在第四年3月施工。取水塔混凝土由隧洞口0.8m³临时拌和站拌制，5t自卸汽车运输至工作面，基础混凝土装载机入仓，井筒混凝土采用井架卷扬机吊运入仓，组合钢模板成型，插入式振捣器振捣密实，人工洒水养护。门槽二期混凝土部分预埋钢筋，拆模后及时凿毛。二期混凝土浇筑待门槽安装完成后进行，浇筑方法与一期混凝土施工方法类似。启闭机房混凝土浇筑，采用井架卷扬机吊运入仓，钢筋人工绑扎，钢模板成型，插入式振捣器捣实。

3）喷锚支护施工

喷锚支护包括永久支护和临时支护。锚杆采用Ф25钢筋，长度2.0m，喷混凝土标号为C20，局部挂网。锚杆施工的工艺流程为：测量定位—造孔—冲洗钻孔（杆体除锈）—拌和砂浆—注浆—安装锚杆—检测。喷射混凝土采用湿喷法施工，混凝土由JW-375型强制式搅拌机拌制，采用QPJ型混凝土喷射机喷射混凝土。

（5）引水、放空、导流隧洞工程施工

枢纽工程引水隧洞、放空隧洞和导流隧洞采用三洞合一型式布置。引水隧洞和放空隧洞断面均为圆形，导流隧洞为城门洞型。

1）进出口明挖

先清除危岩及表面松散层等，接着用手风钻钻孔，浅孔松动爆破，人工撬挖松渣，1.6 m³挖掘机装车运输出渣。

2）隧洞及竖井开挖

按施工程序，与导流洞结合的低高程隧洞先按城门洞型开挖导流洞，之后再安排上一层的引水隧洞和联接竖井的开挖。隧洞采用全断面钻爆法开挖，循环作业。选用10m³/min空压机供风，气腿式风钻钻孔，电雷管光面爆破，轴流式通风机散烟，人工装渣。导流隧洞采用自卸汽车运输出渣，引水隧洞采用人力推轻轨斗车运输出渣。竖井开挖采用自上而下全断面风钻钻孔松动爆破开挖，人工装渣，卷扬机牵引吊斗至上一层引水隧洞后出渣到洞外。

3）隧洞及竖井混凝土衬砌

隧洞混凝土衬砌采用洞口附近设置的0.8m³拌和机拌制，导流洞采用自卸汽车运输至洞口工作面附近，泵送混凝土入仓，插入式振捣器捣实，钢模台车浇筑施工。引水隧洞采用混凝土泵运输混凝土至洞内工作面，人工入仓，插入式振捣器捣实，边墙、顶拱采用组合钢模施工，底部混凝土用拉模施工。

竖井混凝土浇筑，采用从下至上分段浇筑方法，钢筋人工绑扎，5t自卸汽车运输混凝土到竖井平台经溜槽（筒）入仓，钢模板成型，插入式振捣器捣实。

4）喷锚支护施工

喷锚支护包括永久支护和临时支护。锚杆采用Ф20钢筋，长度2.0m，喷混凝土标号为C20。锚杆施工的工艺流程为：测量定位—造孔—冲洗钻孔（杆体除锈）—拌和砂浆—注浆—安装锚杆—检测。喷射混凝土采用湿喷法施工，混凝土由JW-375型强制式搅拌机拌制，采用QPJ型混凝土喷射机喷射混凝土。

5）回填灌浆

回填灌浆指拱顶120°范围，混凝土浇筑时预埋灌浆管，管经50mm，孔距3.0～4.0m，采取分序加密的原则灌浆，选用BW－250／50型灌浆泵灌注，灌浆压力按0.3MPa～0.5Mpa控制。灌浆14天后进行质量检查，检查孔数量按灌浆总数的5%抽取，检查压力按灌浆压力的80%确定，以水灰比2:1的浆液压入10min的水泥浆不超过10L即为合格，灌浆孔用砂浆封堵抹平。

6）洞内通风、散烟与防尘

施工中应作好防尘、防噪声和防有害气体工作。隧洞开挖中应加强通风散烟与防尘工作，主要采取机械通风方式，在隧洞进口、出口布置轴流式通风机。为减少爆破的烟尘，提高通风效果，采取喷雾降尘措施，在工作面设置水喷雾器。

7）施工供水

从就近高位供水主管直接用钢管接至洞内工作面，再用相应的胶皮管连接至用水设备上。

（6）块石砌筑

本工程干砌块石15635m3。块石料由肖家沟料场开采供料，由料场由8t自卸汽车通过右岸1#施工公路运至工作面，砂浆采用0.2m³移动式砂浆机拌制，人工砌筑。

（7）钢筋制安

本工程钢筋制安工程量共3251t。钢筋制安与钢筋混凝土同步安排。钢筋制安工艺流程：施工准备→下料→弯曲成型→钢筋成品运输→绑扎→验收。钢筋采用在钢筋加工厂制作，钢筋切断机下料，弯曲机成型，制作好的钢筋采用8t自卸汽车运输至仓面，在仓面人工绑扎、焊接成型。

（8）锚杆施工

本工程锚杆分为系统锚杆和固结孔锚杆。系统锚杆施工安排在坝基和岸坡开挖后进行，固结孔锚杆施工同样安排在坝基和岸坡开挖后进行，与固结灌浆施工安排同步。锚杆于加工厂制作，电动葫芦装8t配合自卸汽车运至作业面，系统锚杆采用冲击钻钻孔，固结孔锚杆设于固结孔内。锚杆人工安装，注浆采用BW250灰浆泵注浆，初步确定注浆压力0.1-0.3MPa，最终由现场注浆时确定。注浆时匀速注入，直至排气管浆液均匀流出时，则视为注浆饱满。

（9）金属结构安装

取水口金属结构安排在第三年4月至5月施工。闸门及启闭机均由专业厂家制造，经检验合格后，选用5t载重汽车运输到工地，8t汽车起重机吊运安装。

#### 2.5.1.5 施工交通

（1）对外交通

李家梁水库枢纽坝址距达州市、万源市县城分别为153km、116km。水库水库坝址经新店乡有713乡道至草坝镇，再经县道X156经罗文镇石岸口桥上国道G210，国道向北经花楼乡，青花镇至万源市；向南经胡家镇双河镇等至达州市，工程对外交通较为方便，其中中坝址到草坝镇之间的道路部分路段坡陡弯急，局部路段宽度很窄很窄，不能满足施工要求，需扩建对外交通干线15km。

（2）场内交通

根据施工组织设计，本工程枢纽工程场内交通规划见表2.5-2。

枢纽工程场内交通特性表

表2.5-2

| 公路编号 | 公路宽度（m） | 公路长度（m） | 平均坡度 | 公路等级 | 建设方法 | 公路描述 |  |  | 公路用途 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1#下支线 | 6 | 1119 | 0.08 | 四级双车道 | 路面修整 | 原机耕矿道 |  |  | 弃渣运输和第一高程段右岸上坝运输 |  |  |  |
| 1#上支线 | 6 | 642 | 0.08 | 四级双车道 | 路面修整 | 肖家沟料场至围堰轴线 |  |  | 用于右岸上游第一高程段上坝公路 |  |  |  |
| 1#上支线1 | 6 | 406 | 0.08 | 四级双车道 | 新建 | 7#公路经围堰背水面至坝轴线 |  |  | 用于围堰填筑运料 |  |  |  |
| 2# | 6 | 447 | 0.08 | 四级双车道 | 新建 | 移民公路至坝轴线 |  |  | 第二高程段右岸上坝公路 |  |  |  |
| 2#支线 | 6 | 188 | 0.08 | 四级双车道 | 新建 | 1#下支线和2#公路之间连接段 |  |  | 连接1、2#公路 |  |  |  |
| 3# | 6 | 348 | 0.08 | 四级双车道 | 新建 | 移民公路至坝轴线 |  |  | 第三高程段右岸上坝公路 |  |  |  |
| 4# | 6 | 200 | 0.08 | 四级双车道 | 新建 | 移民公路至坝轴线 |  |  | 右岸坝顶上坝公路 |  |  |  |
| 5# | 6 | 996 | 0.08 | 四级双车道 | 新建 | 料场至左岸坝顶 |  |  | 连接左右岸和左岸坝顶上坝 |  |  |  |
| 6# | 6 | 380 | 0.08 | 四级双车道 | 新建 | 9#公路至围堰轴线 |  |  | 围堰填筑 |  |  |  |
| 7# | 6 | 1071 | 0.08 | 四级双车道 | 扩建 | 移民公路经肖家沟料场至涌泉村 |  |  | 料场场内运输道路 |  |  |  |
| 合计 |  | 4726 | 0.08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 路面修整 | 扩建 | 新建 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1761 | 1071 | 2965 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

#### 2.5.1.6 主要施工工厂设施

（1）砂石料加工系统

水库枢纽工程所需混凝土骨料采用外购解决，不另设砂石骨料加工系统。

根据目前钻孔试验资料，砂岩平均强度为25MPa，强度较低，故本阶段初拟过渡层反滤料、排水带、排水棱体料由卵石加工而成。

（2）混凝拌合系统规划布置

由施工总进度计划可知，枢纽常态混凝土最大浇筑强度为0.81万m3/月，沥青混凝土的最大浇筑强度为0.10万m3/月。结合地形条及水工建筑物布设一台JZC750、一台JZC350拌和站（备用）拌合常态混凝土，以满足混凝土施工要求；布设一套LB—30沥青混凝土生产机，以满足沥青混凝土生产要求。

（2）综合加工厂及机械修配厂

1）综合加工厂

本工程综合加工系统设置在施工工区，采用一班制作业，加工系统的生产规模如下。木材加工厂生产规模为10m³/班，钢筋加工厂生产规模为8t/班。

2）机械修配及汽车保养站

分别在大坝和石料场设修钎站。

本工程距草坝镇较近，具备较强的机械修配及零配件加工能力，能满足工程需要，工地的机械修配设备配置宜从简。施工现场不设大型机械修配厂，施工机械及设备大修由承包人采用委托等方式解决，只在施工工区设置机械修配站和汽车保养站。

机械修配站的主要任务是负责本工程施工机械设备的小修，以及加工零、配件和施工所需的非标准件。经计算，机械修配站年工作量为3万工时/年。

汽车保养站承担全部汽车的一、二级保养和小修任务。经计算，汽车保养站年工作量为5万工时/年。

#### 2.5.1.7 土石方平衡及弃渣规划

（1）土石方平衡

枢纽工程主体土石方开挖74.0万m3，土石方填筑利用料33.3万m3。沥青混凝土心墙石渣坝填筑料大部分为泥岩料，料场的剥离厚度较小，本阶段平均厚度取0.5m，总弃渣量4.2万m3。枢纽工程总弃渣量76.6万m3。

枢纽工程土石方平衡规划表

表2.5-3

| 项目 |  | 分项工程 |  |  |  |  | 合计 | 合计（不包含临时工程量） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 单位 | 大坝工程 | 溢洪道工程 | 取水\放空洞 | 导流临时工程量 |  |  |
| 开挖量 | 土方开挖 | m3 | 415884 |  | 11246 | 3123 | 430253 | 427130 |
|  | 覆盖层开挖 | m3 |  | 26813 |  |  | 26813 | 26813 |
|  | 石方明挖 | m3 | 120688 | 135779 | 12779 | 8489 | 277735 | 269246 |
|  | 石方洞挖 | m3 | 1160 |  | 14853 |  | 16013 |  |
|  | 开挖量合计（松方） | m3 | 739553 | 243403 | 57234 | 17142 | 1057333 | 1040190 |
| 利用料 | 土方回填 | m3 |  |  |  |  |  |  |
|  | 土石方填筑 | m3 |  | 29700 |  |  | 29700 | 29700 |
|  | 石方填筑 | m3 | 109663 | 122201 | 28166 |  |  |  |
|  | 利用量合计（松方） | m3 | 126154 | 174743 | 32401 |  | 333299 | 333299 |
| 弃渣（松方） |  | m3 | 613399 | 68660 | 24833 | 17142 | 724034 | 706892 |
| 需用量 | 砂泥岩石渣料开挖 | m3 | 1558579 |  |  |  |  |  |
|  | 块石料开挖 | m3 | 43775 |  |  |  |  |  |
|  | 灰岩开挖 | m3 | 8306 |  |  |  |  |  |
| 料场开挖 | 砂泥岩石渣料开挖 | m3 | 1558579 |  |  |  |  |  |
|  | 块石料开挖 | m3 | 43775 |  |  |  |  |  |
|  | 灰岩开挖 | m3 | 8306 |  |  |  |  |  |
| 料场开挖面积 |  | m2 | 62658 | 剥离厚度（m） | 0.5 |  |  |  |
| 料场弃渣（松方） |  | m3 | 41668 |  |  |  |  |  |
| 总弃渣量 |  | m3 |  |  |  |  | 765701 | 748559 |

（2）弃渣规划

根据土石方平衡规划，枢纽工程弃渣总量76.6万m3（松方），弃渣分别堆于1#、2#、3#、4#、5#和6#渣场内。渣场特性见下表。

枢纽工程渣场特性表

表2.5-4

| 渣场名称 | 渣场位置 | 面积 | 平均堆高 | 实际堆渣量 | 渣场容量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | （m2） | （m） | （m3） | （m3） |  |
| 1#渣场 | 坝下游600m | 10715 | 13 | 139295 | 150010 |  |
| 2#渣场 | 下游填筑料中转场 | 5262 | 15 | 78930 | 84192 |  |
| 3#渣场 | 坝下游800m | 8260 | 15 | 123900 | 132160 |  |
| 4#渣场 | 坝下游1600m | 25650 | 15 | 384750 | 410400 |  |
| 5#渣场 | 肖家沟料场 | 4637 | 9 | 41733 | 46370 | 表层弃土复耕 |
| 6#渣场 | 可利用料临时堆场 | 5414 | 8 | 43312 | 48726 | 隧洞开挖、边坡前期开挖用 |
| 合计 |  | 59938 | 14 | 811920 | 871858 |  |

#### 2.5.1.8 施工分区及总布置

根据施工总布置规划原则及施工场地条件，结合施工进度安排，初步规划枢纽工程设2个工区，即大坝工区，料场工区。

本工程大坝工区推荐在大坝下游1km内的空地上，下游大坝工区包括大坝、消力池等施工点。布置有降压站，空压站、抽水站、施工工厂设施，包括混凝土拌合系统，钢筋加工厂，钎修站、有关仓库及生活福利设施等。

本工程料场工区推荐在涌泉村。

#### 2.5.1.9 施工总进度及强度

（1）施工总进度

水库大坝枢纽总进度计划安排工期为36个月，即从第一年8月至第四年7月。其中主体工程施工期32个月，即第一年10月至第四年5月。

1）工程筹建期

工程筹建期安排在第一年8月以前，工程正式开工前由业主单位负责筹建，为承包单位进场开工创造条件所需的时间，按规定不计入总工期。

2）工程准备期

准备期为工程开工起至下河床施工前的工期，从第一年8月1日至12月底，准备工期为5个月，占直线工期2个月。完成施工场内四通一平，临时房屋建筑、施工辅助企业及施工所需的临时设施。同时，进行导流隧洞的施工，确保枯期大坝河床基础开挖、处理及坝体砌筑的顺利进行。

3）主体工程施工期

第一年10月到第二年9月，进行导流洞的开挖、衬砌施工，取水塔边坡及水下部位塔体施工，第二年9月底导流洞具备过水条件。

第二年10月～第四年5月，进行大坝主体工程施工。在汛期围堰防护下，第二年11月～第三年1月进行河床基坑开挖和齿槽开挖，第三年1月-2月进行固结灌浆和齿墙浇筑；第三年2月下旬-5月进行帷幕灌浆施工。第三年6月-9月大坝填筑高1019m高程，心墙月均上升高度6.5m；第三年10月～第四年3月，大坝填筑到1057m，心墙月均上升高度7m；第四年3月拆除围堰，下闸蓄水。

第三年4月-5月进行溢洪道的表层土方开挖，6月-11月进行石方开挖(可利用料)，第三年12月-第四年1月进行溢洪道首部混凝土浇筑，第四年2-3月进行泄槽、消力池施工。

第二年9月-11月进行取水口上部施工。第四年1-2月进行取水口闸门安装。

大坝工程主体工程施工期32个月。

4）工程完建期

工程完建期为第四年6月-7月，占直线工期2个月。

（2）施工强度及高峰人数

枢纽工程施工高峰强度：土石方开挖8.46万m3/月，土石方填筑强度：18.08万m3/月，混凝土浇筑0.33万m3/月，沥青砼浇筑0.10万m3/月，枢纽工程施工高峰人数482人。

### 2.5.2 灌区工程

#### 2.5.2.1 施工条件

（1）外来建材供应

工程所需外来材料（水泥、钢材、木材、汽、柴油等）在万源市县城购买，到渠系工区的平均运距103.5km。工程所需其它材料可由建设单位或施工单位自行购买。

（2）电源条件

渠系工程施工供电由地方电网供电。施工用电就近从地方电网架设10kV输电线至施工点，需新架设10KV输电线路28km。

（3）水源条件

渠系经过的地区大多为水源缺乏地区，施工用水较为困难。施工期供水需通过建抽水站，引、拦截溪沟水，修建蓄水池及人工运水等多种措施解决。

（4）生活物资及修配加工

渠系常年施工的人数不多且分散，施工队伍的生活物资就近在乡镇购买或到县城购买。渠系所经线路附近有新店乡、草坝镇、魏家乡、柳黄乡、石窝乡、玉带乡、大沙乡等几个乡镇，小型机械修配加工可就近在乡镇进行，基本能满足需要。

（5）劳动力及生活保障条件

渠系工程区所在地有部分富余劳动力，渠道沿线当地有村级医疗卫生室，生活服务、交通、商业等都比较落后，粮油和农副产品需到乡镇或县城购买。

#### 2.5.2.2 料源的选择及开采

李家梁水库渠系工程砼浇筑总计6.93万m3。考虑各种损耗，本工程天然建筑材料成品需用量如下：混凝土粗骨料6.24万t，混凝土细骨料4.59万t（含砌石等工程用砂），块石料2.59万m3。

渠系沿线零星分布小型石料场，可供应块石料。混凝土骨料也需要花楼砂砾石料场采购成品骨料，平均运距约60km。工区内不设砂石加工系统和条块石开采场。石渣料利用渠道、隧洞的开挖料，平均运距约0.3km。

#### 2.5.2.3 施工导流

渠系工程经过河流均为小溪沟（除头道河外），平时流量极小，基本不存在大的施工导流问题，只是少数跨溪沟建筑物需要做一些小型围堰和涵管导流进行排水，并辅助小水泵排除基坑积水，便可以解决导流问题。

#### 2.5.2.4 施工方法

由于渠系工程规模较小，且施工交通和布置条件较差，宜采用小型机械化施工，因此，结合工程条件，选择以小型机械施工为主，人工施工为辅的施工方法。

（1）明、暗渠和跌水与陡坡施工

1）土方开挖

采用0.5～1.0m³挖掘机开挖，3.5t自卸汽车运输1.0～2.0km至渣场弃渣。

2）石方开挖

石方开挖选用6m³空压机供风，手风钻钻孔浅孔光面爆破，0.5～1.0m³挖掘机挖装3.5t自卸汽车运输1.0～2.0km至渣场弃渣。

3）土石方回填

利用沿渠开挖的弃渣料，采用人工挖运回填。

4）砌体

块石料从料场由自卸汽车运输至施工现场附近，再采用胶轮车装运或人力抬运至工场，砂浆采用0.4m³砂浆机拌制，人工推胶轮车运输，人工铺浆，人工抬运安砌、勾缝。施工场地条件差的地方采用人工拌制砂浆。

5）混凝土浇筑

混凝土采用0.8m³移动式拌和机拌制，人工推胶轮车运输至工作面，振捣器捣实。

（2）隧洞工程施工

由于本工程隧洞断面小，隧洞施工采用钻爆法施工。

1）隧洞进出口开挖

隧洞进出口土石方开挖自上而下进行，覆盖层采用0.5 m3挖掘机配合人工开挖；石方开挖采用手风钻钻孔，浅孔光面爆破，0.5m3挖掘机挖装，3.5t自卸汽车运输1.0～2.0km至渣场弃渣。

2）洞身石方开挖

渠系引水隧洞断面较小，采用全断面开挖方法，由设在洞外的10m³空压机供风，手风钻钻孔爆破，装岩机装渣，采用人力推矿用斗车经轻轨运输石渣到洞口卸渣台后，有装载机配合装至3.5t自卸汽车，并运输是弃渣场。洞内运输采用每200m左右设置一条汇车道。

3）混凝土浇筑

混凝土采用自拌混凝土，由工区设置的砼拌和站制备后运至浇筑工作面，即采用洞口附近设置的0.8m3拌和机拌制混凝土，1 m3混凝土罐车运输到作业面。砼衬砌采用加工制作简易衬砌台架，组合模架，标准小模板，人工组立。人工绑扎钢筋，HB40砼泵泵送混凝土入仓浇筑，2.2kw插入式振捣器振捣密实，底部用插入式与平板振捣器浇筑，人工收面抹光。浇筑时先浇底板，后浇边墙和拱部，考虑到洞身开挖断面小，围岩稳定性较好，为避免各工序之间的相互干扰，砼衬砌在开挖和初期支护结束后施工。底板混凝土浇筑，采用后退法施工，即从洞中间开始向洞口方向浇筑。衬砌施工中利用组合模板机动灵活的特点，适当多开工作面，使整个衬砌作业（钢筋绑扎、立模、混凝土灌注）形成流水作业，加快施工进度。

混凝土浇筑完成后，采用洒水进行养护。洒水养护在拆模后进行，前7天每天至少4次，随时使衬砌表面保持湿润状态，养护期时间不少于14天。

4）施工临时支护

开挖后视围岩稳定情况，地质条件好的洞段采用随机锚杆和喷砼进行临时支护，在地质条件差的洞段则采用喷锚支护+挂钢筋网支护措施+钢支撑，对进出口地质条件相对好的不稳定洞段采取钢支撑临时加强支护，喷混凝土为钢纤维混凝土。

5）回填灌浆

回填灌浆施工工艺流程为：孔位放样→钻孔→钻孔冲洗→压水实验→灌浆→终孔→质量检查。回填灌浆用风钻造孔，灌浆前，按设计要求进行钻孔冲洗（裂隙冲洗），做简易压水试验。采用HJB-6灌浆泵进行灌浆。

施工采用填压式灌浆方法，按两个次序进行逐渐加密的原则进行，后序孔包括顶部，Ⅰ序孔施工完毕方可进行Ⅱ序孔的施工。

灌浆自区段较低一端向较高一端推移，即从低处孔灌浆，高处孔作排水孔排水排气。

6）固结灌浆

固结灌浆施工工艺流程为：孔位放样→固结灌浆钻孔→孔壁冲洗→孔口阻塞→裂隙冲洗→压水实验→灌浆→封孔→质量检查。固结灌浆用风钻造孔，可采用气囊式或液压式阻塞器进行孔内阻塞灌浆；灌浆前，按设计要求进行裂隙冲洗，做简易压水试验。采用HJB-6灌浆泵进行灌浆。

钻孔次序、段长与灌浆次序、段长一致，钻孔孔径为φ56mm，在有钢筋的部位，采用在砼内预埋管内钻孔的方法。

单孔采用压力水脉动冲洗，串通孔采用气水轮换冲洗。

灌浆时按分排分序加密的原则进行，循环式灌浆方法灌注，灌浆分两个次序，Ⅰ序孔施工完毕，方可进行Ⅱ序孔的施工。

7）洞内通风、散烟与防尘

施工中应作好防尘、防噪声和防有害气体工作。隧洞开挖中应加强通风散烟与防尘工作，主要采取机械通风方式，在隧洞进口、出口布置离心式或轴流式通风机，采用长抽短吹通风方式。为减少爆破的烟尘，提高通风效果，采取喷雾降尘措施，在工作面设置水喷雾器。

8）施工供水

从就近高位水池供水主管直接用钢管接至洞内工作面，再用相应的胶皮管连接至用水设备上。隧洞内施工排水根据具体情况修建排水沟、集水井，采用潜水泵将水抽出洞外排出。

（3）渡槽和倒虹管工程施工

本工程渠系全长共设14座渡槽，总长1175m，其中干渠布置渡槽4座，共计326m；支渠布置渡槽10座，总长849m。工程渠系全长共设6座倒虹管，总长1989.65m，均布置在支渠上。主要渡槽和倒吸虹管施工方式如下：

1）大地坝渡槽施工

① 土石方开挖

土石方开挖采用自上而下分层开挖，其中土方开挖主要采用0.5～1.0m³挖掘机开挖，3.5t自卸汽车运输1.0～2.0km至渣场弃渣，在陡坡处排架基础采用人工配合小型机械开挖，并倾倒至缓坡处，0.5～1.0 m³挖掘机挖装3.5t自卸汽车运输1.0～2.0km至渣场弃渣；石方开挖选用6m³空压机供风，手风钻钻孔浅孔光面爆破，0.5～1.0 m³挖掘机挖装3.5t自卸汽车运输1.0～2.0km至渣场弃渣，其中陡坡处排架基础采用人工配合小型机械倾倒至缓坡处，0.5～1.0 m³挖掘机挖装3.5t自卸汽车运输1.0～2.0km至渣场弃渣。

② 土石方回填

土石方回填可利用开挖渣料填筑，人力挖运自下而上分层回填、蛙夯或人力夯实，回填前清除回填区杂物。

③ 混凝土浇筑

混凝土采用0.8m³拌和机拌制，集中拌和，自卸汽车运送到现场料斗内。基础采用现场浇筑，平地处采用自卸汽车运输入仓，在岸坡卷扬机拉运吊罐入仓。浇筑砼采用插入式振捣器进行捣实，水平分层进行浇筑；渡槽排架的混凝土,采用现场分段浇筑，以一个横梁高度为分段高度，采用组合钢模板，脚手架支撑；井架卷扬机吊运吊罐，人工配合窜筒入仓，软轴振捣器平仓与振捣；渡槽槽身采用现场浇筑，槽身底部承重支撑为满堂架支撑；入仓方式井架卷扬机吊运胶轮车+人工入仓；并采用组合钢模板，插入式振捣器振捣密实。

2）头道河倒虹吸施工

① 土石方开挖

土石方开挖采用自上而下分层开挖，其中土方开挖主要采用0.5～1.0m3挖掘机开挖，3.5t自卸汽车运输1.0～2.0km至渣场弃渣，在陡坡处排架基础采用人工配合小型机械开挖，并倾倒至缓坡处，0.5～1.0 m3挖掘机挖装3.5t自卸汽车运输1.0～2.0km至渣场弃渣；石方开挖选用6m³空压机供风，手风钻钻孔浅孔光面爆破，0.5～1.0 m3挖掘机挖装3.5t自卸汽车运输1.0～2.0km至渣场弃渣，其中陡坡处排架基础采用人工配合小型机械倾倒至缓坡处，0.5～1.0 m3挖掘机挖装3.5t自卸汽车运输1.0～2.0km至渣场弃渣。

② 土石方回填

土石方回填可利用开挖渣料填筑，人力挖运自下而上分层回填、蛙夯或人力夯实，回填前清除回填区杂物。

③ 混凝土浇筑

混凝土采用0.8 m3拌和机拌制，集中拌和，自卸汽车运送到现场料斗内。基础采用现场浇筑，平地处采用自卸汽车运输入仓，在岸坡卷扬机拉运吊罐入仓。浇筑砼采用插入式振捣器进行捣实，水平分层进行浇筑；排架的混凝土,采用现场分段浇筑，以一个横梁高度为分段高度，采用组合钢模板，脚手架支撑；井架卷扬机吊运吊罐，人工配合窜筒入仓，软轴振捣器平仓与振捣。

④ 管道安装

本工程管道为钢管，外购专业厂家生产管材，载重汽车运输到现场，平段采用汽车起重机吊装；缓坡段在顶部设卷扬机，在卷扬机的牵引下，使中间部位的管道就位，进行连接施工（主要采用焊接连接），陡坡处采用索道吊运安装吊装。索道吊运安装吊装施工布置在4#～7#镇墩间（6#～7#镇墩为管桥段），索道跨度140m，最大起吊重量1t，坡角26°，配2t卷扬机。

3）其它渡槽和倒虹管工程施工

① 土石方开挖

土方开挖采用0.5～1.0 m3挖掘机开挖，3.5t自卸汽车运输1.0～2.0km至渣场弃渣。

石方开挖选用6m³空压机供风，手风钻钻孔浅孔光面爆破，0.5 m3挖掘机挖装3.5t自卸汽车运输1.0～2.0km至渣场弃渣。

② 土石方回填

土石方回填可利用开挖渣料填筑，人力挖运回填、蛙夯或人力夯实。

③ 浆砌块石

块石料从料场由自卸汽车运输至施工现场附近，再采用胶轮车装运或人力抬运至工场，砂浆采用0.4 m3砂浆机拌制，人工推胶轮车运输，人工铺浆，人工抬运安砌、勾缝。施工场地条件差的地方采用人工拌制砂浆。

④ 混凝土浇筑

混凝土采用0.8 m3拌和机拌制。

渡槽基础、倒虹管支墩采用现场浇筑，平地处采用农用自卸汽车运输入仓，在岸坡处农用自卸汽车运输+卷扬机拉运吊罐入仓。浇筑砼采用插入式振捣器进行捣实，水平分层进行浇筑。

渡槽排架的混凝土,采用现场分段浇筑，以一个横梁高度为分段高度，采用组合钢模板，脚手架支撑；采用1m³混凝土罐车运输+井架卷扬机吊运吊罐，人工配合窜筒入仓，软轴振捣器平仓与振捣。

渡槽槽身采用现场浇筑，槽身底部承重支撑为满堂架支撑；入仓方式为1m³混凝土罐车运输+井架卷扬机吊运胶轮车+人工入仓；并采用组合钢模板，插入式振捣器振捣密实。

倒虹管外购专业厂家生产管材，载重汽车运输到现场，平段采用汽车起重机吊装；缓坡段在顶部设卷扬机，在卷扬机的牵引下，使中间部位的管道就位，进行连接施工（PE管主要采用热熔连接，钢管主要采用焊接连接），陡坡处采用索道吊运安装吊装。

（4）管道施工

本工程魏家支渠末端渠线需穿过魏家乡场镇。考虑到魏家乡场镇房屋多，人口密集，征地拆迁较为困难，儿魏家支渠末端有富余水头33m，将本段渠线布置为埋管穿越魏家乡场镇，管道总长778.77m，管材为PE管，管径为DN500。

1）土石方开挖

土方开挖采用人工配合0.5m3挖掘机开挖，3.5t自卸汽车运输0.1～1.0km至渣场弃渣。

石方开挖选用6m3空压机供风，手风钻钻孔浅孔光面爆破，0.5m3挖掘机挖装3.5t自卸汽车运输0.1～1.0km至渣场弃渣。

2）土石方回填

土石方回填可利用开挖渣料填筑，人力挖运回填、蛙夯或人力夯实。

3）混凝土浇筑

混凝土垫层施工，采用0.8m3拌和机拌制，混凝土胶轮车运输+人工入仓，机械振捣，镇墩混凝土浇筑，选用钢模板成型。

4）管道安装

PE管管材有专业厂家生产，载重汽车运输到现场，平段采用汽车起重机吊装，斜坡段在顶部设卷扬机，在卷扬机的牵引下，使中间部位的管道就位，进行连接施工，主要采用热熔连接

（5）小建工程（人行桥、山溪渡槽等）施工

1）土方及砂卵石开挖：采用人工配合0.5m3挖掘机开挖开挖，3.5t自卸汽车运输运至附近渣场弃料。

2）石方开挖：采用浅孔松动爆破，YT28型手风钻钻孔，部分人工开挖，0.5m3挖掘机挖装3.5t自卸汽车运输运至附近渣场弃料。。

3）混凝土浇筑：移动式拌和机拌制，胶轮车运输至工作面，人工入仓，组合钢模板，插入式振捣器振捣密实。

4）浆砌块石：主要由石料场开采加工，自卸汽车运输至工区，砂浆采用0.4m³砂浆搅拌机拌浆，胶轮车运输至工作面，人工安砌。

5）钢筋制作

由各钢筋加工厂制作，3.5t自卸汽车运输至工工作面人工安装。

#### 2.5.2.5 施工交通

（1）对外交通

李家梁灌区渠系附近分布有县道、乡道，与水库枢纽类似可将其作为对外交通方式，对外交通条件较为方便。

（2）场内交通

根据施工组织设计，本工程灌区工程场内交通规划见表2.5-5。

灌区工程场内交通特性表

表2.5-5

| 名称 | 序号 | 起始位置 | 终点位置 | 单位 | 新建 | 扩建 | 备注 | 途径建筑物工作面 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 干渠 | 1#施工公路 | 大地坝渡槽下游 | 1#渣场 | km |  | 0.13 | 四级 | 借用地坝渡槽至土地岭隧洞明渠，扩建原有道路至1号渣场 |
|  | 2#施工公路 | 土地岭隧洞支洞 | 2#渣场 | km | 0.7 |  | 四级 | 土地岭支洞出口至2#渣场道路 |
|  | 3#施工公路 | 土地岭隧洞出口 | 3#渣场 | km | 0.26 |  | 四级 | 土地岭隧洞出口及青扇子隧洞进口，并借用两隧洞之间明渠，新建道路至3#渣场 |
|  | 4#施工公路 | 大沟渡槽上游 | 4#渣场 | km | 0.23 |  | 四级 | 借用青扇子隧洞出口至沈家坪村直灌取水口段明渠道路，新建道路至4#渣场 |
|  | 5#施工公路 | 沈家坪隧洞上游300m | 5#渣场 | km |  | 0.25 | 四级 | 借用沈家坪村直灌取水口段明渠道路至沈家坪村隧洞进口段明渠，利用原有村道，扩建道路至5#渣场 |
|  | 6#施工公路 | 侯家沟渡槽上游 | 6#渣场 | km |  | 0.05 | 四级 | 借用侯家沟渡槽下游至董家梁隧洞明渠，扩建道路至6#渣场 |
|  | 7#施工公路 | 董家梁支洞 | 7#渣场 | km | 2.2 |  | 四级 | 于董家梁隧洞支洞新建道路至7#渣场 |
|  | 8#施工公路 | 猫跳梁隧洞进口 | 9#渣场 | km | 0.1 |  | 四级 | 借用库楼隧洞与猫跳梁隧洞明渠，新建道路至9#渣场 |
|  | 9#施工公路 | 郑家河渡槽 | 10#渣场 | km | 0.1 |  | 四级 | 借用老观梁隧洞与猫跳梁隧洞之间明渠道路，新建道路至10#渣场 |
| 石窝支渠 | 10#施工公路 | 下秦家岩隧洞上游明渠 | 12#渣场 | km | 0.3 |  | 四级 | 借用老鹰坪隧洞与下秦家岩隧洞之间明渠，新建道路至12#渣场 |
|  | 11#施工公路 | 转石子倒虹吸上游跌水 | 14号渣场 | km | 0.4 |  | 四级 | 借用白岩山隧洞与转石子隧洞之间明渠，新建道路至14#渣场 |
|  | 12#施工公路 | 金山寺一号隧洞上游明渠 | 15号渣场 | km |  | 0.42 | 四级 | 借用转石子倒虹吸至金山寺一号隧洞之间明渠，扩建道路至15号渣场及相应工区 |
|  | 13#施工公路 | 观木溪倒虹吸下炕明渠 | 16号渣场 | km | 0.27 |  | 四级 | 借用观木溪倒虹吸与小尖山一号隧洞之间明渠，新建道路至16#渣场及工区 |
| 柳黄支渠 | 14#施工公路 | 孙家梁隧洞进口 | 17号渣场 | km | 0.6 |  | 四级 | 借用头道河倒虹吸与孙家梁隧洞之间明渠，新建道路至17#渣场及相应工区 |
|  | 15#施工公路 | 余家河渡槽 | 19#渣场 | km | 0.1 |  | 四级 | 借用余家河渡槽及瘳家河倒虹吸之间明渠同，新建道路至19#渣场 |
|  | 16#施工公路 | 土包寨隧洞下游明渠 | 21#渣场 | km | 0.2 | 0.65 | 四级 | 借用廖家河倒虹吸下游明渠，新建道路至20#渣场，扩建道路至21#渣场 |
|  |  | 廖家河倒虹吸下游明渠 | 20#渣场 |  |  |  |  |  |
| 魏家支渠 | 17#施工公路 | 大梁上隧道进口 | 24#渣场 | km | 0.15 |  | 四级 | 借用草坝街隧洞与大梁上隧道之间明渠，新建道路至24#渣场及相应工区 |
|  | 18#施工公路 | 大崖底倒虹吸 | 25#渣场 | km | 0.3 |  | 四级 | 借用大崖底倒虹吸下游前渠，新建道路至25#渣场及相就工区 |
| 红星支渠 | 19#施工公路 | 佛岩山隧洞出口 | 26#渣场 | km | 0.28 |  | 四级 | 借用佛岩山隧洞与下游明渠，新建道路至26号渣场 |
|  | 20#施工公路 | 亮垭子一级水电站附近明渠 | 27#渣场、 | km | 0.59 |  | 四级 | 借用渠道已有道路、通村道路，并新建部分道路至27#渣场及17#工区 |
| 合计 |  |  |  | km | 6.78 | 1.5 |  |  |

#### 2.5.2.6 主要施工工厂设施

（1）砂石料加工系统

渠系工程所需混凝土骨料采用外购解决，工区内不另设砂石骨料加工系统，相应在各工区设置成品骨料堆场。

（2）混凝拌合系统规划布置

根据明(暗）渠混凝土浇筑沿线分布，隧洞、渡槽、倒虹吸等建筑物混凝土浇筑点多等特点，在隧洞附近设固定拌合站，渠道部分设计移动拌合机，拌和机均为0.8m3，渠道工程共设置混凝土拌合站13座，移动拌和机14套。

（2）综合加工厂及机械修配厂

1）综合加工厂

渠道工程综合加工厂包括钢筋钢筋加工厂、木材加工厂及砼预制构件场等，根据建筑物布置特点，采用分段集中设置与各工区内。

2）机械修配及汽车保养站

本工程距草坝镇较近，具备较强的机械修配及零配件加工能力，能满足工程需要，工地的机械修配设备配置宜从简。施工现场不设大型机械修配厂，施工机械及设备大修由承包人采用委托等方式解决，只在施工工区设置机械修配站和汽车保养站。

机械修配站的主要任务是负责本工程施工机械设备的小修，以及加工零、配件和施工所需的非标准件。

#### 2.5.2.7 土石方平衡及弃渣规划

（1）土石方平衡

渠系工程总的土石方开挖41.1万m3，其中石方洞挖29.35万m3，土方开挖11.78万渠系工程总的土石方开挖36.99万m3，其中石方洞挖11.16万m3、石方明挖9.29万m3、土方开挖16.54万m3，土石回填2.68万m3。干渠土石方开挖14.02万m3，石方洞挖6.43万m3，石方明挖3.08万m3，土方开挖4.52万m3，土石回填1.40万m3。四条支渠土石方开挖22.97万m3，石方洞挖4.74万m3，石方明挖6.21万m3，土方开挖12.02万m3，土石回填1.27万m3。渠系工程总弃渣量50.66万m3。

（2）弃渣规划

根据土石方平衡规划，灌区工程弃渣总量50.66万m3，弃渣分别堆于27个渣场内，其中干渠设11个渣场，支渠总共设16个渣场。渣场特性见下表。

灌区工程渣场特性表

表2.5-6

| 渠系 | 序号 | 渣场实际对渣量 | 渣场平均堆厚 | 渣场面积 | 渣场容量 | 渣场位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 干渠 | 1#渣场 | 28732 | 3 | 5454 | 16361 | 大地坝渡槽下游 |
|  | 2#渣场 | 14227 | 3 | 4859 | 14577 | 土地岭隧洞支洞 |
|  | 3#渣场 | 12675 | 3 | 9375 | 28125 | 青扇子隧洞进口 |
|  | 4#渣场 | 24457 | 3 | 8126 | 24377 | 大沟渡槽下游 |
|  | 5#渣场 | 21197 | 3 | 11856 | 35568 | 沈家坪隧洞进口 |
|  | 6#渣场 | 41238 | 4 | 11856 | 47424 | 沈家坪隧洞出口 |
|  | 7#渣场 | 12237 | 3 | 4691 | 14072 | 董家梁1号支洞出口 |
|  | 8#渣场 | 12237 | 3 | 4691 | 14072 | 董家梁2号支洞出口 |
|  | 9#渣场 | 10942 | 3 | 4195 | 12584 | 猫跳梁隧洞进口 |
|  | 10#渣场 | 10183 | 3 | 3904 | 11711 | 猫跳梁隧洞出口 |
|  | 11#渣场 | 2401 | 3 | 920 | 2761 | 老观梁隧洞出口 |
| 石窝支渠 | 12#渣场 | 21657.93 | 3 | 8302 | 24907 | 老鹰坪隧洞出口 |
|  | 13#渣场 | 10054.71 | 3 | 3854 | 11563 | 下秦家岩隧洞进口 |
|  | 14#渣场 | 27,258 | 3 | 10449 | 31347 | 碾盘湾附近 |
|  | 15#渣场 | 18853.648 | 3 | 7227 | 21682 | 金山寺一号隧洞进口 |
|  | 16#渣场 | 58209.8 | 4 | 16735 | 66941 | 三合面附近 |
| 柳黄支渠 | 17#渣场 | 11058.15 | 3 | 4239 | 12717 | 孙家梁隧洞进口 |
|  | 18#渣场 | 14118.43 | 3 | 5412 | 16236 | 孙家梁隧洞出口 |
|  | 19#渣场 | 20445.705 | 3 | 7838 | 23513 | 余家河渡槽下游 |
|  | 20#渣场 | 26630.43 | 3 | 10208 | 30625 | 康家大坪附近 |
|  | 21#渣场 | 28183.495 | 3 | 10804 | 32411 | 土包寨隧洞进口 |
| 魏家支渠 | 22#渣场 | 24422.6 | 3 | 9362 | 28086 | 磨家岩隧洞进口 |
|  | 23#渣场 | 15034.5 | 3 | 5763 | 17290 | 磨家岩隧洞出口 |
|  | 24#渣场 | 13879.95 | 3 | 5321 | 15962 | 大崖底倒虹吸附近 |
|  | 25#渣场 | 48124.7 | 4 | 13836 | 55343 | 孟家梁隧洞进口 |
| 红星支渠 | 26#渣场 | 8,459 | 3 | 3243 | 9728 | 佛岩山隧洞出口 |
|  | 27#渣场 | 3,928 | 3 | 1506 | 4518 | 鸦省坪附近 |

#### 2.5.2.8 施工分区及总布置

根据渠道建筑物布置特点，初步规划为17个工区。

干渠初拟6个工区方案，1#工区可选位于1#渣场附近，2#工区可选位于3#渣场附近，3#工区可选位5#渣场与沈家坪村附近，4#工区	可选于6#渣场附近，5#工区可选于9#渣场的十里坪村附近、6#工区可选于郑家河渡槽与黑池坪村附近。

柳黄支渠初拟3个工区方案，7#工区可选于17号渣场附近，8#工区可选于20号渣场与康家大坪附近，9#渣场可选于22号渣场附近。

魏家支渠初拟3个工区方案，10#工区可选于22号渣场与湾里头村附近，11#工区可选与24号渣场附近，12#工区可选于蒙子树渡槽附近。

石窝支渠初拟4个工区方案，13#工区可选于12号渣场附近，14#工区可选于14号渣场附近，15#工区可选于观木溪倒虹吸附近，16#工区可选于16号渣场附近。

红星支渠初拟1个工区方案，17#工区位于27号渣场附近。

#### 2.5.2.9 施工总进度及强度

（1）施工总进度

渠系工程总进度计划安排工期为36个月，即从第一年8月至第四年7月。其中主体工程施工期31个月，即第一年10月至第四年4月。

1）工程筹建期

工程筹建期安排在第一年8月以前完成，不计入总工期。

2）工程准备期

工程准备期安排在第一年8月至10月，准备工期为2个月，计直线工期2个月。工程准备期间，优先修建通达干渠的土地岭隧洞、董黄库隧洞，柳黄支渠蹇家梁隧洞、石窝支渠老鹰坪隧洞等长隧洞进、出口的施工临时道路，要求在第一年10月以前具备交通条件。

3）主体工程施工期

干渠优先安排土地岭长隧洞、董黄库长隧洞的施工，第一年10-11月进行土石方明挖和洞口施工，第一年10月-第三年2月进行隧洞开挖施工，第二年10月-第四年3月进行混凝土衬砌施工。干渠渡槽施工安排在第二年、第三年枯水期施工，其余渠道工程按交通条件顺序安排施工。

对柳黄支渠蹇家梁长隧洞、孙家河隧洞、石窝支渠老鹰坪长隧洞、红星支渠佛岩山隧洞(独头开挖)，优先安排施工。第一年10-11月进行土石方明挖和洞口施工，第一年11月-第三年6月进行隧洞开挖施工，第二年11月-第四年2月进行混凝土衬砌施工。柳黄支渠跨河倒虹管安排在第三年枯水期施工。其余渡槽、倒虹管安排在第二年、第三年枯水期施工。其余渠道工程按交通条件顺序安排施工。主体工程施工期31个月，为第一年10月至第四年4月，在此施工期内完成干渠、支渠工程，使其具备通水条件。

对于整个渠系的控制性工程干渠的董黄库隧洞（长4.12km），全部贯通时间为17个月，同时开工且施工中应精心安排协调。为确保项目顺利完成，董黄库隧洞计划于第一年10至11月进行进出口、董家梁支洞（洞长108m）和黄家梁支洞（80m）覆盖层开挖，准备进行挂口，并进行洞口开挖。第一年10月至第三年2月进行石方洞挖，并全线贯通本隧洞。其中董家梁支洞和黄家梁支洞之间首先贯通，其贯通时间为11个月，即在第二年的8月贯通。黄家梁支洞到董黄库隧洞出口的贯通时间为12月，即在第二年的9月贯通。洞内衬砌安排在黄家梁支洞到董黄库隧洞出口贯通后进行，即第二年10月至第四年3月进行。洞内灌浆安排在第三年4月至第四年4月。灌浆完成后具备通水条件，即第四年4月底隧洞具备过水条件。

4）工程完建期

工程完建期3个月，第四年5月至7月，干渠占直线工期3个月，支渠占直线工期1个月。主要完成工程的收尾工作，拆除临时设施，清理施工场地、弃渣场等工作。

（2）施工强度及高峰人数

灌区工程施工高峰强度：土石方开挖1.24万m3/月，石方洞挖：0.77万m3/月，土石方回填0.33万m3/月，混凝土浇筑0.44万m3/月，枢纽工程施工高峰人数840人。

## 2.6 工程占地

根据李家梁工程总体布置的要求，工程占地范围包括永久占地和临时占地，总占地面积149.01hm2，其中永久占地面积81.8hm2，临时占地面积67.21hm2。工程占地面积统计见表2.6-1。

工程占地面积统计表

表2.6-1                                                                单位：hm2

| 项目 |  | 占地类型 |  |  |  |  |  |  | 各区占地面积 | 扣除重叠部份后占地面积 | 占地性质 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 耕地 | 林地 | 草地 | 住宅 用地 | 交通运输用地 | 其他 用地 | 水域及水利 设施用地地 |  |  |  |
| 枢纽 工程 | 水库淹没区 | 25.47 | 8.64 | 0 | 2.16 | 0.83 | 0.03 | 6.05 | 43.18 | 43.18 | 永久占地 |
|  | 枢纽建筑物 | 6.55 | 4.30 | 0 | 0 | 0.12 | 0 | 0.71 | 11.68 | 11.68 | 永久占地 |
|  | 永久生产生活区 | 0.10 | 0.10 |  |  |  |  |  | 0.20 | 0.20 | 永久占地 |
|  | 弃渣场 | 0.90 | 4.43 | 0.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.99 | 5.45 | 临时占地 |
|  | 料场 | 0.94 | 4.51 | 0.82 | 0 |  |  |  | 6.27 | 6.27 | 临时占地 |
|  | 施工生产生活设施区 | 0.47 | 2.25 | 0.35 | 0.06 |  |  |  | 3.13 | 0.27 | 临时占地 |
|  | 施工道路 | 0.52 | 2.51 | 0.38 | 0.07 |  |  |  | 3.48 | 0.87 | 临时占地 |
|  | 小计 | 34.95 | 26.74 | 2.21 | 2.29 | 0.95 | 0.03 | 6.76 | 73.93 | 67.92 |  |
| 灌区 工程 | 渠系建筑物 | 9.09 | 17.38 | 0.27 |  |  |  |  | 26.74 | 26.74 | 永久占地 |
|  | 弃渣场 | 7.02 | 10.14 | 2.34 |  |  |  |  | 19.5 | 19.5 | 临时占地 |
|  | 施工生产生活设施区 | 10.20 | 14.72 | 3.40 |  |  |  |  | 28.32 | 28.32 | 临时占地 |
|  | 施工道路 | 2.35 | 3.40 | 0.78 |  |  |  |  | 6.53 | 6.53 | 临时占地 |
|  | 小计 | 28.66 | 45.64 | 6.79 |  |  |  |  | 81.09 | 81.09 |  |
| 合计 |  | 63.61 | 72.38 | 9 | 2.29 | 0.95 | 0 | 6.76 | 155.02 | 149.01 |  |

## 2.7 建设征地及移民安置

### 2.7.1 建设征地

李家梁水库工程枢纽工程水库区建设征地涉及万源市新店乡涌泉村1~5组，其他水利工程建设区建设征地涉及万源市新店乡的涌泉村、青山子村、沈家坪村、十里坪村、草坝镇的黑池坪村、莲花院村、光华村、龙舟寺村；柳黄乡的古佛庵村、张家山村、柳黄村、寨坝村；魏家乡的石坝村、熊家坝村；石窝乡的松树坝村、五显庙村、走马坪村；大沙乡的大田坝村、铜佛寺村、油坪村共1市6个乡（镇）20个村。建设征地区不涉及压覆矿产、基本农田及25°以上坡耕地和退耕还林地。主要实物为：

搬迁人口50户181人(其中农业人口176人，非农业人口5人)；各类房屋面积为7520.17m2及附属设施；征收(用)各类土地总面积2407.48亩，其中工程永久占地1226.93亩(耕地618.24亩、林地471.83亩、住宅用地27.53亩、交通运输用地14.61亩、特殊用地0.50亩、水域及水利设施用地94.22亩)，临时征用土地1180.55亩(耕地327.08亩、林地757.88亩、住宅用地4.01亩、交通运输用地91.58亩)；零星林(果)木4108株，坟墓82座；农村基础设施包括涌泉村村委会涉及房屋面289.02㎡及附属设施，低压输电线路2.52km；涉及的专业项目包括通村公路2.71m，配套的小型桥梁3座，涵管1座；机耕道15.88km；移动光缆5.2km；电信线路2.8km；10kV输电线路1.43km，配套30kVA变压器1台；文物古迹点12处。

工程建设征地范围实物指标汇总成果见表2.7-1。

工程建设征地范围实物指标汇总表

表2.7-1

| 序号 | 项 目 | 单位 | 水库淹 没影响区 | 枢纽工程建设区 |  |  | 其他水利工程建设区 |  |  | 总计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 合计 | 永久 | 临时 | 合计 | 永久 | 临时 |  |
| 一 | 涉及行政区域 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | (区)县 | 个 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 乡（镇） | 个 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 7 | 7 | 7 |
| 3 | 村 | 个 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 21 | 21 | 21 |
| 二 | 农村部分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （一） | 土地面积 | 亩 | 557.45 | 453.80 | 268.43 | 185.37 | 1396.23 | 401.05 | 995.18 | 2407.48 |
| 1 | 耕地 | 亩 | 332.30 | 180.26 | 150.57 | 29.69 | 432.76 | 135.37 | 297.39 | 945.32 |
| 2 | 林地 | 亩 | 109.42 | 250.67 | 99.00 | 151.67 | 869.62 | 263.41 | 606.21 | 1229.71 |
| 3 | 住宅用地 | 亩 | 27.53 | 4.01 |  | 4.01 |  |  |  | 31.54 |
| 4 | 交通运输用地 | 亩 | 9.53 | 2.81 | 2.81 |  | 93.85 | 2.27 | 91.58 | 106.19 |
| 5 | 特殊用地 | 亩 | 0.50 |  |  |  |  |  |  | 0.50 |
| 6 | 水域及水利设施用地 | 亩 | 78.17 | 16.05 | 16.05 |  |  |  |  | 94.22 |
| （二） | 人口 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 户数 | 户 | 42 | 8 |  | 8 |  |  |  | 50 |
| 2 | 人口 | 人 | 150 | 31 |  | 31 |  |  |  | 181 |
| 三 | 专业项目设施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 交通设施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 通村公路 | km | 2.71 |  |  |  |  |  |  | 2.71 |
| 1.2 | 小型桥梁 | 座 | 3 |  |  |  |  |  |  | 3 |
| 1.3 | 涵管 | 处 | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 |
| 1.4 | 机耕道 | km |  |  |  |  | 15.00 | 1.43 | 13.57 | 15.00 |
| 2 | 通信设施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 移动光缆 | 杆.km | 5.2 |  |  |  |  |  |  | 5.20 |
| 2.2 | 电信线路 | 杆.km | 2.8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 电力设施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | 输电线路 | 杆.km | 3.95 |  |  |  |  |  |  | 3.95 |
| 3.2 | 30kVA变压器 | 台 | 1 |  |  |  |  |  |  | 1.00 |
| 4 | 文物古迹 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | 文物点 | 处 | 12 |  |  |  |  |  |  | 12 |

### 2.7.2 移民安置

#### 2.7.2.1 生产安置方案

根据生产安置任务和环境容量分析成果，在充分征求移民安置意愿的基础上，确定李家梁水库工程农村移民生产安置方案为：采取本村、组或本村邻组调剂耕地安置和养老保障等其他安置方式及方案。

李家梁水库工程规划水平年生产安置人口为254人（枢纽工程水库区183人，其他水利工程建设区71人），其中调剂耕地439.84亩安置191人（本村本组调剂耕地295.00亩，安置137人；本村跨组调剂耕地144.84亩，安置54人），养老保障安置39人、自谋职业安置24人。

#### 2.7.2.2 搬迁安置方案

李家梁水库工程规划水平年搬迁安置人口为50户181人，均为万源市新店乡涌泉村居民，其中1组31户102人、2组14户56人、4组5户23人。结合生产安置和移民安置意愿，规划均在本组内部分散建房安置。

### 2.7.3 专项设施复建

（1）交通设施

李家梁水库淹没涌泉村境内的通村公路共2.71km，路基宽度3.5m，路面宽度3m，为混凝土路面。复建公路从水库坝址下游约700m处蔡家坪附近与现有公路相衔接，沿河道右岸布线，至沙梁上与上部原有公路相连接。路线平面线形为全新线。路线是由直线、圆曲线、缓和曲线组成平顺圆滑连续的曲线线型，平曲线符合的要求。路线全长2.775km，共设386处平曲线，半径均满足四级公路规范要求。

其他水利工程建设征地区涉及机耕道15.00km，其中永久占地涉及1.43km，因其分布较为零散，故结合其他水利工程建设恢复其原有功能，投资列入主体工程，临时用地涉及13.57km，主要是采用现有公路作为施工临时公路影响，因未影响公路的功能因此不做处理。

（2）输变电设施

李家梁水库淹没涉及涌泉村境内的10kV输电线路1.43km，30kVA变压器1台。规划对10kV输电线路原地抬高至水库正常蓄水位以外，结合农村移民搬迁安置进行复建，复建线路沿库区复建公路布线，复建长度6.43km。

（3）移动光缆

李家梁水库淹没涌泉村境内移动光缆5.2km，规划对其进行原地抬高复建。复建线路沿复建公路布线。

（4）电信线路

李家梁水库淹没涌泉村境内电信线路2.8km，规划对其进行原地抬高复建。复建线路沿复建公路布线。

（5）文物古迹

根据四川省文物考古研究院编制的《万源市李家梁水库工程文物影响评估报告》，李家梁水库工程文物考古调查工作队在工程涉及区域共发现文物点12处，均为清代墓地，总共涉及面积1510m2。对于上述文物点采取提取资料的方式进行处理。提取资料包含测量、绘图、照相、拓片、记录等方式。

受工程影响的文物古迹处理方案

表2.7-2

| 序号 | 名称 | 时代 | 位置 | 保护级别 | 墓葬总数 （座） | 处理意见 | 涉及面积 （m²） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 枫香林花氏墓地 | 咸丰年间 | 新店乡涌泉村1社 | 新发现 | 2 | 提取资料 | 120 |
| 2 | 庙子榜墓地 | 晚清到民国 | 新店乡涌泉村1社 | 新发现 | 2 | 提取资料 | 120 |
| 3 | 下庙子花氏墓地 | 道光十八年 | 新店乡涌泉村1社 | 新发现 | 2 | 提取资料 | 120 |
| 4 | 施家墓地 | 清代 | 新店乡涌泉村1社 | 新发现 | 5 | 提取资料 | 250 |
| 5 | 银火石清墓 | 光绪九年 | 新店乡涌泉村4社 | 新发现 | 1 | 提取资料 | 60 |
| 6 | 杨家沟清墓 | 清代 | 新店乡涌泉村4社 | 新发现 | 1 | 提取资料 | 50 |
| 7 | 村子上符家清墓 | 清代 | 新店乡涌泉村2社 | 新发现 | 1 | 提取资料 | 60 |
| 8 | 石院子清墓 | 晚清到民国 | 新店乡涌泉村2社 | 新发现 | 4 | 提取资料 | 250 |
| 9 | 沙梁上清墓 | 光绪四年 | 新店乡涌泉村2社 | 新发现 | 1 | 提取资料 | 60 |
| 10 | 梨子林清墓 | 同治年间 | 新店乡涌泉村2社 | 三普点 | 2 | 提取资料 | 110 |
| 11 | 花坟园墓地 | 清代 | 新店乡沈家坪村2社 | 新发现 | 4 | 提取资料 | 250 |
| 12 | 天官梁墓地 | 民国时期 | 草坝镇黑池坪1社 | 新发现 | 1 | 提取资料 | 60 |
| 合计 |  |  |  |  | 26 |  | 1510 |

## 2.8 工程运行方式

### 2.8.1 水库蓄水

按导流程序安排，第四年3月封堵导流隧洞进行下闸蓄水，导流隧洞封堵采用钢筋混凝土叠梁门，导流隧洞高程997m，封堵期上游最高水位为997.5m。水库蓄水期间经生态放水管下泄生态流量。经初步计算，按P＝80%流量计算蓄水。

### 2.8.2 水库运行方式

#### 2.8.2.1 水库兴利调度

根据水库来水和蓄水状况，在优先下泄河道内生态用水的条件下，按照水库开发任务，水库供水次序由各用水部门供水设计保证率决定，依次为乡村用水和灌区农业灌溉。正常情况下，水库按需水过程供水，当来水大于供水，水库蓄水，库水位上升，当水库水位达到正常蓄水位1053m时，水库开闸按防洪运用方式运行；当来水小于供水，则动用水库库容，库水位下降。李家梁水库为多年调节水库。当库水位降落至死水位1014m时，供水开始破坏。典型年水库运行方式如下：

丰水年调节运行表（P=30%、1989年~1990年）

表2.8-1                                                             单位：万m3

| 月 | 旬 | 时段初库容 | 来水 | 需水 | 库损 | 生态供水 | 时段末库容 | 供水 | 弃水 | 缺水 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7月 | 上旬 | 299 | 342 | 4 | 1 | 3 | 633 | 4 | 0 | 0 |
|  | 中旬 | 633 | 50 | 4 | 2 | 3 | 674 | 4 | 0 | 0 |
|  | 下旬 | 674 | 29 | 4 | 2 | 3 | 693 | 4 | 0 | 0 |
| 8月 | 上旬 | 693 | 3 | 4 | 2 | 3 | 688 | 4 | 0 | 0 |
|  | 中旬 | 688 | 61 | 4 | 2 | 3 | 740 | 4 | 0 | 0 |
|  | 下旬 | 740 | 148 | 4 | 2 | 3 | 878 | 4 | 0 | 0 |
| 9月 | 上旬 | 878 | 89 | 4 | 2 | 3 | 957 | 4 | 0 | 0 |
|  | 中旬 | 957 | 47 | 4 | 3 | 3 | 994 | 4 | 0 | 0 |
|  | 下旬 | 994 | 73 | 4 | 3 | 3 | 1057 | 4 | 0 | 0 |
| 10月 | 上旬 | 1057 | 10 | 4 | 3 | 3 | 1057 | 4 | 0 | 0 |
|  | 中旬 | 1057 | 20 | 38 | 3 | 3 | 1033 | 38 | 0 | 0 |
|  | 下旬 | 1033 | 7 | 20 | 3 | 3 | 1014 | 20 | 0 | 0 |
| 11月 | 上旬 | 1014 | 24 | 4 | 3 | 3 | 1028 | 4 | 0 | 0 |
|  | 中旬 | 1028 | 8 | 0 | 3 | 3 | 1029 | 0 | 0 | 0 |
|  | 下旬 | 1029 | 5 | 0 | 3 | 3 | 1028 | 0 | 0 | 0 |
| 12月 | 上旬 | 1028 | 3 | 4 | 3 | 3 | 1021 | 4 | 0 | 0 |
|  | 中旬 | 1021 | 5 | 4 | 3 | 3 | 1016 | 4 | 0 | 0 |
|  | 下旬 | 1016 | 8 | 18 | 3 | 3 | 1000 | 18 | 0 | 0 |
| 1月 | 上旬 | 1000 | 4 | 4 | 3 | 3 | 994 | 4 | 0 | 0 |
|  | 中旬 | 994 | 3 | 4 | 3 | 3 | 987 | 4 | 0 | 0 |
|  | 下旬 | 987 | 4 | 102 | 3 | 3 | 882 | 102 | 0 | 0 |
| 2月 | 上旬 | 882 | 5 | 4 | 2 | 3 | 878 | 4 | 0 | 0 |
|  | 中旬 | 878 | 6 | 33 | 2 | 3 | 845 | 33 | 0 | 0 |
|  | 下旬 | 845 | 10 | 39 | 2 | 3 | 811 | 39 | 0 | 0 |
| 3月 | 上旬 | 811 | 8 | 64 | 2 | 3 | 750 | 64 | 0 | 0 |
|  | 中旬 | 750 | 5 | 4 | 2 | 3 | 745 | 4 | 0 | 0 |
|  | 下旬 | 745 | 30 | 4 | 2 | 3 | 766 | 4 | 0 | 0 |
| 4月 | 上旬 | 766 | 6 | 4 | 2 | 3 | 762 | 4 | 0 | 0 |
|  | 中旬 | 762 | 3 | 4 | 2 | 3 | 756 | 4 | 0 | 0 |
|  | 下旬 | 756 | 51 | 35 | 2 | 3 | 767 | 35 | 0 | 0 |
| 5月 | 上旬 | 767 | 65 | 66 | 2 | 3 | 760 | 66 | 0 | 0 |
|  | 中旬 | 760 | 116 | 91 | 2 | 3 | 780 | 91 | 0 | 0 |
|  | 下旬 | 780 | 20 | 55 | 2 | 3 | 739 | 55 | 0 | 0 |
| 6月 | 上旬 | 739 | 34 | 128 | 2 | 3 | 641 | 128 | 0 | 0 |
|  | 中旬 | 641 | 34 | 32 | 2 | 3 | 638 | 32 | 0 | 0 |
|  | 下旬 | 638 | 125 | 10 | 2 | 3 | 750 | 10 | 0 | 0 |

平水年调节运行表（P=50%，1967年-1968年）

表2.8-2                                                              单位：万m3

| 月 | 旬 | 时段初库容 | 来水 | 需水 | 库损 | 生态供水 | 时段末库容 | 供水 | 弃水 | 缺水 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7月 | 上旬 | 738 | 159 | 4 | 2 | 3 | 888 | 4 | 0 | 0 |
|  | 中旬 | 888 | 264 | 4 | 2 | 3 | 1064 | 4 | 78 | 0 |
|  | 下旬 | 1064 | 66 | 4 | 3 | 3 | 1064 | 4 | 56 | 0 |
| 8月 | 上旬 | 1064 | 42 | 4 | 3 | 3 | 1064 | 4 | 32 | 0 |
|  | 中旬 | 1064 | 7 | 4 | 3 | 3 | 1061 | 4 | 0 | 0 |
|  | 下旬 | 1061 | 3 | 4 | 3 | 3 | 1054 | 4 | 0 | 0 |
| 9月 | 上旬 | 1054 | 6 | 4 | 3 | 3 | 1050 | 4 | 0 | 0 |
|  | 中旬 | 1050 | 11 | 4 | 3 | 3 | 1051 | 4 | 0 | 0 |
|  | 下旬 | 1051 | 32 | 4 | 3 | 3 | 1064 | 4 | 9 | 0 |
| 10月 | 上旬 | 1064 | 17 | 4 | 3 | 3 | 1064 | 4 | 7 | 0 |
|  | 中旬 | 1064 | 9 | 37 | 3 | 3 | 1029 | 37 | 0 | 0 |
|  | 下旬 | 1029 | 84 | 19 | 3 | 3 | 1064 | 19 | 23 | 0 |
| 11月 | 上旬 | 1064 | 26 | 4 | 3 | 3 | 1064 | 4 | 16 | 0 |
|  | 中旬 | 1064 | 26 | 0 | 3 | 3 | 1064 | 0 | 19 | 0 |
|  | 下旬 | 1064 | 76 | 0 | 3 | 3 | 1064 | 0 | 70 | 0 |
| 12月 | 上旬 | 1064 | 12 | 4 | 3 | 3 | 1064 | 4 | 2 | 0 |
|  | 中旬 | 1064 | 5 | 4 | 3 | 3 | 1059 | 4 | 0 | 0 |
|  | 下旬 | 1059 | 4 | 18 | 3 | 3 | 1038 | 18 | 0 | 0 |
| 1月 | 上旬 | 1038 | 2 | 4 | 3 | 3 | 1031 | 4 | 0 | 0 |
|  | 中旬 | 1031 | 2 | 4 | 3 | 3 | 1023 | 4 | 0 | 0 |
|  | 下旬 | 1023 | 4 | 100 | 3 | 3 | 920 | 100 | 0 | 0 |
| 2月 | 上旬 | 920 | 2 | 4 | 3 | 3 | 912 | 4 | 0 | 0 |
|  | 中旬 | 912 | 2 | 32 | 3 | 3 | 876 | 32 | 0 | 0 |
|  | 下旬 | 876 | 2 | 38 | 2 | 3 | 834 | 38 | 0 | 0 |
| 3月 | 上旬 | 834 | 4 | 63 | 2 | 3 | 770 | 63 | 0 | 0 |
|  | 中旬 | 770 | 5 | 4 | 2 | 3 | 765 | 4 | 0 | 0 |
|  | 下旬 | 765 | 35 | 4 | 2 | 3 | 791 | 4 | 0 | 0 |
| 4月 | 上旬 | 791 | 38 | 4 | 2 | 3 | 820 | 4 | 0 | 0 |
|  | 中旬 | 820 | 27 | 4 | 2 | 3 | 838 | 4 | 0 | 0 |
|  | 下旬 | 838 | 39 | 35 | 2 | 3 | 837 | 35 | 0 | 0 |
| 5月 | 上旬 | 837 | 61 | 65 | 2 | 3 | 827 | 65 | 0 | 0 |
|  | 中旬 | 827 | 9 | 89 | 2 | 3 | 742 | 89 | 0 | 0 |
|  | 下旬 | 742 | 8 | 54 | 2 | 3 | 690 | 54 | 0 | 0 |
| 6月 | 上旬 | 690 | 3 | 125 | 2 | 3 | 563 | 125 | 0 | 0 |
|  | 中旬 | 563 | 1 | 32 | 2 | 3 | 525 | 32 | 0 | 0 |
|  | 下旬 | 525 | 33 | 10 | 1 | 3 | 543 | 10 | 0 | 0 |
|  |  |  | 1129 | 797 | 93 | 119 |  | 797 | 313 | 0 |

枯水年调节运行表（P=70%，1976年-1977年）

表2.8-3                                                              单位：万m3

| 月 | 旬 | 时段初库容 | 来水 | 需水 | 库损 | 生态供水 | 时段末库容 | 供水 | 弃水 | 缺水 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7月 | 上旬 | 741 | 8 | 86 | 2 | 3 | 657 | 90 | 0 | 0 |
|  | 中旬 | 657 | 43 | 13 | 2 | 3 | 682 | 16 | 0 | 0 |
|  | 下旬 | 682 | 31 | 15 | 2 | 3 | 694 | 18 | 0 | 0 |
| 8月 | 上旬 | 694 | 2 | 34 | 2 | 3 | 657 | 37 | 0 | 0 |
|  | 中旬 | 657 | 1 | 54 | 2 | 3 | 599 | 57 | 0 | 0 |
|  | 下旬 | 599 | 78 | 12 | 2 | 3 | 660 | 15 | 0 | 0 |
| 9月 | 上旬 | 660 | 29 | 4 | 2 | 3 | 681 | 7 | 0 | 0 |
|  | 中旬 | 681 | 11 | 4 | 2 | 3 | 683 | 7 | 0 | 0 |
|  | 下旬 | 683 | 7 | 82 | 2 | 3 | 602 | 86 | 0 | 0 |
| 10月 | 上旬 | 602 | 73 | 4 | 2 | 3 | 666 | 7 | 0 | 0 |
|  | 中旬 | 666 | 92 | 4 | 2 | 3 | 749 | 7 | 0 | 0 |
|  | 下旬 | 749 | 12 | 4 | 2 | 3 | 752 | 7 | 0 | 0 |
| 11月 | 上旬 | 752 | 22 | 4 | 2 | 3 | 765 | 7 | 0 | 0 |
|  | 中旬 | 765 | 21 | 0 | 2 | 3 | 780 | 3 | 0 | 0 |
|  | 下旬 | 780 | 5 | 0 | 2 | 3 | 779 | 3 | 0 | 0 |
| 12月 | 上旬 | 779 | 3 | 4 | 2 | 3 | 774 | 7 | 0 | 0 |
|  | 中旬 | 774 | 2 | 23 | 2 | 3 | 748 | 26 | 0 | 0 |
|  | 下旬 | 748 | 2 | 29 | 2 | 3 | 716 | 32 | 0 | 0 |
| 1月 | 上旬 | 716 | 2 | 4 | 2 | 3 | 708 | 7 | 0 | 0 |
|  | 中旬 | 708 | 2 | 82 | 2 | 3 | 623 | 86 | 0 | 0 |
|  | 下旬 | 623 | 2 | 35 | 2 | 3 | 585 | 38 | 0 | 0 |
| 2月 | 上旬 | 585 | 1 | 4 | 2 | 3 | 578 | 7 | 0 | 0 |
|  | 中旬 | 578 | 1 | 64 | 2 | 3 | 510 | 67 | 0 | 0 |
|  | 下旬 | 510 | 1 | 45 | 1 | 3 | 461 | 48 | 0 | 0 |
| 3月 | 上旬 | 461 | 1 | 35 | 1 | 3 | 423 | 38 | 0 | 0 |
|  | 中旬 | 423 | 7 | 4 | 1 | 3 | 422 | 7 | 0 | 0 |
|  | 下旬 | 422 | 13 | 4 | 1 | 3 | 426 | 7 | 0 | 0 |
| 4月 | 上旬 | 426 | 7 | 4 | 1 | 3 | 426 | 7 | 0 | 0 |
|  | 中旬 | 426 | 24 | 4 | 1 | 3 | 441 | 7 | 0 | 0 |
|  | 下旬 | 441 | 22 | 34 | 1 | 3 | 425 | 37 | 0 | 0 |
| 5月 | 上旬 | 425 | 44 | 54 | 1 | 3 | 411 | 57 | 0 | 0 |
|  | 中旬 | 411 | 58 | 24 | 1 | 3 | 441 | 27 | 0 | 0 |
|  | 下旬 | 441 | 37 | 28 | 1 | 3 | 445 | 31 | 0 | 0 |
| 6月 | 上旬 | 445 | 9 | 62 | 1 | 3 | 389 | 65 | 0 | 0 |
|  | 中旬 | 389 | 4 | 115 | 1 | 3 | 273 | 118 | 0 | 0 |
|  | 下旬 | 273 | 5 | 56 | 1 | 3 | 218 | 60 | 0 | 0 |
|  |  | 741 | 682 | 1027 | 59 | 119 | 218 | 1145 | 0 | 0 |

#### 2.8.2.2 水库防洪调度

李家梁水库不设汛期限制水位，调洪时从正常蓄水位起调。在涨水段，当水库来水流量小于正常蓄水位对应的下泄流量时，水库水位维持在正常蓄水位运行，当水库来水流量大于正常蓄水位对应的下泄流量时，形成自由泄流，当来水流量与泄洪建筑物泄流能力相等时，库水位达到最高至。在退水段，库水位达到最高值以后，随来水流量逐渐减小，库水位逐渐降低，泄流量也逐渐减小，直至库水位降至正常蓄水位。

根据上述防洪调度过程进行洪水调节计算，当正常蓄水位为1053m时，50年一遇设计洪水洪峰流量194m3/s，水库设计洪水位1054.78m；1000年一遇校核洪水洪峰流量319m3/s，水库校核洪水位1055.50m。

## 2.9 工程投资

李家梁水库工程总投资由水库枢纽以及灌区两部分组成，工程总投资为76660.50万元。水库工程枢纽部分静态总投资45136.01万元，总投资45136.01万元。工程灌区部分静态总投资31524.49万元，总投资31524.49万元。

# 3 工程分析

## 3.1 与相关规划符合性、协调性分析

### 3.1.1 与国家及地方环境保护规划的符合性分析

#### 3.1.1.1 与《全国主体功能区规划》的符合性分析

（1）功能定位符合性

根据《国务院关于印发全国主体功能区规划的通知》（国发[2010]46号），李家梁水库工程所在的万源市属于“限制开发区域（重点生态功能区）——秦巴生物多样性生态功能区”。该区域的功能定位是：“保障国家生态安全的重要区域，人与自然和谐相处的示范区”；该区域的发展方向是：“禁止对野生动植物进行滥捕滥采，保持并恢复野生动植物物种和种群的平衡，实现野生动植物资源的良性循环和永续利用。加强防御外来物种入侵的能力，防止外来有害物种对生态系统的侵害。保护自然生态系统与重要物种栖息地，防止生态建设导致栖息环境的改变”；该区域的开发管制原则是：“实行更加严格的产业准入环境标准，严把项目准入关。在不损害生态系统功能的前提下，因地制宜地适度发展旅游、农林牧产品生产和加工、观光休闲农业等产业，积极发展服务业，根据不同地区的情况，保持一定的经济增长速度和财政自给能力”。

李家梁工程主要建设任务为农业灌溉、乡农供水。水库的建设运行会对植被造成淹没及占地破坏影响，针对造成的负面影响，工程制定了相应的生态环境保护措施，并编制了水土保持方案报告书，在采取相应的环境保护措施后，本工程造成的负面环境影响将得以消除或减缓。工程建成后，可有效提供灌溉保障能力，有利于灌区农业发展，同时乡农供水可为新农村建设提供坚固可靠的基础，总体来说不违背《全国主体功能区规划》中对该区域的功能定位及发展方向和开发原则。

（2）水资源开发利用要求符合性

《全国主体功能区划——水资源开发利用》中对长江、西南诸河区的要求为：“……长江上游和西南诸河区，要统筹干支流、上中下游梯级开发，加强水资源开发管理。结合水能资源开发，加强水资源控制性工程建设，保障重点开发区域用水需求，解决云贵高原和川渝北部山区缺水问题” 。

李家梁水库工程的建设对提高喜神河水资源利用水平、提高灌溉保证率、解决乡村供水等将起到重要作用，符合全国主体功能区划中对区域水资源开发利用的要求。

#### 3.1.1.2 与《全国生态功能区划》符合性分析

根据《全国生态功能区划》（2015年11月修编），李家梁水库工程所在的万源市属于“I生态功能调节区——II-01水源涵养功能区——I-01-29 米仓山－大巴山水源涵养功能区”。该类型区生态保护的主要方向：……发展生态产业，培育替代产业……。

李家梁工程建设任务为：农业灌溉、乡村供水。工程建成后，可有效提供灌溉保障能力，有利于灌区特色农业，绿色和有机农产品的发展，总体来说不违背《全国生态功能区划》中对该区域的生态保护主要方向。

#### 3.1.1.3 与《四川省主体功能区规划》的符合性分析

依据《四川省主体功能区规划》，李家梁水库工程所在的万源市属于“省级层面的限制开发区域（重点生态功能区）——秦巴生物多样性生态功能区”，该区域也属于限制开发区域（重点生态功能区）。该区域的主体功能定位是：“川重要的原始森林、野生珍稀物种栖息地与生物多样性保护的关键地区和生态屏障区域；全国生物多样性、涵养水源与土壤保持重要区，最大的天然生物种质的“基因库”，世界同纬度地区重要的绿色宝库……——发展以养殖业、经济林为主的生态农林牧业和农产品深加工业，合理开发旅游文化资源，发展生态旅游，点状开发天然气、水能、矿产资源”。

李家梁水库工程建成后可改善灌区现有灌溉条件，有利于灌区生态农林牧业和农产品深加工业的发展，总体来说不违背《四川省主体功能区规划》对本区的总体战略目标。

#### 3.1.1.4 与《四川省生态功能区划》符合性分析

根据《四川省生态功能区划》，李家梁水库工程所在的万源市属于“Ⅰ四川盆地亚热带湿润气候生态区——Ⅰ-3盆北秦巴山地常绿阔叶林-针阔混交林生态亚区——Ⅰ-3-2大巴山水源涵养与土壤保持生态功能区”。

大巴山水源涵养与土壤保持生态功能区的生态建设与发展方向：“保护森林植被和生物多样性，巩固长江上游防护林建设、天然林保护和退耕还林成果。合理开发和利用自然资源，发展特色农业，绿色和有机农产品。拓展生态农业产业链，培育新的经济增长点。规范和严格管理矿产、水电、生物资源的开发，防治对生态环境和生态系统的不利影响”。

李家梁工程建设任务为：农业灌溉、乡村供水。水库的建设运行会对植被造成淹没及占地破坏影响，针对造成的负面影响，工程制定了相应的生态环境保护措施，并编制了水土保持方案报告书，在采取相应的环境保护措施后，本工程造成的负面环境影响将得以消除或减缓。同时，工程建成后，可有效提供灌溉保障能力，有利于灌区特色农业，绿色和有机农产品的发展，不违背《四川省生态功能区划》中对该区域的功能定位及发展方向和开发原则。

#### 3.1.1.5 与《四川省生态保护红线实施意见》符合性分析

根据《四川省人民政府关于印发四川省生态保护红线方案的通知》（川府发[2018]24号），万源市部分区域被列入了大巴山生物多样性维护—水源涵养生态保护红线区。大巴山生物多样性维护—水源涵养生态保护红线区面积约为0.36万平方公里，占生态保护红线总面积的2.46%，占全省幅员面积的0.75%。

李家梁水库工程位于万源市，根据本工程与四川省生态红线保护范围图的叠图成果，本工程占地区域均未纳入大巴山生物多样性维护—水源涵养生态保护红线区。因此，本工程与四川省生态保护红线是协调的。

#### 3.1.1.6 与《长江经济带生态环境保护规划》的符合性

根据《长江经济带生态环境保护规划》，长江经济带的主要生态环境保护目标为：“到2020 年，生态环境明显改善，生态系统稳定性全面提升，河湖、湿地生态功能基本恢复，生态环境保护体制机制进一步完善。——建设和谐长江。水资源得到有效保护和合理利用，生态流量得到有效保障，江湖关系趋于和谐。——建设健康长江。水源涵养、水土保持等生态功能增强，生物种类多样，自然保护区面积稳步增加，湿地生态系统稳定性和生态服务功能逐步提升。——建设清洁长江。水环境质量持续改善，长江干流水质稳定保持在优良水平，饮用水水源达到Ⅲ类水质比例持续提升。——建设优美长江。城市空气质量持续好转，主要农产品产地土壤环境安全得到基本保障。——建设安全长江。涉危企业环境风险防控体系基本健全，区域环境风险得到有效控制”，“到2030 年，干支流生态水量充足，水环境质量、空气质量和水生态质量全面改善，生态系统服务功能显著增强，生态环境更加美好”。

根据《长江经济带生态环境保护规划》，长江经济带的分区保护重点为：“上游区包括重庆、四川、贵州、云南等省市，区域水土流失、荒漠化严重，矿产资源开发等带来的环境污染和生态破坏问题突出，大城市及周边污染形势严峻。应重点加强水源涵养、水土保持、生物多样性维护和高原湖泊湿地保护，强化自然保护区建设和管护，合理开发利用水资源，禁止煤炭、有色金属、磷矿等资源的无序开发，加大湖库、湿地等敏感区的保护力度，加强云贵川喀斯特地区、金沙江中下游、嘉陵江流域、沱江流域、乌江中上游、三峡库区等区域水土流失治理与生态恢复，推进成渝城市群环境质量持续改善”。

同时，《长江经济带生态环境保护规划》还要求：长江经济带需确立水资源利用上线，妥善处理江河湖库关系；划定生态保护红线，实施生态保护与修复；坚守环境质量底线，推进流域水污染统防统治等要求。

本次李家梁水库工程环境影响评价根据评价范围现状水质情况以及工程建设带来的不利影响，提出了具有针对的治理和保护措施。同时，不工程建设不涉及生态保护红线区域。总体来说李家梁水库工程与长江经济带生态环境保护规划在规目标上是协调一致的。

### 3.1.2 与流域、区域规划的符合性分析

#### 3.1.2.1 与《全国中型水库建设总体安排意见2013-2017年》的符合性分析

川陕革命老区大部分位于秦巴山集中连片特困地区境内，是国家新一轮扶贫开发攻坚的主战场之一。按照《全国中型水库建设总体安排意见2013-2017年》（发改农经 [2013]2411号），万源市李家梁水库作为66座中型水库之一，加快其建设可极大地促进革命老区水利改革与发展，为实现该地区经济社会发展作出更大贡献。

万源市李家梁水库作为《全国中型水库建设总体安排意见2013-2017年》（发改农经 [2013]2411号）中的规划项目，符合《全国中型水库建设总体安排意见2013-2017年》的总体要求。

#### 3.1.2.2 与《四川省水资源开发总体规划》的符合性分析

（1）与规划的符合性

《四川省水资源开发总体规划报告》（2014年1月）根据地形地貌特征将四川省划分为盆地腹部区、盆周山区、川西南山地区和川西北高山高原区四个区域。其中盆周山区涉及大渡河、岷江、涪江、嘉陵江、渠江、长江干流等主要河流。《四川省水资源开发总体规划报告》针对盆周山区规划重点水资源配置工程为：2014~2020年间，建设红鱼洞水库大型水利工程1处，新增供水能力1.2亿m3；2014~2020年间，新建和扩建王家沟水库、李家梁、老场河灌区等45处中型工程，新增供水能力5.8亿m3；2021～2030年间，新建和扩建玉皇观水库、万丰岩水库扩建、罗渡水库等10处中型骨干工程，新增供水能力1.7亿m3。

李家梁水库工程作为《四川省水资源开发总体规划报告》规划项目之一，符合四川省水资源开发总体规划。

（2）与规划中环保措施要求的符合性

《四川省水资源开发总体规划报告》中对各大中型水库的环保措施要求总体为：采取有效措施，减缓梯级建设后低温水下泄影响；加强水生生物保护；注重陆生生物保护；完善水利水电工程调度运行方式，保障河流生态环境需水量等。

根据《四川省水资源开发总体规划报告》对规划项目的环保措施要求，本次李家梁水库工程项目环评均制定了具有针对性的环境保护响应措施，主要如下：

（1）鉴于李家梁水库存在水温分层现象，工程设计采用岸塔式分层取水方式，分8层取表层水，以减缓低温水下泄对灌区的影响。

（2）为减缓工程建设水生生态的影响，本次环评制定了加强渔业资源管理、增殖放流等措施，以保护工程区水生生物物种、生境和生态系统。

（3）为减缓工程建设对减水河段生态环境的影响，工程设计于取水兼放空（导流）隧洞中布置Φ1400mm钢管以保障生态流量下泄，初步确定减水河段生态流量最低为坝址处多年平均流量的10%，即0.0376m3/s。

综合上述分析成果可知，工程采取的环保措施符合《四川省水资源开发总体规划报告》提出的环保措施要求。

#### 3.1.2.3 与《四川省水资源综合规划》符合性分析

（1）与规划的符合性

2014 年 3 月四川省人民政府以“川府函[2014]47 号”文批复了《四川省水资源综合规划》。《四川省水资源综合规划》将全省划分为长江流域和黄河流域共2个一级区和7个二级区，分别为：长江流域的金沙江石鼓以上、金沙江石鼓以下、岷沱江、嘉陵江、长江宜宾至宜昌和汉江6个二级区以及黄河流域的龙羊峡以上二级区。其中针对长江流域中嘉陵江水系的重点水资源工程规划布局为：规划可建设武都、亭子口、金塔、罐子坝、铁笼堡、……、李家梁、……等中型水库，可极大改善川中地区的缺水状况，对改善渠江和嘉陵江中下游防洪和航道也将起到重要作用。

李家梁水库工程作为《四川省水资源综合规划》中规划的重点水源工程之一，符合《四川省水资源综合规划》要求。

（2）与规划中环保措施要求的符合性

《四川省水资源综合规划》中对各大中型水库的项目环评的总体要求为：按国家有关规定开展环境影响评价，提出相应的环境保护、水土保持措施；重点评价水源地水质水量的可靠性；工程建设对各类环境敏感区的影响；工程运行期生态需水满足程度等。

根据《四川省水资源综合规划》针对规划项目的项目环评要求，本次李家梁水库工程项目环评均进行了响应，主要如下：

（1）按照水土保持法要求，编制了《四川省万源市李家梁水库工程水土保持法方案报告书》，水土保持法方案报告书中针对工程建设带来不利影响，制定了具有针对性的水土保持方案防治措施。

（2）按照环评法的要求，本次编制了《四川省万源市李家梁水库工程环境影响报告书》，环境影响报告书中全面分析了工程建设对项目区域环境的影响，根据影响预测结论制定了具有针对性的环境保护措施。

（3）为评价水源地水质水量的可靠性，本次环评委托四川省华检技术检测服务有限公司对工程区水质开展了水质现状监测；根据水库特性，开展了运行期水环境预测，并制定了划分饮用水水源地，加强面源治理等措施。以保障水源地水质的可靠性。

（4）为避免工程建设对各类环境敏感区的影响，本工程环评专业做到了早期介入和全程参与，自项目立项开始，就与主体工程协调，要求项目选址选线过程中规避各类环境敏感区及生态保护红线。经环评专业早期介入和全程参与，本工程不涉及各类环境敏感区及生态保护红线。

（5）为减缓工程建设对减水河段生态环境的影响，工程设计于取水兼放空（导流）隧洞中布置Φ1400mm钢管以保障生态流量下泄，初步确定减水河段生态流量最低为坝址处多年平均流量的10%，即0.0376m3/s。

综合上述分析成果可知，工程采取的环保措施符合《四川省水资源综合规划》提出的环保措施要求。

#### 3.1.2.4 与《四川省水利发展“十三五”规划》的符合性分析

（1）与《四川省水利发展“十三五”规划》的符合性分析

按照“以人为本、服务民生”、“节约用水、高效利用”、“人水和谐、绿色发展”、“统筹兼顾、综合施治”、“深化改革、创新驱动”和“依法管水、科学管水”等基本原则，四川省于2016年12月编制《四川省水利发展“十三五”规划报告》。《四川省水利发展“十三五”规划报告》中针对川东北的经济区的水利发展布局为：该区域围绕建设川陕革命老区振兴发展示范区、川渝陕甘结合部区域经济中心和秦巴片区扶贫开发的要求，坚持除害兴利结合，加强渠江、嘉陵江干支流防洪治理，建设升钟水库灌区二期、红鱼洞水库及灌区等大中型工程。

李家梁水库作为《四川省水利发展“十三五”规划》的规划项目之一，符合四川省水利发展“十三五”规划。

（2）《四川省“十三五”水利发展规划》中环境影响评价章节的评价结论

根据《四川省“十三五”水利发展规划》中环境影响评价章节的评价结论为：

本规划实施后，其社会效益、经济效益和生态效益显著，对促进经济社会持续健康发展具有重大作用。规划项目建设造成的不利影响在采取相应的环境保护措施后将得以减缓、消除或改善。从环境保护角度上看，本规划是可行的。

（3）与规划中环保措施要求的符合性

《四川省“十三五”水利发展规划》中环境影响评价章节中对项目环评主要提出了如下要求：高度重视水利工程建设的不利环境影响，依法加强相关规划和建设项目环境影响评价工作，强化生态环境保护措施，加强对工程规划、设计、建设、管理的全过程监管，最大程度的减免规划实施的不利环境影响。

根据四川省“十三五”水利发展规划》针对规划项目的项目环评要求，本次李家梁水库工程项目环评均进行了响应，主要如下：

按照水土保持法要求，编制了《四川省万源市李家梁水库工程水土保持法方案报告书》，水土保持法方案报告书中针对工程建设带来不利影响，制定了具有针对性的水土保持方案防治措施；按照环评法的要求，编制了《四川省万源市李家梁水库工程环境影响报告书》，环境影响报告书中全面分析了工程建设对项目区域环境的影响，根据影响预测结论制定了具有针对性的环境保护措施。

综合上述分析成果可知，工程采取的环保措施符合《四川省“十三五”水利发展规划》提出的环保措施要求。

#### 3.1.2.5 与《四川省渠江流域综合规划》的符合性分析

（1）与规划的符合性

四川省人民政府2013年以“川府函[2013]205号”文批复了《四川省渠江流域综合规划》。《四川省渠江流域综合规划》中提出：“为实现国家和省上保障粮食安全的战略目标，渠江流域应根据自身优势发展农业灌溉，建设以水稻为主的粮食产业带和油料为主的经济作物产业带，为此必须进一步发展灌溉面积，提高灌溉保证率，除加强现有水利设施的配套管理和节水改造外，因地制宜的适时建设必要的大型骨干水利工程，如亭子口、罐子坝等灌区工程，形成大中小结合，蓄、引、提结合的灌溉系统。解决流域农田灌溉干旱缺水，是流域规划的重点之一”。规划提出：“通江河：该区无建大型灌溉供水工程条件，只能分散解决，在加强当地小型水利设施建设的基础上，续建二郎庙、拟建湾潭河、望京、青峪口、泥溪、草庙子、案家沟、李家梁等水库解决该区灌溉供水问题”。

李家梁水库工程作为《四川省渠江流域综合规划》中规划的项目之一，其建设符合《四川省渠江流域综合规划》的总体要求。

（2）与规划中环保措施要求的符合性

《四川省渠江流域综合规划》中对各大中型水库的环保措施要求总体为：加强对施工“三废”的管理；开展库底清理；划定饮用水源保护区；大力推广生态农业；下泄不小于河道控制断面多年平均流量的10%的生态流量等。

本次环评对李家梁水库工程施工期的“三废”拟定了具有针对性的环保措施；同时，本次环评建议工程完成后，对输水渠道和水库开展水源保护区划定工作，设置专用生态流量下泄措施；对生态环境提出了避免和减缓措施、恢复和补偿措施、管理措施，加强对生态环境的保护。因此，工程采取的环保措施符合工程规划提出的环保措施要求。

## 3.2 工程方案环境合理性分析

### 3.2.1 水资源配置的环境合理性分析

李家梁水库运行方式为：根据水库来水和蓄水状况，在优先下泄河道内生态用水的条件下，按照水库开发任务，水库供水次序由各用水部门供水设计保证率决定，依次为乡村用水和灌区农业灌溉。正常情况下，水库按需水过程供水，当来水大于供水，水库蓄水，库水位上升，当水库水位达到正常蓄水位1053m时，水库开闸按防洪运用方式运行；当来水小于供水，则动用水库库容，库水位下降。李家梁水库为多年调节水库。当库水位降落至死水位1014m时，供水开始破坏。

李家梁水库工程正常蓄水位1053m时逐年径流调节计算成果见下表。

李家梁水库正常蓄水位1053m逐年径流调节计算成果表

表3.2-1                                                              单位：万m3

| 年 | 时段初库容 | 来水 | 需水 | 库损 | 生态供水 | 时段末库容 | 供水 | 弃水 | 缺水 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1959~1960 | 874 | 247 | 1314 | 42 | 119 | 72 | 1007 | 0 | 426 |
| 1960~1961 | 72 | 1281 | 710 | 55 | 119 | 469 | 829 | 0 | 0 |
| 1961~1962 | 469 | 796 | 1080 | 64 | 119 | 72 | 1129 | 0 | 70 |
| 1962~1963 | 72 | 905 | 999 | 16 | 119 | 237 | 725 | 0 | 393 |
| 1963~1964 | 237 | 1484 | 911 | 66 | 119 | 625 | 1029 | 0 | 0 |
| 1964~1965 | 625 | 1714 | 1232 | 80 | 119 | 173 | 1350 | 736 | 0 |
| 1965~1966 | 173 | 1593 | 943 | 77 | 119 | 260 | 1062 | 367 | 0 |
| 1966~1967 | 260 | 1120 | 835 | 18 | 119 | 738 | 624 | 0 | 329 |
| 1967~1968 | 738 | 1129 | 797 | 93 | 119 | 543 | 916 | 316 | 0 |
| 1968~1969 | 543 | 1695 | 774 | 92 | 119 | 538 | 893 | 715 | 0 |
| 1969~1970 | 538 | 955 | 773 | 73 | 119 | 528 | 891 | 0 | 0 |
| 1970~1971 | 528 | 949 | 850 | 54 | 119 | 455 | 969 | 0 | 0 |
| 1971~1972 | 455 | 985 | 867 | 56 | 119 | 398 | 986 | 0 | 0 |
| 1972~1973 | 398 | 629 | 1155 | 24 | 119 | 72 | 930 | 0 | 344 |
| 1973~1974 | 72 | 1325 | 727 | 55 | 119 | 496 | 846 | 0 | 0 |
| 1974~1975 | 496 | 1717 | 817 | 86 | 119 | 489 | 935 | 702 | 0 |
| 1975~1976 | 489 | 1577 | 768 | 82 | 119 | 741 | 886 | 358 | 0 |
| 1976~1977 | 741 | 682 | 1027 | 59 | 119 | 218 | 1145 | 0 | 0 |
| 1977~1978 | 218 | 578 | 845 | 25 | 119 | 110 | 660 | 0 | 303 |
| 1978~1979 | 110 | 426 | 1194 | 13 | 119 | 72 | 452 | 0 | 860 |
| 1979~1980 | 72 | 1050 | 689 | 41 | 119 | 273 | 807 | 0 | 0 |
| 1980~1981 | 273 | 1261 | 952 | 66 | 119 | 398 | 1071 | 0 | 0 |
| 1981~1982 | 398 | 960 | 1139 | 74 | 119 | 72 | 1125 | 86 | 133 |
| 1982~1983 | 72 | 2021 | 669 | 87 | 119 | 934 | 685 | 388 | 102 |
| 1983~1984 | 934 | 2155 | 762 | 89 | 119 | 559 | 880 | 1562 | 0 |
| 1984~1985 | 559 | 1799 | 857 | 85 | 119 | 618 | 975 | 679 | 0 |
| 1985~1986 | 618 | 1426 | 865 | 83 | 119 | 690 | 983 | 287 | 0 |
| 1986~1987 | 690 | 850 | 1080 | 60 | 119 | 281 | 1199 | 0 | 0 |
| 1987~1988 | 281 | 697 | 1388 | 45 | 119 | 72 | 861 | 0 | 645 |
| 1988~1989 | 72 | 1044 | 747 | 30 | 119 | 299 | 787 | 0 | 78 |
| 1989~1990 | 299 | 1462 | 811 | 80 | 119 | 750 | 930 | 0 | 0 |
| 1990~1991 | 750 | 1023 | 919 | 76 | 119 | 573 | 1037 | 87 | 0 |
| 1991~1992 | 573 | 1013 | 770 | 75 | 119 | 623 | 888 | 0 | 0 |
| 1992~1993 | 623 | 1401 | 708 | 90 | 119 | 914 | 826 | 193 | 0 |
| 1993~1994 | 914 | 1252 | 863 | 91 | 119 | 636 | 981 | 458 | 0 |
| 1994~1995 | 636 | 724 | 1117 | 42 | 119 | 131 | 1187 | 0 | 49 |
| 1995~1996 | 131 | 1227 | 969 | 48 | 119 | 280 | 1031 | 0 | 57 |
| 1996~1997 | 280 | 677 | 909 | 27 | 119 | 92 | 838 | 0 | 189 |
| 1997~1998 | 92 | 724 | 1208 | 14 | 119 | 72 | 730 | 0 | 597 |
| 1998~1999 | 72 | 579 | 1307 | 23 | 119 | 72 | 556 | 0 | 869 |
| 1999~2000 | 72 | 715 | 1217 | 10 | 119 | 399 | 378 | 0 | 958 |
| 2000~2001 | 399 | 1359 | 791 | 85 | 119 | 458 | 910 | 305 | 0 |
| 2001~2002 | 458 | 812 | 1128 | 16 | 119 | 415 | 839 | 0 | 408 |
| 2002~2003 | 415 | 404 | 1306 | 15 | 119 | 87 | 718 | 0 | 707 |
| 2003~2004 | 87 | 1909 | 796 | 83 | 119 | 531 | 914 | 467 | 0 |
| 2004~2005 | 531 | 1267 | 759 | 83 | 119 | 711 | 878 | 126 | 0 |
| 2005~2006 | 711 | 1821 | 798 | 94 | 119 | 667 | 917 | 855 | 0 |
| 2006~2007 | 667 | 596 | 1013 | 46 | 119 | 125 | 1092 | 0 | 40 |
| 2007~2008 | 125 | 1430 | 810 | 73 | 119 | 441 | 928 | 113 | 0 |
| 2008~2009 | 441 | 1366 | 796 | 76 | 119 | 817 | 914 | 0 | 0 |
| 2009~2010 | 817 | 904 | 1148 | 81 | 119 | 374 | 1266 | 0 | 0 |
| 2010~2011 | 374 | 2473 | 921 | 91 | 119 | 799 | 1040 | 916 | 0 |
| 2011~2012 | 799 | 2640 | 890 | 99 | 119 | 874 | 1008 | 1458 | 0 |
| 均值 | 874 | 1185 | 938 | 60 | 119 | 874 | 914 | 211 | 143 |

根据上表可知：水库多年平均天然来水量1185万m3，多年平均实际供水797万m3（其中灌溉供水673万m3，乡村生活供水124万m3），多年平均下泄生态水量119万m3，多年平均弃水量211万m3，水库灌溉供水保证率达70%，乡村生活供水保证率95%。

综合上述分析成果可知，李家梁水库工程水资源配置方案满足环境用水要求，工程建成后不会造成喜神河下游河道的出现脱水，加上水库弃水量，工程建成后可以生态流量可以得到进一步满足。评价认为李家梁水库工程水资源配置是环境合理的。

### 3.2.2 工程设计方案环境合理性分析

#### 3.2.2.1 坝址选择环境合理性分析

可研阶段，主体工程根据河段地形、地质条件、库容、正常蓄水位及淹没等因素初步选择上、中、下三个坝址进行比。上、中坝址相距约0.96km，中、下坝址相距约0.9km；上坝址位于肖家沟与喜神河交汇处，中坝址位于李家梁和大地坝之间，下坝址位于大河沟上游。主体工程本阶段推荐中坝址方案。

本次从地质条件、水库淹没影响、环境敏感点分布等方面，分析上、中、下选址的合理性，比选见下表。

坝址方案环境合理性比选表

表3.2-2

| 比较内容 | 上坝址 | 中坝址 | 下坝址 | 评 价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 坝顶高程 | 1080m | 1057m | 1036.10m |  |
| 最大坝高 | 68m | 73m | 83.30m |  |
| 地形条件 | 左坝肩、坝坡相对较缓，呈略不对称“V”型河谷，谷底宽115m。坝上游坝脚附近左、右两侧有冲沟汇入，右侧冲沟规模较大，左侧沟口洪积扇明显。 | 左坝肩、坝坡相对较缓，呈略不对称“V”型河谷，谷底宽52～63m。坝上游坝脚附近左、右两侧有冲沟汇入，左侧冲沟规模较大，沟口洪积扇明显。 | 地形完整性差，坝轴线上游45～50m及坝址下游坝脚附近左、右岸坡均有冲沟汇入，坝上游右侧、下游坝脚左侧沟口洪积扇明显，规模大。坝址河段岸坡左陡右缓，呈不对称“V”型河谷，谷底宽50～100m，轴线下游谷底渐宽。 | 中坝址较优 |
| 地质条件 | 河床内堆积厚约3.5～5.3m的砂壤土、粉质壤土、含漂（块）碎砾石层，右侧坡脚堆积厚约5m的崩坡积块碎石土，左侧坝轴线下游沟口洪积物厚约12m，物质组成以含漂（块）碎砾石层为主夹粉质粘土透镜体。其余岸基岩裸露，河床及岸坡基岸为侏罗系中统J2s2～ J2s3层有砂岩至粉砂质泥岩韵律层组成。 | 河床内堆积厚约3.5～5.3m的砂壤土、粉质壤土、含漂（块）碎砾石层，右侧坡脚堆积厚约2～7m的崩坡积块碎石土，左侧坝轴线下游34～220m范围分布厚约7～14m的崩坡积块碎石土，左坝上游沟口洪积物厚约14.0～18.5m，物质组成以含漂（块）碎砾石层为主夹粉质粘土透镜体。其余岸基岩裸露，河床及岸坡基岸为侏罗系中统J2s1～ J2s3层有砂岩至粉砂质泥岩韵律层组成。 | 河床及Ⅰ级阶地堆积厚度大，约10.3~22.50m，含漂（块）碎砾石层中夹有含砾细粉砂透镜体，沟口洪积堆积物厚约5.3～16.2m，左坡脚崩积物厚6～12m，右侧轴线下崩坡积分布范围大，厚度约7.8～25.6m，覆盖层物质组成类同中坝址。其余岸坡基岸裸露，左、右岸坡为侏罗系上统遂宁组粉砂质泥岩、泥质粉砂岩为主，偶夹厚度小于3.0m的中~薄层砂岩多层，河床坝基为遂宁组有底层砂岩及遂宁组的粉砂岩泥岩、泥质粉砂岩、砂岩等。 | 上、中坝址条件相当，下坝址较差 |
| 施工条件 | 具备施工场地布置条件，采用隧洞导流，并将导流洞改建为放空洞及取水洞三洞合一，导流工程土方开挖1969m³、石方（明/洞）开挖124/11343m³、混凝土/喷砼5958/858m³、粘土/石渣填筑2024/2655m³、块石护坡2015 m³；枢纽工程总工期33个月 | 具备施工场地布置条件；采用隧洞导流，并将导流洞改建为放空洞及取水洞三洞合一；导流工程土方开挖1912m³、石方（明/洞）开挖120/8677m³、混凝土/喷砼4558/656m³、粘土/石渣填筑1812/2377m³、块石护坡1804m³；枢纽工程总工期33个月 | 具备施工场地布置条件；采用隧洞导流，并将导流洞改建为放空洞及取水洞三洞合一；导流工程土方开挖2294m³、石方（明/洞）开挖143/9037m³、混凝土/喷砼4669/672m³、粘土/石渣填筑4064/49115m³、块石护坡3630m³；枢纽工程总工期33个月 | 中坝址较优 |
| 水库淹没 | 淹没土地总面积556.20亩，其中耕地313.48亩，林地155.28亩；淹没涉及搬迁人口126人；淹没补偿投资5462.85万元 | 淹没土地总面积540.17亩，其中耕地193.32亩，林地259.30亩；淹没涉及搬迁人口85人；淹没补偿投资4537.83万元 | 淹没土地总面积541.49亩，其中耕地54.94木，林地369.84亩；淹没涉及搬迁人口112人；淹没补偿投资4457.95万元 | 下坝址优 |
| 外环境及敏感点 | 外环境组成较简单，不涉及环境敏感点 | 外环境组成较简单，不涉及环境敏感点 | 外环境组成较简单，不涉及环境敏感点 | 基本相当 |

从环境影响角度分析，上、中和下坝址三个方案外环境组成均较简单，不涉及特殊环境敏感点，在环境影响程度上差别不大。因此，从环境保护的角度来看，推荐中坝址方案是可行的。

#### 3.2.2.2 正常蓄水位方案的环境合理性分析

本阶段根据坝址和库区的地形、外环境及满足综合利用要求等条件，选定了三个正常蓄水位进行比较，分别为高程1052m、1053m、1054m，相应正常蓄水位库容分别为1018万m3、1064万m3和1110万m3，兴利库容分别为946万m3、992万m3和1038万m3。

从满足综合利用要求角度分析，当正常蓄水位降低1.0m即1052m时，乡村生活供水量未发生变化，灌溉供水多破坏4年，供水保证率由70%下降到60%，低于规范要求，说明1052m方案不能满足设计水平年水库为灌区供水的要求，是不可取的；当正常蓄水位抬高1.0m即1054m时，乡农供水量均未发生变化，仅灌溉供水量增加6万m3，供水保证率未发生变化，单位供水投资将大大增加，说明正常蓄水位在1054m时水库已经发挥其最大供水效益，增加兴利库容对提高水资源利用程度作用不是很大。

从环境影响角度分析，各正常蓄水位方案所涉及的环境敏感点无差异，各正常蓄水位拟定的主要影响因素是受益范围综合需水所需的调节库容要求，环境影响对本阶段正常蓄水位方案的选择无制约性影响。

因此，从环境保护的角度来看，李家梁水库工程正常蓄水位1053m方案是可行的。

#### 3.2.2.3 渠线布设合理性分析

主体工程根据灌面分布以及渠系布置原则，根据灌面分布、河流水系位置及各乡镇的实际情况，本工程共布置了一条干渠4条支渠。

（1）干渠方案

干渠布线方案上半段主要沿喜神河布设，需要考虑线路沿左右岸布置的方案比较；下半段主要沿分水岭布置，将水引至石窝方向，线路比较唯一，不进行方案比较。在喜神河段主要考虑沿河左右岸的布置情况，喜神河左右岸地形均比较陡峻，山高谷深，侵蚀切割较强烈，形成岭脊深谷及单斜不对称“V”型宽谷地貌。 在灌溉高程1000m左右范围内，左右岸的地势均较陡，不适宜布置明渠，因此主要以隧洞方案为主。

干渠上半段主要进行两个方案比较，方案一（左岸方案），方案二（右岸方案）。干渠上半段左右岸渠线方案比较，结合地形，地貌及施工条件、线路布置、渠系建筑物分布、占地移民等多方面的技术经济比较。由于干渠的布置影响柳黄支渠的布置，因此将柳黄支渠部分渠道并入比较范围内进行比较

干渠渠线比选方案环境合理性分析表

表3.2-3

| 项 目 | 单位 | 方案一（左岸方案） | 方案二（右岸方案） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1、总长 | m | 16137.29 | 16999.80 |
| 2、灌面 | 万亩 | 6.86 | 6.63 |
| 3、土建工程量 |  |  |  |
| 土方开挖 | m³ | 46094 | 115167 |
| 石方明挖 | m³ | 26970 | 69787 |
| 石方洞挖 | m³ | 64252 | 23789 |
| 土石方回填 | m³ | 14137 | 34730 |
| 4、施工 |  |  |  |
| （1）交通 |  | 需修建施工便道 | 需修建施工便道 |
| （2）工期 |  | 33个月 | 33个月 |
| （3）弃渣 |  | 较困难 | 较困难 |
| 5、占地 |  |  |  |
| 永久征地 | 亩 | 78.45 | 164.20 |
| 临时征地 | 亩 | 111.14 | 162.55 |
| 5、运行管理 |  | 运行管理较方便 | 运行管理较复杂 |
| 6、环境敏感点 |  | 外环境组成较简单，不涉及环境敏感点 | 外环境组成较简单，不涉及环境敏感点 |
| 7、投资（合计） | 万元 | 7460.75 | 7652.74 |

从上表可知：从灌面上看，方案二有一定的水头损失，影响灌溉面积，灌面减少2300亩。从土建工程量比选，方案一隧洞较多，方案二以渠道为，但是由于边坡较陡，绝大部分为暗渠段，土石方开挖回填量较大，相应的地表扰动破坏相对较大，。从建筑工程投资上来看，方案一比方案二减少191.99余万元。主体工程推荐方案一为干渠渠线布置方案。

从环境影响角度分析，干渠各方案所涉及的环境敏感点无差异，各方案拟定的主要影响因素是受益范围和工程投资影响，环境影响对本阶段干渠布置方案的选择无制约性影响。

因此，从环境保护的角度来看，李家梁水库推荐方案一为干渠渠线布置方案是环境可行的。

（2）柳黄支渠

柳黄支渠主要包括柳黄片区的新店乡、柳黄乡和魏家乡三个乡，灌面主要集中在喜神河下游段右岸。

方案一（右干渠方案）：右岸坝址以下通过枫香林渡槽、挖断垭隧洞输水至下游陈家河后，通过烂田湾渡槽、梅家河倒虹管度过陈家河；陈家河以下布置明渠，明渠至青山子村后途经孙家梁隧洞、蒋家河渡槽、蹇家梁隧洞、余家河渡槽、廖家河倒虹管、下曹家河渡槽、土包寨隧洞后止于寨坝村山坪塘处；支渠全长16.57km。沿线设置小水溪斗渠、会石沟斗渠、小坪子斗渠。

方案二：在干渠G3+464.06处（土地岭隧洞出口）分水，采用倒虹管将水引至喜神河对岸后，渠线与方案一相同；该方案支渠全长12.76km。

柳黄支渠渠线比选方案环境合理性分析表

表3.2- 4

| 项 目 | 单位 | 方案一 | 方案二 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1、总长 | m | 16565.72 | 12763.82 |
| 2、灌面 | 万亩 | 1.16 | 1.16 |
| 3、土建工程量 |  |  |  |
| 土方开挖 | m³ | 57705 | 43833 |
| 石方明挖 | m³ | 16884 | 12825 |
| 石方洞挖 | m³ | 23546 | 17886 |
| 土石方回填 | m³ | 5982 | 4544 |
| 4、施工 |  |  |  |
| （1）交通 |  | 需修建施工便道 | 需修建施工便道 |
| （2）工期 |  | 17个月 | 16个月 |
| （3）弃渣 |  | 较多 | 较多 |
| 5、占地 |  |  |  |
| 永久征地 | 亩 | 94.14 | 76.92 |
| 临时征地 | 亩 | 69.41 | 54.84 |
| 5、运行管理 |  | 运行管理较复杂 | 运行管理较方便 |
| 6、环境敏感点 |  | 外环境组成较简单，不涉及环境敏感点 | 外环境组成较简单，不涉及环境敏感点 |
| 7、投资（合计） | 万元 | 3666.043 | 3303.401 |

从上表可知：从灌面上看，方案一与方案二一致。从工程量看，方案一工程量大于方案二。从施工来看，方案二需修建跨越喜神河的头道河倒虹管，施工难度相对较大。从建设征地看，方案一较方案二增加31.79亩。从工程投资上来看，方案一比方案二总投资多362.64万元。

从环境影响角度分析，柳黄支渠各方案所涉及的环境敏感点无差异，各方案拟定的主要影响因素是施工条件和工程投资影响，环境影响对本阶段柳黄支渠布置方案的选择无制约性影响。

因此，从环境保护的角度来看，李家梁水库推荐方案二为柳黄支渠渠线布置方案是环境可行的。

（3）魏家支渠

魏家支渠主要包括草坝镇和魏家乡两个乡镇，草坝镇为该片区最大的场镇，场镇规模大，人口多。但场镇高程较高，高程在1050m左右，场镇用水矛盾突出，未修建水库前主要从喜神河中提水，提水高程近400m，用水成本高而且水源不稳定。水库建成后可以为草坝场镇提供稳定的用水水源，并大大降低提水扬程。草坝镇耕地主要集中于北面的光华村和南面的黑池坪村及莲花院村。

方案一（北向方案）渠道主要沿草坝场镇北侧布置。草坝片区魏家支渠控灌面积23278万亩，设计流量1.18 m³/s。支渠从干渠董黄库隧洞末端起始，起始水位高程1000.60m，渠道沿山坡布置，穿过杨家湾村，经光华村沿分水岭向魏家乡方向布置。比较方案主要比较从起始点至大梁上一段，大梁上以后渠道沿魏罗路布置，止于魏家乡场镇。比较段渠线总长度13.83km，渠系建筑物主要为隧洞和渡槽。

方案二（南向方案）渠道主要沿草坝场镇南侧布置。支渠从干渠猫跳梁隧洞末端起始，起始水位高程998.94m，支渠沿郑家河右岸布置，经过莲花院村、龙舟寺村向魏家乡方向布置。该方案渠线总长度13.27km，渠系建筑物主要为隧洞、渡槽和倒虹管。

方案三（南+北方案）渠道起始段沿草坝镇南侧布置，跨过长沟后，采用隧洞将水引至草坝镇北侧。支渠从干渠猫跳梁隧洞末端起始，起始水位高程998.94m，支渠沿郑家河右岸布置，经过长沟后，采用隧洞穿过草坝镇将水引至草坝镇北侧，沿光华村布置。该方案渠线总长度11.83km，渠系建筑物主要为隧洞、渡槽和倒虹管。

魏家支渠渠线比选方案环境合理性分析表

表3.2-5

| 项 目 | 单位 | 方案一（北向方案） | 方案二（南向方案） | 方案三（南+北方案） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1、总长 | m | 13826 | 13271 | 11830 |
| 2、灌面 | 万亩 | 2.33 | 2.33 | 2.33 |
| 3、土建工程量 |  |  |  |  |
| 土方开挖 | m³ | 49863 | 51369 | 45309 |
| 石方明挖 | m³ | 20086 | 21125 | 18756 |
| 石方洞挖 | m³ | 89968 | 7365 | 11549 |
| 土石方回填 | m³ | 11128 | 11524 | 9964 |
| 4、施工 |  |  |  |  |
| （1）交通 |  | 需修建施工便道 | 需修建施工便道 | 不需修建施工便道 |
| （2）工期 |  | 14个月 | 17个月 | 17个月 |
| （3）弃渣 |  | 较困难 | 较困难 | 较好 |
| 5、占地 |  |  |  |  |
| 永久征地 | 亩 | 240.49 | 279.31 | 180.66 |
| 临时征地 | 亩 | 425.62 | 481.44 | 352.18 |
| 5、运行管理 |  | 运行管理较困难 | 运行管理较方便 | 运行管理较方便 |
| 6、环境敏感点 |  | 外环境组成较简单，不涉及环境敏感点 | 外环境组成较简单，不涉及环境敏感点 | 外环境组成较简单，不涉及环境敏感点 |
| 7、投资（合计） | 万元 | 4800.29 | 4455.25 | 4023.30 |

从上表可知：从灌面上看，三方案均能满足该片区内灌区及灌区内人畜供水需求，工程效益相当。从施工来看，方案一渠线前半段需新建施工临时道路，后半段有公路从渠线旁经过；方案二渠线前半段有乡村道路从渠线旁经过，后半段需新建施工临时道路；方案三均有施工道路，施工较方便。从建设征地看，方案三线路最短，征地费用最少。从工程管理运行上来看，草坝镇南北均有灌区，支渠南北布置，有利于灌溉。从工程总投资上来看，方案三投资最小。

从环境影响角度分析，魏家支渠各方案所涉及的环境敏感点无差异，各方案拟定的主要影响因素是施工条件和工程投资影响，环境影响对本阶段魏家支渠布置方案的选择无制约性影响。

因此，从环境保护的角度来看，李家梁水库推荐方案三（南+北方案）为魏家支渠渠线布置方案是环境可行的。

（4）石窝支渠

石窝支渠主要灌溉石窝乡及河口镇的部分乡村。石窝乡位置偏高，南北两侧河谷深切。渠道围绕石窝乡共布置了两个方案。

方案一（明渠方案）：渠道沿石窝乡南侧向河口镇方向布置。石窝支渠灌溉面积12702亩，设计引用流量0.64m³/s。支渠起始位置位于老观梁隧洞末端，支渠起始水位996.96m，渠道依次经老鹰坪隧洞、下秦家岩隧洞、白岩山隧洞、转石子倒虹吸将水引至石窝乡方向，到达石窝场镇后，沿金山寺南侧依次通过施家院一号渡槽、施家院二号渡槽、金山寺一号隧洞、金山寺二号隧洞到达金山寺脚下的老秧田沟，通过观木溪倒虹吸跨沟后往南向河口镇方向延伸，依次通过小尖山一号隧洞、小尖山二号隧洞，水位高程938.97m。

方案二（明渠+管道+明渠方案）：本方案渠道总体走向与方案一相同，渠道通过松树坝斗渠分水口后，采用DN700玻璃钢夹砂管输水，管道沿公路延伸至石窝场镇，经过金山寺页岩砖厂后到达观木溪倒虹吸，后续渠道方案与方案一相同。管道起点水压标高991.66m，设计流速1.18m/s，总水头损失3.8m。

石窝支渠渠线比选方案环境合理性分析表

表3.2-6

| 项 目 | 单位 | 方案一 | 方案二 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1、总长 | m | 12550.33 | 11813.00 |
| 2、灌面 | 万亩 | 1.27 | 1.27 |
| 3、土建工程量 |  |  |  |
| 土方开挖 | m³ | 46339 | 47176 |
| 石方明挖 | m³ | 35804 | 36451 |
| 石方洞挖 | m³ | 15786 | 13714 |
| 土石方回填 | m³ | 2494 | 2539 |
| 4、施工 |  |  |  |
| （1）交通 |  | 需修建施工便道 | 需修建施工便道 |
| （2）工期 |  | 11个月 | 9个月 |
| （3）弃渣 |  | 较好 | 较好 |
| 5、占地 |  |  |  |
| 永久征地 | 亩 | 96.31 | 84.25 |
| 临时征地 | 亩 | 206.69 | 192.38 |
| 5、运行管理 |  | 运行管理方便 | 运行管理方便 |
| 6、环境敏感点 |  | 外环境组成较简单，不涉及环境敏感点 | 需穿越石窝场镇，施工期对石窝场镇的环境影响较大 |
| 7、投资（合计） | 万元 | 3977.35 | 3620.32 |

从上表可知：从灌面上看，方案与方案二一致。从施工来看，方案二穿过场镇，施工干扰较大，不可预见因素较多。从工程管理运行上来看，方案二管道容易淤积堵塞，后期管理难度大。方案一比方案二总投资多357.03万元。

从环境影响角度分析，石窝支渠方案二需穿越场镇，施工期对场镇的环境影响较大，主体工程推荐李家梁水库方案一（南侧方案）为石窝支渠渠线布置方案是环境可行的。

（5）红星支渠

红星水库为小一型水库，由于水库自身病险情况以及干支渠破损，先实际灌溉面积很小，李家梁水库修建后于红星水库进行联合运行，即可以恢复原有灌面，又可以改善新增灌面。对红星水库冲水共布置两个方案。

方案一（库尾充水方案）：在干渠猫跳梁隧洞进口位置采用隧洞将水引至红星水库。本方案渠线总长1755.66m。

方案二（坝右集洪渠充水方案）：在干渠老观梁隧洞出口采用隧洞，将水引至红星水库坝右集洪渠，最终汇入红星水库。本方案渠线总长1824.89m。

红星水库渠线比选方案环境合理性分析表

表3.2- 7

| 项 目 | 单位 | 方案一（库尾充水方案） | 方案二（坝右集洪渠充水方案） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1、总长 | m | 1755.66 | 1824.89 |
| 2、灌面 | 万亩 | 1.63 | 1.63 |
| 3、土建工程量 |  |  |  |
| 土方开挖 | m³ | 73 | 696 |
| 石方明挖 | m³ | 48 | 425 |
| 石方洞挖 | m³ | 8576 | 4256 |
| 4、施工 |  |  |  |
| （1）交通 |  | 需修建施工便道 | 不需修建施工便道 |
| （2）工期 |  | 28个月 | 17个月 |
| （3）弃渣 |  | 较好 | 较好 |
| 5、占地 |  |  |  |
| 永久征地 | 亩 | 3.75 | 39.75 |
| 临时征地 | 亩 | 51.83 | 12.69 |
| 5、运行管理 |  | 运行管理方便 | 运行管理方便 |
| 6、环境敏感点 |  | 外环境组成较简单，不涉及环境敏感点 | 外环境组成较简单，不涉及环境敏感点 |
| 7、投资（合计） | 万元 | 1194.63 | 1049.48 |

从上表可知：从灌面上看，两方案均能满足红星片区及灌区内人畜供水需求，工程效益相当。从施工来看，两个方案施工条件基本相当，方案一施工工期较长。从建设征地看，方案二较方案一减少3.14亩。从工程管理运行上来看，方案二靠近红星水库大坝，运行管理更方便。方案二比方案一总投资少145.15万元。

从环境影响角度分析，红星支渠各方案所涉及的环境敏感点无差异，各方案拟定的主要影响因素是施工条件和工程投资影响，环境影响对本阶段红星支渠布置方案的选择无制约性影响。

因此，从环境保护的角度来看，李家梁水库推荐方案二（坝右集洪渠充水方案）为红星支渠渠线布置方案是环境可行的。

（6）综合比选结论

从环境影响角度分析，主体工程推荐的各线路方案所涉及的环境敏感点无差异，工程选定的渠线周边无特殊环境敏感点，环境影响主要表现为开挖对原地表植被的破坏，以及施工期水土流失。后期通过生态恢复措施，可有效缓和消除负面影响。从环境保护的角度来看，主体工程推荐的干渠方案和支渠道方案是可行的。

### 3.2.3 施工布置的环境合理性分析

#### 3.2.3.1 施工工区布置的环境合理性分析

根据施工总布置规划原则及施工场地条件，结合施工进度安排，李家梁工程初步确定枢纽工程设2个工区，灌区工程规划17个个工区。

从环境影响角度分析，各施工工区附近均无重大环境敏感点，周边无集中居民点，偶有零星居民分布。因此，从环境保护的角度上出发，本阶段推荐的施工总布置是可行的。

#### 3.2.3.2 料场选择的环境合理性分析

本工程除大坝填筑规划了一个开采运输方便的石料场外（肖家沟料场），其他建筑材料充分利用了开挖料，混凝土骨料料源采取购买解决。

经现场踏勘，该工程选择的料场不涉及崩塌、滑坡危险区、泥石流易发区，不涉及自然保护区和风景名胜区等敏感区域，且料场施工和运输便捷。同时，本工程其余用料均采用购买方式获得，可有效减少对区域生态环境的破坏。工程现场不设砂石骨料加工系统，可减少施工废水的产生。工程料场采用就近取材，有效减少了材料运输对周围环境的影响，便于施工，布置也较为合理。

总体来看，本工程料场规划无环境制约因素，从环境保护的角度是可行的。

#### 3.2.3.3 渣场布置的环境合理性分析

本工程枢纽工程弃渣总量76.6万m3，灌区工程弃渣总量50.66万m3。工程共布置33个渣场，其中枢纽区6个，渠系工程区27个渣场。

本阶段水土保持根据工程总布置，结合现场调查，对主体工程布置渣场的堆渣容量进行了复核，复核后各弃渣场均有足够的容量，满足工程堆渣需要。渣场优化选址过程中根据工程区耕地分布现状，本着少占耕地的原则，将渣场选址在背水侧低洼地势段，减小渣场堆放高度。因此，在保证渣场后期可恢复的情况下，环评专业对主体工程渣场规划进行最大程度的优化。另外，根据工程区地质条件分析，各弃渣场附近均无不良物理地质现象，场地稳定性较好，各渣场附近无重要保护对象，渣场规划布置基本满足环境要求，是环境可行的。

#### 3.2.3.4 施工道路布置合理性分析

根据施工组织设计，工程对外交通运输方式以现有公路为主，场外交通以现有道路为依托进行布置，同时根据工程需要新建部分施工道路。

本工程施工道路填方段填料充分利用挖方段土方，可有效减少弃渣。公路施工时应加强两旁排水、植物措施等，有效减少水土流失。因此，从环境保护角度出发，本工程的施工道路沿线不涉及环境敏感区，无环境制约因素，规划方案是环境可行的。

### 3.2.4 工程占地的环境合理性分析

根据对工程占地统计分析，李家梁水库工程占地范围包括永久占地和临时占地，总占地面积149.01hm2，其中永久占地面积81.8hm2，临时占地面积67.21hm2。占地类型有耕地、林地、草地、交通运输用地、住宅用地、水域及水利设施用地等。

工程占地可能会对区域正常的生产生活秩序造成影响。在施工结束后应通过各种措施恢复迹地和复耕。工程占地除工程建设期对工程区农业社会经济造成一定影响外，运行期对区域农业经济的影响程度较轻，在建设期应按照国家有关政策对工程占地范围进行补偿，保证失地农民的正当权益。

另外，工程占地是新增水土流失的主要来源，施工期要加强管理、监督并落实各项水土保持措施，对预防工程新增水土流失和迹地恢复都具有积极的作用。

综上所述，主体工程在设计中优化工程布置尽量避免对耕地的破坏，施工结束后，各种水土保持措施开始发挥作用，可将占用土地的水土流失降低至容许值范围内。从环境保护角度来看，工程占地是环境可行的。

### 3.2.5 移民安置方案合理性分析

李家梁水库工程规划水平年生产安置人口为254人（枢纽工程水库区183人，其他水利工程建设区71人），其中调剂耕地439.84亩安置191人（本村本组调剂耕地295.00亩，安置137人；本村跨组调剂耕地144.84亩，安置54人），养老保障安置39人、自谋职业安置24人。规划水平年搬迁安置人口为50户181人，均为万源市新店乡涌泉村居民，其中1组31户102人、2组14户56人、4组5户23人，结合生产安置和移民安置意愿，规划均在本组内部分散建房安置。

移民生产安置所需的耕地由临近本村邻近组调剂，同时辅以养老安置、自谋职业等安置方式，可有效缓解区域耕地分配的压力，减少移民安置带来的社会矛盾。搬迁安置规划均在本组内部分散建房安置，在安置后其人均房屋面积预计基本不变，但房屋质量、结构、以及周边环境等得到了较大改善，居住条件基本达到新农村建设标准。

综上，从环境保护的角度上出发，本工程选择的移民安置方式是可行的。

## 3.3 工程环境影响源分析

### 3.3.1 施工期

#### 3.3.1.1 地表水污染源

本工程施工期的水污染源主要包括生产废水和生活污水两大部分。

（1）生产废水

李家梁水库工程施工现场不设砂石骨料加工系统，生产废水主要来自砼拌和系统冲洗废水和少量机修系统含油污水。

1）混凝土拌合冲洗废水

混凝土拌合冲洗废水主要来源于混凝土转筒、料罐及拌合站地面冲洗废水，废水pH一般为9~12，并含有较高浓度的悬浮物，其浓度一般为5000mg/L。本工程枢纽工程布设一台JZC750、一台JZC350拌和站（备用）拌合常态混凝土以及一套LB—30沥青混凝土生产机；灌区工程在隧洞附近设固定拌合站，渠道部分设计移动拌合机，拌和机均为0.8m3，共设置混凝土拌合站13座，移动拌和机14套，3班制工作。砼生产系统冲洗废水量以0.5m3/次计，冲洗废水约45m3/d，其产生方式为间歇式。

2）修配系统污水

本工程距离草坝镇较近，工地的机械修配设备配置宜从简，施工现场不设大型机械修配厂和汽车保养站，仅在工地现场集中生产生活区内设置简易的机械修配站和汽车保养站。

工程施工期间拟于枢纽区设置2个机修站，灌区设置17个机修站。修配系统污水主要为机械检修废水和车辆冲洗废水，均来自机械维修和保养站，估算废水总量约57m3/d，排放方式为间歇排放。主要污染物有石油类、CODCr和SS，石油类浓度为10mg/L～30mg/L，CODCr浓度为25mg/L～200mg/L，SS浓度为500mg/L～4000mg/L。

（2）生活污水

生活污水主要来自于施工人员的生活污水排放。本工程枢纽工区施工高峰人数482人，集中居住在两个枢纽工区；灌区工区施工高峰人数840人，共规划17个施工工区。按生活用水0.12 m3/d人计，则施工高峰期用水量为158.64m3/d（枢纽工区57.84m3/d，灌区工区100.8m3/d），取污水排放系数0.8，污水量126.91m3/d（枢纽工区46.27m3/d，灌区工区80.64m3/d），取小时变化系数2，则施工高峰期最大小时排污量为10.58m3/h（枢纽工区3.86m3/ h，灌区工区6.72m3/ h）。生活污水中污染物以有机物为主，BOD5浓度约100~200mg/L，COD浓度分别约300~400mg/L。

#### 3.3.2.2 大气污染源

施工期大气污染主要来自燃油机械排放尾气、炸药爆破废气、粉尘和扬尘等。爆破、燃油是产生环境空气污染物的主要途径。燃油主要用于施工机械及车辆运输，其中车辆运输产生的污染物主要排放在施工公路沿线。本工程施工共使用炸药1229.65t，消耗汽柴油10342.23t。工程施工期废气排放总量约1162.65t，主要为CO、SO2、NO2和TSP等，施工期大气污染物排放统计情况见下表。

施工期大气污染物排放表

表3.3-1

| 材料 | 总用量 （t） | SO2 |  | NOx |  | CO |  | TSP |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 单位排放 量（kg/t） | 总排放 量（t） | 单位排放 量（kg/t） | 总排放量 （t） | 单位排放 量（kg/t） | 总排放 量（t） | 单位排放量 （kg/t） | 总排放 量（t） |
| 汽柴油 | 10342.23 | 3.52 | 36.40 | 48.26 | 499.12 | 29.35 | 303.54 | / | / |
| 炸药 | 1229.65 | / | / | 15.27 | 18.78 | 41.75 | 51.34 | 206.13 | 253.47 |
| 合计 |  |  | 36.40 |  | 517.89 |  | 354.88 |  | 253.47 |

#### 3.3.1.3 噪声污染源

施工噪声主要来自施工开挖、钻孔、爆破、混凝土浇筑等施工活动中的施工机械运行和车辆运输。

（1）施工机械噪声

施工机械噪声主要来自开挖机械和混凝土拌和站噪声，前者属移动、非连续性声源，但音频高，传播距离远，各种钻机产生的噪声值约94dB（A）；后者属固定、连续性声源，单个混凝土拌和站其噪声值约97dB（A），类比其他水利水电工程，工区可能发生的最大合成声压级为101dB（A）。

（2）交通噪声

工区交通车辆以载重汽车为主，噪声最高达90dB（A），声源呈线形分布，源强与行车速度及车流量密切相关。根据施工组织规划，交通运输高频段主要为各水库枢纽工区到渣场、料场的施工道路及工程外来物资运输路段。

主体工程已采取部分施工面采用先进的爆破技术降低爆破噪声、夜间降低施工强度等措施，但仍需针对环境敏感点采取相应的措施。

#### 3.3.1.4 固体废弃物

施工期固体废弃物主要包括工程弃渣和施工人员生活垃圾。

（1）生产弃渣

枢纽工程主体土石方开挖74.0万m3，土石方填筑利用料33.3万m3。沥青混凝土心墙石渣坝填筑料大部分为泥岩料，料场的剥离厚度较小，本阶段平均厚度取0.5m，总弃渣量4.2万m3。枢纽工程总弃渣量76.6万m3。

渠系工程总的土石方开挖41.1万m3，其中石方洞挖29.35万m3，土方开挖11.78万渠系工程总的土石方开挖36.99万m3，其中石方洞挖11.16万m3、石方明挖9.29万m3、土方开挖16.54万m3，土石回填2.68万m3。干渠土石方开挖14.02万m3，石方洞挖6.43万m3，石方明挖3.08万m3，土方开挖4.52万m3,土石回填1.40万m3。四条支渠土石方开挖22.97万m3，石方洞挖4.74万m3，石方明挖6.21万m3，土方开挖12.02万m3，土石回填1.27万m3。渠系工程总弃渣量50.66万m3。

（2）生活垃圾

本工程枢纽工程总工期36个月，施工高峰人数482人，灌区工程总工期36个月，施工高峰人数840人。以每人每天产生垃圾0.5kg，则枢纽工程施工高峰期日产生活垃圾约241kg，灌区工程施工高峰期日产生活垃圾约420kg。若对生活垃圾不加以适当处置、随意堆弃，将影响区域环境卫生，垃圾中有害物质可能随降水进入河道、渗入地下，影响水质。

#### 3.3.1.5 生态环境

本工程枢纽占地范围包括永久占地和临时占地，总占地面积149.01hm2，其中耕地57.75hm2，林地84.15hm2，草地31.89hm2，交通运输用地1.27hm2，水域及水利设施用地3.31hm2，公共管理与公共服务用地0.13hm2，特殊用地0.17hm2，其他土地1.73hm2，住宅用地0.98hm2。工程施工开挖、弃渣和占压将破坏原有表土、植被和水保设施，改变原有地貌和景观，使其失去固土防冲能力，从而造成水土流失。

水库建设工程施工期会造成评价区部分植被的破坏，对占地区及周边附近区域内存在的野生动物有一定影响，但施工期结束后工程建设的各种影响将大部分消失，工程建设不会对野生动物的活动区域造成严重的破坏作用。

因鱼类对瞬时噪声较为敏感，工程施工噪声将破坏工区内鱼类宁静的栖息环境，使其迁往别处。随着施工结束，影响消失，对鱼类的影响有限。施工期间固废若不妥善处理，随暴雨洪水进入河流，将造成水体混浊，水体透明度降低，影响浮游植物及沉水植物光合作用，泥沙过多也会直接影响鱼类及其它水生动物呼吸。

#### 3.3.1.6 人群健康

工程施工期枢纽工程高峰人数482人，灌区工程施工高峰人数840人，大部分为外来人员。施工人口骤增，可能带入外来疾病源。加之施工期间集中居住，若不重视施工生活区卫生、防疫条件，疾病可能交叉混合，对施工人员及当地居民人群健康造成不利影响。

#### 3.3.1.7 社会环境

工程建设过程中，场内施工车辆数量增加，可能造成交通堵塞。工程施工期间，因施工配套物资和施工人员生活需求的增加，可带动当地其他产业如开采业、运输业和地方商品零售业、餐饮业的发展，给当地居民增加就业机会、提高居民收入，对促进地方经济发展起到一定的积极作用。

### 3.3.2 运行期

#### 3.3.2.1 灌溉、供水

李家梁水库工程开发任务为：以农业灌溉、农村及乡镇供水为主。其灌区范围涉及新店乡、柳黄乡、草坝镇、魏家乡、大沙乡、石窝乡、河口镇7个乡镇41个村，6.85万亩灌面。

工程建成后，不仅使灌区范围7个乡镇41个村的农业生产条件得到根本改善，更是抗御干旱、保障农业可持续发展的需要，是建设社会主义新农村的重要基础条件。工程将直接推动该片区的经济社会发展。同时，李家梁水库工程建成后，可以解决灌区内7个乡镇41个村的生产生活用水等问题。

#### 3.3.3.2 径流调节

李家梁水库工程具有年调节能力，工程建成后，根据水库来水和蓄水状况，在优先下泄河道内生态用水的条件下，按照水库开发任务供水。正常情况下，水库按需水过程供水，当来水大于供水，水库蓄水，库水位上升，当水库水位达到正常蓄水位时，水库开闸按防洪运用方式运行；当来水小于供水，则动用水库库容，库水位下降；当库水位降落至死水位时，供水开始破坏，首先灌溉破坏，其次为供水；死水位运行时，若天然来水小于需下泄生态流量，则按天然来水下泄生态流量。

李家梁水库运行改变了原库区河道径流年际分配，库区水位抬升、流速减缓。同时，由于水库的调蓄作用，丰水期水库坝址下游河道的流量将有所减少；按本次环保要求，坝址下游河道生态流量最低下泄坝址处多年平均流量的10%下泄。

#### 3.3.3.3 水温

根据水库水温分层初步判断，李家梁水库工程为分层型水库。

#### 3.3.3.4 水质

李家梁水库水源主要来自自身径流。根据上游及库周污染源发展趋势，在发展生态农业、污染源控制等要求下，入库污染源将进一步较小。

工程运行期间为少人值守，产生的生活污水及生活垃圾极少。

#### 3.3.3.5 退水

李家梁水库工程建设任务为农业灌溉、乡镇及农村供水。运行期退水主要包括农业灌溉回归水和灌区内乡镇及农村供水回归水。

（1）乡村生活回归水

李家梁水库工程向灌区提供农村生活用水68万m3。农村生活用水退水以非常分散的形式排放进入当地水体中，排放量相对较小。根据《四川省水资源及其开发利用调查评价报告》相应分区分析结论，农村生活用水绝大部分已经被消耗，回归水按照供水量的10%计，则灌区农村生活年平均回归水量为6.8万m3。主要污染物为人畜排泄物、日常生活用水等，排放规律为间歇式分散排放。

李家梁水库工程主要向灌区乡镇生产生活供水量57万m3。根据四川省水资源综合规划成果及类似工程经验，乡镇生活用水排污系数取0.6计，则乡镇生产生活年平均回归水量为34.2万m3，生活污水污染物主要为BOD5、CODcr等，生产废水主要污染物为COD、NH3-N和SS等。

（2）农田灌溉回归水

根据灌区水量平衡计算，设计水平年水库工程向全灌区提供灌溉水量673万m3，灌区回归水量按灌溉水量的20%计，则水库灌区年平均灌溉回归水量为134.6万m3。退水以灌溉回归水形式补给当地地下水或直接进入当地地表水体，水体主要污染物为化肥、农药残余，排放期主要集中在作物灌溉高峰期4～7月。

#### 3.3.3.6 生态影响

水库蓄水后对生态的主要影响包括水库水面面积增加导致植被损失、植物数量和种类的变化；水生生物生境面积扩大引起水生生物及鱼类资源种类和分布的变化。

#### 3.3.3.7 生活污水及生活垃圾

李家梁水库工程运行期本身没有生产废水排放，只有管理人员产生的少量生活污水。本工程拟定管理人员26人。按每人需水量150L/d计算，排放系数取0.8，则运行期生活污水产生量为3.12m3/d。

### 3.3.3 移民安置

（1）生产安置

李家梁水库工程规划水平年生产安置人口为254人（枢纽工程水库区183人，其他水利工程建设区71人），其中调剂耕地439.84亩安置191人（本村本组调剂耕地295.00亩，安置137人；本村跨组调剂耕地144.84亩，安置54人），养老保障安置39人、自谋职业安置24人。

移民生产安置所需的耕地由临近本村邻近组调剂，同时辅以养老安置、自谋职业等安置方式，可有效缓解区域耕地分配的压力，减少移民安置带来的社会矛盾。

（2）搬迁安置

李家梁水库工程规划水平年搬迁安置人口为50户181人，均为万源市新店乡涌泉村居民，其中1组31户102人、2组14户56人、4组5户23人，结合生产安置和移民安置意愿，规划均在本组内部分散建房安置。

搬迁安置规划均在本组内部分散建房安置，在安置后其人均房屋面积预计基本不变，但房屋质量、结构、以及周边环境等得到了较大改善，居住条件基本达到新农村建设标准。移民安置过程中的建设活动将对安置区的自然植被造成一定破坏，短期内可能造成新增水土流失；同时，安置过程中产生的“三废”也将对环境产生一定不利影响。

## 3.4 工程分析结论

李家梁水库工程建设符合国家国家及地方环境保护规划、符合流域、区域规划的符合性分析。工程建设及影响区内无特殊环境敏感点，不存在环境制约因素。

从占地面积、水土流失、环境敏感点等方面分析主体工程推荐中坝址方案是合理；根据工程施工分区、料场选择、渣场布置，在充分满足工程施工要求的情况下，尽可能的少占耕地、林地和避让居民点减少对自然环境、生态环境和居民的影响，工程总布置合理。

施工期工程对环境的影响主要表现在：“三废一噪”的排放对环境质量的影响；隧洞施工对地下水的影响；工程开挖、爆破、占地对土地的扰动、植被的破坏、动植物生境的破坏、水土保持设施的损坏和引发的新增水土流失。

工程运行期对环境的影响主要表现为：水库蓄水后引起库区和坝下水文情势变化及其对鱼类生境产生影响；水库淹没对植被损失的影响；灌区建成后回归水量增加，对地表水产生影响。

移民安置对环境的影响主要表现在生产和搬迁安置、专项设施复建过程产生的植被及动植物生境的破坏、新增水土流失的影响。

# 4 区域环境现状

## 4.1 自然环境

### 4.1.1 地理位置

四川省万源市李家梁水库位于澌滩河右岸一级支流喜神河上游李家梁河段（又称墩子河），地处万源市新店乡涌泉村，海拔高度990m~1050m，地理坐标经纬度32.02，107.74，坝址距达州市、万源市县城分别为153km、116km。灌区涉及新店乡、柳黄乡、草坝镇、魏家乡、大沙乡、石窝乡、玉带乡等7个乡镇。

李家梁水库工程地理位置示意图见附图1。

### 4.1.2 地形地貌与地质

#### 4.1.2.1 地形地貌

工程区位于四川盆地东北部边缘，大巴山中段南麓，山高谷深，万源市受大巴山弧形构造控制，主要为弧形山脉，向西南凸出，地势总体由东北向西南倾斜绵延，东北重岩叠嶂，西南丘陵起伏，呈北高南低，北深南浅的地形形态。最低海拔335m，最高海拔2412.9m，相对高差2077.9m，大部分山脊海拔为1200-1400m，谷底400m-600m。东北部石灰岩广泛裸露，山坡陡峭，地面崎岖。西部山势较缓。区内地貌主要受构造、岩性与地形条件的控制，地貌单元主要有三大类型。

李家梁水库库区位于侵蚀、剥蚀阶梯状台地峡谷中低山地貌单元内，峡谷地貌位于水库下游头道河及水库区支沟中。水库区谷底高程较低约960~1056.54m，左右两侧山顶最高点位于玉皇观两侧的印盒寨、清平寨附近。库周基岩：缓坡台地坡角20°～30°，其余坡角一般38°～55°，局部甚至近陡立（如砂岩陡崖）。库内Ⅰ级阶地较发育，阶面宽数米～100m不等，高出河床2～4m，河床、阶地阶面较平缓，仅约几度，阶地前缘以小陡坎与河床相接；沟口常发育洪积扇，肩面坡角缓；坡残积堆积坡角缓，一般15°～21°。

坝址区河段长约2.8km，河流总体流向S39°W。李家梁上游河段沟谷平面形态为向北西开口的盆状，且河谷横剖面形态呈底较开阔的略具对称的“V”型沟谷。谷底宽约60～100m，分布河床及Ⅰ级阶地，近坡脚处分布崩积堆积地貌。李家梁至大地坝河段沟口处见洪积扇地貌，其前缘宽164～311m，扇面坡角缓，扇长约147～201m，河段总体较直。大地坝至蔡家坪段的河道于蔡家坪处左、右均有冲沟汇入，河段平面形态总体呈“S”型，河段上、下游弯转，中段流向约S16°W。

渠线区处四川盆地的东北部，由于靠近大巴山，因而具有北高南低的地形态势。工区褶皱较强，地形相对较高，以中等～较强切割中山为主，山岭海拔大多在1000～1600m之间。山高谷深，地形陡峻，侵蚀切割较强烈，形成岭脊深谷及单斜不对称“V”型宽谷地貌。区内岩层产状多较平缓，砂泥岩层近于水平迭置，发育形成阶梯状岭谷地貌。沟谷的顺向坡缓，而反向坡陡。因此，工区内河溪具有在地质构造控制之下，而形成的叶脉状水系和脊状山岭地形发育特征。

#### 4.1.2.2 地质

（1）区域地质概况

测区除断续分布有第四系全新统松散堆积层外，出露基岩主要为白垩系下统七曲寺组、白龙组和苍溪组；侏罗系上统蓬莱镇组上段、下段，遂宁组及上沙溪庙组。第四系包括全新统冲洪积层、崩洪积层、崩坡积层、坡残积层。

工程区处于四川盆地东北部边缘，大巴山中段南麓，山高谷深，重力地质作用强烈，沟口洪积堆规模大且较发育。大地构造部位处于扬子准地台（Ⅰ级）北缘，属四川中台拗川北台陷（Ⅱ）。

根据《中国地震动参数区划图》（GB18306-2001）及国家标准化管理委员会在汶川“5.12”地震后批准，并于2008年6月11日起实施的GB18306-2001《中国地震动参数区划图》国家标准第1号修改单，工程区不在修改区范围，查得工程区50年超越概率10%地震动峰值加速度值为＜0.05ɡ，相应地震基本烈度为＜Ⅵ度，本工程区域构造稳定性好。

（2）水库区地质概况

水库区基岩为侏罗系中统（）上沙溪庙组、上统遂宁组（）、蓬莱镇组（）的砂岩、粉砂质泥岩等。

水库区构造上位于大巴山弧形构造泥溪复向斜与水洋坪复式背斜间，两个复背、向斜间次级褶皱发育，断裂构造不发育。其北东翼岩层产状为N46°W/NE∠20°；南西翼岩层产状为N50°W/SW∠19°。岩体内除层面裂隙外共发育两陡倾构造裂隙，产状分别为N15°W～ N20°E /SW，间距0.3～0.8m，沿裂隙后期继承性卸荷严重，裂隙多张开，无或少量粘土、碎石充填。

水库区物理地质现象有崩塌、滑坡、风化卸荷等，未见泥石流活动及堆积物分布，区内自然灾害以夏旱和伏旱为主，另外冰雹、洪涝、低温连阴雨也时有发生。区内岩体结构为砂岩、泥岩不等厚互层的层状岩体结构，沟谷切割深，谷坡陡、缓相间，砂岩强度、抗风化能力较泥岩强，易于坡脚形成崩塌堆积物。

平面地质测绘及勘探表明：坡脚崩坡积堆积物分布较广，当地居民在其上种有农作物，局部厚度大，大可达20～30m。区内滑坡为覆盖层滑坡，多发生在崩坡积堆积物内，其规模一般较小。

岩体风化卸荷现象普遍，据勘探资料，岩体强、弱风带厚度一般两岸较河（沟）谷地带为厚，岩体卸荷作用水平宽度约20～70m不等，因岩体卸荷局部谷坡上存在小规模不稳定危岩。

（3）坝址区地质概况

坝址区段谷底及岸坡缓台处为第四系全新统成因复杂的松散堆积层，坝基及岸坡基岩为中生界侏罗系中、上统的砂岩、泥质粉砂岩、粉砂质泥岩等组成。

坝址河段位于大巴山弧形构造泥溪复向斜与水洋坪复式背斜间的次级褶皱——涌泉村背斜的南西翼，属单斜构造区，上、下坝址区岩层产状分别为N35°～45°W/SW∠19°～23°、N48°～52°W/SW∠16°～20°，未见断层分布。岩体内主要结构面是层面，粉砂质泥岩中裂隙短小；平面测绘及钻孔均揭示泥质粉砂岩、砂岩中除层面裂隙外，还发育有两组陡倾构造裂隙，沿裂面风化卸荷较严重。平面地质测绘及勘探表明：岩体内存在软弱夹层，其类型有软岩夹层、层间剪切错动带、风化夹层等。

坝址河段物理地质现象有风化、卸荷、崩塌、滑坡等，未见泥石流分布堆积。平面地质测绘表明：左、右岸坡脚一般堆积崩坡积之孤块碎石土层，厚度及规模差异大。

（4）渠线区地质概况

渠系沿线涉及到的地层由老至新有侏罗系遂宁组和白垩系下统苍溪组以及第四系。

区域上工程区处于大巴山弧形构造带，区内主要构造线呈北西—南东向展布，构造形迹总的是以褶皱为主，而断裂构造不发育。渠线布置区无大规模区域性活断层通过，现场踏勘中也未发现有明显的断层破碎带，因此，对于渠线隧洞来讲不存在抗断问题。

工区范围内出露的硬质岩类地层以下白垩统和上侏罗统蓬莱镇组为主，构成砂岩、泥岩互层组。工区的软质岩类由沙溪庙组、遂宁组以泥岩为主夹砂岩组成。渠系工程区覆盖层主要为近水平岩层表面风化土层（粉质粘土）、冲沟沟口冲洪积层（淤泥质土、块碎石土）、坡脚斜（缓）坡一带的崩、坡积之块碎石土和坡、残积之碎石土、局部陡崖坡脚零星分布崩塌堆积体之（孤）块碎石土，土为粉质粘土，以及河流冲洪积堆积层之块碎砾石土或卵砾石夹砂。

#### 4.1.2.3 水文地质

（1）水库区水文地质

水库区内地下水可分为基岩裂隙水、孔隙潜水两大类。孔隙潜水主受大气降水补给，经松散堆积物中的孔隙介质运移，最终排泄于河谷中。基岩裂隙水以基岩孔隙潜水为主，局部存在承压含水层。地质测绘及勘探表明：岩体中所夹砂岩局部厚度大，砂岩中沿裂隙充填的方解石及纤维状石膏局部溶蚀较严重，其成为地下水活动通道，砂岩于沟谷、河谷及其它地表露头处接受河（沟）水、大气降水补给，沿砂岩中的各类裂面运移，形成局部承压含水层，李家梁中坝址河床内各孔局部承压含水层均有反应，犹以李上ZK4承压水头较高且流量较大。

工程区河水属重碳酸硫酸钙型水，中坝址钻孔水为重碳酸钙镁型水、重碳酸钙型水，下坝址钻孔水为重碳酸钙钠型水。

（2）坝址区水文地质

河段内地表水系呈树枝状分布，冲沟较发育，左、右岸共发育11条冲沟，沟内长年或有间断流水，沟口常有洪积堆积物分布。

河段内地下水类型以覆盖层孔隙潜水、基岩构造裂隙水为主，局部为基岩层间承压水。覆盖层孔隙潜水存贮、运移于第四系松散堆积物中，受地表水（河水、沟水）、大气降水、基岩裂隙等补给，以泉或其它形式排泄于河（沟）谷低处。

河段内岩层属单斜构造区，倾下游及右岸，岩体由砂岩、泥质粉砂岩、粉砂质泥岩构成多个韵律层，砂岩、泥质粉砂岩裂隙较发育，上游露头处接受地表水（河水、沟水）、大气降水、覆盖层中的孔隙潜水等补给，地下水存贮、运移于基岩风化、卸荷裂隙、构造裂隙、小溶孔中，形成裂隙水，于下游低于排泄于河（沟）谷中。岩体富水性强、弱及裂隙水的类型与岩体的地质结构、风化、卸荷的严重程度有关。深部岩体因厚度较大的粉砂质泥岩透水性弱，泥质粉砂岩、砂岩构造裂隙发育，其富水性较强，泥质粉砂岩、砂岩地表露头易于接受补给，并在岩体裂隙介质中运移、存贮，形成层间承压水。

（3）渠线区水文地质

工区内地下水主要为基岩构造裂隙水。基岩构造裂隙水几乎遍及整个工区，其含水层主要由上侏罗统和下白垩统砂岩和泥岩之不等厚互层组成，一般以砂岩为主要含水层。

据区调资料，区域内地下水为重碳酸硫酸钙型水。据水质简分析试验结果和《水利水电工程地质勘察规范》（GB50487-2008）环境水对混凝土腐蚀性判定标准，地下水对任何水泥拌制的混凝土均无腐蚀性。

### 4.1.3 气候与气象

万源市属亚热带湿润季风气候区，具有雨量丰沛、气候湿润、日照适宜、无霜期长等特点。气候温和、四季分明，春季风多，气候温和；夏季光照充足，降水集中，多伏旱；秋季连绵多雨，冬季寒冷，多云雾天气。地处山区，受地形、风向、海拔高程影响明显。降雨在年内分配极不均匀，雨量集中于5～10月，降雨量占年雨量的87.16%，枯期12～3月雨量占年雨量的4.45%。

据万源气象站1952~2012年实测资料统计，多年平均气温14.8℃，最低气温多出现在1月，1月平均气温4.1℃，最高气温多出现在7，8月，七月多年平均气温24.9℃，极端最高气温39.2℃（1994年8月5日和2002年7月13日），极端最低气温-9.4℃（1975年12月15日）。万源市靠近大巴山暴雨中心，受其影响，降水量丰富，但年内分配不均，年际变化大，年际之间最大相差达1446.8mm，多年平均降水量1271.1mm，多年平均蒸发量1534.8mm。冬春雨量较小，地下水难以得到补给，常出现泉流减弱，有的甚至干枯、断流。受冷空气的影响，一般伴有偏北大风，8级以上的大风在春季最多，每年平均7.5次，其次是秋冬季，两季每年4.3次。多年平均风速1.3m/s，瞬时最大风速26.9m/s，相应风向NNW。

万源市气象站气象要素统计表

附图2—5—2

附图2—5—3

表4.1-

| 序号 | 项目 | 特征值 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 全年 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 气温(℃) | 多年平均 | 3.9 | 5.7 | 9.6 | 15.2 | 19.2 | 22.6 | 24.8 | 24.8 | 20 | 15.1 | 10 | 5.5 | 14.7 |
|  |  | 极端最高 | 19.9 | 25 | 30.8 | 34.8 | 37.5 | 38.6 | 39.2 | 39.2 | 36.8 | 30.8 | 26.6 | 20.3 | 39.2 |
|  |  | 日期 | 18 | 12 | 31 | 22 | 3 | 17 | 13 | 5 | 21 | 1 | 2 | 16 |  |
|  |  | 年份 | 2003 | 1998 | 2000 | 2004 | 1988 | 2006 | 2002 | 1994 | 1995 | 1998 | 1979 | 1978 |  |
|  |  | 极端最低 | -8.9 | -5.7 | -4.8 | 1.2 | 5.9 | 9.9 | 12.6 | 13.7 | 9.1 | -2 | -3.4 | -9.4 | -9.4 |
|  |  | 日期 | 30 | 5 | 2 | 4 | 8 | 2 | 16 | 27 | 19 | 29 | 23 | 15 | 12月15 |
|  |  | 年份 | 1977 | 1980 | 1986 | 1982 | 1991 | 1980 | 1983 | 1971 | 1986 | 1986 | 1979 | 1975 | 1975 |
| 2 | 降水量(mm) | 多年平均 | 4.7 | 9.4 | 34.3 | 75.4 | 133.6 | 172.7 | 260 | 199.6 | 186.5 | 112.8 | 34.8 | 9.1 | 1232.7 |
| 3 | 降水日数(天) | 多年平均 | 4.8 | 5.7 | 10.3 | 12.6 | 13.9 | 13.6 | 15.9 | 12.9 | 14 | 13.2 | 9.2 | 6.1 | 132.2 |
| 4 | 蒸发量(mm) | 多年平均 | 64.7 | 77 | 110.5 | 150.7 | 184.5 | 175.7 | 183.4 | 199.1 | 130.6 | 96.9 | 76.7 | 63 | 1512.6 |
| 5 | 风速(m/s) | 最大风速 | 17 | 15.7 | 18.3 | 18.3 | 17.7 | 14 | 17.3 | 16.7 | 16 | 19.3 | 16 | 18 | 19.3 |
|  |  | 同时风向 | NW | NW | NNW | NNW | NW | NNW | NNW | SSE | NNW | NNW | NW | NNW | NNW |
|  |  | 出现日期 | 11 | 22 | 18 | 22 | 2 | 9 | 16 | 9 | 2 | 23 | 3 | 39 | 10月23 |
|  |  | 出现年份 | 1979 | 1974 | 1976 | 1976 | 1981 | 1997 | 1974 | 1982 | 1972 | 1976 | 1976 | 1972 | 1976 |
| 6 | 日照(h) | 多年平均 | 63.8 | 62.9 | 84.6 | 125.8 | 149.9 | 149.1 | 178.5 | 200.9 | 117 | 93.6 | 80.8 | 65.5 | 1372.5 |
| 7 | 相对湿度(%) | 多年平均 | 67 | 65 | 66 | 68 | 71 | 74 | 79 | 75 | 79 | 77 | 74 | 71 | 72 |
| 8 | 雾日(d) | 多年平均 | 1.1 | 0.3 | 0.1 | 0.7 | 0.7 | 0.3 | 0.8 | 0.9 | 1.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 13.7 |
| 9 | 霜日(d) | 多年平均 | 13.8 | 9 | 3.4 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 4 | 12 | 42.7 |
|  | 无霜期 | 初日：11月14日，终日：3月19日，无霜期239天 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 雷暴(d) | 多年平均 | 0 | 0.2 | 1.2 | 2.9 | 4.7 | 4.2 | 9.5 | 8.2 | 2.1 | 1.1 | 0.5 | 0 | 34.7 |
| 11 | ≥某雨量的平均日数(天) | ≥0.1~4.9 | 4.6 | 5.2 | 8.2 | 8.1 | 7.8 | 7.4 | 7.7 | 6.8 | 7.2 | 8.2 | 6.9 | 5.7 | 83.9 |
|  |  | ≥5.0~9.9 | 0.2 | 0.3 | 1.2 | 2.1 | 2.1 | 1.8 | 2.4 | 1.4 | 1.8 | 2.1 | 1.2 | 0.3 | 16.9 |
|  |  | ≥10~24.9 | 0 | 0.2 | 0.8 | 2 | 2.4 | 2.2 | 2.7 | 2.3 | 2.5 | 1.8 | 1.1 | 0.1 | 18 |
|  |  | ≥25~49.9 | 0 | 0 | 0.1 | 0.3 | 1.1 | 1.3 | 1.6 | 1.1 | 1.6 | 0.7 | 0 | 0 | 7.8 |
|  |  | ≥50.0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.5 | 0.9 | 1.5 | 1.3 | 0.9 | 0.4 | 0 | 0 | 5.6 |

### 4.1.4 水文、泥沙

#### 4.1.4.1 径流

喜神河流域径流主要受降水补给。根据神口河水文站及流域内雨量站点的实测资料分析，径流与降水变化一致，年际变化较大，年内分配不均。流域多年平均径流深为678mm，实测最大年径流深为1507mm（2011年），最小径流深为162mm（1999年）。径流不均匀系数达0.45，年际变化绝对比例达9.3。

丰水期为5～10月，多年平均径流量占全年径流量的 87.62%；11～4月为枯水期，多年平均径流量占全年径流量的12.38 %。枯季12～3月仅占全年径流量的 4.25%，由河川基流补给。年内最枯月径流一般出现在1月或2月。从神口河站日径流过程分析，汛期径流变化也极大：主汛期8月最大日平均径流量为128 m3/s，最枯径流量仅为0.899m3/s。

（1）李家梁水库坝址径流

李家梁水库坝址流域面积分别为15.88km2，根据神口河站历年逐旬的来水资料，采用降雨面积修正法移用至李家梁拟定的坝址，得李家梁水库推荐坝址处径流成果表见表4.1-2。

李家梁水库坝址径流计算成果表

表4.1-2

| 项目 | 计算时段 | 均值 | 各 频 率 设 计 值 Xp（mm） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | p=30% | p=50% | p=70% | p=90% | p=95% |
| 坝址径流深（mm） | 水利年 | 696 | 825 | 644 | 491 | 317 | 251 |
|  | 11-3月 | 54 | 63 | 41 | 26 | 15 | 13 |
|  | 12-2月 | 18 | 20 | 14 | 10 | 7 | 6 |
| 坝址（中坝址）年来水量（万m³） |  | 1185 | 1311 | 1022 | 779 | 504 | 399 |
| 坝址（中坝址）年来水流（m³/s |  | 0.376 | 0.425 | 0.332 | 0.253 | 0.163 | 0.129 |

（2）灌区红星水库枢纽径流

红星水库是万源市最大的小（一）型水利工程，位于万源市大沙乡陈家沟境内，该水库于1971年1月动工修建，1980年10月竣工投入运行，是一座以灌溉为主的综合性水库。红星水库坝址以上集雨面积6.325km2，总库容222万m3，有效库容194.25万m3，死库容10.5万m3，为多年调节水库。

红星水库坝址径流成果表

表4.1-3

| 计算时段 | 均值（mm） | 各 频 率 设 计 值 Xp（mm） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | p=30% | p=50% | p=70% | p=90% | p=95% |
| 水利年 | 708 | 840 | 655 | 499 | 323 | 255 |
| 水利年11-3月 | 55 | 64 | 42 | 27 | 16 | 13 |
| 水利年12-2月 | 18 | 20 | 14 | 10 | 7 | 7 |
| 年平均来水量（万m3） | 448.1 | 531.1 | 414.1 | 315.8 | 204.1 | 161.5 |

（2）灌区径流

李家梁水库灌区范围包括新店乡、柳黄乡、草坝镇、魏家乡、大沙乡、石窝乡和河口镇等7个乡镇，设计灌溉面积共6.85万亩，灌区平均高程850m。

根据灌区的自然地理概况及水文气象特点，李家梁水库工程灌区径流设计成果见表4.1-4。

李家梁水库灌区径流成果表

表4.1-4

| 计算时段 | 均值（mm） | 各 频 率 设 计 值 Xp（mm） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | p=30% | p=50% | p=70% | p=90% | p=95% |
| 水利年（7-翌年6月） | 695 | 824 | 643 | 490 | 317 | 251 |
| 11-3月 | 54 | 63 | 41 | 26 | 15 | 13 |
| 12-2月 | 18 | 20 | 14 | 10 | 7 | 6 |

#### 4.1.4.2 洪水

澌滩河流域属亚热带季风气候区，水汽来源丰富，受地形的抬升作用，夏季多暴雨或大暴雨。根据工程流域邻近的草坝和新店雨量站实测暴雨资料统计，草坝站最大24h暴雨量达135mm，新店站最大24h暴雨量达135.6mm。根据洪水调查及实测统计，流域洪水由暴雨形成，雨洪关系极为密切。

（1）坝址设计洪水

根据主体工程水文计算成果，李家梁水库坝址设计洪水成果计算成果见表4.1-5。

李家梁水库坝址设计洪水成果表

表4.1-5

| 坝址 | 各频率设计值Qp(m3/s) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | p=0.1% | p=0.2% | p=0.5% | p=1% | p=2% | p=5% | p=10% | p=20% | p=50% |
| 中坝址 | 319 | 289 | 251 | 222 | 193 | 155 | 126 | 96.8 | 57.1 |

（2）分期洪水

根据主体工程水文计算成果，设计流域无实测流量资料，李家梁水库坝址处分期洪水主汛期（6-9月）采用推理公式法计算成果，其它时段采用水文比拟法移用神口河水文站的设计成果。

李家梁水库分期洪水成果表

表4.1-6

| 坝址 | 洪水分期 | 均值 | 各 频 率 设 计 值 Xp |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | p=1% | p=2% | p=5% | p=10% | p=20% | p=50% |
| 中坝址 | 4月 | 5.99 | 48.68 | 38.72 | 26.12 | 17.34 | 9.45 | 1.81 |
|  | 5月 | 17.34 | 103.24 | 85.18 | 61.95 | 44.96 | 28.60 | 9.24 |
|  | 6-9月 | 133.00 | 222.00 | 193.00 | 155.00 | 126.00 | 96.80 | 57.10 |
|  | 10月 | 13.22 | 107.37 | 85.18 | 57.82 | 38.25 | 20.91 | 3.99 |
|  | 11-3月 | 2.03 | 19.58 | 15.21 | 9.79 | 6.09 | 2.98 | 0.37 |
|  | 11-4月 | 4.65 | 33.96 | 27.32 | 18.97 | 13.00 | 7.56 | 1.79 |
|  | 12-2月 | 0.15 | 1.21 | 0.94 | 0.62 | 0.39 | 0.21 | 0.05 |

#### 4.1.4.3 泥沙

（1）悬移质泥沙

本阶段泥沙设计采用《四川省水文手册》查算成果，经计算，李家梁水库各比选坝址多年平均悬移质输沙量为1.366万t。

（2）推移质泥沙

工程流域属盆缘山区，且坝址以上流域比降较大，经查勘，该流域内推移质来沙量所占比重较大，河床以沙卵石为主。经计算，李家梁水库多年平均推移质来沙量分别为0.342万t。

李家梁水库工程水沙特征值表

表4.1-7

| 项 目 | 单 位 | 中坝址 |
| --- | --- | --- |
| 多年平均流量 | m3/s | 0.359 |
| 坝址处控制流域面积 | km2 | 15.88 |
| 多年平均输沙模数 | t/km2 | 860 |
| 多年平均悬移质输沙量 | 万t | 1.366 |
| 多年平均悬移质输沙率 | kg/s | 0.433 |
| 多年平均悬移质含沙量 | kg/ m3 | 1.146 |
| 多年平均推移质输沙量 | 万t | 0.342 |
| 多年平均入库泥沙总量 | 万t | 1.708 |

### 4.1.5 土壤

万源市土壤类别繁多，分布较复杂。土壤的生垂直分布带随生物气候带的变化而变化，即在海拔1400m的北亚热带生物气候作用下，形成地带性黄壤；在海拔2000m以上的暖温带生物所作用下，形成棕壤；在海拔1400-2000m的北亚热带与暖温带之间的过渡生物气候带作用下，形成山地黄棕壤。

土壤类型主要有水稻土、旱地土、紫色土、黄壤土、黄棕壤土和石灰岩土6个土类、12个亚类、29个土属、60个土种、88个变种，水土流失严重的主要是紫色土、黄壤土和黄棕壤土，其次是石灰岩土。区内大多数土壤养分中等偏下。

李家梁水库的土壤类型主要是黄壤，母质有砂岩、页岩和花岗岩等的风化物，水土流失较严重，土壤剖面发育较弱，B层分行不甚明显。

### 4.1.6 水土流失

根据区域水土流失现状调查及土壤侵蚀遥感资料分析，本工程区位于四川省万源市新店乡，水土流失以水力侵蚀为主。工程区内的水土流失形式主要表现为面蚀、沟蚀等，水土流失强度为中度侵蚀。根据对工程区水土流失特点分析和区域现状调查，按照《土壤侵蚀分类分级标准》（SL190-2007）中侵蚀等级划分，结合工程区地形地貌条件、土壤植被等影响水土流失的因素，确定工程占地范围内水土流失的背景值。工程区年土壤侵蚀量约7688.92t/a，平均侵蚀模数为4240t/km2·a。

## 4.2 生态环境

### 4.2.1 陆生生态环境

为掌握工程区域陆生生态现状，我公司委托成都四季长绿林业技术咨询服务有限公司于2018年6月和12月对工程区及周边区域开展了陆生生态调查工作，并完成《四川省万源市李家梁水库工程陆生生态影响评价报告》。

#### 4.2.1.1 调查概况

（1）调查评价范围

李家梁水库陆生生态影响评价的范围为：水库库尾至坝址之间周边第一重山脊线之间的区域，渠道两侧第一重山脊线之间的区域以及整个灌区范围，评价区海拔高程460-1806.6m。

（2）调查评价方法

采用植物区系、植被、两栖、爬行、鸟类与兽类等专业的野外工作规范要求进行。

（3）调查评价内容

高等植物及植被调查包括植物的种类及其分布状况；植被调查评价区域的所有植被类型，并依据《四川植被》的植被分类系统划分到群系。动物多样性包括：两栖爬行类、鸟类和兽类的种类及分布；珍稀物种的分布及其生境状况。

（4）调查评价样线样方

根据李家梁水库工程枢纽区、淹没区及渠系工程分布情况，此次调查的主样线为水库淹没区及主渠和支渠沿线，在淹没区附近和渠系沿线以及各类工程占地区附近的典型植物群落内设置样方，调查情况见下表。

工程主要工程点样方调查点分布环境特征表

表4.2-1

| 序号 | 样方点 | 海拔(m) | 东经(°) | 北纬(°) | 植物群落类型 | 样方设置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 枢纽区 | 1017 | 107.746595 | 32.019830 | 柏木林、栎类林、悬钩子灌丛 | 乔5+灌3 |
| 2 | 枢纽生活区 | 1043 | 107.748182 | 32.019266 | 桤木林、马桑灌丛 | 乔3+灌2 |
| 3 | 枢纽区道路 | 1018 | 107.745034 | 32.018565 | 马尾松林、栎类林、黄荆灌丛 | 乔6+灌2 |
| 4 | 淹没区 | 1021 | 107.753574 | 32.024278 | 桤木林、草地、耕地 | 乔2+草2+耕2 |
| 5 | 淹没区 | 1063 | 107.752297 | 32.026397 | 柏木林、桤木林、杨树林 | 乔6+灌3 |
| 6 | 淹没区 | 1094 | 107.754121 | 32.029017 | 刺槐、泡桐等杂木林，杂灌丛 | 乔3+灌3 |
| 7 | 干渠 | 920 | 107.732288 | 32.003400 | 柏木林、次生杂木林，杂灌丛、耕地 | 乔3+灌2+耕2 |
| 8 | 干渠 | 865 | 107.722771 | 31.994383 | 柏木林、马尾松林，耕地，园地 | 乔3+耕2 |
| 7 | 干渠 | 1041 | 107.732213 | 31.973807 | 柏木林，次生杂灌丛，耕地 | 乔2+灌2+耕2 |
| 8 | 柳黄支渠 | 998 | 107.660984 | 31.977994 | 刺槐、楝、枫杨等杂木林，次生杂灌丛 | 乔2+灌2 |
| 9 | 魏家支渠 | 945 | 107.622199 | 31.948994 | 柏木林、次生杂木林，杂灌丛、耕地 | 乔2+灌2+耕2 |
| 10 | 石窝支渠 | 930 | 107.666874 | 31.872310 | 柏木林、马尾松林，耕地，园地 | 乔4+耕2+园2 |
| 11 | 红星支渠 | 878 | 107.691851 | 31.860920 | 柏木林，次生杂灌丛 | 乔2+灌2 |
| 12 | 施工道路 | 991 | 107.693181 | 31.924848 | 柏木林、桤木林，杂灌丛，荒草地 | 乔5+灌2+草2 |
| 13 | 生产生活区 | 924 | 107.732792 | 31.974991 | 荒地，耕地 | 草2+耕2 |
| 14 | 水池、变电站 | 1080 | 107.701389 | 31.905250 | 荒地，耕地，园地 | 草2+园2+耕2 |
| 15 | 渣场 | 1070 | 107.644343 | 31.929055 | 柏木林、杂灌丛，荒地 | 乔2+灌2+草2 |

#### 4.2.1.2 陆生植物多样性及植被

（1）植物物种多样性

评价区域内共有维管植物115科388属565种，其中蕨类植物19科25属35种，裸子植物6科9属13种，被子植物90科354属517种。

李家梁水库评价区域维管植物组成

表4.2-2

| 植物分类 |  | 科数 | 科的比例（%） | 属数 | 属的比例（%） | 种数 | 种的比例（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 蕨类植物 |  | 19 | 16.52 | 25 | 6.44 | 35 | 6.19 |
| 种子植物 | 裸子植物 | 6 | 5.22 | 9 | 2.32 | 13 | 2.30 |
|  | 被子植物 | 90 | 78.26 | 354 | 91.24 | 517 | 91.50 |
| 合计 |  | 115 | 100 | 388 | 100 | 565 | 100 |

（2）种子植物区系分析

李家梁水库评价区域的种子植物共有363属。根据吴征镒等的《中国种子植物属的分布区类型》（1991）、《种子植物分布区类型及其起源和分化》（2006）和《中国种子植物区系地理》（2011）所划分的在共15个分布区类型和31个变型（后已划至34个变型）中，评价区域有15个类型，11个变型。其中世界分布属（1型）50个，占总属数的13.77%；热带分布属（2—7型）144属，占总属数的39.67%；温带分布属（8—14型）163属，占总属数的44.90%；中国特有属（15型）6属，占总属数的1.65%。

李家梁水库评价区种子植物属的区系成分

表4.2-3

| 区系成分 | 属数 | 比例（%） |
| --- | --- | --- |
| 1. 世界分布 | 50 | 13.77 |
| 2. 泛热带 | 72 | 19.83 |
| 2-1.热带亚洲、大洋州和南美洲（墨西哥）间断 | （2） |  |
| 2-2.热带亚洲、非洲和南美洲间断 | （3） |  |
| 3. 热带亚洲和热带美洲间断 | 9 | 2.48 |
| 4. 旧世界热带 | 15 | 4.13 |
| 5. 热带亚洲至热带大洋洲 | 9 | 2.48 |
| 6. 热带亚洲至热带非洲分布 | 23 | 6.34 |
| 7. 热带亚洲 | 20 | 5.51 |
| 7-1.爪哇、喜马拉雅和华南、西南间断分布 | （1） |  |
| 8. 北温带 | 73 | 20.11 |
| 8-4.北温带和南温带（全温带）间断分布 | （10） |  |
| 8-5.欧亚和南美洲温带间断分布 | （1） |  |
| 8-6.地中海区、东亚、新西兰和墨西哥到智利间断分布 | （1） |  |
| 9. 东亚和北美洲间断 | 29 | 7.99 |
| 9-1.东亚和墨西哥间断分布 | （2） |  |
| 10. 旧世界温带 | 22 | 6.06 |
| 10-1.地中海区、西亚和东亚间断 | （5） |  |
| 10-3.欧亚和南部非洲（有时也在大洋洲）间断分布 | （1） |  |
| 11. 温带亚洲 | 2 | 0.55 |
| 12. 地中海区、西亚至中亚 | 2 | 0.55 |
| 13. 中亚 | 1 | 0.28 |
| 14. 东亚 | 36 | 9.92 |
| 14-SH.中国-喜马拉雅 | （2） |  |
| 14-SJ.中国-日本 | （13） |  |
| 15. 我国特有 | 6 | 1.65 |
| 合计 | 363 | 100 |

（3）国家重点保护植物

根据野外调查和区域珍稀保护植物资料查证，按照中华人民共和国国务院1999年8月4日《国家重点保护野生植物名录(第一批)》中所列物种，评价区有人工栽植的银杏(Ginkgo biloba )、水杉(Metasequoia glyptostroboides )、香樟(Cinnamomum camphora )、喜树（Camptotheca acuminata）、润楠（Machilus nanmu）等5种。以上5种植物在评价区内除润楠有野生植株分布以外，其余4种均为栽培树种，被用于园林观赏树木或行道树，评价区范围内农宅、库塘、道路附近均有栽培，严格意义并不在保护范围内。

评价区国家重点保护植物名录

表4.2-4

| 物 种 |  | 红皮书 | 保护级别 |
| --- | --- | --- | --- |
| 银杏科Ginkgoaceae | 银杏Ginkgo biloba (栽培) | 稀有种 | Ⅰ |
| 杉科Taxodiaceae | 水杉Metasequoia glyptostroboihes (栽培) | 稀有种 | Ⅰ |
| 樟科Lauraceae | 香樟Cinnamomum camphora (栽培) | 渐危种 | Ⅱ |
|  | 润楠Machilus nanmu |  | Ⅱ |
| 蓝果树科Nyssaceae | 喜树Camptotheca acuminata (栽培) |  | Ⅱ |

本次调查在评价区内发现野生润楠植株1株，分布点坐标为（E：107.717942°，N：31.993073°，887m），距离工程占地区直线距离约150m。

（4）古树名木资源

根据《全国古树名木普查建档技术规定》，通过目前现场调查及查阅资料，评价区域内无挂牌的古树名木分布。

（5）重要经济植物概述

评价区内按植物的用途将其分为药用类植物、用材类植物、蔬果类植物、经济园林作物等几大类，但许多植物常常同时具有多种用途。

评价区内常见的药用植物主要有海金沙（Lygodium japonicum）、翠云草（Selaginella uncinata）、蕺菜（Houttuynia cordata）、问荆（Equisetum arvense）、虎杖（Reynoutria japonica）、杠板归（Polygonum perfoliatum）、土荆芥（Dysphania ambrosioides）、土牛膝（Achyranthes aspera）、淫羊藿（Epimedium brevicornu）、十大功劳（Mahonia fortunei）、川黄檗（Phellodendron chinense）、过路黄（Lysimachia christiniae）、筋骨草（Ajuga ciliata）、益母草（Leonurus japonicus）、接骨草（Sambucus chinensis）秋海棠（Begonia grandis）、积雪草（Centella asiatica）、天胡荽（Hydrocotyle sibthorpioides）等。

常见用材树种主要有马尾松、杉木（Cunninghamia lanceolata）、水杉（Metasequoia glyptostroboides）、柏木（Cupressus funebris）、青冈（Cyclobalanopsis glauca）、栓皮栎（Quercus variabilis）、樟（Cinnamomum camphora）、润楠（Machilus nanmu）等。

蔬果类植物在评价区内也占据重要地位，主要物种有苋（Amaranthus tricolor）、莲（Nelumbo nucifera）、青菜（Brassica rapa var. chinensis）、萝卜（Raphanus sativus）、桃（Amygdalus persica）、樱桃（Cerasus pseudocerasus）、李（Prunus salicina）等。

经济园林作物有枇杷（Eriobotrya japonica）、木犀（Osmanthus fragrans）、牡丹（Paeonia suffruticosa）、天竺桂（Cinnamomum japonicum）、红花檵木（Loropetalum chinense var. rubrum）、月季花（Rosa chinensis）、喜树（Camptotheca acuminata）、女贞（Ligustrum lucidum）、美人蕉（Canna indica）、蝴蝶花（Iris japonica）等

（5）植被

评价区海拔高程在460-1806.6m之间，海拔跨度较大，约1350m。但由于区低海拔区农耕历史悠久、强度大，整体原生植被较差，沿线植被受人为破坏严重，因此植被类型比较简单。

依据《中国植被》和《四川植被》的分类原则、单位及方法，对工程影响评价区植被进行分类，评价区域自然植被类型可以划分成5个植被型、6个群系组和15个群系，人工植被包括经济林和旱地水田作物2种类型。由于评价区域范围较大，海拔落差也相对较高，理论植被类型应当十分复杂，但人类活动非常频繁，农耕历史悠久，加上各类基础设施（如交通、水利）的建设，群落结构较为简单，在垂直分布上没有明显的结构。通过实地调查和资料查阅，评价区植被分类系统如下：

自然植被

针叶林

- 暖性针叶林

- 暖性常绿针叶林

  - 马尾松林（Form. Pinus massoniana）

  - 杉木林（Form. Cunninghamia lanceolata）

  - 柏木林（Form. Cupressus funebris）

阔叶林

- 常绿阔叶林

- 青冈林

  - 青冈栎林（Form. Cyclobalanopsis glauca）

- 落叶阔叶林

- 山地杨桦林

  - 杨林（Form. Populus ×canadensis）

  - 桤木林（Form. Alnus cremastogyne）

- 中山落叶阔叶林

  - 栎类林（Form.Quercus .spp）

  - 刺槐、泡桐等杂木林（Form. Robinia pseudoacacia, Paulownia fargesii）

灌丛和灌草丛

- 落叶阔叶灌丛

- 暖性落叶阔叶灌丛

  - 马桑灌丛（Form. Coriaria terminalis）

  - 蔷薇、悬钩子灌丛（Form. Rosa spp. + Rubus spp.）

  - 黄荆灌丛（Form. Vitex negundo）

  - 栎类灌丛（Form. Quercus spp.）

  - 杜鹃灌丛（Form.Rhododendron simsii）

- 灌草丛

- 暖性灌草丛

  - 禾草、蒿类草丛（Form. Gramineae+ Artemisia spp.）

  - 蕨类草丛（Form. Pteridium spp.）

人工植被

  - 经济林

  - 旱地水田作物

#### 4.2.1.3 陆生动物

工程主要位于河谷区，周边大多为居民点、耕地、草地和灌丛，林区以次生林为主。经调查、访问和资料统计，工程环境影响评价区域范围内有两栖动物2目7科14种，爬行动物1目5科14种，鸟类15目50科152种，兽类6目18科42种，共计24目80科222种。分述如下:

（1）两栖动物

1）物种及区系组成

评价区域内共有两栖动物2目7科12属14种，分别为有尾目：小鲵科1属1种；无尾目：角蟾科2属2种，蟾蜍科1属1种，蛙科3属4种，叉舌蛙科3属3种，树蛙科1属1种，姬蛙科1属2种。

根据张荣祖（2011）对分布型的划分，李家梁水库评价区域两栖动物中属东北-华北型（X）的有1种，为中国林蛙，占总调查种数的7.14%；属季风型（E）的有1种，为黑斑侧褶蛙，占总调查种数的7.14%；属南中国型（S）的有6种，为巫山北鲵、巫山角蟾、中华蟾蜍华西亚种、峨眉林蛙、隆肛蛙和合征姬蛙，占总调查种数的42.86%；属喜马拉雅-横断山区型（H）的有3种，为峨山掌突蟾、棘腹蛙（Quasipaa boulengeri）和棘皮湍蛙（Amolops granulosus），占总调查种数的21.43%；属东洋型（W）的有3种，为泽陆蛙（Fejervarya multistriata）、斑腿泛树蛙（Polypedates megacephalus）和饰纹姬蛙（Microhyla fissipes）占总调查种数的21.43%。

从各分布型的比例中可以看出，李家梁水库评价区域两栖纲物种以南中国型为主，喜马拉雅-横断山型和东洋型次之，其区系成分以东洋界物种占绝对优势。

李家梁水库评价区域两栖类分布型及分布比例

表4.2-5

| 分布型 | 数量 | 所占百分比 |
| --- | --- | --- |
| 季风型 E | 1 | 7.14% |
| 喜马拉雅-横断山型 H | 3 | 21.43% |
| 南中国型 S | 6 | 42.86% |
| 东洋型 W | 3 | 21.43% |
| 东北-华北型 X | 1 | 7.14% |
| 总计 | 14 | 100% |

2）珍稀保护物种描述

李家梁水库评价区域内有四川省重点保护两栖类2种，为中国林蛙（Rana chensinensis）和巫山北鲵。

李家梁水库评价区国家重点保护两栖类

表4.2-6

| 科名 | 物种名 | 保护级别 |
| --- | --- | --- |
| 小鲵科Hynobiidae | 巫山北鲵Ranodon shihi | 省 |
| 蛙科Ranidae | 中国林蛙Rana chensinensis | 省 |

注：“省”为四川省重点保护野生两栖类。

巫山北鲵Ranodon shihi：据资料记载，评价区库尾以上的高山溪谷偶见，数量稀少，本项目调查未发现；该鲵成体多栖息于小山溪内石下或溪边土穴；一般流溪水面宽1-2 m，水深10-25 cm，其两岸植被丰富；成鲵主要以毛翅目等水生昆虫及其幼虫和虾类、藻类为食；每年3月下旬至4月为繁殖季节，雌鲵产卵袋一对，一端相连成柄，粘附于水内石块底面。刚孵化的幼体全长24-28 mm，多栖于水流平缓的石下或岸边石间；由于栖息地的生态环境质量下降和捕捉过度，其种群数量减少。

中国林蛙Rana chensinensis：该物种在评价区内广泛分布，春夏繁殖季节容易见到，其种群数量甚多；多生活于海拔200-2100 m的山地森林植被较好的静水塘或山沟附近；以水源（山溪、河流）为中心，其活动范围1000 m左右；成体多以昆虫为食；通常9月下旬迁移到流溪或水塘附近，10月下旬进入深水区冬眠，翌年3月末到4月中旬出蛰并开始繁殖，雌蛙产卵650-2036粒；蝌蚪生活于流溪缓流处和水凼内，当年变成幼蛙。

3）生态分布

评价区域有两栖动物14种，本次调查采集到标本的有7种，占评价区域物种数量的50.00%。分别是巫山角蟾、中华蟾蜍华西亚种、峨眉林蛙、黑斑侧褶蛙、棘腹蛙、斑腿泛树蛙和饰纹姬蛙。从采集和观察的情况看，常见的种类有中华蟾蜍华西亚种、黑斑侧褶蛙和峨眉林蛙等。

根据两栖动物与水环境关系的密切程度，可以将评价区域内的两栖类分为以下几种生活类型：

① 陆栖类型：主要生活在潮湿的陆地环境中，但繁殖季节到水中产卵，幼体在水中生活至变态完成。其种类为中华蟾蜍华西亚种等。

② 水栖类型：主要生活在多种水环境（包括水田、池塘、水坑、河流）及附近的草丛中，少上陆地环境活动。其种类有黑斑侧褶蛙、峨眉林蛙等。

③ 水、陆两栖类型：能在多种水环境和陆地环境中生存，可在陆地上进行较大范围的活动。如棘皮湍蛙、泽陆蛙、隆肛蛙、合征姬蛙和饰纹姬蛙等。

④ 树栖类型：它们生活和繁殖都在潮湿环境中的树上或灌丛中，如斑腿泛树蛙等。

（2）爬行动物

1）物种及区系组成

根据本次调查结果并结合文献资料，影响评价有爬行动物1目5科14种。有鳞目包含蜥蜴亚目：其中壁虎科1属1种，蜥蜴科1属1种，石龙子科2属2种；以及蛇亚目：其中游蛇科6属8种、蝰科2属2种。

按张荣祖（2011）对分布型的划分，在影响水库评价区域的爬行动物中属华北型（B）有1种，为黄纹石龙子，占李家梁水库评价区域爬行动物数量的7.14%；属季风型（E）的有4种，有北草蜥、赤链蛇（Dinodon rufozonatum）、虎斑颈槽蛇（Rhabdophis tigrinus）和短尾蝮（Gloydius brevicaudus），占李家梁水库评价区域爬行动物数量的28.57%；属南中国型（S）的有6种，蹼趾壁虎、锈链腹链蛇、翠青蛇（Cyclophiops major）、王锦蛇（Elaphe carinata）、玉斑锦蛇（Elaphe mandarinus）和原矛头蝮（Protobothrops mucrosquamatus），占李家梁水库评价区域爬行动物数量的42.86%；属东洋型（W）的有3种，铜蜓蜥（Sphenomorphus indicus）、黑眉锦蛇（Elaphe taeniura）和乌梢蛇（Zaocys dhumnades），占李家梁水库评价区域爬行动物数量的21.43%。

从各分布型的比例上看，李家梁水库评价区域的爬行类以南中国型为主，以东洋界成分占绝对优势。

2）珍稀保护物种

影响评价区域的爬行动物中没有国家和省级重点保护野生动物。

3）生态分布

本次调查采集到标本的物种有7种，占评价区域爬行动物14种的50.00%，它们分别是蹼趾壁虎、铜蜓蜥、翠青蛇、王锦蛇、黑眉锦蛇、乌梢蛇和短尾蝮。

从对社区居民的访问情况看，评价区域的爬行动物种类还是较多，蛇类在评价区域容易见到。但从采集标本情况看，评价区域常见的种类是黑眉锦蛇和乌梢蛇。

根据爬行类的生活习性，并结合评价区域的生境特征，可把评价区域内的物种分为以下几种生活类型：

① 农居环境类型：可以生活在居民房舍及其周围地区，包括蹼趾壁虎和赤链蛇等。

② 农田及灌草丛类型：生活在农耕地、灌丛及草丛中，包括铜蜓蜥、乌梢蛇、玉斑锦蛇、短尾蝮和原矛头蝮等。

③ 森林及林缘类型：主要栖息在森林内，并可常在林缘活动，包括黄纹石龙子、锈链腹链蛇、王锦蛇、虎斑颈槽蛇和翠青蛇等。

（3）鸟类

1）物种及区系组成

李家梁水库工程环境影响评价区域有鸟类15目50科152种，其中非雀形目的鸟类有14目17科38种，占李家梁水库工程环境影响评价区域鸟类总数的25%；雀形目的鸟类有33科114种，占李家梁水库工程环境影响评价区域鸟类总数的75%。由此可知，李家梁水库工程环境影响评价区域的鸟类以雀形目类群为主。

从居留类型上分析，留鸟计有91种，占李家梁水库工程环境影响评价区域总数的59.87％；夏候鸟有32种，占总数的21.05％；旅鸟有10种，占总数的6.58％；冬候鸟有19种，占总数的12.50％；繁殖鸟有123种，占李家梁水库工程环境影响评价区域鸟类的80.92%。鸟类居留型以繁殖鸟为主。

在李家梁水库工程环境影响评价区域152鸟类中，属东洋界种类的有88种，占57.89%，属古北界的鸟类有49种，占32.24%，广布种有15种，占987%。

从鸟类区系的分布型构成看，李家梁水库工程环境影响评价区域的鸟类有9类分布型，以东洋型51种占绝对优势，占鸟类物种数的33.55％；古北型22种，占鸟类物种数的14.47％；喜马拉雅-横断山型20种，占鸟类物种数的13.16%；南中国型18种，占鸟类物种数的11.84%；东北型15种，占鸟类物种数的9.87%；不易区分的类型15种，占鸟类物种数的9.87%；全北型8种，占鸟类物种数的5.26%；季风型2种，占鸟类物种数的1.32%；东北-华北型1种，最少，占鸟类物种数的0.66%。

影响评价区域鸟类分布型及分布比例

表4.2-7

| 分布型 | 种数 | 所占比例 |
| --- | --- | --- |
| 全北型 C | 8 | 5.26 |
| 季风型 E | 2 | 1.32 |
| 喜马拉雅-横断山区型 H | 20 | 13.16 |
| 东北型 M | 15 | 9.87 |
| 不易区分的类型 O | 15 | 9.87 |
| 南中国型 S | 18 | 11.84 |
| 古北型 U | 22 | 14.47 |
| 东洋型 W | 51 | 33.55 |
| 东北-华北型 X | 1 | 0.66 |
| 合计 | 152 | 100% |

2）国家重点保护物种

影响评价区域有国家II级重点保护野生鸟类8种，四川省重点保护野生鸟类4种。

国家II级重点保护野生动物8种：白尾鹞（Circus cyaneus）、黑鸢（Milvus migrans）、雀鹰（Accipiter nisus）、普通鵟（Buteo buteo）、红隼（Falco tinnunculus）、红腹锦鸡（Chrysolophus pictus）、鹰鸮（Ninox scutulata）和斑头鸺鹠（Glaucidium cuculoides）。

四川省重点保护野生鸟类4种，为小䴙䴘（Tachybaptus ruficollis）、红翅凤头鹃（Clamator coromandus）、大鹰鹃（Cuculus sparverioides）和普通夜鹰（Caprimulgus indicus）。

影响评价区国家重点保护鸟类

表4.2-8

| 科名 | 种名 | 保护级别 | 种群数量 | 数据来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 鹰科 Accipitridae | 黑鸢Milvus migrans | Ⅱ | 稀少 | 调查 |
|  | 雀鹰Accipiter nisus | Ⅱ | 稀少 | 资料记载 |
|  | 普通鵟 Buteo buteo | Ⅱ | 稀少 | 调查 |
|  | 白尾鹞Circus cyaneus | Ⅱ | 稀少 | 资料记载 |
| 隼科 Falconidae | 红隼Falco Tinnunculus | Ⅱ | 稀少 | 资料记载 |
| 雉科Phasianidae | 红腹锦鸡 Chrysolophus pictus | Ⅱ | 有一定数量 | 访问 |
| 鸱鸮科 Strigidae | 鹰鸮 Otus bakkamoena | Ⅱ | 稀少 | 资料记载 |
|  | 斑头鸺鹠 Glaucidium cuculoides | Ⅱ | 稀少 | 资料记载 |
| 䴙䴘科 Podicipedidae | 小䴙䴘Podiceps ruficollis | 省 | 有一定数量 | 调查 |
| 杜鹃科 Cuculidae | 红翅凤头鹃 Clamator coromandus | 省 | 少 | 资料记载 |
|  | 大鹰鹃 Cuculus sparverioides | 省 | 有一定数量 | 调查 |
|  | 普通夜鹰 | 省 | 少 | 资料记载 |

注：“II”为国家二级保护鸟类，省：四川省重点保护鸟类。

白尾鹞Circus cyaneus：国家II级保护鸟类，小型猛禽，甚常见的季候鸟；习性：喜开阔原野、草地及农耕地；冬季评价区林区上空偶有飞过，数量稀少。

黑鸢Milvus migrans：国家II级保护鸟类；中型猛禽；繁殖期在4-6月，每窝产卵2枚；见于草地、山地、平原和低山丘陵等多种生境，以鼠和小型动物为食。冬季评价区林区上空偶有飞过，数量稀少。

雀鹰Accipiter nisus：国家II级保护鸟类；小型猛禽；每窝产卵4-5枚；主要栖息于阔叶林带，也活动于针阔混交林带，冬季可见到在平原村庄活动觅食，以鸽和小鸟等为食，数量稀少。

普通鵟Buteo buteo：国家II级保护鸟类；中型猛禽；繁殖期在5-6月，每窝产卵2-3枚；栖息于阔叶林、针阔混交林，可至高山草甸地带，在这些地方活动觅食，以啮齿类、小鸟和大型昆虫为食。冬季评价区林区上空偶有飞过，数量稀少。

红隼Falco tinnunculus：国家II级保护鸟类；小型猛禽；繁殖期5-7月，每窝产卵4-5枚，孵化期28-30天；栖息于阔叶林、针阔混交林、针叶林、低山丘陵和农田等各类生境中；主要以昆虫为食，也吃小鸟和鼠类。冬季评价区河谷偶见，数量稀少。

红腹锦鸡 Chrysolophus pictus：我国特有种，国家Ⅱ级重点保护动物；分布海拔500-2500 m，多栖息于中、低山着生灌丛、竹丛等的陡峭岩坡及多岩台地，冬季集群到农耕地寻食，至繁殖季节分散活动，夜间上树栖息。偶见小的种群活动。

鹰鸮Ninox scutulata：国家II级保护鸟类；小型鸮类。每窝产卵3-4枚，白色；栖于阔叶林带，夜行性，以鼠类和昆虫为食；资料记载，难以见到。

斑头鸺鹠Glaucidium cuculoides：国家II级保护鸟类；小型鸮类；栖息于阔叶林、混交林、次生林和林缘灌丛，也出现在村寨和农田附近的疏林和树上；分布范围从平原、低山丘陵到2000m左右的中山混交林。多单个或成队活动。主要为昼行性。资料记载，难以见到。

小䴙䴘Tachybaptus ruficollis：四川省重点保护鸟类；别名水葫芦、潜水鸭子；小型游禽；繁殖期5-7月，每窝产卵3-6枚；主要栖息在阔叶林带的水库、湖泊、鱼塘和水流缓慢的河流中；潜水捕食，以小鱼和小型无脊椎动物为食；冬季在评价区已有较大库塘偶见，有一定数量。

红翅凤头鹃Clamator coromandus：四川省重点保护动物；别名冠郭公；4月开始繁殖，将卵产在画眉、黑脸噪眉的巢中。栖息在农耕区，以毛虫为食。资料记载，少见。

大鹰鹃Cuculus sparverioides：四川省重点保护鸟类；别名阳雀、李贵阳、催工雀、贵贵阳；中型鸟类。栖息山地、丘陵和平原地带的树林，食物主要以多种昆虫为主；夏季叫声频繁。

普通夜鹰：四川省重点保护动物，主要栖息于海拔3000米以下的阔叶林和针阔叶混交林；也出现于针叶林、林缘疏林、灌丛和农田地区竹林和丛林内，繁殖期为5-8月。主要以天牛、岔龟子、甲虫、夜蛾、蚊、蚋等昆虫为食。偶见，数量少。

3）生态分布

影响评价区域生境类型主要有水域、农田村舍、灌丛及森林。

水域生境的鸟类主要有白鹡鸰（Motacilla alba）、灰鹡鸰（Motacilla cinerea）、普通翠鸟（Alcedo atthis）、小䴙䴘（Tachybaptus ruficollis）、池鹭（Ardeola bacchus）、白鹭（Egretta garzetta）、白胸苦恶鸟（Amaurornis phoenicurus）、红尾水鸲（Rhyacornis fuliginosa）、白顶溪鸲（Chaimarrornis leucocephalus）等。

农田、村舍灌丛生境的鸟类主要有金腰燕（Cecropis daurica）、家燕（Hirundo rustica）、戴胜（Upupa epops）、灰林䳭（Saxicola ferreus）、黑喉石䳭（Saxicola torquata）、大嘴乌鸦（Corvus macrorhynchos）、鹊鸲（Copsychus saularis）、北红尾鸲（Phoenicurus auroreus）等。

森林生境（含乔木林和竹林等）的鸟类主要有大山雀（Parus major tibetanus）、绿背山雀（Parus monticolus）、红头长尾山雀（Aegithalos concinnus）、白颊噪鹛（Garrulax sannio）、红嘴相思鸟（Leiothrix lutea）、白领凤鹛（Yuhina diademata）、领雀嘴鹎（Spizixos semitorques）、白头鹎（Pycnonotus sinensis）、灰胸竹鸡（Bambusicola thoracicus）、山斑鸠（Streptopelia orientalis）、珠颈斑鸠（Streptopelia chinensis）、喜鹊（Pica pica）、红嘴蓝鹊（Urocissa erythrorhyncha）、灰头鸫（Turdus rubrocanus）、乌鸫（Turdus merula）、普通鵟（Buteo buteo）、黑鸢（Milvus migrans）等。

（4）兽类

影响评价区域内有兽类41种，分属6目19科（附表-5）。种类最多的是啮齿目，有19种，占影响评价区域兽类物种数的46.30%；其次是食肉目8种，翼手目6种，分别占影响评价区域兽类物种数的19.51%和14.63%。

1）物种及区系组成

根据张荣祖（2011）《中国动物地理》，从区系构成上看，在李家梁水库工程环境影响评价区域的41种兽类中，东洋界种类有27种，占李家梁水库工程环境影响评价区域兽类的65.85%；古北界10种，占24.40%；不易分类的广布种有4种，占10.75%。可见，东洋界种类占最大优势。

根据张荣祖《中国动物地理》（2011）对动物分布型的划分，在李家梁水库工程环境影响评价区域内的古北界兽类中，属于古北型的有8种，属于季风型有1种，全北型有1种；在东洋界兽类中，东洋型有15种，南中国型有9种，喜马拉雅-横断山型有3种；广布种兽类有不易归类型的4种。

由此可知，李家梁水库工程环境影响评价区域的兽类以东洋型有15种，占兽类总数的36.58%；其次是南中国型9种、古北型8种，分别占兽类总数的21.95%和19.51%；不易归类型4种。从分布型构成上看，李家梁水库工程环境影响评价区域的兽类区系成分更接近于华中区（以东洋型为主）。

影响评价区域兽类分布型及分布百分比

表4.2-9

| 分布型 | 种数 | 所占百分比 |
| --- | --- | --- |
| 全北型 C | 1 | 2.50% |
| 季风型 E | 1 | 2.50% |
| 喜马拉雅-横断山型 H | 3 | 7.50% |
| 不易区分的类型 O | 4 | 10.00% |
| 南中国型 S | 9 | 21.95% |
| 古北型 U | 8 | 19.51% |
| 东洋型 W | 15 | 37.50% |
| 合计 | 40 | 100% |

2）国家重点保护兽类

影响评价区域有国家Ⅱ级重点保护兽类1种，为青鼬（Martes flavigula）；四川省重点保护野生动物3种，为毛冠鹿（Elaphodus cephalophus）、赤狐（Vulpes vulpes）和豹猫 （Prionailurus bengalensis）。

影响评价区域国家重点保护兽类

表4.2-10

| 科名 | 物种名 | 保护级别 | 种群数量 | 数据来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 鼬科 Mustelidae | 青鼬Martes flavigula | Ⅱ | 稀少 | 资料 |
| 犬科 Canidae | 赤狐Vulpes vulpes | 省 | 稀少 | 资料 |
| 猫科 Felidae | 豹猫Prionailurus bengalensis | 省 | 少 | 访问 |
| 鹿科 Cervidae | 毛冠鹿 Elaphodus cephalophus | 省 | 有一定数量 | 调查 |

注：“省”为四川省重点保护野生兽类。

青鼬Martes flavigula：国家Ⅱ级保护动物；据资料记载，评价区高山环境应分布，但数量稀少，本次调查未发现；该物种生活在山地森林或丘陵地带，穴居在树洞及岩洞（缝）中，喜欢在地面或倒木堆上活动。善于攀缘树木陡岩，行动敏捷。夜间活动较频繁，多数成对活动，成群时较少。主要以啮齿动物、鸟、鸟卵、昆虫及野果为食，酷爱食蜂蜜，故称蜜狗，性情凶狠，有时也攻击羔羊及鹿科动物幼崽。每年春季产仔，每胎产2-3仔。

赤狐Vulpes vulpes：四川省重点保护动物；据资料记载，评价区有分布，由于曾经猎捕，数量已很稀少，极难发现；栖息于海拔高度为2000-5000 m的地区；常活动于森林、灌丛；居于土洞、树洞、石隙或其他动物废弃的旧洞穴内；多疑，行动敏捷，听觉灵敏；夜间活动，天亮回洞抱尾而卧。如果隐蔽条件较好，白天也在洞穴附近活动；捕食各种鼠类、野禽、鸟卵、昆虫和无脊椎动物，也吃浆果、鼬科动物等，偶尔盗食家禽。

豹猫Prionailurus bengalensis：四川省重点保护动物；据访问，冬季偶见于农庄附近，数量稀少；广泛分布在四川东部和西南部；栖息于海拔3500 m以下的丘陵、中低山灌丛、阔叶林、村舍郊野。善攀援，夜行性；以鸟类和鼠类为食，有时也盗取家禽为食。约在5月每胎产3-4仔。

毛冠鹿 Elaphodus cephalophus：四川省重点保护动物；调查在评价区中高山林区偶见脚印和粪便，有一定种群数量； 毛冠鹿栖居在山区的丘陵地带，繁茂的竹林、竹阔混交林及茅草坡等处，它们不喜欢潮湿，春天以后多在较高的山上避暑，冬天则下到低山朝阳处避寒。草食性，喜食蔷薇科、百合科和杜鹃花科的植物，但黄麂喜食这类植物的种子或果实，毛冠鹿则食这些植物的枝叶；另外毛冠鹿有时进入农田偷食玉米苗、大豆叶、薯类和花生叶等。

3）生态分布

影响评价区域范围内的植被带谱主要为灌丛、草丛、农田以及森林，生活于这一林带的兽类区系成分主要是东洋界的一些种类。动物的生态地理分布，是由东洋和南方亚热带农耕、灌丛、草丛和森林类型种类所组成的。

在农田、灌草丛及房屋周围生活的鼠类有巢鼠（Micromys minutus）、黄胸鼠（Rattus tanezumi）、社鼠（Niviventer confucianus）、褐家鼠（Rattus norvegicus）和小家鼠（Mus musculus）等。

穴居于枯枝落叶层或石穴地下食虫类有微尾鼩（Anourosorex squamipes）。林灌生活的兽类有季风型的林猬、黄鼬（Mustela sibirica）和豹猫等。

半树栖生活的有南亚热带的岩松鼠、珀氏长吻松鼠（Dremomys pernyi）和赤腹松鼠（Callosciurus erythraeus）等。

林下穴居的有猪獾（Arctonyx collaris）和鼬獾（Melogale moschata）等。

洞栖夜出于林间空中捕食蚊、蛾的翼手类动物有萨氏伏翼（Pipistrellus savii）、普氏蹄蝠（Hipposideros pratti）、间型菊头蝠（Rhinolophus affinis）和大菊头蝠（Rhinolophus luctus）等。

#### 4.2.1.4 景观生态体系

（1）生态系统类型和结构

评价区域主要包括森林、灌丛和草地、河流等自然生态系统，以及由人起主导作用的农业生态系统、聚落生态系统。

评价区农业生态系统占据了评价区总斑块数的49.17%，总面积的29.87%；森林生态系统占到了评价区总斑块数的24.46%，总面积的55.78%；灌丛生态系统面积约为7.63%；草地生态系统和聚落生态系统面积接近，均在3%左右；河流生态系统所占斑块数和面积的比例均较低，分别为1.66%和1.06%。

评价区各类生态系统的斑块数和面积及其比例

表4.2-11

| 斑块类型 | 斑块数（块） | 占总斑块比例（%） | 面积（hm2） | 占总面积比例（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 森林生态系统 | 3768 | 24.46 | 19464.09 | 55.78 |
| 灌丛生态系统 | 311 | 2.02 | 2664.33 | 7.63 |
| 草地生态系统 | 795 | 5.16 | 1042.73 | 2.99 |
| 河流生态系统 | 256 | 1.66 | 369.95 | 1.06 |
| 农业生态系统 | 7575 | 49.17 | 10424.1 | 29.87 |
| 聚落生态系统 | 2702 | 17.54 | 931.72 | 2.67 |
| 总计 | 15407 | 100.00 | 34896.92 | 100.00 |

（2）景观格局现状

1）斑块

李家梁水库评价区内景观的斑块类型包括针叶林、阔叶林、灌丛、灌草丛、耕地、园地、建设用地和水域8种类型。

评价区各种景观类型的斑块数、面积组成信息

表4.2-12

| 斑块类型 | 斑块数 （块） | 面积 （hm2） | 占总面积比例 （%） | 斑块平均面积 （hm2/块） | 斑块破碎度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 针叶林 | 1951 | 10015.63 | 28.70 | 5.13 | 0.19 |
| 阔叶林 | 1817 | 9448.46 | 27.08 | 5.20 | 0.19 |
| 灌丛 | 311 | 2664.33 | 7.63 | 8.57 | 0.12 |
| 灌草丛 | 795 | 1042.73 | 2.99 | 1.31 | 0.76 |
| 耕地 | 7460 | 10159.89 | 29.11 | 1.36 | 0.73 |
| 园地 | 115 | 264.21 | 0.76 | 2.30 | 0.44 |
| 水域 | 256 | 369.95 | 1.06 | 1.45 | 0.69 |
| 建设用地 | 2702 | 931.72 | 2.67 | 0.34 | 2.90 |
| 总计 | 15407 | 34896.92 | 100.00 | 2.27 | 0.44 |

从上表可以看出，在整个评价区内耕地斑块和针叶林斑块面积最大，两者面积分别为10015.63hm2和10159.89hm2，其面积之和超过整个评价区的55%。针叶林斑块多为人工柏木林、人工杉木林和次生马尾松林，其基本特征是主要分布于居民聚集点以外的丘陵或平原地区。由于评价区地势平缓，人烟稠密，受人类活动影响大，这也林斑块也受到农田和建筑用地斑块镶嵌而形成目前的景观格局。

针叶林斑块数量较大，其分布格局呈带状连续分布，其斑块破碎度为0.19。评价区内的耕地则主要种植水稻、油菜、玉米、小麦等作物，其斑块破碎度为0.73，其分布相对针叶林分散。

阔叶林斑块在评价区内面积为21.6hm2，仅占评价区总面积的0.18%，其破碎度较高，其中栎类林主要呈斑块状分布于评价区较为阴湿的地带，而桤木林则多为退耕还林人工栽培的林分，其分散也比较零散。

园地斑块占地面积为264.21hm2，斑块数为115，该类型破碎度也较大，这是由于区内居民分散种植梨、核桃、柑橘、枇杷等果树。

建设用地斑块主要为评价区内的城镇，由于历史原因，评价区内居民数量成一定比例，再加上近几十年的发展建设，建设用地占据一定比例，其面积所占比例为2.67%，斑块破碎度为2.90，分布特征为典型的点状或块状分布。

评价区内水域斑块主要由现存的喜神河、利溪河、李家河等小型溪流组成。在评价区内，现存的水域斑块面积为369.95hm2，占总面积的1.06%。

2）廊道

李家梁水库评价区内的景观廊道主要为公路与河流，评价区内河流以现存喜神河、利溪河、李家河等小型溪流为主，其它支流交错其中，河流有效地阻断了两岸的物质和能量的交流，同时也为水生动植物提供了良好的能量、物质传输通道，评价区内河流属于河流宽带廊道。

公路属于线状廊道，评价区内没有高速公路类大型公路，主要为X165县道、各乡镇之间通村道路，路宽一般不超过8m。公路廊道是评价区重要的物资、物质运输通道，对人类而言，加强了公路沿线各乡镇、各居民点的连接和物资流通速度，提高了当地居民的生活质量，但同时也不可避免地对公路两侧的景观产生了阻隔。

3）基质

评价区内各类斑块所计算的优势度值见下表。

李家梁水库工程评价区各类斑块优势度值

表4.2-13

| 斑块类型 | Rd (%) | Rf (%) | Lp(%) | Do(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 针叶林 | 12.66 | 27.17 | 28.70 | 24.31 |
| 阔叶林 | 11.79 | 21.14 | 27.08 | 21.77 |
| 灌丛 | 2.02 | 4.17 | 7.63 | 5.36 |
| 草丛 | 5.16 | 2.58 | 2.99 | 3.43 |
| 耕地 | 48.42 | 34.53 | 29.11 | 35.29 |
| 园地 | 0.75 | 0.77 | 0.76 | 0.76 |
| 水域 | 1.66 | 1.29 | 1.06 | 1.27 |
| 建设用地 | 17.54 | 8.35 | 2.67 | 7.81 |

从上表可以看出，评价区内耕地斑块的优势度值最大，为35.29%。其次是针叶林和阔叶林景观斑块，分别为24.31%和21.77%。从各个斑块的数据和景观结构图来看，耕地类型分布最广，面积最大，贯通整个评价区域，连通程度高，计算出的优势度值也最大，在景观格局中具有相当的重要的作用和控制力，可以视为评价区内景观格局的基质。针叶林和阔叶林斑块由于斑块数量较大，分布广泛，使其计算出的优势度值也相当大。园地、灌丛、草地、水域及建设用地优势度均较低，与它们的斑块基本信息相一致。

基质是景观中面积最大、连通性最好的景观结构类型，在景观功能上起着重要作用，影响能流、物流和物种流。判定基质的三个标准是相对面积最大、连通性最好和控制程度最高。根据表7-3可以得出结论，耕地景观斑块具有最大的面积和相对集中的分布，连通性最好，对景观动态具有控制作用，可以认为是评价区的基质。

整体而言，评价区由于历史原因，区内居民数量较大，农耕水平较高，人为干扰较强，故评价区内森林资源的保护是项目建设应该重视的一大问题。

### 4.2.2 水生生态环境

为掌握工程区水生生物现状及分布情况，我公司委托成都润楠环保科技有限公司于2016年5月对工程区进行了水生生态调查，并完成了《四川省万源市李家梁水库工程对水生生态环境影响评价专题报告》。

#### 4.2.2.1 调查概况

2016年5月，成都润楠环保科技有限公司对工程影响河段开展了水生生物调查，调查的内容主要包括浮游植物、着生藻类、浮游动物、底栖动物、水生维管束植物以及鱼类的种类组成和分布等。

根据工程水域的形态特点、水文条件和水生生物特性等，成都润楠环保科技有限公司在工程河段共设置了库尾、坝址和坝下3个采样点。采样点设置及其基本情况见下表。

李家梁水库工程水生生物采样断面

表4.2- 14

| 采样断面 | 相对位置 | GPS坐标 |
| --- | --- | --- |
| 库尾 | 张家园附近，坝上约2.5km | N 32.035572°；E 107.765984° |
| 坝址 | 五村一组附近，中坝址 | N 32.024717°；E107.744026° |
| 坝下 | 坝下约3km | N 32.004644°；E107.726359° |

#### 4.2.2.2 浮游藻类

（1）浮游藻类的种类及区系组成

通过对3个采集断面的水样分析，共观察到浮游藻类植物4门6纲13目19科31属56种（变种）（见表3.1和附表1），其中硅藻占绝对优势，有37种，占种类总数的66.07%；绿藻13种，占种类总数的23.21%；蓝藻5种，占种类总数的8.93%；黄藻门仅1种，占种类总数的1.79%。硅藻多分布于山区无污染的急流水域，其数量占优势说明工程影响河段的水质清洁，污染较少。

工程影响河段浮游藻类区系组成

表4.2- 15

| 门类 | 科数 | 属数 | 种数 | 种数百分比（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 蓝藻门Cyanophyta | 3 | 3 | 5 | 8.93 |
| 硅藻门Bacillariophyta | 8 | 17 | 37 | 66.07 |
| 黄藻门Xanthophyta | 1 | 1 | 1 | 1.79 |
| 绿藻门Chlorophyta | 7 | 10 | 13 | 23.21 |
| 总计 | 19 | 31 | 56 | 100.00 |

（2）浮游藻类的分布特点

工程所在区域位于四川盆地东北部边缘，大巴山南麓，山高谷深。工程河道蜿蜒曲折，河床系砂岩底质，常年流水，多数河段水深不超1m，呈溪流状，洪水季节水深2m左右，水面宽超过5-10m。调查结果显示，水生藻类植物以流水的硅藻门种类为主，如普通等片藻、尖针杆藻、近缘针杆藻、钝脆杆藻、短线脆杆藻、弧形蛾眉藻、隐头舟形藻、瞳孔舟形藻、双头辐节藻、著名羽纹藻、大羽纹藻、纤细桥弯藻、近缘桥弯藻、埃伦桥弯藻、短纹异极藻、纤细异极藻、帽形菱形藻、何氏卵形藻等。

3个采样断面距离较近，因此藻类种类组成也相似，呈连续性分布状态，种类数超过35种。在这些藻类中，以硅藻门的变异直链藻、普通等片藻、钝脆杆藻、埃伦桥弯藻、何氏卵形藻，绿藻门的尾丝藻、胡克根枝藻，蓝藻门的断裂颤藻以及黄藻门的近缘黄丝藻分布最为广泛，在各个采样断面均有发现。

工程影响河段各采样断面的藻类组成

表4.2-16

| 门类 采样点 | 蓝藻门 | 硅藻门 | 绿藻门 | 黄藻门 | 总计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 库尾 | 4 | 26 | 7 | 1 | 38 |
| 坝址 | 3 | 25 | 9 | 1 | 38 |
| 减水河段 | 4 | 25 | 10 | 1 | 40 |

（3）浮游藻类的种群密度和生物量

对工程影响水域不同采样点藻类进行定量统计，结果表明，调查水域浮游藻类平均密度为13977个/L，平均生物量19.32 × 10-3mg/L。浮游藻类种群以硅藻的种群密度和生物量最高，构成初级生产力的主体部分，绿藻和蓝藻相对较低，黄藻门最低。3个采样断面的种群密度和生物量总体趋势是，减水河段 > 坝址 > 库尾。统计结果见下表。

工程影响河段各采样断面的藻类密度和生物量

表4.2- 17                                        单位：密度（个/L）、生物量（10-3mg/L）

| 采样断面 |  | 库尾 | 坝址 | 减水河段 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 蓝藻 | 密度 | 1728 | 1896 | 2072 |
|  | 生物量 | 1.73 | 1.90 | 2.07 |
| 硅藻 | 密度 | 7764 | 8395 | 8983 |
|  | 生物量 | 13.96 | 15.42 | 16.37 |
| 黄藻 | 密度 | 554 | 457 | 742 |
|  | 生物量 | 0.57 | 0.48 | 0.74 |
| 绿藻 | 密度 | 2595 | 3216 | 3531 |
|  | 生物量 | 1.30 | 1.64 | 1.78 |
| 总计 | 密度 | 12640 | 13964 | 15328 |
|  | 生物量 | 17.56 | 19.44 | 20.96 |

（4）浮游藻类对水环境的评价

水体中浮游藻类个体、种群或群落的变化可以反映水体质量的变化规律。本次调查研究中采用Whittaker多样性指数（β）和Shannon-Weiner指数来评价各采样断面的水环境状况。浮游藻类植物Shannon-Weiner指数(H′)可以近似地反映水体受污染的影响程度。当H′<1时表示污染水体; 当H′=1-2时，表示水体中度污染；H′=2-3时，表示轻度污染; 当H′>3时，表示水体无污染。

各采样断面的Whittaker多样性指数(β)和Shannon-Weiner指数(H′)

表4.2-18

| 采样断面 | β | H' |
| --- | --- | --- |
| 库尾 | 0.47 | 3.15 |
| 坝址 | 0.47 | 3.51 |
| 减水河段 | 0.40 | 3.34 |

从上表可以看出，3个采样断面的β值均小于1，变化范围0.40-0.47，这说明各采样断面之间浮游藻类物种差异较小，共有物种多，物种更替速率低，生境较为相似，隔离程度低。3个采样断面的H′值均 > 3。总体而言，调查水域浮游藻类物种多样性较高，结构组成稳定，分布连续性高，生境差异较小，水体受污染程度很低，水质较好。

#### 4.2.2.3 着生藻类

工程影响河段属于砂岩底质的浅水溪流河段，多数河段水深不超过1m，有机物沉积少。对3个采样断面采集的着生藻类进行定性分析，结果表明工程影响水域的优势着生藻类类群以硅藻为主，包括脆杆藻属、针杆藻属、蛾眉藻属、舟形藻属、桥弯藻属、异极藻属等种类，绿藻门的种类以基枝藻和根枝藻为主，蓝藻门的种类多与其他藻类混杂共生。在采样断面河段沿岸的河床上、石块上及水生植物的茎叶上着生的藻类群落主要包括针杆藻群落、异极藻群落、直链藻群落、水绵群落、根枝藻群落等，这些群落中通常混生着多种藻类。调查河段的着生藻类类群属喜分布于清洁水体的类群，种群组成结构也较为稳定。

#### 4.2.2.4 水生维管束植物

本次调查水域内水生维管束植物较丰富，有较多的水芹、空心莲子草、水蓼、芦苇等湿生及挺水植物。其中水芹、芦苇的分布较为广泛。

#### 4.2.2.5 浮游动物

本次在3个采样断面采集到浮游动物4类42种，其中原生动物5种，轮虫3种，枝角类1种，桡足类1种。通过对定性水样分析的结果对比发现：各采样断面均以原生动物占优势，其他类群相对较少；3个采样断面种类存在一定差异，但总体基本相近。这说明浮游动物群落结构较为简单，多样性程度低。

各采样断面浮游动物的种类组成

表4.2- 19

| 门类 采样断面 | 原生动物 | 轮虫 | 枝角类 | 桡足类 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 库尾 | 4 | 2 | 1 | 0 |
| 坝址 | 5 | 2 | 1 | 0 |
| 减水河段 | 4 | 2 | 1 | 1 |

#### 4.2.2.6 底栖动物

本次调查的6个采样断面共有底栖动物3门9种（属），其中节肢动物门最多，有7种（属），环节动物门3种（属），软体动物门2种（属），详见附表3。3个采样断面的底栖动物种类存在一定差异，但均以节肢动物门的蜉蝣类、石蝇等水生昆虫为主，软体动物门的中华圆田螺也是分布较为广泛的种类。

#### 4.2.2.7 鱼类

（1）鱼类的种类组成

根据本次调查结果，结合相关历史文献资料记载，工程影响水域共有鱼类18种，分别隶属3目5科17属。鲤形目为主要类群，有2科12属12种，其中鳅科2种，占鱼类总数的11.11%；鲤科10种，占鱼类总数的55.56%。鲇形目2科4属5种，其中鲿科4种，占鱼类总数的22.22%；鲇科1种，占鱼类总数的5.56。合鳃鱼目1科1属1种，占总种数的5.56%。工程影响水域内无保护鱼类。

工程影响水域的鱼类组成

表4.2-20

| 目 | 科 | 属 | 种 | 种数% |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 鲤形目 | 鳅科 | 2 | 2 | 11.11 |
| 鲤形目 | 鲤科 | 10 | 10 | 55.56 |
| 鲇形目 | 鲿科 | 3 | 4 | 22.22 |
| 鲇形目 | 鲇科 | 1 | 1 | 5.56 |
| 合鳃鱼目 | 合鳃鱼科 | 1 | 1 | 5.56 |
| 总计 |  | 17 | 18 | 100.00 |

（2）鱼类区系成分

根据鱼类的起源、地理分布和生物特征，可将李家梁水库工程影响水域的鱼类划分为中国江河平原区系复合体、南方平原区系复合体、中亚山地区系复合体和晚第三纪早期区系复合体四个类型。工程影响水域鱼类区系的组成以中国江河平原区系、南方平原区系及晚第三纪早期区系为主，平原性鱼类占绝对多数，山地性鱼类较少，这与当地位处川东、多丘陵山地、气候温和、河沟众多等特点是相适应的。

工程影响水域鱼类区系组成

表4.2-21

| 区系成分 | 种类名称 | 种数 | 百分比 |
| --- | --- | --- | --- |
| 中国江河平原区系复合体 | 宽鳍鱲，四川华鳊，麦穗鱼，嘉陵颌须鮈，点纹银鮈 | 5 | 29.41% |
| 南方平原区系复合体 | 宽口光唇鱼，华鲮，粗唇鮠，瓦氏黄颡鱼，切尾拟鲿，细体拟鲿，黄鳝 | 6 | 35.29% |
| 中亚山地区系复合体 | 短体副鳅 | 1 | 5.88% |
| 晚第三纪早期区系复合体 | 鲤、鲫、鲇、彩石鰟鮍，泥鳅 | 5 | 29.41% |

（3）鱼类生态类型

鱼类的生态习性及生态类型是鱼类生态学的重要研究内容，可以为系统研究鱼类及其所栖息水环境之间的关系以及开展鱼类资源保护提供重要参考。按鱼类的生活习性及其主要生活环境，可以将调查范围内分布的18种鱼类分为以下生态类群：

1）流水及流水中、下层类群：该类群主要生活在江河水体的中下层，部分种类适应性较强，在流水、缓流水及静水中都能生存，在调查水域内主要有鲤科的鲤、鲫，鲇科的鲇，鲿科的瓦氏黄颡鱼、粗唇鮠、切尾拟鲿、细体拟鲿、宽口光唇鱼、华鲮等种类。

2）流水底层乱石、礁底栖性类群：栖息环境为流水深沱，底层多乱石，水流较缓，如南方鲇、粗唇鮠等种类。鲇为凶猛的肉食性鱼类，生长快。

3）缓流水和静水生态类群：主要是一些小型种类，如宽鳍鱲、麦穗鱼、棒花鱼、嘉陵颌须鮈等。此类群是一群生活在侧流、缓流水的鱼类，个体小，或身体极侧扁，游泳能力不强，各鳍均不甚发达。

4）流水洞穴生态类群：该类群的鱼类主要或完全生活在流水水体底层的各种岩洞缝隙中，主要以发达的口须觅食底栖穴动物，种类往往是个体较小的鳅类等。主要包括泥鳅、黄鳝等。

（4）鱼类繁殖习性

根据鱼类的产卵场环境条件、产卵习性及卵粒特点，可以将工程影响水域内鱼类的繁殖习性分成以下几种主要类型。

1）产粘性卵

调查水域绝大多数鱼类为产粘沉性卵的类群，包括鲤科的宽鳍鱲、鲤、鲫、嘉陵颌须鮈、麦穗鱼等，鳅科的泥鳅等，鲇形目的鲇、瓦氏黄颡鱼、粗唇鮠、切尾拟鲿、细体拟鲿等。这些鱼类多在春夏间季节产卵，也有部分种类晚至秋季，且对产卵水域流态底质有不同的适应性，多数种类都需要一定的流水刺激。产出的卵或粘附于石砾、水草发育，或落于石缝间在激流冲击下发育。根据粘性程度不同又可以分为弱和强粘性卵两类：产弱粘性卵的种类包括鲇、宽口光唇鱼、华鲮等，在静水水体中产于水草或石砾表面，在缓流水体则可漂流孵化；产强粘性卵的种类通常生活于激流浅滩或流速较大的河槽，产出的卵牢固地粘附在石砾表面，激流中孵化，如麦穗鱼、黄颡鱼属、鮠属及拟鲿属的种类等。

不同鱼类在繁殖的具体时间和对产卵基质的要求上略有差异。宽口光唇鱼，每年的4-5月份产卵，产卵场多位于水深0.5-1.5m、流速较缓的砾卵石滩，以夜间产卵为主。华鲮产卵期多在3-5月间，常在急流的乱石环境中产卵，粘附在石砾上发育孵化。宽鳍鱲每年4-6月在流水滩上产卵。瓦氏黄颡鱼产卵期在4-5月，多在水流缓慢的浅水滩或水草多的岸边产卵，产卵后粘附于石头上发育。粗唇鮠8-9月在浅水草丛中产卵，卵粘附于水草上孵化。少数鱼类可在静缓流水环境下繁殖，产粘性卵，其卵有的黏附于水草发育，如鲤、鲫、泥鳅等；有的黏附于砾石，如鲇、麦穗鱼等。

2）筑巢生殖

黄颡鱼属和鮠属鱼类常成对以卵石间隙为巢，产卵于小漩涡内，卵粒结成团，附着在石上，随微流水冲动发育。

3）产卵于软体动物体内

为鳑鮍亚科的种类，通常产卵于蚌、蚬、淡水壳菜等软体动物壳内。

（5）鱼类的食性

调查水域内的鱼类以食性可划分为以下几个类群。

1）以着生藻类为主要食物的鱼类：主要是宽口光唇鱼，口下位，横裂状，下颌前缘无锋利的角质边缘，常以下颌角质层刮取岩石上的周丛生物。华鲮的主要食物也以硅藻为主，兼食水生高等植物的嫩叶及有机碎屑。

2）以底栖无脊椎动物为主要食物的鱼类：在工程影响水域内以底栖无脊椎动物为主要食物的鱼类，有口部常具发达的触须或唇较厚等特点。所摄取的食物主要是毛翅目、蜉蝣目和寡毛类等底栖无脊椎动物。常见的鱼类有瓦氏黄颡鱼、切尾拟鲿、细体拟鲿、粗唇鮠以及泥鳅等。

3）以小型鱼类为主要食物的鱼类：在工程影响水域内以小型鱼类为主要食物的鱼类主要是鲇，口裂大，常以伏击的方式捕食小型鱼类，也食虾类和水生昆虫。

4）杂食性鱼类：在工程影响水域内的杂食性鱼类，常见的是鲤、鲫、宽鳍鱲等种类，它们既食水生昆虫、甲壳动物，甚至小鱼等动物性饵料，也食藻类、植物碎屑和种子等。

（6）渔业资源现状

李家梁水库工程所在区域位于四川盆地东北部边缘，大巴山南麓，属热带湿润季风季候，降雨在年内分配极不均匀，雨量集中于5-10月，枯期为12-3月。工程影响水域河流流量小，水面狭窄，水体浅，特别是在枯水季节，饵料生物生物量相对较低，因此鱼类分布种类较少。工程影响水域无保护鱼类，有长江上游特有鱼类4种，分别是四川华鳊、嘉陵颌须鮈、宽口光唇鱼和华鲮。

在上世纪七八十年代，该区域鱼类资源尚较为丰富，宽口光唇鱼、华鲮、鲤、鲫、黄颡鱼类等具有较大的资源量，附近居民多有下河捕鱼食鱼的习惯。但随着捕捞强度的增大，特别是一些电鱼、毒鱼方式的出现，渔业资源量下降很快。多数经济鱼类，特别是一些大型鱼类的种群迅速退缩，渔业资源呈严重的衰退趋势。根据本次调查访问及采集的结果，新店乡以上河段以宽口光唇鱼、嘉陵颌须鮈等小型鱼类为主，鲤、鲫、泥鳅等分布较广的种类也比较少；鲇鱼、黄颡鱼类、拟鲿类多分布于喜神河下游流量较大的河段，在新店乡以上河段几乎没有分布；华鲮在喜神河流域近几年鲜有捕获，在澌滩河干流可能还有极少量分布。宽口光唇鱼为产区的小型经济鱼类，最大体长约15cm，最大体重约0.1kg，因肉质鲜美，深受当地人喜爱，但因为个体小，资源量小，在当地仅见沿河居民有零星捕捞且捕捞量非常小。本次调查使用地笼捕获了7尾宽口光唇鱼，都是体长5cm左右的幼鱼。

（7）鱼类“三场”特点及分布

工程区位于四川盆地东北部边缘，大巴山南麓，山高谷深，河道蜿蜒曲折，两岸多阶地，部分河段河岸较陡，河床底质多以砂岩为主，多砾石、小型漫滩，有机物淤积少。因此，该河段的鱼类“三场”也有着自身的特点。

1）产卵场

根据本次调查结果，工程影响水域的鱼类以产沉粘性卵为主，如宽口光唇鱼、瓦氏黄颡鱼、切尾拟鲿、细体拟鲿、粗唇鮠鱼类。这些鱼类的产卵场多位于急流砾石滩河段。目前，新店乡以上水域以宽口光唇鱼、嘉陵颌须鮈等小型鱼类为主，对产卵场要求不高，产卵场规模很小且极为分散，在五村一组上下游河段都有适合的小河滩供产卵繁殖。新店乡以下的河段人为干扰大，水量相比上游增加也不多，经调查也无产卵场分布，黄颡鱼类、拟鲿类多在下游主河道急流河滩产卵繁殖。鲤、鲫等对产卵场要求不高，水草丰富的静水环境即可产卵。

2）索饵场

仔稚鱼的索饵场多位于水流较缓、水体较浅的水域，这些河段往往饵料生物丰富，有水生维管束植物或石隙、礁石提供隐蔽场所。工程影响水域鱼群产卵规模小，索饵场分布也少，河道蜿蜒曲折，多数适合小型鱼类产卵的河段附近有水流较缓的水域可供仔稚鱼索饵。

3）越冬场

越冬场分布在水深深达数米或数十米的河沱、河槽、湾沱、回水、微流水或流水处，底质多为乱石或礁石。工程影响水域河段属喜神河上游源头河段，水量小，水体浅，没有可供大型鱼类越冬的场所，大型鱼类在枯水期来临前进入下游主河道越冬。但工程影响河段迁徙能力不强的鱼类，如宽口光唇鱼、嘉陵颌须鮈、泥鳅等种类以及鲤、鲫等的幼鱼，会在水深1-2m的深潭、沟槽中越冬。这样的河段在库区的涌泉村、中坝址五村一组等附近河道都有分布，但规模很小。

总的来看，根据本次调查，工程影响水域处于喜神河的上游源流河段，无典型鱼类产卵场、索饵场和越冬场分布，零星分布有适合宽口光唇鱼、嘉陵颌须鮈等小杂鱼的产卵场，但规模很小且分散，功能弱。

## 4.3 环境质量现状

### 4.3.1 地表水环境

#### 4.3.1.1 污染源现状调查

（1）工业污染源

根据现场调查和万源市环境保护局提供资料，李家梁水库工程项目所在地及水库灌区无工业及乡镇企业污染源。

（2）乡村及农业污染源

本工程范围内乡村污染源主要来源于乡村居民生活废水，农业面源污染主要来源于两岸农田径流，根据现状水平年农村居民及灌溉面积等基础资料，经计算，工程区乡村及农业污染源入河量见下表。

工程范围乡村及农业污染源入河量

表4.3-1

| 区域 | 乡村人口 （万人） | 乡村生活污水 |  | 灌溉面积（hm2） | 农田径流污水 |  | 小计 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | COD（t） | 氨氮（t） |  | COD（t） | 氨氮（t） | COD（t） | 氨氮（t） |
| 合计 | 5.712 | 63.67 | 6.367 | 4568.0 | 19.73 | 3.01488 | 66.69 | 9.382 |
| 库区 | 0.002 | 0.02 | 0.002 | 1.3 | 0.01 | 0.001 | 0.02 | 0.003 |
| 灌区 | 5.71 | 63.65 | 6.365 | 4566.7 | 19.73 | 3.014 | 66.66 | 9.379 |

#### 4.3.1.2 水质现状调查

为了解工程区地表水水质现状，万源市中型水库建设管理局委托四川化检于2017年10月对工程河段开展了地表水水质监测工作，监测报告见附件。

（1）监测断面设置

本次委托监测共设了6个监测断面。监测断面（点）见下表。

地表水水质现状监测断面设置表

表4.3-2

| 监测断面 | 断面位置 |
| --- | --- |
| 1# | 李家梁水库主库库尾断面 |
| 2# | 李家梁水库支沟库尾（肖家河）断面 |
| 3# | 头道河与肖家河交汇处下游约500m处（李家梁水库坝址） |
| 4# | 头道河新店乡政府断面 |
| 5# | 柯家河与喜神河汇口上游约500m处（柯家河） |
| 6# | 红星水库坝前约50m（红星水库库区） |

2）水质监测成果

四川化检2017年10月17日~19日对工程区水质监测成果见下表。

地表水水质现状监测成果（2017年10月17日~19日）

表4.3-3

| 监测项目 | 单位 | 监测点位、时间及结果 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1# |  |  | 2# |  |  | 3# |  |  |
|  |  | 17日 | 18日 | 19日 | 17日 | 18日 | 19日 | 17日 | 18日 | 19日 |
| 水温 | ℃ | 11.6 | 11.8 | 11.1 | 11.3 | 11.6 | 11.1 | 11.7 | 12 | 11.4 |
| 透明度 | cm | 164 | 168 | 167 | 151 | 154 | 152 | 147 | 145 | 146 |
| PH | 无量纲 | 7.02 | 7.06 | 7.03 | 7.11 | 7.12 | 7.22 | 7.03 | 7.05 | 7.06 |
| 溶解氧 | mg/L | 9.2 | 9 | 9.1 | 8.8 | 9.1 | 8.9 | 8.6 | 8.4 | 8.7 |
| 化学需氧量 | mg/L | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 | 15 | 15 | 15 | 13 |
| 五日生化需氧量 | mg/L | 1.7 | 1.6 | 2 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 2.1 | 1.9 | 1.6 |
| 高锰酸盐指数 | mg/L | 2.05 | 2.13 | 2.05 | 2.24 | 2.39 | 2.31 | 2.32 | 1.88 | 1.7 |
| 氨氮 | mg/L | 0.096 | 0.091 | 0.086 | 0.108 | 0.111 | 0.1 | 0.085 | 0.093 | 0.077 |
| 挥发酚 | mg/L | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 阴离子表面活性剂 | mg/L | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 悬浮物 | mg/L | 5 | 7 | 7 | 8 | 9 | 9 | 9 | 8 | 6 |
| 氟化物 | 个/L | 0.06 | 0.07 | 0.06 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.07 |
| 总磷 | mg/L | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.01 | 0.04 |
| 总氮 | mg/L | 0.87 | 0.75 | 0.8 | 0.48 | 0.59 | 0.53 | 0.68 | 0.74 | 0.66 |
| 叶绿素a | mg/m3 | 1.2 | 1 | 1.2 | 2.4 | 2.1 | 2.3 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 粪大肠菌群 | 个/L | 5.4×103 | 5.4×103 | 5.4×103 | 3.5×103 | 3.5×103 | 2.8×103 | 3.5×103 | 3.5×103 | 3.5×103 |
| 六价铬 | mg/L | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 铁 | mg/L | 0.067 | 0.071 | 0.066 | 0.091 | 0.09 | 0.122 | 0.076 | 0.104 | 0.074 |
| 铅 | mg/L | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 砷 | mg/L | 2.1×10-3 | 2.1×10-3 | 1.6×10-3 | 1.3×10-3 | 1.3×10-3 | 1.4×10-3 | 1.3×10-3 | 1.3×10-3 | 1.3×10-3 |
| 硒 | mg/L | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |

地表水水质现状监测成果（2017年10月17日~19日）

续表4.3-3

| 监测项目 | 单位 | 监测点位、时间及结果 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 4# |  |  | 5# |  |  | 6# |  |  |
|  |  | 17日 | 18日 | 19日 | 17日 | 18日 | 19日 | 17日 | 18日 | 19日 |
| 水温 | ℃ | 11.3 | 11.7 | 11.6 | 11.5 | 11.7 | 11.9 | 14.3 | 14 | 13.7 |
| 透明度 | cm | 161 | 160 | 163 | 142 | 140 | 141 | 168 | 166 | 169 |
| PH | 无量纲 | 7.11 | 7.13 | 7.1 | 7.08 | 7.06 | 7.1 | 7.23 | 7.21 | 7.24 |
| 溶解氧 | mg/L | 8.7 | 8.5 | 8.8 | 8.9 | 9.1 | 9.1 | 8.1 | 8.2 | 7.8 |
| 化学需氧量 | mg/L | 12 | 12 | 12 | 13 | 12 | 14 | 16 | 15 | 16 |
| 五日生化需氧量 | mg/L | 1.4 | 1.7 | 1.4 | 1.8 | 1.7 | 2 | 1.9 | 1.9 | 1.9 |
| 高锰酸盐指数 | mg/L | 1.61 | 2 | 1.64 | 1.77 | 1.67 | 2.16 | 2.06 | 1.72 | 1.91 |
| 氨氮 | mg/L | 0.129 | 0.136 | 0.118 | 0.162 | 0.17 | 0.152 | 0.131 | 0.139 | 0.123 |
| 挥发酚 | mg/L | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 阴离子表面活性剂 | mg/L | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 悬浮物 | mg/L | 6 | 6 | 5 | 7 | 10 | 7 | 6 | 8 | 8 |
| 氟化物 | 个/L | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.13 | 0.13 | 0.13 |
| 总磷 | mg/L | 0.01 | 0.04 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| 总氮 | mg/L | 0.64 | 0.68 | 0.72 | 0.58 | 0.6 | 0.51 | 0.94 | 0.87 | 0.8 |
| 叶绿素a | mg/m3 | 1.3 | 1.2 | 1.5 | 4.6 | 4.1 | 4 | 5.4 | 5.1 | 5.6 |
| 粪大肠菌群 | 个/L | 2.4×103 | 2.8×103 | 2.2×103 | 3.5×103 | 3.5×103 | 3.5×103 | 2.4×103 | 2.2×103 | 2.2×103 |
| 六价铬 | mg/L | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 铁 | mg/L | 0.092 | 0.153 | 0.093 | 0.075 | 0.074 | 0.073 | 0.149 | 0.146 | 0.147 |
| 铅 | mg/L | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 砷 | mg/L | 1.3×10-3 | 1.3×10-3 | 1.3×10-3 | 1.3×10-3 | 1.2×10-3 | 1.2×10-3 | 1.4×10-3 | 1.4×10-3 | 1.4×10-3 |
| 硒 | mg/L | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |

（3）水质现状评价

1）水质现状评价方法

采用《地表水环境质量评价方法（试行）》（环办[2011]22号）评价工程所处河段水质现状。计算公式如下：

① 单项水质参数i在j点上的标准指数计算公式

式中：

—单项水质参数i在j点上的指数标准；

—污染物i在监测点j的浓度（mg/L）；

—水质参数i的地表水水质标准（mg/L）。

② 溶解氧（DO）标准指数的计算公式：

（）

式中：

—单项水质参数DO在j点上的标准指数；

—DO在j点上的浓度（mg/l）；

—溶解氧评价标准值；

—饱和溶解氧浓度（mg/l）按下式计算：

—为水温（°C）

③ pH值标准指数计算公式：

(≤7.0时)

(＞7.0时)

式中：

SpH,j—pH在j点的标准值

pHj—水质参数PH在j点上的浓度（mg/l）

pHsd—地表水水质标准中规定的pH值下限

pHSU—地表水水质标准中规定的pH值上限

当各项参数的标准指数≤1时，表明该水质要素满足规定的水质标准要求；当各项参数的标准指数>1时，则表明该水质要素不能满足水质标准要求。

2）水质现状评价结果

根据6个水质监测断面的水质现状监测结果及相应水质标准，采用上述评价方法，得出6个水质监测断面的水质标准指数统计见下表。

地表水监测断面水质标准指数成果表

表4.3-4

| 监测项目 | 监测点位、时间及指数值 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1# |  |  | 2# |  |  | 3# |  |  |
|  | 17日 | 18日 | 19日 | 17日 | 18日 | 19日 | 17日 | 18日 | 19日 |
| PH | 0.01 | 0.03 | 0.015 | 0.055 | 0.06 | 0.11 | 0.015 | 0.025 | 0.03 |
| 溶解氧 | 0.28 | 0.31 | 0.31 | 0.36 | 0.30 | 0.35 | 0.38 | 0.41 | 0.37 |
| 化学需氧量 | 0.65 | 0.65 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.65 |
| 五日生化需氧量 | 0.43 | 0.40 | 0.50 | 0.43 | 0.45 | 0.45 | 0.53 | 0.48 | 0.40 |
| 高锰酸盐指数 | 0.34 | 0.36 | 0.34 | 0.37 | 0.40 | 0.39 | 0.39 | 0.31 | 0.28 |
| 氨氮 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.11 | 0.11 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.08 |
| 挥发酚 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 阴离子表面活性剂 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 氟化物 | 0.06 | 0.07 | 0.06 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.07 |
| 总磷 | 0.20 | 0.15 | 0.15 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.15 | 0.05 | 0.20 |
| 粪大肠菌群 | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 0.35 | 0.35 | 0.28 | 0.35 | 0.35 | 0.35 |
| 六价铬 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 铅 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 砷 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| 硒 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |

表水监测断面水质标准指数成果表

续表4.3-4

| 监测项目 | 监测点位、时间及指数值 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 4# |  |  | 5# |  |  | 6# |  |  |
|  | 17日 | 18日 | 19日 | 17日 | 18日 | 19日 | 17日 | 18日 | 19日 |
| PH | 0.055 | 0.065 | 0.05 | 0.04 | 0.03 | 0.05 | 0.115 | 0.105 | 0.12 |
| 溶解氧 | 0.37 | 0.40 | 0.35 | 0.33 | 0.29 | 0.29 | 0.40 | 0.39 | 0.47 |
| 化学需氧量 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.65 | 0.60 | 0.70 | 0.80 | 0.75 | 0.80 |
| 五日生化需氧量 | 0.35 | 0.43 | 0.35 | 0.45 | 0.43 | 0.50 | 0.48 | 0.48 | 0.48 |
| 高锰酸盐指数 | 0.27 | 0.33 | 0.27 | 0.30 | 0.28 | 0.36 | 0.34 | 0.29 | 0.32 |
| 氨氮 | 0.13 | 0.14 | 0.12 | 0.16 | 0.17 | 0.15 | 0.13 | 0.14 | 0.12 |
| 挥发酚 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 阴离子表面活性剂 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 氟化物 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.13 | 0.13 | 0.13 |
| 总磷 | 0.05 | 0.20 | 0.05 | 0.10 | 0.10 | 0.15 | 0.10 | 0.10 | 0.10 |
| 粪大肠菌群 | 0.24 | 0.28 | 0.22 | 0.35 | 0.35 | 0.28 | 0.24 | 0.22 | 0.22 |
| 六价铬 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 铅 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 砷 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| 硒 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |

从2017年10月水质监测结果来看：1#~6#监测断面水质监测因子满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准值。

### 4.3.2 地下水环境

（1）常规水质因子监测

为了解工程区地下水水质现状，万源市中型水库建设管理局委托四川化检于2017年10月对工程河段开展了地下水水质监测工作，共设了3个监测点位。监测报告见附件。

1）监测断面设置

本次委托监测共设了3个监测断面。监测断面（点）见下表。

地表水水质现状监测断面设置表

表4.3-5

| 监测断面 | 断面位置 |
| --- | --- |
| 1# | 项目西侧约15m新店乡涌泉村农户（胡发成）处 |
| 2# | 项目东侧约130m新店乡涌泉村农户（薛远保）处 |
| 3# | 项目西南侧约1200（灌区）约130草坝镇杨家湾村一组12号农户处 |

2）水质监测成果

四川化检2017年10月17日~19日对工程区地下水水质监测成果见下表。

地下水监测结果

表4.3-6                                                              单位：mg/L

| 监测项目 | 单位 | 监测点位、时间及结果 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1# |  |  | 2# |  |  | 3# |  |  |
|  |  | 17日 | 18日 | 19日 | 17日 | 18日 | 19日 | 17日 | 18日 | 19日 |
| 水温 | ℃ | 14.8 | 14.3 | 14.l | 14.8 | 14.5 | 14.2 | 14.9 | 14.7 | 14.2 |
| PH | 无量纲 | 7.1l | 7.12 | 7.1 | 7. 10 | 7.14 | 7.13 | 7.14 | 7.11 | 7.12 |
| 高锰酸盐指数 | mg/L | 1.17 | l.06 | 1.24 | 1.27 | 0.98 | 1.37 | l.45 | 1.19 | 1.51 |
| 氨氮（以NH4计） | mg/L | 0.069 | 0.073 | 0.059 | 0.059 | 0.063 | 0.043 | 0.046 | 0.053 | 0.05 |
| 总硬度 | mg/L | 162 | 188 | 196 | 194 | 206 | 210 | 302 | 374 | 352 |
| 挥发酚 | mg/L | 0.0003L | 0.0003L | 0.0003L | 0.0003L | 0.0003L | 0.0003L | 0.0003L | 0.0003L | 0.0003L |
| 溶解性总固体 | mg/L | 258 | 267 | 269 | 313 | 321 | 327 | 458 | 464 | 467 |
| 氯化物 | mg/L | 0.427 | 0.438 | 0.506 | 0.412 | 0.426 | 0.504 | 0.418 | 0.433 | 0.494 |
| 硫酸盐 | mg/L | 7.44 | 7.58 | 8.89 | 7.53 | 7.81 | 9.15 | 7.55 | 7.83 | 9.15 |
| 氟化物 | mg/L | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
| 硝酸盐（以N计） | mg/L | 0.416 | 0.418 | 0.495 | 0.405 | 0.421 | 0.496 | 0.411 | 0.427 | 0.492 |
| 亚硝酸盐氨 | mg/L | 0.003 | 0.003 | 0.004 | 0.002 | 0.002 | 0.003 | 0.001 | 0.001 | 0.002 |
| 碳酸盐 | mg/L | 5L | 5L | 5L | 5L | 5L | 5L | 5L | 5L | 5L |
| 重碳酸盐 | mg/L | 95.9 | 93.7 | 96.9 | 94.5 | 96 | 93 | 95.7 | 93.6 | 97.2 |
| 氰化物 | mg/L | 0.004L | 0.004L | 0.004L | 0.004L | 0.004L | 0.004L | 0.004L | 0.004L | 0.004L |
| 总大肠菌群 | 个/L | <3 | <3 | <3 | <3 | <3 | <3 | <3 | <3 | <3 |
| 六价格 | mg/L | 0.004L | 0.004L | 0.004L | 0.004L | 0.004L | 0.004L | 0.004L | 0.004L | 0.004L |
| 铁 | mg/L | 0.068 | 0.069 | 0.067 | 0.069 | 0.068 | 0.066 | 0.067 | 0.067 | 0.065 |
| 铅 | mg/L | 0.010L | 0.010L | 0.010L | 0.010L | 0.010L | 0.010L | 0.010L | 0.010L | 0.010L |
| 镉 | mg/L | 7×10-4L | 7×10-4L | 7×10-4L | 0.001 | 7×10-4L | 7×10-4L | 7×10-4L | 7×10-4L | 7×10-4L |
| 钾 | mg/L | 0.727 | 0.634 | 0.706 | 0.705 | 0.7 | 0.689 | 0.712 | 0.675 | 0.689 |
| 纳 | mg/L | 2.28 | 2.39 | 2.37 | 2.27 | 2.43 | 2.39 | 2.28 | 2.38 | 2.4 |
| 钙 | mg/L | 55 | 65.4 | 69.8 | 65.9 | 71.2 | 67.9 | 106 | 138 | 129 |
| 镁 | mg/L | 2.68 | 2.6 | 2.71 | 2.47 | 2.31 | 2.33 | 2.23 | 2.09 | 1.95 |
| 汞 | mg/L | 4×10-5L | 4×10-5L | 4×10-5L | 4×10-5L | 4×10-5L | 4×10-5L | 4×10-5L | 4×10-5L | 4×10-5L |
| 砷 | mg/L | 1.2×10-3L | 1.2×10-3L | 1.2×10-3L | 1.2×10-3L | 1.2×10-3L | 1.2×10-3L | 1.2×10-3L | 1.2×10-3L | 1.2×10-3L |

根据工程区地下水环境监测结果分析表明：评价区域地下水质量均满足《地下水质量标准》（GB/T14848-93）Ⅲ类水质标准。

（2）其它水质因子

同时，主体工程设计单位对坝址区地表水、和地下水（钻孔水）其它简易水质因子进行了水质监测分析，监测分析成果见下表。

坝址河段水质分析成果表

表4.3-7

| 水类型 |  | HCO3 含量 (mmol/l) | 侵蚀性 CO2 含量 (mg/l) | SO4 含量 (mg/l) | Mg 含量 (mg/l) | Cl 含量 （mg/l） | PH值 | Cl-+SO42- 含量 （mg/l） | 水的化学 类型 | 腐蚀性 评价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 河水 |  | 1.32 | 3.89 | 25.41 | 4.38 | 11.99 | 7.48 | 31.05 | HCO3SO4—Ca | 无腐 蚀性 |
| 钻孔水 | 中坝址 | 1.56 | 3.39 | 24.85 | 7.51 | 16.24 | 7.46 | 34.89 | HCO3—CaMg |  |
|  |  | 1.40 | 3.71 | 25.60 | 5.48 | 14.56 | 7.42 | 33.76 | HCO3—Ca |  |
|  | 中坝址 | 1.38 | 3.34 | 22.23 | 6.59 | 15.93 | 7.29 | 32.60 | HCO3—CaMg |  |
|  |  | 1.43 | 3.22 | 21.71 | 3.42 | 6.76 | 7.63 | 23.04 | HCO3—Ca |  |
|  | 下坝址 | 1.56 | 3.96 | 24.49 | 3.11 | 15.30 | 7.41 | 33.67 | HCO3—CaNa |  |

水质分析成果表明，工程区河水属重碳酸硫酸钙型水，中、中坝址钻孔水为重碳酸钙镁型水、重碳酸钙型水，下坝址钻孔水为重碳酸钙钠型水，河水及钻孔水对任何水泥拌制的混凝土、钢筋混凝土中的钢筋无腐蚀性；对钢结构判为弱腐蚀。

### 4.3.3 大气环境

为了解工程区环境空气质量现状，万源市中型水库建设管理局委托四川化检于2017年10月4日~10日连续7天对工程区大气背景值进行了监测。监测项目为总悬浮颗粒物，共设置2个监测断面，监测成果详见下表。

工程区环境空气质量监测成果表

表4.3-8                                                           单位：(mg/m3）

| 检测日期 | 点位名称 | 总悬浮颗粒物 （µg/m3、日均值) |
| --- | --- | --- |
| 20171017 | 项目西侧约15m新店乡涌泉村农户（胡发成）处 | 118 |
|  | 项目东北侧约130m涌泉村农户（薛远保）处 | 134 |
|  | 项目西南侧约12000m草坝镇杨家湾村组12号农户处 | 155 |
| 20171018 | 项目西侧约15m新店乡涌泉村农户（胡发成）处 | 174 |
|  | 项目东北侧约130m涌泉村农户（薛远保）处 | 128 |
|  | 项目西南侧约12000m草坝镇杨家湾村组12号农户处 | 157 |
| 20171019 | 项目西侧约15m新店乡涌泉村农户（胡发成）处 | 110 |
|  | 项目东北侧约130m涌泉村农户（薛远保）处 | 135 |
|  | 项目西南侧约12000m草坝镇杨家湾村组12号农户处 | 145 |
| 20171020 | 项目西侧约15m新店乡涌泉村农户（胡发成）处 | 152 |
|  | 项目东北侧约130m涌泉村农户（薛远保）处 | 119 |
|  | 项目西南侧约12000m草坝镇杨家湾村组12号农户处 | 139 |
| 20171021 | 项目西侧约15m新店乡涌泉村农户（胡发成）处 | 163 |
|  | 项目东北侧约130m涌泉村农户（薛远保）处 | 126 |
|  | 项目西南侧约12000m草坝镇杨家湾村组12号农户处 | 149 |
| 20171022 | 项目西侧约15m新店乡涌泉村农户（胡发成）处 | 142 |
|  | 项目东北侧约130m涌泉村农户（薛远保）处 | 129 |
|  | 项目西南侧约12000m草坝镇杨家湾村组12号农户处 | 158 |
| 20171023 | 项目西侧约15m新店乡涌泉村农户（胡发成）处 | 163 |
|  | 项目东北侧约130m涌泉村农户（薛远保）处 | 1 73 |
|  | 项目西南侧约12000m草坝镇杨家湾村组12号农户处 | 153 |

根据工程区大气环境本底监测结果分析表明：各采样点总悬浮颗粒物值均符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准。项目区环境空气质量状况稳定，空气质量良好。

### 4.3.4 声环境

为了解工程区声环境质量现状，万源市中型水库建设管理局委托四川化检于2017年10月17日~19日连续三天对工程区环境噪声现状进行了监测。共设置了2个监测断面，监测结果见下表。

噪声监测结果

表4.3-9

| 检测日期 | 点位名称 | 检测时段 | 检测结果dB (A) |
| --- | --- | --- | --- |
| 10月17日 | 项目西侧约15m涌泉村农户（胡发成）户外1m，高1.2m处 | 昼间 | 51.6 |
|  |  | 夜间 | 47.2 |
|  | 项目东北侧约130m涌泉村农户（薛远保）户外1m，高1.2m处 | 昼间 | 53.7 |
|  |  | 夜间 | 47.8 |
|  | 项目西南侧约12000m草坝镇杨家湾村一组12号农户户外1m，高1.2m处 | 昼间 | 52.5 |
|  |  | 夜间 | 47.0 |
| 10月18日 | 项目西侧约15m涌泉村农户（胡发成）户外1m，高1.2m处 | 昼间 | 51.4 |
|  |  | 夜间 | 47.3 |
|  | 项目东北侧约130m涌泉村农户（薛远保）户外1m，高1.2m处 | 昼间 | 53.5 |
|  |  | 夜间 | 47.6 |
|  | 项目西南侧约12000m草坝镇杨家湾村一组12号农户户外1m，高1.2m处 | 昼间 | 52.7 |
|  |  | 夜间 | 47.2 |
| 10月19日 | 项目西侧约15m涌泉村农户（胡发成）户外1m，高1.2m处 | 昼间 | 51.6 |
|  |  | 夜间 | 47.2 |
|  | 项目东北侧约130m涌泉村农户（薛远保）户外1m，高1.2m处 | 昼间 | 53.7 |
|  |  | 夜间 | 47.5 |
|  | 项目西南侧约12000m草坝镇杨家湾村一组12号农户户外1m，高1.2m处 | 昼间 | 52.8 |
|  |  | 夜间 | 47.0 |

根据工程区声环境本底监测结果分析表明：工程区无大型噪声源，各采样点噪声日均值均符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2级标准。

## 4.4 生态保护红线

### 4.4.1 项目所在区四川省生态红线划定情况

根据《四川省人民政府关于印发四川省生态保护红线方案的通知》（川府发[2018]24号），项目所在的万源市有部分区域被划入“大巴山生物多样性维护—水源涵养生态保护红线”范围。改区域保护红线主要特性如下：

地理分布：该区位于四川盆地北部边缘，属于秦岭—大巴山生物多样性保护与水源涵养重要区，行政区涉及广元市利州区、广元市朝天区、旺苍县、宣汉县、万源市、通江县、南江县，总面积0.36万平方公里，占生态保护红线总面积的2.46%，占全省幅员面积的0.75%。

生态功能：区内森林资源丰富，森林植被空间垂直地带性分布特征明显，生态系统类型有常绿阔叶林、针—阔混交林和亚高山常绿针叶林，是我国乃至东南亚地区暖温带与北亚热带地区生物多样性最丰富的地区之一。该区还是嘉陵江、渠江和汉江流域的上游源区，是四川盆地水资源的重要补给区，水源涵养功能十分重要。

重要保护地：本区域分布有3个国家级自然保护区、8个省级自然保护区、4个国家级风景名胜区、3个省级风景名胜区、2个国家地质公园、1个省级地质公园、3个国家级水产种质资源保护区、3处饮用水水源保护区的部分或全部区域。

保护重点：保护森林生态系统、野生动植物及其栖息地，维护生物多样性保护和水源涵养功能;加强已有自然保护区管理和能力建设;加强退化生态系统恢复、地质灾害防治和水土流失治理。

### 4.4.2 本工程与四川省生态保护红线的区域关系

根据李家梁水库工程与四川省生态红线范围进行叠成果，项目所有工程占地区、水库淹没区和灌区范围，均不直接涉及四川省生态红线划定的范围。

## 4.5 工程区域存在的环境问题

经以上对工程地区自然、生态和社会环境现状的调查分析认为，工程地区环境质量教不高，但仍存在以下环境问题，需对其给予充分重视，避免人为活动对环境造成进一步不利影响。

（1）据现场调查和搜集资料，沿岸零星农耕地的化肥用量和生活污水的面源污染可能对工程河段水质存在一定影响，政府及环保部门应加强场镇污水处理设施的建设力度，同时支持农民使用农家肥和修建化粪池和沼气池，并设立相应的鼓励政策，以维持河段水质满足规定的水域功能划类管理的要求。

（2）不合理地利用地区自然资源，部分区域的盲目开垦荒地、滥砍森林、乱采滥挖等造成区内天然林比例降低，最后导致生物多样性减少。

# 5 环境影响预测与评价

## 5.1 对区域水资源及综合利用的预测评价

### 5.1.1 灌区水量平衡分析

根据工程任务与规模论证结论，本工程灌区水量平衡主要成果如下：

经对水库53年长系列年调节计算，李家梁水库正常蓄水位1053m，实际供水796万m3，其中灌溉供水671万m3，乡村生活供水124万m3，缺水143万m3，灌溉保证率70%，乡村生活供水保证率95%。

李家梁水库工程灌区水资源分配成果简述如下：

#### 5.1.1.1 来水量分析

（1）李家梁水库枢纽来水量

李家梁水库坝址以上集水面积15.88km2，根据水文分析计算，水库坝址处多年平均流量0.376m³/s，多年平均年来水量1185万m3。

（2）灌区水库枢纽来水量

红星水库坝址以上集雨面积6.325 km2，总库容222万m3，有效库容194.25万m3，死库容10.5万m3，为多年调节水库。红星水库多年平均年来水量448.1万m3。

#### 5.1.1.2 需水量分析

（1）灌溉需水量

李家梁水库灌溉面积6.85万亩，经计算，灌区多年平均灌溉净需水量为1100万m3，灌区设计典型年灌溉净需水量1192万m3。

（2）农村人畜需水

李家梁水库规划供水人口5.94万人，其中农业人口3.57万人，乡镇人口2.38万人。经需水计算，规划水平年农业人口生活需水104万m3，乡镇人口生活需水87万m3，乡村生活用水合计约191万m3。

综合分析，多年平均灌溉需水1100万m3，场镇生活净需水87万m3，乡村生活净需水104万m3，综合净需水1291万m3。

李家梁灌区多年平均综合需水量预测成果汇总表

表5.1-1                                                              单位：万m3

| 项目 | 灌溉需水 | 乡镇需水 | 农村人畜需水 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 多年平均 | 1100 | 87 | 104 | 1291 |
| P=75% | 1192 | 87 | 104 | 1383 |

#### 5.1.1.3 可供水量分析

（1）坝址可供水量

李家梁水库坝址以上集水面积15.88km2，根据水文分析计算，水库坝址处多年平均流量0.376m3/s，多年平均年来水量1185万m3。按照本次环保要求，坝址下游河道生态下泄流量按相应坝址处多年平均流量的10%下泄。

（2）灌区内水利设施供水量

灌区当地小微型水利设施及自备水源工程多年平均可为灌区耕地年供水量约350万m3，可为灌区提供饮用水生活用水约69万m3，合计供水能力约419万m³。 红星水库多年平均可为灌区耕地年供水量约224万m3，可为灌区提供饮用水生活用水约31万m3，合计供水能力约255万m³。

李家梁水库工程灌区现状水利工程供水量统计表

表5.1-2

| 当地水利设施多年平均供水量 （万m3） | 小微型水利设施及自备水源工程 供水量（万m3） | 红星水库 供水量（万m3） |
| --- | --- | --- |
| 674 | 419 | 255 |

#### 5.1.1.4 灌区水量平衡

经灌区水量平衡，扣除当地微型水利设施和小一型水库供水，推算灌区综合净需水617万m3，其中灌溉净需水526万m3，乡村生活净需水91万m3；综合毛需水939万m3，其中灌溉毛需水815万m3，乡村生活毛需水124万m3。

#### 5.1.1.5 水资源配置

经对水库53年长系列年调节计算，李家梁水库正常蓄水位1053m，实际供水796万m³，其中灌溉供水671万m³，乡村生活供水124万m³，缺水143万m³，灌溉保证率70%，乡村生活供水保证率95%，能满足各部分综合用水要求。

李家梁水库正常蓄水位1053m方案调节计算成果表

表5.1-3

| 项 目 | 单位 | 指标 | 项 目 | 单位 | 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、基本指标 |  |  |  |  |  |
| 坝址控制集雨面积 | km2 | 15.88 | 田定额 | m3/亩 | 288 |
| 多年平均流量 | m3/s | 0.376 | 土定额 | m3/亩 | 102 |
| 年净流量 | 万m3 | 1185 | 综合定额 | m3/亩 | 161 |
| 灌溉面积 | 万亩 | 6.85 | 现状总人口 | 万人 | 5.71 |
| 田土比 |  | 35：65 | 规划总人口 | 万人 | 5.94 |
| 田面积 | 万亩 | 2.4 | 农村人口 | 万人 | 3.57 |
| 土面积 | 万亩 | 4.45 | 乡镇人口 | 万人 | 2.38 |
| 新增及恢复灌面 | 万亩 | 4.68 | 农村定额 | L/人.d | 80 |
| 改善灌面 | 万亩 | 2.17 | 乡镇定额 | L/人.d | 100 |
| 二、水量平衡 |  |  |  |  |  |
| 1.综合用水 | 万m3 | 1291 | 4.综合净需水 | 万m3 | 617 |
| 其中：灌溉用水 | 万m3 | 1100 | 其中：灌溉净需水 | 万m3 | 526 |
| 农村生活用水 | 万m3 | 104 | 农村生活净需水 | 万m3 | 49 |
| 乡镇生活用水 | 万m3 | 87 | 乡镇生活净需水 | 万m3 | 41 |
| 乡村生活用水合计 | 万m3 | 191 | 乡村生活净需水合计 | 万m3 | 91 |
| 2.当地小微型水利设施及自备水源 | 万m3 | 419 | 5.综合毛需水 | 万m3 | 939 |
| 其中：灌溉提供水量 | 万m3 | 350 | 其中：灌溉毛需水 | 万m3 | 815 |
| 农村生活提供水量 | 万m3 | 38 | 农村生活毛需水 | 万m3 | 68 |
| 乡镇生活提供水量 | 万m3 | 32 | 乡镇生活毛需水 | 万m3 | 57 |
| 乡村生活提供水量合计 | 万m3 | 69 | 乡村生活毛需水合计 | 万m3 | 124 |
| 3.红星水库供水 | 万m3 | 255 | 6.实际供水 | 万m3 | 796 |
| 其中：灌溉提供水量 | 万m3 | 224 | 其中：灌溉供水 | 万m3 | 673 |
| 农村生活提供水量 | 万m3 | 17 | 农村生活供水 | 万m3 | 68 |
| 乡镇生活提供水量 | 万m3 | 14 | 乡镇生活供水 | 万m3 | 57 |
| 乡村生活提供水量合计 | 万m3 | 31 | 乡村生活供水合计 | 万m3 | 124 |
| 三、调节计算指标 |  |  |  |  |  |
| 1.特征水位及库容 |  |  | 3.供水量 |  |  |
| 正常蓄水位 | m | 1053 | 多年平均供水量 （含生态） | 万m3 | 914 |
| 相应库容 | 万m3 | 1064 | 灌溉供水 | 万m3 | 673 |
| 死水位 | m | 1014 | 乡村供水 | 万m3 | 124 |
| 相应库容 | 万m3 | 72 | 生态供水 | 万m3 | 119 |
| 兴利库容 | 万m3 | 992 | 4.水量利用系数 |  | 0.77 |
| 库容系数 |  | 0.84 | 5.设计供水量 （含生态、70%） | 万m3 | 1092 |
| 设计洪水位 | m | 1054.78 | 6.多年平均下泄水量 | 万m3 | 329 |
| 相应库容 | 万m3 |  | 生态环境用水量 | 万m3 | 119 |
| 校核洪水位 | m | 1055.5 | 弃水量 | 万m3 | 211 |
| 总库容 | 万m3 | 1179 | 7.多年平均缺水量 | 万m3 | 143 |
| 2.保证率 |  |  | 灌溉缺水 | 万m3 | 143 |
| 灌溉供水保证率 | % | 70 | 乡村缺水 | 万m3 | 0 |
| 乡村供水保证率 | % | 95 | 8.多年平均库容损失 | 万m3 | 61 |

### 5.1.2 对区域水资源及其综合利用的评价

#### 5.1.2.1 对水资源总量的影响

李家梁水库坝址处天然集水面积为15.88km2，天然多年平均流量为0.376m3/s，年径流总量1185万m3。喜神河汇口以上集雨面积为647km2，李家梁水库工程坝址以上集雨面积仅占喜神河汇口以上集雨面积的2.45%。李家梁水库减水河段内的水量主要由坝址下泄的生态流量、余水、区间坡面来水组成，工程以下流域集水面积631.12km2，至喜神河汇口处，区间来水占天然集水总量的97.55%。总体来说，工程取水后对喜神河流域水资源总量影响较小。

#### 5.1.2.2 对水资源时空分布的影响

李家梁水库坝址处天然集水面积为15.88km2，天然多年平均流量为0.376m3/s，年径流总量1185万m3。李家梁水库工程具有多年年调节能力，水库灌溉面积6.85万亩，规划供水人口5.94万人。

李家梁水库取水工程对坝址以上的水资源进行了合理的配置利用，在一定程度上改变了水资源的时空分布。根据李家梁水库1959.5～2012年的53年长系列径流调节计算成果，李家梁水库取水实施后，水库多年平均供水673万m3，占水库坝址实际来水量的56.8%；库损总量61万m3，占水库坝址来水量的5.1%；多年平均下泄水量329万m3（其中生态环境用水量119万m3，余水量211万m3），占水库坝址来水量的27.8%。

取水工程实施后，坝址处逐月径流量将减小，李家梁水库在保证坝址下游生态环境需水条件下，将水资源合理配置，使水资源得到了有效利用。

李家梁水库建后，对下游各控制断面天然流量的影响如下表。

李家梁水库建成后对下游各控制断面流量的影响

表5.1-4

| 断面 | 距坝址距离 （km） | 流域面积（km2） | 天然年平均流量（m3/s） | 建库后断面年平均流量（m3/s） | 减水量占天然来水量(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 坝址下200m | 0.2 | 15.9 | 0.376 | 0.104 | -72.3 |
| 草坝水厂 | 12.2 | 74.9 | 1.66 | 1.40 | -15.6 |
| 芝苞镇断面 | 42 | 392 | 8.69 | 8.40 | -3.35 |

从上表可以看出，工程实施后，水库取水造成下游河道水量的减水影响在水库坝下12.2km断面，水量减少15.6%，至下游42km断面，水量仅减少3.35%。因此，水库减水河段影响范围在坝下游12.2km以内。

### 5.1.3 对其他用水对象的影响

李家梁水库坝址以下减水河段两岸分布着部分居民和少量农田，主要涉及万源市新店镇。据调查，受水库建设影响的主要12.2km减水河段内无水电站、抽水站等取用水设施。同时，坝址下游属于李家梁水库灌区范围，水库建成后，由李家梁水库供水。因此，李家梁水库对下游取用水户的影响是有利的。

## 5.2 水文情势的影响分析

### 5.2.1 生态流量分析

李家梁水库具有多年调节能力，由于灌区取水，坝址下游河段将形成一定长度的减水河段。根据“5.1.2.2 对水资源时空分布的影响”小节可知，工程建成后，水库取水造成下游河道水量的减水影响的主要河段在坝址~水库坝下的12.2km河段。为减缓工程建设对下游生态环境的影响，工程建设需考虑下泄一定比例的生态流量，生态流量大小论证如下：

#### 5.2.1.1 坝下生态需水组成分析

水库建成后，由于灌区引水，坝址下游河道将产生一定长度的减水河段，河段内需要一定的水量维持基本用水需求。因此，李家梁水库需下泄一定的水量满足其坝下河道内和河道外用水需求。

根据坝下减水河段特性，其水量要满足以下几个方面：①维持水生生态系统稳定所需要的水量；②维持河流水环境质量的最小稀释净化水量；③调节气候所需的水面蒸散发量；④维持地下水位动态平衡所需要的补给水量⑤航运、景观和水上娱乐环境需水量；⑥工农业生产及生活需水量。这六个方面需水量互相补充、动态平衡。

（1）维持水生生态系统稳定所需的水量

根据现状调查，李家梁水库坝址下游现状渔业资源量相对简单，无大型鱼类集中产卵场和越冬场分布，但要保证这些鱼类正常的生长，仍需提供一定的水量。

（2）维持河流水环境质量的最小稀释净化需水量

根据调查，本工程坝址下游减水河段主要污染负荷以乡村生活污染、畜禽养殖污染及农药和化肥污染为主，污水排放量很少，但为保证建库后坝下河段的水环境质量不下降，因此需要考虑维持河流水环境功能所需水量。

（3）水面蒸发量

本工程地处亚热带湿润季风气候区，气候较为湿润，加之河流水面较窄，水面蒸发所损耗的水量相对于河流水量而言很少，故水面蒸发量可以不考虑。

（4）地下水补给量

根据坝下河段的地形地质条件，坝址下游河段主要以地下水补给地表水为主，不存在维持地下水位动态平衡所需的补给水量。

（5）航运、景观和水上娱乐需水量

根据调查和相关规划，坝下河段不具备划船、游泳及垂钓等水上娱乐条件，也无通航条件。因此，不需要考虑航运、景观和水上娱乐用水要求。

（6）工农业生产及生活需水量

根据调查，本工程已将下游农村人口和农田纳入至灌区范围，工程建设将使得下游农村和农业用水保障率较之前有所提高，工程对下游用水户的影响是有利的。因此，坝址下游无需再单独考虑工农业生产及生活需水量。

综合以上分析，本工程坝下河道生态需水量主要考虑维持坝下河段水生生物系统稳定性和维持坝下河道水环境质量所需的水量。

#### 5.2.1.2 坝下河道生态需水量确定

（1）维持水生生态系统稳定最小需水量

本次维持水生生态系统稳定最小需水量计算方法采用《河湖生态环境需水计算规范》（SL/Z712-2014）和国家环境保护总局《关于印发〈水电水利建设项目河道生态用水、低温水和过鱼设施环境影响评价技术指南(试行)〉的函》(环评函[2006]4号)中推荐的Tennant法。

Tennant法的保护鱼类、野生动物、娱乐和有关环境资源的河流流量状况计算标准如表5.2-1。以预先确定的年平均河流流量的百分数为基础估算河流不同流量对生态的影响。据此，当枯水期河流基流为多年平均枯水期流量的20%时，可保护鱼类、野生动物、生态景观处于良好状态；枯水期河流基流为多年平均枯水期流量的10%时，可保护鱼类、野生动物、生态景观处于一般状态。

保护鱼类、野生动物、娱乐和有关环境资源的河流流量状况

表5.2-1

| 流量状况描述 | 推荐的基流（多年平均流量/%） |  |
| --- | --- | --- |
| 最大 | 200 | 200 |
| 最佳 | 60～100 | 60～100 |
| 极好 | 40 | 60 |
| 非常好 | 30 | 50 |
| 好 | 20 | 40 |
| 中 | 10 | 30 |
| 差 | 10 | 10 |
| 极差 | 0～10 | 0～10 |

李家梁水库坝址多年平均流量为0.376m3/s，水库坝址下游现状渔业资源量相对简单，无大型鱼类集中产卵场和越冬场分布，按水生生态系统处于一般状态，则按多年平均流量的10%下泄0.0376m3/s生态用水。

（2）维持河流水环境质量需水量

一般采用90%保证率最枯月平均流量作为河流环境需水量，主要用于计算污染物允许排放量，李家梁水库坝址处多年90%保证率最枯月平均流量为0.01m3/s，故维持坝下河道水环境质量的最小需水量为0.01m3/s，为坝址处多年平均流量的2.66%。

（3）坝下河道内生态需水量确定

根据上述分析成果可知，李家梁水库工程坝下河道内生态需水成果见下表。

李家梁水库工程坝下河道内生态需水量计算结果表

表5.2-2

| 序号 | 类别 | 流量大小(m3/s) | 占坝址多年平均流量百分比(%) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 维持水生生态系统稳定最小需水量 | 0.0376 | 10 |
| 2 | 维持河流水环境质量需水量 | 0.01 | 2.66 |

从表中可以看出，维持水生生态系统稳定性所需流量为0.0376m3/s，为坝址处多年平均流量的10%；维持河流水环境质量需水量为0.01m3/s，为坝址处多年平均流量的2.66%。取各时期不同方法的流量外包线作为河道生态需水量的推荐值，李家梁水库坝址下泄生态需水量为0.0376m3/s，为坝址处多年平均流量的10%。

### 5.2.2 施工期水文情势影响分析

（1）枢纽工程

根据施工组织设计，水库枢纽工程采用全年围堰挡水、右岸导流洞过流的导流方式。导流程序为：一枯（第一年10月～第二年4月）原河床过流，导流洞、导流洞前汛期围堰施工；二汛（第二年5月～10月中旬）原河床过流，继续进行导流洞施工；三汛（第三年5月～9月）导流隧洞过流，上下游围堰挡水进行大坝的填筑施工；三枯（第三年10月～第四年4月）导流洞过流，上下游围堰挡水，继续填筑坝体；四汛（第四年5月～9月），第四年5月导流隧洞封堵，开始蓄水。

根据上述分析结果可知，枢纽工程采用全年围堰挡水、右岸导流洞过流的导流方式，仅造成导流围堰间局部河段断流，对下游水文情势基本无影响。

（2）灌区工程

根据施工组织设计，渠系工程经过河流均为小溪沟（除头道河外），平时流量极小，基本不存在大的施工导流问题，只是少数跨溪沟建筑物需要做一些小型围堰和涵管导流进行排水，对水文情势影响较小。

### 5.2.3 初期蓄水水文情势影响分析

根据施工组织设计，第四年5月导流隧洞封堵，开始蓄水。导流隧洞高程997m，封堵期上游最高水位为997.5m。下闸蓄水按P＝80%流量（0.208m3/s）计算蓄水，工程正常蓄水位1053m，相应库容1064万m3，蓄水计算中考虑下泄生态用水流量0.0376m3/s，从封堵期上游（997.5m）约46天可充至死水位（1014m）。

根据工程总布置方案，李家梁水库生态流量放水管高程996.0m，导流隧洞封堵蓄水时上游水位997.5m，高于生态流量放水管高程，初期蓄水期可满足生态流量下泄要求。

### 5.2.4 运行期水文情势影响分析

#### 5.2.4.1 库区水文情势影响分析

李家梁水库为多年调节水库，水库形成后，将使库区水位抬升，水体体积和水面面积均将增加，库区内的流速将减缓，库区河段转变为缓流河道，从上游至坝前流速逐渐减小。

李家梁水库正常蓄水位1053.00m时，相应库容1149万m3，死水位1014.00m，死库容72万m3，调节库容992万m3，水库总库容1179万m3。根据水库泥沙及回水计算成果，水库蓄水后，库区天然河床比降主沟为26.2‰，回水长度约2.5km，河道平均水面宽150m，属河道型水库。李家梁水库蓄水河段狭长，近坝段头道河与肖家沟汇口以下河段河道略宽；越往上游河道比降增大，库尾河段河道比降为34.3‰，河道右岸肖家沟为山谷深切区，平均比降119.5‰，水库回水影响范围主要为主沟，变动区在距坝2.4～2.5km之间，变动回水长度约0.1km。运行期水库水位介于正常蓄水位1053.00m与死水位1014.00m之间变动，变幅约20m。

李家梁水库坝址处多年平均悬移质输沙量1.708万t，取rs=1.2t/m3，体积1.42万m3；多年平均推移质输沙量0.342万t，取rd=1.7t/m3，体积为0.20万m3，则入库总沙量为1.62万m3。库沙比1179/1.62=728>100，李家梁水库泥沙问题不严重。

李家梁水库运行期库区主要控制断面水文情势变成情况见下表。

李家梁水库运行期库区主要控制断面水文情势变成情况表

表5.2-3

| 断面编号 | 地 名 | 里 程 | 多年平均流量水位 | P=20% |  |  | P=5% |  |  | 原河底高程(m) | 淤积后河底高程(m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 建库前 | 建库后 | 断面流量 | 建库前 | 建库后 | 断面流量 |  |  |
| 1 | 坝址 | 0+000 | 991.3 | 992.6 | 1054.1 | 96.8 | 992.8 | 1054.53 | 155 | 991.08 | 1002.95 |
| 2 |  | 0+065 | 991.6 | 993.64 | 1054.1 | 96.8 | 994.89 | 1054.53 | 155 | 991.45 | 1003.09 |
| 3 |  | 0+165 | 995.65 | 996.48 | 1054.1 | 96.8 | 996.76 | 1054.53 | 155 | 995.51 | 1003.43 |
| 4 |  | 0+265 | 996.58 | 1000.65 | 1054.1 | 96.8 | 1001.13 | 1054.53 | 155 | 996.43 | 1003.99 |
| 5 |  | 0+365 | 998.57 | 1001.08 | 1054.1 | 96.8 | 1001.44 | 1054.53 | 155 | 998.39 | 1004.76 |
| 6 |  | 0+465 | 1001.13 | 1003.26 | 1054.1 | 96.8 | 1003.92 | 1054.53 | 155 | 1000.98 | 1005.69 |
| 7 |  | 0+565 | 1004.15 | 1006.43 | 1054.1 | 96.8 | 1006.24 | 1054.53 | 155 | 1003.93 | 1005.74 |
| 8 |  | 0+665 | 1005.23 | 1006.9 | 1054.1 | 96.8 | 1007.17 | 1054.53 | 155 | 1005.1 | 1007.62 |
| 9 | 肖家沟汇口 | 0+765 | 1008.23 | 1009.83 | 1054.1 | 96.8 | 1010.33 | 1054.53 | 155 | 1008 | 1009.83 |
| 10 |  | 0+865 | 1010.93 | 1013.71 | 1054.1 | 68.7 | 1013.46 | 1054.53 | 110 | 1010.67 | 1012.78 |
| 11 |  | 0+965 | 1014.03 | 1015.08 | 1054.1 | 68.7 | 1015.26 | 1054.53 | 110 | 1013.89 | 1018.89 |
| 12 |  | 1+065 | 1017.03 | 1018.34 | 1054.1 | 68.7 | 1019.31 | 1054.53 | 110 | 1016.81 | 1021.51 |
| 13 |  | 1+265 | 1024.03 | 1024.58 | 1054.1 | 68.7 | 1024.67 | 1054.53 | 110 | 1023.82 | 1027.02 |
| 14 |  | 1+365 | 1025.13 | 1026.83 | 1054.1 | 68.7 | 1027.51 | 1054.53 | 110 | 1024.94 | 1028 |
| 15 |  | 1+465 | 1029.03 | 1029.85 | 1054.1 | 68.7 | 1030.08 | 1054.53 | 110 | 1028.84 | 1030.34 |
| 16 |  | 1+565 | 1032.42 | 1034.95 | 1054.1 | 68.7 | 1036.21 | 1054.53 | 110 | 1032.24 | 1033.87 |
| 17 |  | 1+665 | 1034.13 | 1036.05 | 1054.1 | 68.7 | 1036.54 | 1054.53 | 110 | 1033.96 | 1036.29 |
| 18 |  | 1+765 | 1036.13 | 1037.79 | 1054.1 | 68.7 | 1037.97 | 1054.53 | 110 | 1035.94 | 1038.19 |
| 19 |  | 1+865 | 1038.34 | 1039.71 | 1054.1 | 68.7 | 1040.32 | 1054.53 | 110 | 1038.09 | 1039.77 |
| 20 |  | 1+965 | 1040.1 | 1042.09 | 1054.1 | 68.7 | 1041.76 | 1054.53 | 110 | 1039.91 | 1042.52 |
| 21 |  | 2+065 | 1043.95 | 1044.67 | 1054.1 | 68.7 | 1044.9 | 1054.54 | 110 | 1043.88 | 1045.38 |
| 22 |  | 2+165 | 1046.52 | 1048.46 | 1054.11 | 68.7 | 1048.51 | 1054.56 | 110 | 1046.39 | 1048.88 |
| 23 |  | 2+365 | 1051.87 | 1052.88 | 1054.22 | 68.7 | 1053.12 | 1054.63 | 110 | 1051.8 | 1053.79 |
| 24* |  | 2+465 | 1056 | 1057.34 | 1057.34 | 68.7 | 1057.93 | 1057.93 | 110 | 1055.88 | 1055.98 |
| 25 |  | 2+565 | 1059.01 | 1060.21 | 1060.21 | 42.7 | 1060.39 | 1060.39 | 68.4 | 1058.84 | 1058.84 |
| 26 |  | 2+665 | 1061.91 | 1063.3 | 1063.3 | 42.7 | 1063.64 | 1063.64 | 68.4 | 1061.79 | 1061.79 |
| 27 |  | 2+765 | 1065.51 | 1066.92 | 1066.92 | 42.7 | 1067.15 | 1067.15 | 68.4 | 1065.35 | 1065.35 |
| 28 | 张家河坝 | 2+865 | 1069.74 | 1070.7 | 1070.7 | 42.7 | 1071.01 | 1071.01 | 68.4 | 1069.59 | 1069.59 |

注：（1）上表中水位单位为m，流量单位为m³/s；（2）“*”表示回水尖灭点断面。

#### 5.2.4.2 坝址下游水文情势影响分析

李家梁水库具有多年调节能力，由于灌区取水，坝址下游河段将形成一定长度的减水河段。根据“5.1.2.2 对水资源时空分布的影响”小节可知，工程建成后，水库取水造成下游河道水量减水影响的主要河段在坝址~水库坝下的12.2km河段。根据调查，坝址下游约12.2km减水河段内无水电站、抽水站等取用水设施，主要用水对象为坝址下游部分分散居民和农田灌溉。坝址下游减水河段内的水量主要由坝址下泄的生态流量、水库余水、区间坡面及支沟来水组成。

根据调节计算成果，李家梁水库工程建成后，坝址断面典型年水文情势变化分析成果如下。

（1）丰水年水文情势影响分析

根据李家梁水库径流调节结算成果，李家梁水库坝址断面丰水年流量变化过程见表5.2-4和图5.2-1。

李家梁水库坝址断面丰水年(P=30%，1989年~1990年)逐月流量变化过程

表5.2-4                                                                单位:m3/s

| 月份 | 入库流量（m3/s） | 下泄流量（m3/s） |  |  | 增减（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 生态流量 | 弃水量 | 合计 |  |
| 7 | 1.62 | 0.376 | 0 | 0.376 | -76.9 |
| 8 | 0.82 | 0.376 | 0 | 0.376 | -54.0 |
| 9 | 0.81 | 0.376 | 0 | 0.376 | -53.4 |
| 10 | 0.14 | 0.376 | 0 | 0.376 | 163.4 |
| 11 | 0.14 | 0.376 | 0 | 0.376 | 163.4 |
| 12 | 0.06 | 0.376 | 0 | 0.376 | 509.1 |
| 1 | 0.04 | 0.376 | 0 | 0.376 | 786.0 |
| 2 | 0.08 | 0.376 | 0 | 0.376 | 364.1 |
| 3 | 0.17 | 0.376 | 0 | 0.376 | 126.6 |
| 4 | 0.23 | 0.376 | 0 | 0.376 | 62.4 |
| 5 | 0.78 | 0.376 | 0 | 0.376 | -51.5 |
| 6 | 0.74 | 0.376 | 0 | 0.376 | -49.5 |
| 均值 | 0.47 | 0.38 | 0 | 0.376 | -20.0 |

图5.2-1  李家梁水库坝址断面丰水年入库流量与下泄流量过程

根据上表可知：李家梁水库取水后，丰水年坝址下游月均流量比天然状态最大减少比例为76.9%（7月份，由天然状态的1.62m3/s减小为0.376 m3/s），丰水年坝址下游月均流量比天然状态最大增加比例为786%（1月份，由天然状态的0.04m3/s增加为0.376 m3/s）；丰水年坝址下游月均流量均为0.376m3/s，各月下泄流量趋于均化。

（2）平水年水文情势影响分析

根据李家梁水库径流调节结算成果，李家梁水库坝址下游平水年流量变化过程见表5.2-5和图5.2-2。

李家梁水库坝址断面平水年(P=50%，1967年~1968年)逐月流量变化过程

表5.2-5                                                                单位:m3/s

| 月份 | 入库流量（m3/s） | 下泄流量（m3/s） |  |  | 增减（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 生态流量 | 弃水量 | 合计 |  |
| 7 | 1.89 | 0.376 | 0.517 | 0.893 | -52.7 |
| 8 | 0.20 | 0.376 | 0.123 | 0.499 | 149.0 |
| 9 | 0.19 | 0.376 | 0.035 | 0.411 | 117.3 |
| 10 | 0.42 | 0.376 | 0.116 | 0.492 | 15.9 |
| 11 | 0.49 | 0.376 | 0.405 | 0.781 | 58.2 |
| 12 | 0.08 | 0.376 | 0.008 | 0.384 | 373.6 |
| 1 | 0.03 | 0.376 | 0.000 | 0.376 | 1118.2 |
| 2 | 0.02 | 0.376 | 0.000 | 0.376 | 1524.3 |
| 3 | 0.17 | 0.376 | 0.000 | 0.376 | 121.5 |
| 4 | 0.40 | 0.376 | 0.000 | 0.376 | -6.3 |
| 5 | 0.30 | 0.376 | 0.000 | 0.376 | 24.9 |
| 6 | 0.14 | 0.376 | 0.000 | 0.376 | 163.4 |
| 均值 | 0.36 | 0.376 | 0.100 | 0.476 | 31.6 |

图5.2-2  李家梁水库坝址断面平水年入库流量与下泄流量过程

根据上表可知：李家梁水库取水后，平水年坝址下游月均流量比天然状态最大减少比例为52.7%（7月份，由天然状态的1.89m3/s减小为0.376 m3/s），平水年坝址下游月均流量比天然状态最大增加比例为1524.3 %（1月份，由天然状态的0.02m3/s增加为0.376 m3/s）；平水年坝址下游月均流量均为0.376m3/s，各月下泄流量趋于均化。

（3）枯水年水文情势影响分析

根据李家梁水库径流调节结算成果，李家梁水库坝址下游枯水年水年流量变化过程见表5.2-3和图5.2-3。

李家梁水库工程坝址断面枯水年(P=70%，1976年~1977年)逐月流量变化过程

表5.2-6                                                                单位:m3/s

| 月份 | 入库流量 | 下泄流量 |  |  | 增减（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 生态流量 | 弃水量 | 合计 |  |
| 7 | 0.32 | 0.376 | 0 | 0.376 | 18.9 |
| 8 | 0.31 | 0.376 | 0 | 0.376 | 20.3 |
| 9 | 0.18 | 0.376 | 0 | 0.376 | 107.4 |
| 10 | 0.68 | 0.376 | 0 | 0.376 | -44.9 |
| 11 | 0.19 | 0.376 | 0 | 0.376 | 103.0 |
| 12 | 0.03 | 0.376 | 0 | 0.376 | 1292.3 |
| 1 | 0.02 | 0.376 | 0 | 0.376 | 1524.3 |
| 2 | 0.01 | 0.376 | 0 | 0.376 | 3148.6 |
| 3 | 0.08 | 0.376 | 0 | 0.376 | 364.1 |
| 4 | 0.20 | 0.376 | 0 | 0.376 | 83.9 |
| 5 | 0.54 | 0.376 | 0 | 0.376 | -29.9 |
| 6 | 0.07 | 0.376 | 0 | 0.376 | 441.4 |
| 均值 | 0.22 | 0.376 | 0 | 0.376 | 71.5 |

图5.2-3  李家梁水库坝址断面枯水年入库流量与下泄流量过程

根据上表可知：李家梁水库水库取水后，枯水年坝址下游月均流量比天然状态最大减少比例为44.9%（10月份，由天然状态的0.68m3/s减小为0.376 m3/s），枯水年坝址下游月均流量比天然状态最大增加比例为3148.6%（1月份，由天然状态的0.01m3/s增加为0.376 m3/s）；枯水年坝址下游月均流量均为0.376m3/s，各月下泄流量趋于均化。

（4）小节

综合上述分析成果可知，取水工程实施后，丰、平和枯水年的月均流量变化大体一致，典型年各月下泄流量趋于均化，下泄流量年内分布变得均匀。

工程建成后，由于灌区取水，水库取水造成下游河道水量减水影响的主要河段在坝址~水库坝下的12.2km河段。由于坝址下游属于李家梁水库灌区范围，无从干流直接取水要求，因此取水后对坝址下游水资源利用无影响。经过对减水河段生产生活用水、生态环境用水的要求分析，确定李家梁水库坝址处下泄多年平均流量的10%，即0.0376 m³/s的生态流量。典型年各月下泄流量均满足0.0376 m³/s生态流量的要求。

同时，工程建成后，由于生态流量下泄的保障，坝址下游河段枯水期流量与现状相比有所增加，由此将在一定程度上改善坝址下游河段的生态环境，对生态环境的改善是有利的。

#### 6.2.4.3 灌区水文情势影响分析

（1）灌区回归水对水文情势的影响

李家梁水库工程建设任务为农业灌溉、乡镇及农村供水。运行期退水主要包括农业灌溉回归水和灌区内乡镇及农村供水回归水。灌区退水年平均回归水量为175.6万m3（农村生活年平均回归水量为6.8万m3，乡镇生产生活年平均回归水量为34.2万m3，灌溉回归水量为134.6万m3）。依据灌区水系分布情况，李家梁水库工程灌区回归水将汇流于喜神河。

根据灌区的自然地理概况及水文气象特点，李家梁水库灌区多年平均径流深为695mm，喜神河河口多年平均流量11.4m³/s。灌区回归水量占区域径流总量的较少，因此灌区运行期间回归水排放对区域地表径流水文情势的影响极为有限，且影响时段主要为稻田落干时段。对于灌区部分因干旱而间断干涸的支沟，由于回归水的补给，还可以在一定程度上缓减干旱对其水文情势带来的负面影响。

（2）水库充水对红星水库水文情势的影响

工程任务与规模论证结论，红星水库片多年平均需水310万m3，现状自身供水255万m3，缺水55万m3，灌溉供水保证率51%。李家梁水库工程建设后，李家梁水库向红星水库多年平均补水40万m3，灌溉保证率70%，乡村生活供水保证率95%。

根据工程任务与规模论证拟定的红星水库调节运行方式，李家梁水库仅在红星水库缺水时对水库进行补水，不改变原水库运行方式。因此工程建设对红星水库水文基本无影响。

## 5.3 水温预测与评价

### 5.3.1 库区水温预测

#### 5.3.1.1 库区水温结果类型判别

李家梁水库工程水库属于河道型水库，采用《水电水利建设项目河道生态用水、低温水和过鱼设施环境影响评价技术指南（试行）》中的推荐公式判别水库水温结构。判别公示如下：

α=多年平均年入库径流量总库容

β＝一次洪水总量水库总库容

当α<10时水库为分层型；α>20时水库为混合型；10<α<20时水库为过渡型。分层型水库如遇β＞1的大洪水，也往往成为临时的混合型；而β＜0.5的洪水，一般对水库的水温结构没有大的影响。

经计算，李家梁水库工程水库α值为1.01，β值为0.45，水库水温为分层,。

#### 5.3.1.2 库区垂向水温预测模型

根据《水电水利建设项目河道生态用水、低温水和过鱼设施环境影响评价技术指南（试行）》，采用东勘院计算公式对李家梁水库库区水温进行预测。此套方法的具体表达式及各项的物理意义如下：

，

式中：Ty——水深处的月平均水温，℃；

T0——水库表面月平均水温，℃；可根据设计水库库区的气温并利用气候条件相似同类水库的气温~库表水温关系求的，也可用已建水库库表水温与纬度的关系插补；

y——水深，m；

m——月份，1，2，3，…，12；

Tb——水库库底月平均水温，℃；对于分层型水库各月库底水温与年平均值差别很小，可用年平均值代替。

、——与有关的参数。

#### 5.3.1.3 典型年选择

根据李家梁水库的来水、需水调度平衡，考虑库区年内各月水位的变化对库区水温进行预测。典型年选择综合考虑来水和需水量，分别选择了来水为丰水年（1989年7月~199年6月）、平水年（1967年7月~1968年6月）、枯水年（1976年7月~1977年6月）的年份三个工况进行预测。典型年各月的来供水平衡及水位变化情况见下表所示。

李家梁水库丰水年各月供水量及水位变化情况表

表5.3-1                                               单位：水量：万m3，水位：m

| 月 | 天然来水 | 水库供水（含生态） | 水库弃水 | 月末库容 | 月末水库水位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | 421 | 21 | 0 | 693 | 1043.91 |
| 8 | 212 | 21 | 0 | 878 | 1048.72 |
| 9 | 209 | 21 | 0 | 1057 | 1053.62 |
| 10 | 37 | 71 | 0 | 1014 | 1051.91 |
| 11 | 37 | 13 | 0 | 1028 | 1052.28 |
| 12 | 16 | 35 | 0 | 1000 | 1051.59 |
| 1 | 11 | 119 | 0 | 882 | 1048.82 |
| 2 | 21 | 85 | 0 | 811 | 1047.06 |
| 3 | 43 | 81 | 0 | 766 | 1045.92 |
| 4 | 60 | 52 | 0 | 767 | 1045.95 |
| 5 | 201 | 221 | 0 | 739 | 1045.18 |
| 6 | 193 | 179 | 0 | 750 | 1045.48 |

李家梁水库平水年各月供水量及水位变化情况表

表5.3-2                                               单位：水量：万m3，水位：m

| 月 | 天然来水 | 水库供水（含生态） | 水库弃水 | 月末库容 | 月末水库水位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | 489 | 21 | 134 | 1064 | 1053.00 |
| 8 | 52 | 21 | 32 | 1054 | 1052.78 |
| 9 | 49 | 21 | 9 | 1064 | 1053.00 |
| 10 | 110 | 69 | 30 | 1064 | 1053.00 |
| 11 | 128 | 13 | 105 | 1064 | 1053.00 |
| 12 | 21 | 35 | 2 | 1038 | 1052.43 |
| 1 | 8 | 117 | 0 | 920 | 1049.73 |
| 2 | 6 | 83 | 0 | 834 | 1047.65 |
| 3 | 44 | 80 | 0 | 791 | 1046.56 |
| 4 | 104 | 52 | 0 | 837 | 1047.72 |
| 5 | 78 | 217 | 0 | 690 | 1043.83 |
| 6 | 37 | 176 | 0 | 543 | 1039.33 |

李家梁水库枯水年各月供水量及水位变化情况表

表5.3-3                                              单位：水量：万m3，水位：m

| 月 | 天然来水 | 水库供水（含生态） | 水库弃水 | 月末库容 | 月末水库水位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | 82 | 133 | 0 | 694 | 1043.94 |
| 8 | 81 | 118 | 0 | 660 | 1042.96 |
| 9 | 47 | 109 | 0 | 602 | 1041.22 |
| 10 | 177 | 30 | 0 | 752 | 1045.53 |
| 11 | 48 | 22 | 0 | 779 | 1046.25 |
| 12 | 7 | 74 | 0 | 716 | 1044.55 |
| 1 | 6 | 140 | 0 | 585 | 1040.69 |
| 2 | 3 | 131 | 0 | 461 | 1036.47 |
| 3 | 21 | 61 | 0 | 426 | 1035.14 |
| 4 | 53 | 60 | 0 | 425 | 1035.10 |
| 5 | 139 | 124 | 0 | 445 | 1035.88 |
| 6 | 18 | 252 | 0 | 218 | 1025.71 |

#### 5.3.1.4 库区水温预测结果

李家梁水库坝前典型年各月垂向水温见图5.3-1~5.3-3。

图5.3-1  李家梁水库丰水年坝前水温的垂向分布图

图5.3-2  李家梁水库平水年坝前水温的垂向分布图

图5.3-3  李家梁水库枯水年坝前水温的垂向分布图

从坝前水温预测结果来看，李家梁水库为分层水库。以平水年为例：就坝前平均水温而言，2月份坝前水温最低，平均约为5.6℃，最高在8月，温度约为11.2℃，年内变化为5.6℃；2月开始，由于气温和太阳辐射的迅速升高，表层水温增长迅速，水库形成明显的温跃层，至7月温差最大达22℃。7月~9月，气温和太阳辐射维持在全年最高水平，入流水温亦为全年最高，水库表、底层逐渐达到全年最高。11月~次年2月，随着气温和入流水温的降低，库内温跃层逐渐消失，库区水温整体下降且全库同温，直至2月最低。

### 5.3.2 取水口水温预测

鉴于李家梁水库属分层型水库，为缓解低温下泄水对灌区的影响，主体工程设计采用分层取水塔取水，共分8层取水（隧洞一洞三用，兼有导流、输水、放空功用，运行期间主要承担下游管道输水、河道生态供水和放空功能），取水孔底高程从上至下分别为1047.00m（1#）、1042.00m（2#）、1037.00m（3#）、1032.00m（4#）、1027.00（5#）、1022.00m（6#）、1017.00（7#）、1012.00（8#）。

根据李家梁水库取水口高程，结合库区水温预测结果，李家梁各水平年取水口水温详见表5.3-4~表5.3-6。

李家梁水库丰水平年取水口水温预测表

表5.3-4                                                                单位：℃

| 月份 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 年 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 气温 | 3.9 | 5.7 | 9.6 | 15.2 | 19.2 | 22.6 | 24.8 | 24.8 | 20.0 | 15.1 | 10.0 | 5.5 | 14.7 |
| 库表水温 | 6.4 | 6.8 | 9.9 | 14.8 | 20.2 | 24.6 | 27.0 | 26.6 | 23.5 | 18.6 | 13.2 | 8.8 | 16.7 |
| 库底水温 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.1 | 5.1 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
| 取水口水温 | 6.4 | 6.8 | 9.6 | 13.3 | 18.5 | 23.0 | 26.5 | 26.4 | 22.5 | 18.5 | 13.2 | 8.8 | 16.1 |

李家梁水库平水平年取水口水温预测表

表5.3-5                                                                单位：℃

| 月份 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 年 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 气温 | 3.9 | 5.7 | 9.6 | 15.2 | 19.2 | 22.6 | 24.8 | 24.8 | 20.0 | 15.1 | 10.0 | 5.5 | 14.7 |
| 库表水温 | 6.4 | 6.8 | 9.9 | 14.8 | 20.2 | 24.6 | 27.0 | 26.6 | 23.5 | 18.6 | 13.2 | 8.8 | 16.7 |
| 库底水温 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.1 | 5.2 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
| 取水口水温 | 6.4 | 6.8 | 9.4 | 14.6 | 19.2 | 23.7 | 23.8 | 24.8 | 22.8 | 18.4 | 13.2 | 8.8 | 16.0 |

李家梁水库枯水平年取水口水温预测表

表5.3-6                                                                单位：℃

| 月份 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 年 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 气温 | 3.9 | 5.7 | 9.6 | 15.2 | 19.2 | 22.6 | 24.8 | 24.8 | 20.0 | 15.1 | 10.0 | 5.5 | 14.7 |
| 库表水温 | 6.4 | 6.8 | 9.9 | 14.8 | 20.2 | 24.6 | 27.0 | 26.6 | 23.5 | 18.6 | 13.2 | 8.8 | 16.7 |
| 库底水温 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.1 | 5.2 | 5.9 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.1 |
| 取水口水温 | 6.4 | 6.8 | 9.7 | 13.8 | 17.7 | 22.2 | 26.5 | 26.5 | 23.2 | 18.6 | 13.2 | 8.8 | 16.1 |

根据上表可知，以平水年为例：由于主体工程设计采用分层取水措施，供水水温变化规律与气温及库表水温相似，平水年供水水温1月份最低，水温仅为6.4℃，随着气温的升高，供水水温也随之升高，8月达到最大，最大值为24.8℃，供水水温年均值为16℃。

### 5.3.3 灌溉水温影响预测与评价

（1）灌区农作物对灌溉水温的要求

李家梁水库灌区气候温和，光热条件充足，土地肥沃，主要粮食作物有水稻、红苕、玉米、小麦、薯类等，主要经济作物有油菜、蔬菜等。灌区主要作物水稻、小麦和油菜等不同生育期对灌溉水温的需求详见表5.3-7。

农作物各生育期对水温的需求

表5.3-7

| 作物 | 发育期 | 时间 | 最低水温℃ |
| --- | --- | --- | --- |
| 水稻 | 发芽 | 4月上旬～5月中下旬 | 10～12 |
|  | 幼苗 |  | 15 |
|  | 返青 | 5月下旬～6月上旬 | 15～17 |
|  | 分蘖 | 5月下旬～6月下旬 | 16～18 |
|  | 孕穗 | 6月下旬～7月中下旬 | 15～17 |
|  | 抽穗、扬花 | 7月下旬～8月中上旬 | 17～19 |
|  | 乳熟、黄熟 | 8月上旬～8月底前 | 17～19 |
| 小麦 | 幼苗 | 11月中旬 | 1～2 |
|  | 春化 | 12月上、中旬 |  |
|  | 分蘖 | 12月下旬～1月下旬 | 3～10 |
|  | 长穗 | 2月上旬～4月中旬 | 9～10 |
|  | 结实 | 4月下旬～5月中旬 |  |
| 油菜 | 发芽 | 11月中、下旬～1月中旬 | 3～4 |
|  | 出苗 |  |  |
|  | 现蕾 |  | 3～5 |
|  | 抽苔 | 1月下旬～3月上旬 |  |
|  | 开花 | 3月中旬～4月上旬 | 3～5 |
|  | 果期 | 4月中旬～5月中旬 | 4～6 |

（2）灌溉水温预测

根据“5.3.2 取水口水温预测”成果，并综合对比农作物各生育期对水温的要求可以看出，李家梁水库灌溉水温均能达到作物最低需求水温。且从渠道到入天还有一定距离，灌溉用水流量较小，在太阳辐射的作用下，水温沿程回复也将降低低温水对农作物生长的负面影响。因此李家梁水库灌溉水温对当地农作物生长影响较小。

### 5.3.4 生态放水水温影响预测

为满足下游12.2km长的减水河段生态用水要求，需从上游库区导引生态流量至下游河道，李家梁水库取水隧洞一洞三用，兼有导流、输水、放空功用，运行期间主要承担下游管道输水、河道生态供水和放空功能，生态取水水温与取水隧洞水温相同。根据“5.3.2 取水口水温预测”成果，下泄水温年均温度16℃。李家梁水库坝址下游减水河段长为12.2km，下泄低温水向下游流动的过程中与大气发生热交换，水温逐步回升，逐步将达到河道天然水温。同时，由于李家梁水库坝址下游减水河段鱼类量较少，多为野杂鱼及少量经济鱼类，也无珍稀、特有鱼类存在，基本不存在大规模的鱼类“三场”，故生态放水水温对坝址下游下游减水河段影响较小。

## 5.4 水环境影响预测与评价

### 5.4.1 施工期水环境影响预测与评价

本工程砂石骨料全部购买，现场不设加工厂。汽车保养和机械维修依靠当地设施，现场也不设大的维修站。因此，施工期水污染源主要包括砼拌和系统冲洗废水、含油废水和施工人员生活污水。

（1）混凝土拌和系统冲洗废水

本工程枢纽工程布设一台JZC750、一台JZC350拌和站（备用）拌合常态混凝土以及一套LB—30沥青混凝土生产机；灌区工程在隧洞附近设固定拌合站，渠道部分设计移动拌合机，拌和机均为0.8m3，共设置混凝土拌合站13座，移动拌和机14套。

混凝土拌合冲洗废水主要来源于混凝土转筒、料罐及拌合站地面冲洗废水，废水pH一般为9~12，并含有较高浓度的悬浮物，其浓度一般为5000mg/L，3班制工作。混凝土拌合系统一次冲洗废水量以0.5m3/次计，冲洗废水总量约45m3/d（枢纽工程4.5m3/d，灌区工程及供水管道工程40.5m3/d），废水中pH值一般为11，SS浓度约5000mg/L，分散、间歇式排放，受纳水体为喜神河及灌区内各支沟。

在正常情况下废水经处理后回用或用于洒水降尘，不外排，对河流水质无影响。在处理设施非正常运行导致废水外排的情况下，由于废水量很少，对工程河段水域喜神河及灌区内各支沟环境的影响很轻微。

（2）机修含油废水

本工程距离草坝镇较近，工地的机械修配设备配置宜从简，施工现场不设大型机械修配厂和汽车保养站，仅在工地现场集中生产生活区内设置简易的机械修配站和汽车保养站。工程施工期间拟于枢纽区设置2个机修站，灌区设置17个机修站。

修配系统污水主要为机械检修废水和车辆冲洗废水，均来自机械维修和保养站。机修系统废水为间歇式排放，高峰排放量约为57m3/d，主要污染物有石油类、CODCr和SS，石油类浓度为10mg/L～30mg/L，CODCr浓度为25mg/L～200mg/L，SS浓度为500mg/L～4000mg/L。机修系统废水直接排放会在水体表面形成油膜，对溶解氧恢复和河流水质造成一定的影响，需按照采取相关环保措施对其进行处理后循环使用。

（3）生活污水对水质的影响

生活污水主要来自于施工人员的生活污水排放。本工程枢纽工区施工高峰人数482人，集中居住在两个枢纽工区；灌区工区施工高峰人数840人，共规划17个施工工区。按生活用水0.12 m3/d人计，则施工高峰期用水量为158.64m3/d（枢纽工区57.84m3/d，灌区工区100.8m3/d），取污水排放系数0.8，污水量126.91m3/d（枢纽工区46.27m3/d，灌区工区80.64m3/d），取小时变化系数2，则施工高峰期最大小时排污量为10.58m3/h（枢纽工区3.86m3/ h，灌区工区6.72m3/ h）。

据类似工程监测资料，生活污水中主要污染物为BOD5、CODcr，其浓度分别为200mg/L和400mg/L左右，均超过《污水综合排放标准》(GB8978-1996)的一级标准，且含有许多细菌和病原体。正常情况下，生活污水须集中收集，达标处理后用于周边农灌，原则上禁止排放，对河流水质无影响。

事故条件下，施工高峰期各生活区的污水在最枯月如同时直接排入喜神河中，且不计沿程降解，则完全混合后下游断面BOD5、CODCr浓度将有所增加，但由于排放量很小，对河道水质影响相对较小。

### 5.4.2 运行期水环境影响预测

#### 5.4.2.1 库区污染源预测

（1）工业污染源

根据现场调查和收集到的资料，库区范围内无工业污染，至规划水平年也未规划工业企业。因此库区范围内至规划水平年无工业污染。

（2）生活污染源

李家梁水库库区周边主要涉及新店乡的个别分散住户。至规划水平年，由于水库的兴建及饮用水源保护区的建立，库区生活污染源预计将进一步减少。

（3）农业污染

由于库区工程河段附近的农田开垦度较高，随着生态农业的发展，预测库区河段的农业污染源不会大幅度增加，仍采用现状水平年负荷水平。

（4）库区污染源预测

根据库区河段工业、农业及生活污染源预测成果可知，预计规划水平年库区污染源与现状水平年相比变化较小，因此本次规划水平年库区污染负荷采用现状值。

#### 5.4.2.2 运行期库区水质预测

（1）预测模型级参数

根据河流水文特征及污染源状况，并进行适当简化，采用完全混合模型预测排放口断面污水完全混合，采用一维模型对水质沿程预测，预测范围为李家梁水库库尾~李家梁坝址间的河段。预测模型如下：

完全混合模型：

c=c0Q+cpQpQ+QP

一维数学模型：

c=coexp−k1(T)x86400u

式中：

c——流经距离后的污染物浓度，mg/L；

c0——初始断面的污染物浓度，mg/L；

cp——污染物排放浓度，mg/L；

Q——初始断面的入流流量，m3/s；

Qp——废水排放量，m3/s；

u——设计流量下库区断面的平均流速，m3/s；

x——沿库区的纵向距离，m；

k1(T)——污染物降解系数，s−1，代表水温。参照《全国地表水水环境容量核定技术复核要点》，确定本河段COD和氨氮的降解系数分别为0.18d-1与0.15d-1。

（2）预测工况与模型参数

水质预测目的是掌握较不利情况下本工程取水水质状况，预测工况采用最不利情况，即枯水期。

根据污染源污染源预测成果可知，李家梁水库建成后时，李家梁水库工程水库集雨面积范围内未规划有工业企业，至规划水平年上游来流中的主要污染物浓度与现状水平相当。因此，本次以现状水质监测成果作为水库建成后入库水质情况。

（3）预测结果

根据上述工况和模型参数，李家梁水库建成后库区水质预测计算结果详见下表。

李家梁水库建成后库区水质预测结果表

表5.4-1	                                                             单位：mg/L

| 断面 | 距坝址距离(km) | COD(mg/L) | 氨氮(mg/L) |
| --- | --- | --- | --- |
| 主沟库尾 | 2.5 | 14.0 | 0.096 |
| 肖家河汇口 | 0.5 | 13.3 | 0.094 |
| 李家梁水库坝址 | 0 | 13.1 | 0.092 |

根据上表可知，李家梁水库建成后，枯水期库区CODcr和NH3-N分别介于13.1~14.0mg/L和0.092~0.0960mg/L之间，均能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水质标准。

#### 5.4.2.3 水库富营养化预测

根据《水域纳污能力计算规程》（GB/T 25173-2010）规定，总磷、总氮和叶绿素为水体富营养化的必评指标，高锰酸盐指数和透明度可根据实际情况作为参照指标。本次李家梁水库建成后的富营养化状态预测评价指标为总磷、总氮、叶绿素、透明度和高锰酸盐指数。

（1）预测模型

采用Dillon模型对水库水体中的总磷和总氮浓度进行预测。模型数学表达式如下：

P=Lp(1−Rp)βh

β=Qa/V

Rp=0.426e(−0.271Qs)+0.574e(−0.00949Qs)

Qs=QbA

式中：

P—水库中氮(磷)的年平均浓度，g/m3；

Lp—年库氮（磷）单位面积年负荷量，g/m2·a；

Rp—水库氮(磷)滞留系数，1/a；

β—水力冲刷系数，1/a；

Qa—水库年入库水量，m3/a；

Qb—水库年出库水量，m3/a；

V—水库库容，m3；

H—水库平均水深，m；

（2）预测工况及背景浓度

预测目的是掌握较不利情况下本工程库区富营养化状况，预测工况采用最不利情况，即枯水期。

根据污染源污染源预测成果可知，李家梁水库建成后时，李家梁水库工程水库集雨面积范围内未规划有工业企业，至规划水平年上游来流中的主要污染物浓度与现状水平相当。因此，本次以现状水质监测成果作为水库建成后入库水质情况。

（3）富营养化评价

根据《地表水环境质量评价办法（试行）》（环办[2011]22号），采用综合营养状态指数法对李家梁水库富营养化状况进行评价，评价标准见表6.6-7。

湖泊(水库)营养状态分级标准

表5.4-2

| 贫营养 | 中营养 | 富营养 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 轻度富营养 | 中度富营养 | 重度富营养 |
| TLI（∑）＜30 | 30≤TLI（∑）≤50 | 50＜TLI（∑）≤60 | 60＜TLI（∑）≤70 | TLI（∑）>70 |

（4）预测结果

采用上述模型及初始条件，对库区TP、TN、CODmn、和叶绿素a的浓度进行了预测，李家梁水库建成后库区富氧氧化指数预测见表6.6-7。

李家梁水库富营养化预测结果

表5.4-3

| 水库名称 | 主要指标 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 总磷 （mg/L） | 总氮 （mg/L） | 透明度 （cm） | 叶绿素a （mg/m3） | 高锰酸盐指数 （mg/L） |
| 李家梁水库 | 0.02 | 0.42 | 168 | 1.2 | 2.13 |
| 富营养化指数 | 48.66 |  |  |  |  |

根据上表可知，李家梁水库建成后，库区富营养状态指数为31.5，库区水质呈中营养状态，水库发生富营养化的可能性较小。但在水温较高的夏季，库湾等局部水域有发生富营养化的可能，为保障本工程的供水安全，需加大库区水质保护和监测的力度。

#### 5.4.2.4 减水河段水质影响预测

水库运行后，由于灌区取水，使坝址至河口形成长约12.2km的减水河段。本工程已考虑下泄坝址处多年平均流量的10%，即0.0376m3/s的生态流量。

根据现状调查和社会经济发展规划，减水河段两岸目前主要是耕地，未规划工矿企业和集中场镇。故远期减水河段污染源主要为减水河段两岸分散农村居民生活污水和耕地回归水。

根据现状监测资料，减水河段内水质现状均达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。根据库区水质预测结果，库区各污染物浓度均满足Ⅲ类水质标准，因此，减水河段下泄水质满足Ⅲ类水质要求。同时对坝下减水河段水文情势的分析结果可知，李家梁水库为多年调节水库，对下游河道水量有较大的调节作用。虽然李家梁水库承担向灌溉引水任务，下泄水量较全年有所减少，但经过水库调节，将全年来水均化，在枯水期下泄水量较天然还有所增大，因此预计下游水质较天然情况变化不大。

#### 5.4.2.5 回归水对水环境影响预测

李家梁水库工程建设任务为农业灌溉、乡镇及农村供水。运行期退水主要包括农业灌溉回归水和灌区内乡镇及农村供水回归水。

（1）乡村回归水

李家梁水库工程向灌区提供农村生活用水68万m3。农村生活用水退水以非常分散的形式排放进入当地水体中，排放量相对较小。根据《四川省水资源及其开发利用调查评价报告》相应分区分析结论，农村生活用水绝大部分已经被消耗，回归水按照供水量的10%计，则灌区农村生活年平均回归水量为6.8万m3。主要污染物为人畜排泄物、日常生活用水等，排放规律为间歇式分散排放。人畜退水基本上收集用于农林灌溉，对水环境影响较小。

李家梁水库工程主要向灌区乡镇生产生活供水量57万m3。根据四川省水资源综合规划成果及类似工程经验，乡镇生活用水排污系数取0.6计，则乡镇生产生活年平均回归水量为34.2万m3，生活污水污染物主要为BOD5、CODcr等，生产废水主要污染物为COD、NH3-N和SS等。根据据《水污染防治行动计划万源市实施方案》和《万源市“十三五”环境保护规划》，在“十三五”期间，新建官渡、青花、大沙、花楼、河口、白果、草坝、大竹、白羊、旧院、罗文、石窝、长坝、竹峪、黄钟、沙滩16个乡镇污水处理厂（站）及管网配套设施，新增污水处理能力0.92万吨/日，乡镇建成区生活污水集中处理率达到60%以上。因此，李家梁水库建成后，虽然将进一步提高灌区乡镇供水保证率，但大部分灌区乡镇将新建乡镇污水处理厂，届时污染负荷增加的可能性较小。

（2）农田灌溉回归水

1）农田灌溉回归水量

根据灌区水量平衡计算，设计水平年水库工程向全灌区提供灌溉水量673万m3，灌区回归水量按灌溉水量的20%计，则水库灌区年平均灌溉回归水量为134.6万m3。退水以灌溉回归水形式补给当地地下水或直接进入当地地表水体，水体主要污染物为化肥、农药残余，排放期主要集中在作物灌溉高峰期4～7月。

2）农田灌溉回归水时空分布

根据灌区农作物种植结构规划，水田种植作物主要为水稻，旱地种植作物主要为小麦、玉米、红薯、棉花等。为较典型的预测灌区灌溉回归水对回归水区水环境的影响，本次预测以水稻和小麦为代表预测灌区灌溉回归水时空分布情况。根据灌溉制度，水稻、小麦各生育期基本参数详见下表：

水稻生育期基本参数表

表5.4-4

| 生育 阶段 | 分期 | 秧田期 |  |  |  | 大田期 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 发芽期 | 幼秧期 | 状秧期 | 生育期 | 返青 | 分蘖 | 晒田 | 拔孕 | 抽开 | 乳熟 | 黄熟 | 生育期 |
|  | 月.日 | 3.26～4.05 | 4.06～4.15 | 4.16～5.10 | 3.26～5.10 | 5.11～5.20 | 5.21～6.15 | 6.16～6.20 | 6.21～7.15 | 7.16～7.31 | 8.01～8.15 | 8.16～8.31 | 5.11～8.31 |
|  | 天数（d） | 11 | 10 | 25 | 46 | 10 | 26 | 5 | 25 | 16 | 15 | 16 | 113 |
| 淹灌 水层 （mm） | 下限 | 0 | 0 | 0 |  | 10 | 10 | 落干 | 10 | 10 | 5 | 落干 |  |
|  | 上限 | 2 | 10 | 20 |  | 20 | 40 |  | 50 | 40 | 30 |  |  |
|  | 雨后 | 5 | 30 | 50 |  | 50 | 70 |  | 100 | 80 | 50 |  |  |
| 需水系数 |  | 0.6 | 0.65 | 0.75 |  | 0.75 | 0.8 | 0.8 | 0.85 | 0.85 | 0.75 | 0 |  |
| 日渗漏（mm/d） |  | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 1.45 | 1.6 | 1.8 | 0 | 2 | 1.8 | 1.8 | 0 |  |

小麦生育期基本参数表

表5.5-5

| 生育阶段 | 分期 |  | 苗期 | 分蘖 | 拔孕 | 抽开 | 乳熟 | 黄熟 | 全生育期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 月.日 |  | 11.01～12.10 | 12.11～1.20 | 1.21～3.20 | 3.21～4.10 | 4.11～4.30 | 5.01～5.10 | 11.01～5.10 | 前期含水量占田持90% |
|  | 天数（d） |  | 40 | 41 | 59 | 21 | 20 | 10 | 191 |  |
| 湿润层深（mm） |  |  | 200 | 300 | 400 | 400 | 300 | 300 |  |  |
| 土壤含水量（占田持%） |  | 下限 | 55 | 55 | 60 | 60 | 55 | 55 |  |  |
|  |  | 上限 | 65 | 65 | 70 | 70 | 65 | 65 |  |  |
|  |  | 雨后 | 90 | 90 | 90 | 90 | 80 | 80 |  |  |
| 日耗水量（mm/d） |  |  | 1 | 0.75 | 1 | 1.6 | 1.5 | 1.9 | 1.11 |  |
| 阶段耗水量（mm） |  |  | 40 | 30.75 | 59 | 33.6 | 30 | 19 | 212.35 |  |

通过水稻及小麦的生育周期及其耗水机制分析，灌区回归水主要分为水田两次落干造成的地表径流以及平时水田、旱地渗漏通过浅层地下水汇集造成的地表径流。其中水稻田晒田落干回归水主要集中在5月中旬，水稻黄熟期落干回归水主要集中在8月上半月。通过对已成灌区调查，5月、8月排放的回归水量约占回归水量的25~30%、50~60%。

根据《水污染防治行动计划万源市实施方案》，万源市将全力贯彻实施《四川省到2020年化肥使用量零增长行动总体方案》和《四川省到2020年农药减量控害行动方案》，到2020年，农业面源污染基本实现“一控两减三基本”，测土配方施肥技术达90%。

因此，至规划水平年，灌区主要农田灌溉回归水量虽然有所增加，但污染物排放量预计将有所减小。

3）农田灌溉回归水对水环境影响评价

分析表明，灌区工程建成后，灌区年新增灌溉回归水总量为134.6万m3，并主要集中在5月和8月，根据调查，李家梁水库灌区多年平均径流深为695mm，新增溉回归水总量仅占灌区多年平均地表径流量比例较小。同时，根据《水污染防治行动计划万源市市实施方案》，由于《四川省到2020年化肥使用量零增长行动总体方案》和《四川省到2020年农药减量控害行动方案》的实施，灌溉回归水中NH3-N和COD排放总量基本可以维持现有状态。因此，李家梁水库工程建成后灌区新增灌溉回归水对灌区水质影响较小。

### 5.4.3 供水水质预测与评价

#### 5.4.3.1 水库水源地供水水质可达性分析

为满足李家梁水库工程灌区用水要求，李家梁水库建库后水质应维持在地表水Ⅲ类标准。根据“运行期库区水质预测与评价”可知，李家梁水库工程建成运行后，库区水质基本可以满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水质标准，满足水源地供水水质的要求。

#### 5.4.3.2 渠道输水水质预测与评价

（1）渠道输水水质预测

李家梁水库工程灌区工程渠系规划均沿半山或山脊走线，对于河流、支沟均采用渡槽等方式跨越，对于局部山体采用隧洞穿越，因此总体上工程渠系走线避开了较大城镇和村庄，不存在大型污染源汇入渠道的可能。

同时，为防止雨水从山坡内侧漫过渠道，工程在设计中修建了内侧截排水沟，并每隔一定距离都设置有排水涵洞，避免雨水夹带冲刷物对渠道水质的污染。此外，工程在设计渠道在居民较为集中的居民点和道路交叉口处多采用设置盖板或人行桥的方式，可有效避免生活污水和人牲畜粪便对渠道水质的污染。

（2）渠道输水水质评价

总体来看，采取主体工程的渠道内侧截排水沟工程措施、输水明渠盖板和护栏等水质防护措施后，渠道输水过程中的污染风险很小，但也需按饮用水源和灌溉水的相关保护要求，加强管理。

#### 5.4.3.3 供水水质预测与评价

双李家梁水库工程建成后将对灌区农村生活进行供水。由于渠道输水过程中对供水水质基本无影响，因此供水水质将主要受取水水源地李家梁水库库区水质的影响。

李家梁水库工程库区取水建筑物布置在右岸，渠首处水质库区取水口处水质基本相同，根据“运行期库区水质预测与评价”结果可知，李家梁坝址处水质基本能满足水源地水质的要求。因此，李家梁水库工程建成运行后，对各灌区供水水质满足相关的供水水质要求。

### 5.4.4 地下水环境影响与评价

#### 5.4.4.1 施工期对地下水的影响

根据工程地质可研报告，李家梁水库工程区内地下水主要为为基岩裂隙水，赋存于风化岩体裂隙中，接受大气降水的补给，排泄于沟谷，季节变化较大。

根据工程特点，工程施工期对松散堆积层孔隙潜水的影响主要来自干渠工程倒虹管和明渠深挖段的施工。本工程明渠及倒虹管施工对于开挖深度一般是3~5m左右，明渠走线基本位于半山以上，仅倒虹管跨越冲沟。由于工程区松散堆积层孔隙潜水埋藏深度一般大于8m，因此在明渠深挖段和倒虹管施工过程中仅对局部浅表松散堆积层孔隙潜水有造成一定影响，导致局部施工区段地下水位有所下降，但由于本工程为线性工程的特点，开挖破坏范围有限，且区域松散堆积层孔隙潜水补给面广，因此工程施工造成大范围的地下水位下降的可能性较小。

根据已有经验，工程建设对基岩裂隙水的影响主要源于隧洞开挖和坝基的施工。由于本工程坝基开挖范围有限，其影响范围较小。然而本工程规划隧洞较多，线路较长，其施工期间将不可避免的对局部洞段基岩裂隙水补给及排泄系统造成一定破坏，但由于地下水发育欠佳，工程隧洞贯穿区域造成基岩裂隙水补给及排泄系统大面积破坏的可能性不大。鉴于隧洞施工期间不可避免的会对局部洞段基岩裂隙水补给及排泄系统造成破坏，为避免补给及排泄系统后对隧洞周边居民生活用水产生影响，需考虑相应的补偿措施。

#### 5.4.4.2 运行期对地下水的影响

运行期灌区的地下水水质主要受以下几方面的影响，包括灌溉水质、农药化肥的施用和土壤中污染物的含量等，而最有可能受影响的地下水类型是松散堆积层孔隙潜水。

一般而言，灌区内地下水位将一定程度的受灌溉影响。灌溉后地下水位上升，停灌后下降，灌水量多，则上升幅度高；灌水量少，则上升幅度低。而灌区内排水对灌溉起到反调节作用，如排水及时，灌溉时间短，则地下水位的上升幅度较小。由于工程灌区总体存在一定地形高差，一般情况下，由于灌溉时间段、排水快，初步分析对地下水位影响不大。

根据《水污染防治行动计划万源市实施方案》，万源市将全力贯彻实施《四川省到2020年化肥使用量零增长行动总体方案》和《四川省到2020年农药减量控害行动方案》，到2020年，农业面源污染基本实现“一控两减三基本”，测土配方施肥技术达90%。本工程灌区地下水埋深较浅，一般是2m左右，而通常农田灌溉在土壤中的浸润深度约0.6m，所以灌溉回归水对于地下水水质将会造成一定的影响。然而，由于灌区高差大，支沟较多，灌溉退水、排水条件良好，在采取科学施用化肥和农药的基础上，不会对地下水水质造成较大影响。此外，根据实地走访，灌区居民点采掘地下水的深度一般在15m以上，因此农村地区以饮用为目的的地下水源受灌溉污染的可能性较小。

## 5.5 土壤环境影响预测

### 5.5.1 对土壤质量的影响

李家梁水库工程所在的喜神河流域内土壤主要为黄壤。土壤是一种多孔体，土壤水分和土壤空气共存于土壤孔隙中，土壤中的水分，直接制约着通气状况。水分过多及由之引起的地下水位抬高，土壤渍涝和沼泽化均可恶化土壤的透气状况。灌溉后将促进作物对土壤养分的吸收能力，对土壤微生物活动有提高作用。但灌水过多，将导致有效养分流失，同时土壤在腐殖质化的同时，积累大量的有机酸、硫化氢、甲烷等物质，对作物和微生物产生毒害作用。在透气不良的土壤中，速效性的硝态氨也容易受到反硝化细菌的作用变成游离氨消失在大气中。

灌区工程实施后，将新增和改善灌溉面积6.85万亩。在农业生产中，如果耕种、灌溉的方式不科学，将增加灌区内的农业面源污染物的残留，对土壤质量有一定的不利影响。根据《水污染防治行动计划万源市实施方案》，万源市将全力贯彻实施《四川省到2020年化肥使用量零增长行动总体方案》和《四川省到2020年农药减量控害行动方案》，到2020年，农业面源污染加剧的趋势得到有效遏制，测土配方施肥技术达90%。同时，由于工程区土壤中有机质和氮、磷含量在水稻土中属于中等水平，耕作的作物类型以水稻为主，灌溉回归水较多，因此对土壤质量影响相对不大。

### 5.5.2 土壤盐渍化预测

耕作土壤的次生盐渍化主要与大气蒸发力、地下水埋深、土壤特性、矿化度和人为灌溉、施肥和种植方式有着直接的关系。在干旱、半干旱和部分半湿润地区灌区，在灌溉过程中直接影响土壤的水盐状况，由于灌溉携带的盐分在灌溉土壤中累积，同时灌溉后地下水位升高，土壤蒸发量增大，也使表层土壤的盐分增大。合理灌溉可以调节土壤水、肥、气、热状况，改善作物的土壤环境条件，改良土壤。反之，则可能破坏土壤结构，形成沼泽化、盐碱化，恶化土壤环境。

从国内经验来看，盐渍化主要产生于干旱平原地区。根据对甘肃省河西走廊农灌区耕作的土壤次生盐渍化的研究，大水漫灌、串灌，大块田地土地不平整，灌水不均匀，化肥施用量过高，农作物耕作制度不合理，土地弃耕和渠道渗漏等均会使灌区内的土壤产生盐渍化。

李家梁水库工程灌区工程完建后，灌区耕作方式和作物类型可能会有一定的改变，但根据《水污染防治行动计划万源市实施方案》，万源市将全力贯彻实施《四川省到2020年化肥使用量零增长行动总体方案》和《四川省到2020年农药减量控害行动方案》，到2020年，农业面源污染加剧的趋势得到有效遏制，测土配方施肥技术达90%。同时，由于灌区地形高差使其灌溉时间短而排水快，灌区出现盐渍化的可能性极小。

## 5.6 生态环境影响分析

### 5.6.1 陆生生态影响预测评价

#### 5.6.1.1 对植物资源的影响预测

（1）施工期

1）对植物物种的影响

对植物物种多样性的影响主要是减少永久占地和临时占地范围内的植物，工程永久占地将使植被生境破坏，生物个体失去生长环境，影响的程度是不可逆的；临时占地将对植被产生直接的破坏作用，导致了植物种群和物种多样性发生变化，从而使群落的生物多样性降低，部分植物物种可能会消失或数量减少；其次，工程施工形成的采伐迹地、裸地有利于柏木、马尾松、桤木、栎类、构树、刺槐、杨树、盐肤木、悬钩子、斑茅等耐旱喜光植物的生长和定居，其种群数量和个体数量将有所增加，或形成优势种群。本次评价详细调查了工程各占地区现存植物现状，以在此基础上分析评价项目建设对评价区植物多样性带来的不利影响。

工程影响区域植被、优势物种现状汇总表

表5.6-

| 建设项目 | 直接影响区（水平距离<500m） | 间接影响区（水平距离500~1000m） |
| --- | --- | --- |
| 枢纽建筑物 | 杨树、野漆、构树、桤木、枫杨、化香树、斑茅、火棘、盐肤木、胡枝子、接骨草、蕺菜、鼠曲草、黄鹌菜、荩草、马唐、狗尾草、鬼针草、苔草； | 马尾松、杨树、油桐、野漆、构树、麻栎、桤木、枫杨、斑茅、火棘、勾儿茶、盐肤木、胡枝子、接骨草、蕺菜、鼠曲草、黄鹌菜、荩草、马唐、狗尾草、鬼针草、苔草； |
| 淹没区 | 杨树、柏木、野漆、构树、桤木、枫杨、化香树、斑茅、火棘、腊莲绣球、盐肤木、胡枝子、接骨草、蕺菜、鼠曲草、黄鹌菜、荩草、马唐、狗尾草、鬼针草、苔草；栽培作为玉米、油菜、豆类等 | 马尾松、杨树、柏木、油桐、楝、野漆、构树、麻栎、桤木、枫杨、化香树、斑茅、火棘、腊莲绣球、勾儿茶、盐肤木、胡枝子、接骨草、蕺菜、鼠曲草、黄鹌菜、荩草、马唐、狗尾草、鬼针草、苔草；栽培作物柑橘、水稻、油菜、玉米、土豆、豆类等 |
| 干渠 | 柏木、马尾松、麻栎、栓皮栎、构树、野漆、桤木、枫杨、悬钩子、火棘、马桑、水麻、铁仔、、鸭儿芹、蕺菜、紫菀、禾草。作物有蔷薇、枇杷、柑橘、水稻、土豆、西红柿、辣椒、小麦、油菜、豆类 | 柏木、马尾松、麻栎、栓皮栎、构树、野漆、桤木、枫杨、悬钩子、火棘、马桑、水麻、铁仔、、鸭儿芹、蕺菜、紫菀、禾草。作物有蔷薇、枇杷、柑橘、水稻、土豆、西红柿、辣椒、小麦、油菜、豆类 |
| 柳黄支渠 | 柏木、马尾松、杨树、慈竹、麻竹、麻栎、栓皮栎、构树、野漆、桤木、枫杨、悬钩子、火棘、马桑、水麻、铁仔、、鸭儿芹、蕺菜、紫菀、禾草。作物有蔷薇、枇杷、柑橘、水稻、土豆、西红柿、辣椒、小麦、油菜、豆类 | 柏木、楝、八角枫、马尾松、杨树、慈竹、麻竹、麻栎、栓皮栎、构树、野漆、桤木、枫杨、悬钩子、冻绿、算盘子、火棘、马桑、水麻、铁仔、鸭儿芹、蕺菜、紫菀、禾草。作物有蔷薇、枇杷、柑橘、水稻、土豆、西红柿、辣椒、小麦、油菜、豆类 |
| 魏家支渠 | 冻绿、盐肤木、醉鱼草、火棘、马桑、柏木、一年蓬、鬼针草、鸢尾、铁角蕨、水稻、小麦、枇杷、香椿、土豆、豆类 | 马尾松、桉树、柏木、杉木、白栎、栓皮栎、麻栎、继木、火棘、盐肤木、野牡丹、芒萁、白茅、毛蕨、紫萁、茅叶荩草、仙茅、麦冬、苔草、茶、枇杷、水稻、小麦 |
| 石窝支渠 | 盐肤木、火棘、马桑、柏木、斑茅、一年蓬、鬼针草、鸢尾、铁角蕨、水稻、小麦、枇杷、香椿、土豆、豆类 | 马尾松、桉树、柏木、杉木、白栎、栓皮栎、麻栎、映山红、继木、火棘、盐肤木、斑茅、野牡丹、芒萁、白茅、毛蕨、紫萁、茅叶荩草、仙茅、麦冬、苔草、茶、枇杷、水稻、小麦 |
| 红星支渠 | 柏木、马尾松、杨树、慈竹、麻竹、麻栎、栓皮栎、构树、野漆、桤木、枫杨、悬钩子、火棘、马桑、水麻、铁仔、、鸭儿芹、蕺菜、紫菀、禾草。作物有蔷薇、枇杷、柑橘、水稻、土豆、西红柿、辣椒、小麦、油菜、豆类 | 柏木、楝、八角枫、马尾松、杨树、慈竹、麻竹、麻栎、栓皮栎、构树、野漆、桤木、枫杨、悬钩子、冻绿、算盘子、火棘、马桑、水麻、铁仔、鸭儿芹、蕺菜、紫菀、禾草。作物有蔷薇、枇杷、柑橘、水稻、土豆、西红柿、辣椒、小麦、油菜、豆类 |
| 施工道路 | 构树、桤木、枫杨、悬钩子、火棘、马桑、水麻、铁仔、、鸭儿芹、蕺菜、紫菀、禾草。作物有枇杷、柑橘、水稻、土豆、西红柿、辣椒、小麦、油菜、豆类 | 柏木、马尾松、杨树、慈竹、麻竹、麻栎、栓皮栎、构树、野漆、桤木、枫杨、悬钩子、火棘、马桑、水麻、铁仔、、鸭儿芹、蕺菜、紫菀、禾草。作物有枇杷、柑橘、水稻、土豆、西红柿、辣椒、小麦、油菜、豆类 |
| 生产生活区 | 继木、火棘、盐肤木、醉鱼草鸢尾、铁角蕨、野牡丹、芒萁、白茅、毛蕨、紫萁、茅叶荩草、仙茅、麦冬、苔，作物有小麦、油菜、豆类 | 柏木、马尾松、杨树、慈竹、麻竹、麻栎、栓皮栎、构树、野漆、桤木、枫杨、悬钩子、火棘、马桑、水麻、铁仔、、鸭儿芹、蕺菜、紫菀、禾草。作物有蔷薇、枇杷、柑橘、水稻、土豆、西红柿、辣椒、小麦、油菜、豆类 |
| 水池、电站 | 柏木、马尾松、杨树、慈竹、麻竹、麻栎、栓皮栎、构树、野漆、桤木、枫杨、悬钩子、火棘、马桑、水麻、铁仔、、鸭儿芹、蕺菜、紫菀、禾草。作物有蔷薇、枇杷、柑橘、水稻、土豆、西红柿、辣椒、小麦、油菜、豆类 | 柏木、楝、八角枫、马尾松、杨树、慈竹、麻竹、麻栎、栓皮栎、构树、野漆、桤木、枫杨、悬钩子、冻绿、算盘子、火棘、马桑、水麻、铁仔、鸭儿芹、蕺菜、紫菀、禾草。作物有蔷薇、枇杷、柑橘、水稻、土豆、西红柿、辣椒、小麦、油菜、豆类 |
| 弃渣场 | 野牡丹、八角枫、芒萁、白茅、鸢尾、铁角蕨。作物有柑橘、枇杷、水稻、小麦、油菜、豆类 | 马尾松、柏木、杉木、黄杞、栓皮栎、麻栎、映山红、继木、乌饭树、火棘、野牡丹、芒萁、白茅、毛蕨、紫萁、茅叶荩草、仙茅、麦冬、苔草、水稻、枇杷、橙、小麦 |

在施工期间，工程永久占地范围内的植物物种和植被将受到直接影响，原有植被被清除，使所在区域植被面积减少并增加破碎化程度；临时占地区域的植被将因材料、器械等的运输和堆放以及施工活动、人员践踏等而受影响，部分物种死亡或生长不好，植被盖度可能会降低。同时，施工也会产生扬尘，扬尘大量累积植物叶面，影响植物长势。

水库枢纽工程永久占地和临时占地影响的主要植被类型是农田植被、灌丛和灌草丛以及少量的阔叶林植被，包括杨树林、桤木林、马桑灌丛、蔷薇-悬钩子灌丛、禾草+蒿类草丛、蕨类草丛等类型。这些受影响的群落类型在评价区域广泛分布，群落中受影响的优势物种也是评价区域的常见种，因此本项目建设不会导致评价区域的植被类型和植物物种消失。

项目建设过程中的施工人员活动、废气、粉尘和工程用油等，均会对施工区域及周边的植物植被造成不同程度的影响，可能导致植物植株生长不良，对个体造成损伤，严重的导致个体死亡，但这些影响较轻微，随施工结束而消失。

综上可知，项目建设对植物物种影响总体较小。

2）生态入侵的影响

李家梁水库工程施工、工程绿化、工程人员进出评价范围形成人员车辆交流、工程建筑材料及其车辆的进入，人们将会有意无意的将外来物种带进该区域，由于外来物种可能比当地物种能更好的适应和利用被干扰的环境，进而对本地物种的多样性造成威胁，将导致当地生存的物种数量的减少、树木逐渐的衰退。

特别是工程植被恢复和枢纽区绿化阶段，施工方应采用本土植物用作植被恢复，尽量不用外来物种进行植被恢复，调查在评价区内现存乡镇的部分园区和道路绿化工程中发现，施工方使用了部分外来物种进行植被恢复，如西洋杜鹃、棕竹等，这些植物已经过多年的引种驯化，基本不会对当地的生物多样性、农林牧渔业生产以及人类健康造成经济损失或生态灾难。

生态入侵属于人为可控，只要严格检查外来人员及车辆，防范外来种的入侵，可大幅减少生态入侵的影响。

3）对古树名木和珍稀保护植物的的影响

经调查，评价区域内无古树名木分布，项目建设和运营不会对古树名木带来不利影响。

评价区域内的银杏、水杉、喜树、樟均为人工栽培，仅润楠一种野生重点保护植物，其分布点距离工程渠系建筑物直接占地区最近的直线距离约150m，工程建设不会对其立地条件造成破坏，更不会对其植株造成影响。因此，本项目建设和运营不会对评价区古树名木和珍稀保护植物造成不利影响。

4）对植被的影响

李家梁水库工程施工对植被的影响主要是开挖、淹没或者堆埋地表植被类型（包括永久占地与临时占地），减少评价区植被类型的面积；评价区沿线植被的特点是：乔木层物种单一，主要以耕地和柏木林、马尾松林、桤木林、杨树林、栎类林、刺槐+泡桐杂木林等次生林或人工林为主，乔木层多样性指数较低；灌木层物种组成比较丰富；草本层优势种较为突出，种类分布不均。

李家梁水库工程评价区内的植被类型及植物物种见下表。

工程影响区内的植被类型及主要植物物种

表5.6-2

| 工程建设项目 | 直接影响区（水平距离<500m） |  | 间接影响区（水平距离500~1000m） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 植被类型 | 植物物种 | 植被类型 | 植物物种 |
| 枢纽建筑物 | 杨树林，构树桤木杂木林，次生灌丛 | 杨树、野漆、构树、桤木、枫杨、化香树、斑茅、火棘、盐肤木、胡枝子、接骨草、蕺菜、鼠曲草、黄鹌菜、荩草、马唐、狗尾草、鬼针草、苔草； | 杨树林，构树、桤木、枫杨等杂木林，次生杂灌丛 | 马尾松、杨树、油桐、野漆、构树、麻栎、桤木、枫杨、斑茅、火棘、勾儿茶、盐肤木、胡枝子、接骨草、蕺菜、鼠曲草、黄鹌菜、荩草、马唐、狗尾草、鬼针草、苔草； |
| 淹没区 | 杨树、构树、枫杨、桤木等次生杂木林、次生灌丛 | 杨树、柏木、野漆、构树、桤木、枫杨、化香树、斑茅、火棘、腊莲绣球、盐肤木、胡枝子、接骨草、蕺菜、鼠曲草、黄鹌菜、荩草、马唐、狗尾草、鬼针草、苔草；栽培作为玉米、油菜、豆类等 | 构树、桤木等次生林，次生杂灌丛 | 马尾松、杨树、柏木、油桐、楝、野漆、构树、麻栎、桤木、枫杨、化香树、斑茅、火棘、腊莲绣球、勾儿茶、盐肤木、胡枝子、接骨草、蕺菜、鼠曲草、黄鹌菜、荩草、马唐、狗尾草、鬼针草、苔草；栽培作物柑橘、水稻、油菜、玉米、土豆、豆类等 |
| 干渠 | 次生杂灌丛，零星生长乔木 | 柏木、马尾松、麻栎、栓皮栎、构树、野漆、桤木、枫杨、悬钩子、火棘、马桑、水麻、铁仔、、鸭儿芹、蕺菜、紫菀、禾草。作物有蔷薇、枇杷、柑橘、水稻、土豆、西红柿、辣椒、小麦、油菜、豆类 | 构树、桤木等次生林，次生杂灌丛 | 柏木、马尾松、麻栎、栓皮栎、构树、野漆、桤木、枫杨、悬钩子、火棘、马桑、水麻、铁仔、、鸭儿芹、蕺菜、紫菀、禾草。作物有蔷薇、枇杷、柑橘、水稻、土豆、西红柿、辣椒、小麦、油菜、豆类 |
| 柳黄支渠 | 刺槐、楝、枫杨等杂木林，杂灌丛 | 柏木、马尾松、杨树、慈竹、麻竹、麻栎、栓皮栎、构树、野漆、桤木、枫杨、悬钩子、火棘、马桑、水麻、铁仔、、鸭儿芹、蕺菜、紫菀、禾草。作物有蔷薇、枇杷、柑橘、水稻、土豆、西红柿、辣椒、小麦、油菜、豆类 | 刺槐、枫杨、八角枫等杂木林，杂灌丛 | 柏木、楝、八角枫、马尾松、杨树、慈竹、麻竹、麻栎、栓皮栎、构树、野漆、桤木、枫杨、悬钩子、冻绿、算盘子、火棘、马桑、水麻、铁仔、鸭儿芹、蕺菜、紫菀、禾草。作物有蔷薇、枇杷、柑橘、水稻、土豆、西红柿、辣椒、小麦、油菜、豆类 |
| 魏家支渠 | 柏木林、次生杂木林，杂灌丛、耕地 | 冻绿、盐肤木、醉鱼草、火棘、马桑、柏木、一年蓬、鬼针草、鸢尾、铁角蕨、水稻、小麦、枇杷、香椿、土豆、豆类 | 柏木林、马尾松林、栎类林，杂灌丛，耕地 | 马尾松、桉树、柏木、杉木、白栎、栓皮栎、麻栎、继木、火棘、盐肤木、野牡丹、芒萁、白茅、毛蕨、紫萁、茅叶荩草、仙茅、麦冬、苔草、茶、枇杷、水稻、小麦 |
| 石窝支渠 | 柏木林、马尾松林，耕地，园地 | 盐肤木、火棘、马桑、柏木、斑茅、一年蓬、鬼针草、鸢尾、铁角蕨、水稻、小麦、枇杷、香椿、土豆、豆类 | 柏木林、栎类林、马桑灌丛，黄荆灌丛，耕地 | 马尾松、桉树、柏木、杉木、白栎、栓皮栎、麻栎、映山红、继木、火棘、盐肤木、斑茅、野牡丹、芒萁、白茅、毛蕨、紫萁、茅叶荩草、仙茅、麦冬、苔草、茶、枇杷、水稻、小麦 |
| 红星支渠 | 柏木林，次生杂灌丛，耕地 | 柏木、马尾松、杨树、慈竹、麻竹、麻栎、栓皮栎、构树、野漆、桤木、枫杨、悬钩子、火棘、马桑、水麻、铁仔、、鸭儿芹、蕺菜、紫菀、禾草。作物有蔷薇、枇杷、柑橘、水稻、土豆、西红柿、辣椒、小麦、油菜、豆类 | 柏木林，马尾松林，次生灌丛，耕地 | 柏木、楝、八角枫、马尾松、杨树、慈竹、麻竹、麻栎、栓皮栎、构树、野漆、桤木、枫杨、悬钩子、冻绿、算盘子、火棘、马桑、水麻、铁仔、鸭儿芹、蕺菜、紫菀、禾草。作物有蔷薇、枇杷、柑橘、水稻、土豆、西红柿、辣椒、小麦、油菜、豆类 |
| 施工道路 | 柏木林、桤木林，杂灌丛，荒草地 | 构树、桤木、枫杨、悬钩子、火棘、马桑、水麻、铁仔、、鸭儿芹、蕺菜、紫菀、禾草。作物有枇杷、柑橘、水稻、土豆、西红柿、辣椒、小麦、油菜、豆类 | 柏木林，马尾松林，杂灌丛，荒草地，耕地 | 柏木、马尾松、杨树、慈竹、麻竹、麻栎、栓皮栎、构树、野漆、桤木、枫杨、悬钩子、火棘、马桑、水麻、铁仔、、鸭儿芹、蕺菜、紫菀、禾草。作物有枇杷、柑橘、水稻、土豆、西红柿、辣椒、小麦、油菜、豆类 |
| 生产生活区 | 荒地，耕地 | 继木、火棘、盐肤木、醉鱼草鸢尾、铁角蕨、野牡丹、芒萁、白茅、毛蕨、紫萁、茅叶荩草、仙茅、麦冬、苔，作物有小麦、油菜、豆类 | 次生杂木林，荒地，耕地 | 柏木、马尾松、杨树、慈竹、麻竹、麻栎、栓皮栎、构树、野漆、桤木、枫杨、悬钩子、火棘、马桑、水麻、铁仔、、鸭儿芹、蕺菜、紫菀、禾草。作物有蔷薇、枇杷、柑橘、水稻、土豆、西红柿、辣椒、小麦、油菜、豆类 |
| 水池、变电站 | 荒地，耕地，园地 | 柏木、马尾松、杨树、慈竹、麻竹、麻栎、栓皮栎、构树、野漆、桤木、枫杨、悬钩子、火棘、马桑、水麻、铁仔、、鸭儿芹、蕺菜、紫菀、禾草。作物有蔷薇、枇杷、柑橘、水稻、土豆、西红柿、辣椒、小麦、油菜、豆类 | 次生杂木林，灌丛，荒地，耕地 | 柏木、楝、八角枫、马尾松、杨树、慈竹、麻竹、麻栎、栓皮栎、构树、野漆、桤木、枫杨、悬钩子、冻绿、算盘子、火棘、马桑、水麻、铁仔、鸭儿芹、蕺菜、紫菀、禾草。作物有蔷薇、枇杷、柑橘、水稻、土豆、西红柿、辣椒、小麦、油菜、豆类 |
| 弃渣场 | 柏木林、杂灌丛，荒地 | 柏木、马尾松、野牡丹、八角枫、芒萁、白茅、鸢尾、铁角蕨。作物有柑橘、枇杷、水稻、小麦、油菜、豆类 | 次生杂木林，灌丛，荒地 | 马尾松、柏木、杉木、黄杞、栓皮栎、麻栎、映山红、继木、乌饭树、火棘、野牡丹、芒萁、白茅、毛蕨、紫萁、茅叶荩草、仙茅、麦冬、苔草、水稻、枇杷、橙、小麦 |

从上表可以看出，李家梁水库工程主要受影响的植被类型和植物种类相对比较单一。该区域农业生产发达，大尺度上植被现状无显著差异，加上水库规划蓄水水位不高，最主要受影响植被类型为柏木林、马尾松林、杨树、桤木、枫杨等杂木林等类型，部分耕地、果树林和灌丛也将受淹没影响。

由此可见，李家梁水库工程建设对陆生植物的影响主要来自工程施工占地和水库淹没。各工程施工占地和水库淹没土地以耕地和河滩荒地为主，其次为部分柏木、马尾松、桤木、枫杨、麻栎、栓皮栎、构树、杨树、野漆、楝等林地。在间接影响方面，工程地区的气候仍受大环境气候控制，水库的建设和运行不会造成气候条件变化，不会引发植被区系剧烈演变，在大尺度上也不会对评价区内主要植被类型产生明显不利影响。

综上所述，李家梁水库工程建设工程占地及淹没区影响植被均为评价区最常见的植被类型，且影响面积较小，不足评价区1%，从整个评价区的大尺度上来看，项目建设和运营不会造成评价区主要植被类型的消失，对评价区植被的影响总体较小。

（2）运行期

1）对植物物种的影响

水库建成蓄水后，将有43.18 hm2的土地被淹没，此区域的绝大部分植物物种将消失。但这些植物物种在评价区内极为常见，对整个区域的植物物种多样性影响很小。

水库蓄水后，河谷水面增加，较高河谷气温将促使水汽蒸发，在一定程度上可以提高沿岸小环境的空气湿度，有利于河谷两岸植被的自然恢复，有利于植物物种的重新生长。

水库枢纽区及渠系建成后，水库库区内的水可以引至评价区东西南北各个方向的干旱地区，这些区域物种的生长将得到改善，对于丰富物种多样性方面有一定的促进作用。

整体而言，水库进入运营期后，施工干扰结束，区域水资源得到进一步合理分配，在一定程度上，对区域植物物种生长有促进作用。

2）对植被的影响

工程各项施工活动结束后，因枢纽工程、渠系工程修建而遭到破坏的植被、植物物种开始自然或人工恢复，库区蓄水将淹没占地区域原有植被。

对库区的植被及植物种类进行了针对性调查，工程运行期间，库区占地范围内的植物物种和植被将受到直接影响，原有植被被清除，使所在区域植被面积减少并增加破碎化程度。各工程施工占地和水库淹没土地以耕地和河滩荒地为主，其次为部分柏木、马尾松、桤木、枫杨、麻栎、栓皮栎、构树、杨树、野漆、楝等林地。在间接影响方面，工程地区的气候仍受大环境气候控制，水库的建设和运行不会造成气候条件变化，不会引发植被区系剧烈演变，在大尺度上也不会对评价区内主要植被类型产生明显不利影响等。

水库蓄水后，河谷水面增加，较高河谷气温将促使水汽蒸发，在一定程度上可以提高沿岸小环境的空气湿度，有利于河谷两岸植被的自然恢复。

渠系工程建成后，区域水资源得到进一步合理分配，原立地条件干旱的区域植被状况可得到明显改善，评价区整体植被也将得到一定改善。

从整个范围看，水库蓄水对评价区域内植被组成和植被总体特征造成的影响较为有限。

#### 5.6.1.2 对陆生动物的影响预测

李家梁水库工程建设过程中，工程占地使各类动物栖息地面积缩小，部分两爬类、鸟类、兽类的部分栖息地将被直接侵占，迫使其迁往新的栖息地；施工活动可能直接导致动物巢穴破坏，使动物幼体死亡；由于工程施工，工程区内的部分植被将被破坏，致使动物觅食地、活动地面积减少；工程活动和施工人员产生的废水、废气、污染物造成水体或土壤污染，危害动物健康甚至危及动物生命，两栖、爬行动物对此类影响最为敏感；施工噪声、施工人员活动产生的声音惊吓野生动物，影响它们的正常活动、觅食及繁殖，迫使它们迁徙。

（1）施工期

1）两栖动物

在施工期，两栖类受影响区域主要在枢纽和渠系工程永久占地区和临时施工区，主要受三方面的影响：① 工程占地施工作业损伤。两栖类行动较为缓慢，躲避伤害的能力较弱。施工期，施工机械挖掘、建筑材料堆放、施工弃渣倾倒、施工爆破等均有可能伤及两栖类。② 生存环境质量影响。施工作业产生的生产废水和生活污水、机械油污等污染物将使工程区附近的两栖类栖息环境变差，特别是对繁殖期适宜繁殖地的影响将直接影响两栖类部分种群的生存和繁衍。③ 人为捕捉的影响。如棘腹蛙和黑斑侧褶蛙类等是人们喜食的两栖类。施工期间，施工人员进入施工现场，如果管理不严，可能有捕杀行为的出现，造成其种群数量减小。

施工期对两栖类影响后果主要表现在以下几个方面：① 丰富度的影响。施工区分布的大部分两栖类均属种群数量较大的常见种，局部地段的个体受到损害，不会造成整个评价区域内这些两栖类物种的消失。因此，工程施工对评价区域内的两栖类物种丰富度影响较小。② 对分布格局的影响。工程施工，一方面将损伤部分中华蟾蜍华西亚种等两栖类个体，一方面也将使部分黑斑侧褶蛙、中国林蛙、泽陆蛙、棘腹蛙等两栖类个体向远离施工现场的适生地段迁移，从而导致局部区域两栖类分布格局的变化，使其在占地范围内种群短暂消失，距占地范围一定距离的区域内种群数量会逐渐增加。同时，如果生产、生活废水直接进入工程区附近河流，使其水质变差，也将使生活在这些水域中的两栖类远离现有的栖息地，使其种群密度降低，且施工期越长影响越大。③ 对种群数量的影响。施工作业有可能对中华蟾蜍华西亚种等两栖类造成损伤，施工人员有可能对黑斑侧褶蛙、棘腹蛙等两栖类进行捕杀，繁殖期施工区附近水域水质变差影响繁殖率。这些，将使施工区域内的两栖类种群数量减小。但相对于整个评价范围来看，影响在局部范围，影响程度较小。

2）爬行动物

施工期间，影响爬行类的主要因素如下：①人为捕捉。施工区域内分布的蛇类可能被捕食。施工人员进入现场后，有可能捕杀工程区附近的可食用爬行类。② 施工损伤。爬行类行动较缓慢，躲避损伤的能力较弱。施工机械挖掘、弃渣倾倒、施工爆破等均有可能对工程区附近的壁虎类、蜥蜴类、部分蛇类造成损伤。③ 施工震动。施工机械运转、运输车辆运行、施工爆破等均将产生较强的震动波。这些震动波被壁虎类、蜥蜴类、蛇类等感知后，将使其远离震动源，造成部分评价区域分布格局发生变化。随着施工作业的进行，工程占地范围内及其附近地域微环境发生变化，爬行类栖息地变化，无法继续在原栖息地生存，有可能使其死亡或迁移至其他适生区域，而使工程区及其附近区域的爬行类数量减少。

在施工期，受影响可能较大的爬行类主要有蜥蜴科的北草蜥、石龙子科的铜蜓蜥、游蛇科的王锦蛇、乌梢蛇、黑眉锦蛇、虎斑颈槽蛇等种类。施工期对爬行动物的影响后果主要表现在如下几方面：① 对物种丰富度的影响。施工期，爆破、弃渣、建材堆放、施工挖掘、碾压等均有可能对部分蹼趾壁虎、北草蜥、王锦蛇和黑眉锦蛇等爬行类个体造成损伤，局部破坏其栖息地，而影响施工区域内的物种多样性。② 对地域分布格局的影响。施工期，评价区域内将出现离工程区越远，爬行类物种数及种群数量越多的变化趋势。③ 对种群数量的影响。在施工作业和施工人员进入施工现场，对工地直接影响区的爬行动物等进行产生干扰，使其种群数量减小。工程直接占用区。施工挖掘、建材堆放、山体剥离、弃渣倾倒等，都有可能损伤直接破坏区的王锦蛇、黑眉锦蛇、翠青蛇、乌梢蛇等爬行类动物，使其种群数量减小，降低其物种丰富度。

3）鸟类

枢纽工程、渠道工程和临时占地区及其附近区域主要是居民-农耕区以及由河流组成的水域，此区域人类活动干扰强烈。

居民-农耕区鸟类绝大多数是与人类活动相关的一些物种，如麻雀、金翅雀、大山雀、红头长尾山雀、大杜鹃、四声杜鹃、小杜鹃、戴胜、家燕、金腰燕、白鹡鸰、灰鹡鸰、白头鹎、棕背伯劳、黑卷尾、喜鹊、大嘴乌鸦、珠颈斑鸠、山斑鸠、乌鸫、灰头鸫、白颊噪鹛、棕头鸦雀、灰头灰雀、小鹀和黄喉鹀等，这些鸟类基本属于大地域和广生境分布，能够适应多种环境，对人类干扰也不是特别敏感，施工期对这个区域的鸟类影响不大。

河流和水稻田等水域鸟类主要有小白鹭、池鹭、小䴙䴘、白顶溪鸲、红尾水鸲、普通翠鸟、金眶鸻、矶鹬等。这些鸟类基本也属于大地域分布，对人类干扰也不是特别敏感，施工期对这个区域的鸟类影响不大。

施工期对鸡形目鸟类，如红腹锦鸡、环颈雉和灰胸竹鸡等存在的潜在威胁可能较大，主要是可能出现施工人员蓄意上山捕捉的情形，如此则会对其种群数量造成减少的影响，需要特别注意。

4）兽类

枢纽工程和临时占地区及其附近区域主要是居民-农耕区，以及由河流和稻田组成的水域，此区域人类活动干扰强烈，主要以小型鼠类、翼手类为主，机械施工产生的噪音可能会对翼手类的回声定位产生影响，因此，翼手类可能会暂时回避此区域，但对位于中高山区域的大中型动物基本不造成直接影响，间接影响为机械、爆破以及人为活动产生的噪声对其惊扰，而远离施工区。

渠系工程和临时渣场、施工道路部分地段会经过低山次生植被较好的区域，对林区活动的动物影响较强。这些低山林区偶尔见到野猪和猪獾，由于体型较大，容易成为猎捕对象，施工期可能会对其造成一定影响，如数量减少。由于几乎见不到其它大中型兽类，对其影响应该较轻微。

另外，工程施工占地对该区的小型兽类会产生一定的影响，如直接对某些啮齿类、食虫类的栖息地造成破坏，甚至会造成部分个体的直接死亡。但由于渠系工程为线性通过，且多数地方为隧洞，不破坏地表植被，因此，对小型兽类的栖息地破坏和影响较小。且分布于该区的小型兽类均为广布物种，适应能力强，对其种群数量影响也不大。

5）对国家重点保护野生动物的影响

① 两栖类

评价区域内有四川省重点保护两栖类2种，中国林蛙和巫山北鲵。中国林蛙分布广泛，种群数量较大，主要生活于植被较好的静水塘或山沟附近，蝌蚪生活在流溪缓流处和水凼处。巫山北鲵据记载分布于库区以上的高山溪流中，多栖于水流平缓的石下或岸边石间。

因此，施工期间对分布在枢纽工程、渠系工程和临时占地区附近的中国林蛙的个体影响相对较大，主要为工程造成的水土流失和坑塘消失以及溪流等受到破坏后对其繁殖的影响和水生环境的影响，另外就是还可能受到捕捉。因此，需要加强水土保持措施和水污染防治措施，杜绝人类捕捉，则可以大大降低对其影响；而巫山北鲵在高山溪流，基本不受工程直接影响，需要做的是禁止施工人员进入高山溪沟捕捉，则可基本无影响。

② 爬行类

评价区域无重点保护爬行动物，不存在影响。

③ 鸟类

评价区包括鸟类分四类，国家二级保护鸟类为猛禽类的白尾鹞、黑鸢、雀鹰、普通鵟、红隼、斑头鸺鹠和鹰鸮7种和雉类的红腹锦鸡1种；四川省重点保护鸟类包括水栖类的小䴙䴘1种和林栖类的大鹰鹃和普通夜鹰2种。

工程施工过程中，植被破坏、施工噪声、震动和扬尘污染、栖息地的扰动会影响这些鸟类的正常活动。猛禽类主要是季节性出现，且数量稀少，活动范围大，因此，工程对其直接和间接影响均较小；雉类的红腹锦鸡毛色鲜艳，繁殖季节鸣叫，是容易被下套捕捉的对象，影响其种群数量，因此，最主要的是防止人类捕捉的影响；小鸊鷉冬季见于库塘和较大的河流，评价区工程建设区的水流均不大且较浅，不是很适合小鸊鷉栖息，因此，工程建设对其直接影响小；两种雀形目树栖鸟类，也主要季节性发现，且栖息活动范围更广，工程施工对其会产生一定惊扰，使其迅速躲开，一般不会造成直接伤害，影响较小。

④ 兽类

评价区域有国家II级重点保护兽类青鼬，四川省重点保护兽类豹猫、赤狐和毛冠鹿。青鼬、赤狐、毛冠鹿主要活动于库尾以上的中高山林区，远离施工区，，数量均不大，不容易看见，工程不对其产生直接影响，噪声的间接影响具有局部性，且位于河谷或低山的施工，对其间接影响也很小；豹猫活动能力强，夜行性，工程施工对其惊扰相对较大，但由于其行踪诡秘、躲避能力强，对其基本不会造成个体伤害，影响也较小。

总之，保护鸟类和兽类的活动范围较大，受到惊扰会迅速迁徙到周边其它区域活动，工程对其直接影响不大；两栖类中国林蛙对水体有一定依赖，要注意水污染的影响，但该物种分布广、有一定种群数量，对其影响不会太大。但在施工过程中，要注意采取预防保护措施防止对红腹锦鸡、毛冠鹿、巫山北鲵、中国林蛙等的捕杀，做好水土把持和水污染防治，只要预防保护措施得当，工程施工对保护动物的影响较小。

（2）运行期

1）两栖动物

水库建成蓄水后以及灌区面积的增加，评价区域内湿地面积有所增加，两栖类的栖息地面积相应增加，对两栖类有利；坝址下游水量减小，保证生态下泄流量，能够满足其基本需要。

运营期库面的增加，扩大了保护两栖类中国林蛙、巫山北鲵可栖息范围，对其局部也有利。

2）爬行动物

水库建成蓄水后，会对淹没区内的爬行动物造成一定影响，但淹没区外具有较大面积的生境条件，爬行动物会向周边适宜生境中迁移，水库淹没不会对爬行类产生较大影响。

3）鸟类

保护种类：保护鸟类猛禽类白尾鹞、黑鸢、雀鹰、普通鵟、红隼、斑头鸺鹠、鹰鸮等，以及大鹰鹃、普通夜鹰、红腹锦鸡等活动范围广，多在林区活动，而库区淹没位于河谷，水库蓄水后虽然对栖息地面积有影响，但影响不大。

水库建成蓄水后，水面积增加，尤其是平静水面的增加会扩大湿地鸟类包括小鸊鷉的生境，湿地鸟类种类及个体数量增加，并可能形成新的湿地鸟类越冬或栖息场所，因此对湿地鸟类和越冬水鸟存在有利影响。

对于其它常见鸟类，如麻雀、金翅、大山雀、红头长尾山雀、大杜鹃、四声杜鹃、小杜鹃、戴胜、家燕、金腰燕、白鹡鸰、灰鹡鸰、白头鹎、棕背伯劳、黑卷尾、喜鹊、大嘴乌鸦、珠颈斑鸠、山斑鸠、乌鸫、灰头鸫、白颊噪鹛、棕头鸦雀、灰头灰雀、小鹀和黄喉鹀等，飞行能力强，水库蓄水对它们影响不大。

运行期渠系主要是要定期巡护或维护，对鸟类造成一过性惊动，但基本无实质性伤害。

因此，总体来看，项目运行期对评价区域内鸟类的影响有限。

4）兽类

保护兽类：水库淹没区位于河谷，毛冠鹿、青鼬和赤狐主要活动和栖居于高山林区，因此，对其基本没有影响；豹猫偶尔出现于淹没区范围，其栖息地有所减少，但占比不大。

工程淹没区的哺乳动物多为小型兽类，主要是食虫目和啮齿目，小型兽类均为广布物种，适应能力强，蓄水过程中会快速扩散到周围适宜生境，因此水库蓄水对哺乳类影响不大。

综合来看，水库运行期对评价区域内兽类的影响较小。

#### 5.6.1.3 对景观生态体系的影响预测

（1）生态系统面积的变化

李家梁水库工程项目建设的工程占地必然导致占地区内的生态系统面积组成发生改变，导致部分生态系统斑块消失，生态系统面积缩小；生境的变化还将导致生态系统内部原来的部分能流和物流途径发生改变，进而影响生态系统的功能。施工过程中的干扰导致各个生态系统内动物多样性及分布格局发生变化，一些动物迁出生态系统，一些外来物种可能进入生态系统，这进一步导致生态系统内部食物链发生变化。根据工程设计资料提供的占地类型，工程建设和库区淹没将新增占地156.46hm2，其中永久占地85.45hm2（包括库区淹没43.18hm2），临时占地71.01hm2。由此可以计算评价区内生态系统面积的变化情况，工程完工后生态系统面积组成及变化见下表。

项目建设前后各类生态系统面积变化统计表

表5.6-3

| 生态系统类型类型 | 施工前面积 （hm2） | 完工后面积 （hm2） | 面积变化值 （hm2） | 受影响比例 （%） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 森林生态系统 | 19464.09 | 19401.94 | -62.15 | -0.32 |
| 灌丛生态系统 | 2664.33 | 2651.95 | -12.38 | -0.46 |
| 草地生态系统 | 1042.73 | 1035.91 | -6.82 | -0.65 |
| 河流生态系统 | 369.95 | 406.37 | 36.42 | 9.84 |
| 农业生态系统 | 10424.1 | 10360.56 | -63.54 | -0.61 |
| 聚落生态系统 | 931.72 | 1035.38 | 103.66 | 11.13 |

由上表可见，项目的建设和运营将使评价区所有类型的生态系统面积均发生改变，从而转变为本项目新增占地区的建设用地以及水库蓄水淹没区。项目新增永久占地及临时占地面积共计156.46hm2，占评价区总面积(34896.92hm2)的0.45%，可见工程占地对评价区生态系统面积的改动程度和范围很小。

从各类生态系统受影响面积来看，受侵占影响面积变化最大的为农业生态系统，减少面积63.54hm2；其次为森林生态系统和灌丛生态系统，分别为62.15hm2和12.38hm2；草地生态系统受侵占影响的面积很小，受影响面积仅6.82 hm2。由于水库的建设和正常蓄水，聚落生态系统和河流生态系统面积将有所增加，增加面积分别为103.66hm2和36.42hm2。现将各生态系统的影响分述如下：

1）森林生态系统受影响面积62.15hm2，受侵占影响的面积仅占该生态系统总面积的0.32%，受影响的森林群落主要有柏木林、马尾松林、桤木林、杨树林、栎类林、刺槐+泡桐杂木林等次生林或人工林。由于评价区森林群落在低海拔区多呈零星块状分布，在山体中上部有少量连续分布，而李家梁水库工程的大部分施工区域无连续的森林群落分布，因此本项目建设对森林生态系统的侵占和切割影响较小，由于切割影响会导致森林生态系统斑块破碎度略有上升，但森林生态系统的总体结构和功能不会发生明显改变。

2）灌丛生态系统受侵占影响面积为12.38hm2，减少比重0.46%。主要为渠系建筑侵占，受影响的灌丛平群落主要有马桑、黄荆、悬钩子蔷薇等次生性较强的类型。由于灌丛生态系统的分布较零散、斑块间的连通性较差，因此水库工程的切割影响会提升生态系统的破碎化程度、工程干扰引起的动植物多样性变化使灌丛生态系统内部分食物链中断或能流减弱。

3）草地生态系统面积将减少6.82hm2，减少比例为0.65%。评价区内的草地生态系统为区域次生性最强的生态系统类型，受本工程建设和淹没影响的草地生态系统主要分布于河岸两侧或干旱山顶区。但是，随着工程施工建设的完成，植被恢复工程的开展，部分草地生态系统将得到恢复，工程建设对草地生态系统的影响将得到一定的抵充。

4）河流生态系统面积将增加36.42hm2，增加比例高达9.84%。水库工程的建设将会提高大坝上游河流水位，进而降低下游水位，再加上枢纽建筑区设施的修建将破坏河床、河岸植被及水利设施，对水流产生扰动，建筑垃圾进入河道将对水质产生污染。施工结束后干扰消失，河流生态系统将逐步恢复其自然性，在汛期和旱期将表现出不同的状态。整体而言，项目的建设和运营会对坝区上下游区域河流生态系统带来相对明显的改变。

5）农业生态系统受影响面积63.54hm2，仅占该生态系统总面积的0.61%，由于农业生态系统是评价区的主要生态系统之一，在评价区广泛分布于各区域，因此受水库建设的直接侵占影响面积也大于其他生态系统类型。另一方面，由于该生态系统面积基数大，所以工程建设对其影响比例较小，仅0.61%，而项目建成后将及时开展复垦和移民安置点的耕地恢复，再加上灌区水资源的合理分配，对耕地等农业用地有良好的改善作用，总体而言农业生态系统受影响虽相对较大，但项目建成后农业生态系统的面积和功能将得到一定恢复.

6）聚落生态系统受影响面积103.66hm2，水库建成后，受侵占影响的其他生态系统类型将一定程度转化为聚落生态系统服务，另外，部分灌区和建设区的零散民居及村落将因工程建设而搬迁，但区内的主要集镇不会受到侵占和搬迁影响，因此评价区聚落生态系统的结构和功能不会发生大的改变。

（2）对生态系统结构和功能的影响

对生态系统结构的影响，主要表现为工程占地、植物等土地附属物的清除，以及由此带来的生态系统空间组成、成分、食物链（网）的变化。李家梁水库工程建设，施工区与淹没区占地损毁了区域内的植被，造成绿地面积的减少，导致区域内自然体系的生产能力和稳定状况发生改变，对区域生态完整性产生一定影响。由于生态系统的生产力高低由生物量判断，稳定的生态系统其生产力也相对稳定，所以可以通过生态系统生产力即生物量的增减判断生态系统稳定性和平衡度，是否发生生态演替或衰退。

评价区域内的生态系统有森林生态系统、灌丛生态系统、草地生态系统、河流生态系统、农业生态系统和聚落生态系统。施工期间，这些生态系统均会发生一定的侵占或增加影响。水库施工和运行期间对自然生态系统影响最为明显的是使其结构发生变化，由于施工作业和运行期库区蓄水，将使评价区域的这些生态系统面积减少或者增加，但受影响最大的生态系统变化程度仅10%左右，本项目的建设和运营不会引起评价区内任何生态系统的消失，也不会导致任何生态系统的服务功能发生明显改变，所以李家梁水库项目的建设和运营对评价区域内生态系统完整性的影响较小。

（2）对景观结构的影响预测

对李家梁水库工程建设结束后景观结构的影响仍然从斑块、廊道、基质三个方面进行分析。

1）斑块的变化

工程建设期间，施工活动将对评价区内的景观斑块进行侵占、分割，被侵占斑块将转化为建设用地斑块，这些斑块的功能变为为水库及其灌区服务，这就切断了同类斑块间的连接性，增加了斑块的破碎化。施工各项占地将改变的斑块同时切断与周围斑块结构和功能上的连接，水库建设工程增加了道路、渠系线路两侧及周边斑块的破碎度。评价区各类景观在项目建成后的斑块数及面积变化见下表。

项目建成后景观类型斑块数及面积组成统计表

表5.6-4

| 斑块类型 | 斑块数(块) | 斑块数变化值(块) | 斑块类型面积(hm2) | 斑块面积变化值(hm2) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 针、阔叶林 | 3635 | -133 | 19401.94 | -62.15 |
| 灌丛 | 284 | -27 | 2651.95 | -12.38 |
| 草地 | 704 | -91 | 1035.91 | -6.82 |
| 农业用地 | 7218 | -242 | 10360.56 | -63.54 |
| 水域 | 241 | -15 | 406.37 | 36.42 |
| 建设用地 | 2792 | 90 | 1035.38 | 103.66 |

从上表统计结果可见，项目建成后，评价区内的林地、灌木林地、草地、农业用地面积均下降。其中农业用地面积减少值最大，为63.54hm2，草地面积下降最小，面积减少6.82hm2。水库建设完成建成正常蓄水和供水后，建设用地和河流景观斑块的面积上升，对其他景观的阻隔作用更加明显。

进入运行期后，随着水库的蓄水，河流面积随汛期和旱期的不同进一步发生变化，部分施工临时占地和施工迹地内的植被将得到逐步恢复，占地区进行了复垦，移民安置区新建民居和开垦耕地，农业用地与林地景观类型面积将有所回升，工程建设对评价区内景观斑块的不利影响将进一步弱化。

2）廊道的变化

本项目建成后使评价区的河流廊道面积和功能都进一步增强，而公路廊道面积基本不发生改变或略有增加。

河流廊道在本项目建设和运行期的影响分析如下：

① 河流廊道的连通性好，对于维持评价区的气候（如空气湿度）稳定有重要作用。脊椎动物中的沿河岸生活的鸟类如苍鹭、白鹭与河流廊道有密切关系，河流形态改变，将引起这些鸟类的栖息地面积改变，使它们在评价区内的种群数量发生变化。河道中有一定数量的鱼类，河流理化性质的变化对它们也有相当大的影响。在评价区内，河流不同程度地受到污染及富营养化的影响。

② 河流是动态的、开放的、连续的系统，具有典型的结构特征和独特的服务功能，河流的服务功能主要可分为淡水供应、水能提供、物质生产、生物多样性的维持、生态支持、环境净化、灾害调节、休闲娱乐和文化孕育等。评价区内河流河道本身就较为宽阔，水流充沛，李家梁水库的建设及蓄水将使河流面积会有一定程度增大，但其阻断河流两岸的物质和能量交流、为水生动植物提供能量物质传输通道的功能并不会发生变化。

其次为公路，公路属于线状廊道。公路廊道是评价区重要的物资、物质运输通道，水库的建设将会微弱地增加评价区内公路廊道的长度和密度，公路廊道的车流量会上升，这就加强了公路沿线各乡镇、各居民点的连接和物资流通速度，提高了当地居民的生活质量，但同时也不可避免地对公路两侧的景观产生一定阻隔。

3）基质的变化

评价区内耕地斑块具有最大的面积和相对集中的分布，连通性最好，对景观动态具有控制作用，被认为是评价区的基质。实地调查及项目规划表明李家梁水库工程的建设和运行占地类型的面积占评价区内分布面积的比例很小（为0.45%，在1%以下）。因此，评价区内景观格局和功能的变化幅度很小，工程不会改变耕地作为本区景观基质的性质和地位，景观格局和功能除河流以外仍然基本维持在与项目建设前相近的状态而不会发生重大改变。

项目建成后，景观优势度值的排列顺序为：农业用地＞针叶林＞阔叶林＞＞灌木林地＞草地＞建设用地＞水域，虽然各景观类型的优势度值发生了小幅变化，但是景观基质仍然是农业用地没有改变。

综上所述，李家梁水库工程的建设和运营对影响评价区有一定的影响，工程对评价区景观格局的影响极为有限，工程建设不足以改变评价区的景观整体格局，不会显著改变评价区的植物物种多样性指数、植被组成类型、动物多样性、生态系统结构和景观风貌。

4）景观格局指数变化

项目建设完成后，斑块密度、多样性指数、均匀度指数、破碎化指数增加，优势度指数、分维数、自然性指数降低。

景观指数值增加的几项指标中，斑块密度和破碎化指数升高表明评价区内由于工程项目的建设导致景观破碎度增加；同时由于优势景观农业用地受到侵占影响最大，因此景观的均匀性有所提升，从而导致景观多样性也略有增加。

景观指数值减少的几项指标中，景观优势度指数值降低提示受工程侵占影响后，农业用地在景观中的优势地位有所下降；分维数值降低表明受水库工程建设人为活动影响，景观斑块的边界有简易化的趋势；自然性指数降低表明工程建设活动把自然景观斑块转变为人工性质的斑块，进一步降低了景观的自然性。

由于工程占地仅占景观总面积的0.45%，因此各景观结构指数所提示的景观格局和功能的变化幅度很小，景观格局和功能仍然维持在与项目建设前相近的状态而不会发生重大改变。

### 5.6.2 水生生态影响预测评价

#### 5.6.2.1 对饵料生物的影响

（1）施工期的影响

工程施工期间的生产废水、生活污水如不经处理而直接排放，固体废弃物、生活垃圾等如不集中防护和处理，将对水体造成一定程度的污染，主要是具有较高的悬浮物浓度而使水体透明度下降，pH值呈弱碱性，并带有少量的油污。这些使得施工期间浮游藻类的密度和数量下降。根据工程规划，施工期间的生产废水集中收集、沉淀和除渣后循环利用或用于洒水降尘，不向外排放；生活污水产生量小，经处理后用于肥田绿化等；工程弃渣严格执行水土保持和生态修复措施，固体生活垃圾等也集中收集和处置。因此，施工对工程区河段水质影响较小，对浮游藻类、浮游动物及底栖动物等水生生物的群落结构、生物量不会造成明显的影响。

不过，由于施工期间大坝、各支沟渡槽等区段会有临时围堰、基础开挖等施工行为，以及少量废水偶然进入河道，必然导致邻近的局部水域变浑浊或pH改变。因此，这些区域浮游藻类和浮游动物的生物量将有所下降，一些水生昆虫、软体动物等底栖动物也会受到影响而逃离。但是由于工程区域河流流量小，工程施工期间临时围堰等涉水工程也相应较少，因此工程施工对水生生物产生的不利影响范围很有限，而且这种影响是暂时的，将随施工结束而结束。

（2）运行期

1）库区河段

李家梁水库建成后，蓄积水量增加，水位大大提高，水面积也扩大。库边土地及植物被淹没后，植物腐败、氧化分解所释放的营养物质及降水对地表的冲刷所携带的有机物进入库区。大坝的拦蓄作用，使外源性营养汇集于库区，在一定年限内库区尤其是周边及部分库湾的营养物质将会有所增加，加之库区内流速减缓，泥沙沉积，水体含砂量减少，透明度增大，将有利于浮游生物的生长和繁殖。库区内适应静水环境的浮游藻类的种类和生物量将会增加，特别是蓝藻门和绿藻门种类。以此，浮游藻类群落结构将会发生一定改变，但仍以硅藻门的种类为主，总体格局不会有大的改变。

营养物质的增加、流速的减缓和浮游藻类密度的上升，也有利于浮游动物的生长和繁殖，尤其是库区水温较高的表层水以及库缘水域。在浮游动物活动高峰期，轮虫、枝角类和轮虫等水生饵料的种类和生物量会明显增加，群落结构向静水/缓流水的类型演化。

水库运行后，库尾、库岔和库湾及消落区和浅水地带的湿生环境将会增加，从而扩大湿生植物的生存场所，改变现在库区河段内河流水底以砂岩、砾石为主体的底质环境。湿生环境的改变，不仅使水生维管束植物在种类组成和群落结构上趋于复杂，在生物量方面也将处于上升趋势。但在初期蓄水阶段，现有水生维管束植物，如水芹等，由于栖息地被淹没，生物量将在一定时期内有所降低，然后才逐步恢复、扩大。由于该流域的岸坡比降大，底质贫瘠，水生维管束植物的生长缓慢，短期内不会有较大的增加。

2）减水河段

坝下减水河段，由于上游来水减少，轻微的富营养化会使水体中浮游生物的密度升高，但种类不会有明显变化，总的生物量则会有一定水平的下降；喜急流水的昆虫、软体动物等底栖生物种类和数量会有所减少，喜缓流水的寡毛类等可能会增加；滩地退缩，水面减少，湿生的维管束植物会相应扩大分布范围，但挺水、浮叶类型的水生维管束植物生物量将有所减少。

3）灌区河段

灌溉用水随排水系统回流至喜神河、柯家河与三叉河，在下游汇至澌滩河干流。回流水会携带化肥、农药残余、人畜粪便等污染物，排放期主要集中在4-7月份。由于回流水量相对较小，流域汛期水量大，稀释作用明显，因此，尽管灌区河段水体的营养水平在现有情况下会有所增加，但不会造成富营养化。灌区河段的浮游藻类、浮游动物的密度和生物量会相应增大，但浮游藻类仍将以硅藻为主，种类组成不会发生明显变化，浮游动物的种群结构也不会发生明显变化。灌区河流仍基本维持现有水环境状态，因此，对底栖动物和水生维管束植物等的影响很小。

#### 5.6.2.2 对鱼类的影响

（1）施工期

李家梁水库工程施工期间的生产废水、生活污水、固体废弃物、生活垃圾等均严格按照规划要求进行必要的处理，不会对河流水质造成明显影响，对鱼类的生存无明显影响。但是，由于施工期间枢纽工程导流围堰施工，必然导致局部水域变浑浊，pH改变，再加上施工机械噪音等，将使栖息于工程区域的鱼类逃离。主体工程施工区域水域中的现存鱼类以宽口光唇鱼、嘉陵颌须鮈等小型鱼类为主，种类和数量都非常少，施工造成的水体混浊和噪音惊扰等会影响鱼类正常的产卵、索饵等活动，使其向其他水域迁移，因而该水域的鱼类资源会进一步减少。灌区引水渠的渡槽、倒虹管等施工安排在枯水期，影响水域的支沟水量基本断流或呈很小的溪流状，无鱼类分布或很少，因此，工程施工对这些区域的鱼类影响很小。工程施工的影响是暂时性的，随着施工的结束将迅速消失。

（2）闸坝阻隔的影响

水库修建完成后，将破坏原有河流的生态连通体系，不仅阻隔洄游性鱼类的迁移通道，而且对短距离洄游或非洄游性鱼类种群间的基因交流等也有很强的阻隔作用。大坝的修建、鱼类栖息地的片段化和破碎化导致形成大小不同的异质种群，鱼类的迁移通道消失，种群间的基因交流困难，生存和繁殖等受到不同程度的影响。数量较大的种群之间可能出现遗传分化，数量相对较小的种群将逐渐丧失遗传多样性，遭遇遗传漂变，危及物种的长期生存，导致特定水域中鱼类种群灭绝的几率增加。大坝阻隔将会使河流中鱼类的空间分布格局和种群数量发生较大变化。总之，工程建设将使河段水生生境片段化，在一定程度上阻断上下游鱼群之间的迁移和交流，最终影响到鱼类的生产力，改变鱼类资源的构成。

（3）水文情势变化的影响

施工期对水文情势的影响很小，但水库蓄水运行后，库区水流变缓，水深增加，流水生境萎缩，水动力过程发生较大变化。库区原有喜流水、高耗氧的鱼类将减少并向上游水域迁移，库区资源量会有所下降。但库区水面扩大，饵料生物生物量增加，将为一些喜敞水和适应静水生活种类提供良好的生活环境，其资源量将会有所增加。

水库运行后会造成下游一定长度的河段减水，鱼类的栖息地空间缩减，减水河段的鱼类会向下游迁移，使得该河段本就不高的鱼类多样性进一步降低。李家梁水库属分层水库，灌溉取水如取用低温水层水，灌溉回流水汇入水域的水温将比天然的年均水温有所降低，尤其是在3-5月份。回流和水库下泄的低温水会影响到相应水域鱼类性腺的发育和成熟，对鱼类的繁殖造成一定的影响。不过，李家梁水库枢纽设置了分层取水塔，通过在鱼类繁殖期较为集中的3-5月份取水温较高的表层水，再加上下游支沟水流的汇入，可以有效缓解低温水对下游河段鱼类繁殖带来的不利影响。

（4）灌区退水的影响

灌溉用水随排水系统回流至喜神河、柯家河与三叉河，在下游汇至澌滩河干流。回流水会携带化肥、农药残余、人畜粪便等污染物，排放期主要集中在4-7月份。由于回流水量相对较小，流域汛期水量大，稀释作用明显，因此，灌区回流水对下游水环境影响轻微，水域富营养化水平变化不大，水生饵料生物基本维持现状，对现有鱼类的正常生命活动影响很小。灌区取水通过在鱼类繁殖期较为集中的3-5月份取水温较高的表层水，再加上下游支沟水流的汇入，对下游河段的鱼类繁殖带来的不利影响也较弱。

（5）对鱼类“三场”的影响

本次调查结果表明，李家梁水库工程影响区域的鱼类多样性低，在水库枢纽施工河段（新店乡以上）目前分布的鱼类以宽口光唇鱼、嘉陵颌须鮈、泥鳅、鲫鱼等适应性较强的鱼类为主，这些鱼类体型较小，对产卵条件要求不高，适合产卵的河段较多但规模很小，工程影响水域内无典型鱼类三场分布。工程施工期间的生产废水、生活污水、固体废弃物、生活垃圾等均严格按照规划要求进行必要的处理，不会对河流水质造成明显影响，对鱼类的繁殖、索饵等正常活动无明显影响。但是，由于施工期间枢纽工程导流围堰施工造成的局部水体混浊和噪音惊扰等会影响该区域部分鱼类正常的产卵、索饵等活动，也会使在附近水域越冬的小型鱼类逃离。灌区引水渠的渡槽、倒虹管等施工安排在枯水期，影响水域的支沟水量基本断流或呈很小的溪流状，无鱼类分布或很少，也无“三场”分布。因此，总的来看，工程施工对影响水域的鱼类“三场”影响很小，而且，这种影响是暂时性的，将随着施工的结束迅速消失。

水库建成运行后，库区水深增加，水流变缓，淹没区原有流水生境消失，需要流水生境繁殖的宽口光唇鱼、瓦氏黄颡鱼、拟鲿类等鱼类将不得不向上游寻找流水生境。鲤、鲫、泥鳅等适应静水产卵的种类会在库区水草丰盛的地方形成新的产卵场，但是受到库区内水位不稳定的影响，受精卵的孵化率可能不会很高。由于营养物质的增加，水生饵料生物量提高，库区边缘浅水将会形成较好的稚鱼、幼鱼的索饵场。库区水深增加，冬季也会有相对丰富的饵料，因此也不失为坝上鱼类理想的越冬场。

坝下减水河段由于流量、流速等发生较大改变，原本适合现存鱼类产卵、索饵的河段功能会消失或减弱。在远离坝址的河道，随着下游支沟、灌溉回流水等补水的汇入，减水状况得到缓解，减水对产卵场、索饵场的影响也逐渐减弱。

（6）对渔业资源及生产的影响

根据本地调查结果，李家梁水库工程影响水域水体小，渔业承载能力低，鱼类分布种类较少；无保护鱼类，仅有长江上游特有鱼类4种，其中四川华鳊、嘉陵颌须鮈、宽口光唇鱼是小型鱼类；新店乡以上河段经济鱼类主要是宽口光唇鱼、鲫、泥鳅等小型种类且种群很小，工程影响水域渔业资源衰退严重；渔业资源及生产主要在流量较大的澌滩河干流及以下水系。

工程施工期间对水体的扰动，以及施工期间机械产生的噪音等可能影响局部水域的鱼类生活，使其受到惊吓或干扰而转移，使得工程影响水域的鱼类资源量进一步降低，但这种资源量的下降是暂时的，将随施工的结束而得到恢复。

工程运行后，库区水体增加，饵料生物丰富，通过投放鱼苗，合理发展水产养殖业，会促进当地养殖渔业生产水平的提高。但坝下减水河段，由于水量减少，水域内分布的鱼类“三场”功能减弱或消失，渔业资源原本就匮乏的状态会进一步加剧。

### 5.6.3 水土流失影响预测

根据《四川省万源市李家梁水库工程水土保持方案报告书》，本工程水土流失预测主要结论如下：

#### 5.6.3.1 扰动、损坏原地表面积

本工程扰动、破坏原地表面积111.84hm2。按占地类型划分，扰动、破坏原地表面积中耕地38.14hm2，林地63.74hm2，草地9.00hm2，交通运输用地0.12hm2，水域及水利设施用地0.71hm2，住宅用地0.13hm2。扰动、破坏原地表面积详见下表。

工程扰动破坏原地表面积统计表

表5.6-5                                                                单位：hm2

| 一级区 | 二级区 | 占地类型 |  |  |  |  |  |  | 各防治 区占地 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 耕地 | 林地 | 草地 | 住宅 用地 | 交通运 输用地 | 其他 用地 | 水域及水利 设施用地地 |  |
| 枢纽 工程区 | 枢纽建筑物区 | 6.55 | 4.30 | 0 | 0 | 0.12 | 0 | 0.71 | 11.68 |
|  | 永久生产生活区 | 0.10 | 0.10 |  |  |  |  |  | 0.20 |
|  | 弃渣场区 | 0.90 | 4.43 | 0.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.99 |
|  | 料场区 | 0.94 | 4.51 | 0.82 | 0 |  |  |  | 6.27 |
|  | 施工生产生活设施区 | 0.47 | 2.25 | 0.35 | 0.06 |  |  |  | 3.13 |
|  | 施工道路区 | 0.52 | 2.51 | 0.38 | 0.07 |  |  |  | 3.48 |
|  | 小计 | 9.48 | 18.1 | 2.21 | 0.13 | 0.12 | 0 | 0.71 | 30.75 |
| 灌区 工程区 | 渠系建筑物区 | 9.09 | 17.38 | 0.27 |  |  |  |  | 26.74 |
|  | 弃渣场区 | 7.02 | 10.14 | 2.34 |  |  |  |  | 19.5 |
|  | 施工生产生活设施区 | 10.20 | 14.72 | 3.40 |  |  |  |  | 28.32 |
|  | 施工道路区 | 2.35 | 3.40 | 0.78 |  |  |  |  | 6.53 |
|  | 小计 | 28.66 | 45.64 | 6.79 |  |  |  |  | 81.09 |
| 合计 |  | 38.14 | 63.74 | 9.0 | 0.13 | 0.12 | 0 | 0.71 | 111.84 |

#### 5.6.3.2 损坏水土保持设施面积

根据工程扰动、破坏原地表面积预测，确定工程在项目建设期和生产服务期破坏水土保持设施面积为105.831hm2。

#### 5.6.3.3 弃土、弃石、弃渣量

本工程水库枢纽工程76.6万m3，渠道工程50.66万m3。

#### 5.6.3.4 新增水土流失预测

经统计，本工程在建设过程中产生的水土流失总量3.16万t，相应地表新增的水土流失量1.34万t。其中：施工期产生的水土流失总量2.66万t，相应地表新增的水土流失量1.31万t；自然恢复期可能产生的水土流失总量0.50万t，自然恢复期新增水土流失量0.03万t。水土流失量预测量见下表。

工程水土流失总量统计表

表5.6-6

| 预测单元 |  | 预测时段 | 土壤侵蚀 背景值 | 扰动后 侵蚀模数 | 侵蚀 面积 | 侵蚀 时间 | 背景 流失量 | 预测 流失量 | 新增 流失量 | 占新增流失 总量百分比 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | t/km2·a | t/km2·a | hm2 | a | t | t | t | % |
| 枢纽 工程区 | 枢纽 建筑物区 | 施工期 | 4130 | 8300 | 11.68 | 3 | 1472 | 2958 | 1486 | 11.37 |
|  |  | 自然恢复期 | 4130 | 4500 | 11.68 | 1 | 491 | 535 | 44 |  |
|  | 永久生产生活区 | 施工期 | 4130 | 8300 | 0.20 | 2 | 17 | 33 | 17 | 0.13 |
|  |  | 自然恢复期 | 4130 | 4500 | 0.20 | 1 | 8 | 9 | 1 |  |
|  | 弃渣场区 | 施工期 | 4280 | 8900 | 5.99 | 2 | 513 | 1066 | 553 | 4.32 |
|  |  | 自然恢复期 | 4280 | 4800 | 5.45 | 1 | 233 | 262 | 28 |  |
|  | 料场区 | 施工期 | 4310 | 9100 | 6.27 | 2.5 | 676 | 1426 | 751 | 5.81 |
|  |  | 自然恢复期 | 4310 | 4800 | 6.27 | 1 | 270 | 301 | 31 |  |
|  | 施工生产 生活设施区 | 施工期 | 4130 | 8800 | 3.13 | 3 | 388 | 826 | 439 | 3.27 |
|  |  | 自然恢复期 | 4130 | 4800 | 0.27 | 1 | 11 | 13 | 2 |  |
|  | 施工道路区 | 施工期 | 4330 | 8900 | 3.48 | 3 | 452 | 929 | 477 | 3.58 |
|  |  | 自然恢复期 | 4330 | 4800 | 0.87 | 1 | 38 | 42 | 4 |  |
|  | 小计 |  |  |  |  |  | 4568 | 8400 | 3832 | 28.48 |
| 灌区 工程区 | 渠系建筑物区 | 施工期 | 4380 | 8300 | 26.74 | 3 | 3514 | 6658 | 3145 | 23.61 |
|  |  | 自然恢复期 | 4380 | 4500 | 26.74 | 1 | 1171 | 1203 | 32 |  |
|  | 弃渣场区 | 施工期 | 4430 | 8900 | 19.5 | 2 | 1728 | 3471 | 1743 | 13.49 |
|  |  | 自然恢复期 | 4430 | 4800 | 19.5 | 1 | 864 | 936 | 72 |  |
|  | 施工生产 生活设施区 | 施工期 | 4500 | 8800 | 28.32 | 3 | 3823 | 7476 | 3653 | 27.78 |
|  |  | 自然恢复期 | 4500 | 4800 | 28.32 | 1 | 1274 | 1359 | 85 |  |
|  | 施工道路区 | 施工期 | 4450 | 8900 | 6.53 | 3 | 872 | 1744 | 872 | 6.65 |
|  |  | 自然恢复期 | 4450 | 4800 | 6.53 | 1 | 291 | 313 | 23 |  |
|  | 小计 |  |  |  |  |  | 13536 | 23161 | 9625 | 71.52 |
| 合计 |  | 施工期 |  |  | 111.84 |  | 13453 | 26589 | 13136 | 100 |
|  |  | 自然恢复期 |  |  | 105.83 |  | 4651 | 4973 | 322 |  |
|  |  | 合计 |  |  |  |  | 18104 | 31562 | 13457 |  |

#### 5.6.3.5 水土流失危害分析

李家梁水库工程区地质结构简单，区域降雨充沛，水土流失以微度和中度水力侵蚀为主。在施工活动中，受自然和人为因素影响，工程区极易发生片蚀、沟蚀等水土流失形式，新增水土流失将对工程所在区域和工程本身将造成一定程度的危害，主要体现在以下几方面：

（1）对土地资源的破坏

工程建设将扰动和破坏大面积地表，使原地表土层剥离形成裸露地表或高陡边坡，失去原有植被的防冲固土能力，若不采取水土保持措施对其进行防护，表层耕作土或腐殖质层将被剥离、冲蚀殆尽；工程开挖弃渣若不加以防护，则其周边的地表可能被流失的弃渣淤埋覆盖，使土壤中的养分降低，造成区域植被生长立地条件变差，对以后的迹地恢复不利。

（2）对生态环境的影响

由于工程建设破坏区域内原有的地表及植被，加剧了水土流失，对当地环境造成影响；弃渣若不采取相应的水土保持措施，雨季地面径流对渣体进行冲刷，从而加剧工程区的水土流失；同时，整个工程区水土流失使大量泥沙流入沿线溪河，将增加河水含沙量，对下游水域环境造成一定的影响；此外，随着工程植被的破坏，在一定程度上对当地陆生生物的生境条件产生各种干扰，对当地生态环境造成影响。

（3）对工程施工和安全的影响

开挖形成的边坡，如不采取措施加以防护，将可能造成局部垮塌等流失现象，危及工程安全，影响工程正常施工。本工程渣场若不采取必要的防护措施，容易对渠道安全运行造成影响。

（4）对河道行洪、河流水质及的影响

本工程水库枢纽施工布置临河，在进行施工开挖、及渣场弃渣堆放时，若不加以防护，产生的大量水土流失将直接进入河道，可能抬高下游河床高程，减小河道行洪断面；而工程建设造成水土流失的时间和部位都较集中，这将在较大程度上增加水体含沙量，影响水体水质，进而可能对灌区水利设施造成影响。

## 5.7 社会环境影响预测

### 5.7.1 对社会经济的影响

李家梁水库工程设计灌溉面积总计6.85万亩，多年平均供水796万m3，其中灌溉供水671万m3，乡村生活供水124万m3，缺水143万m3，灌溉保证率70%，乡村生活供水保证率95%。水库的兴建，可抗御干旱、保障农业可持续发展，可解决灌区农村人饮安全，为建设社会主义新农村提供重要基础条件。

同时，本工程建设期间，需要大量的建筑物资和劳动力，将成为推动当地经济的动力源，刺激万源市经济发展；各类临时工程将为当地居民创造大量的就业机会，有利于搞活当地乡村经济、增加群众经济收入，提高当地人民群众的生活质量。同时，工程建设将进一步改善当地的交通、通讯、电力等基础设施条件，对开发当地资源具有较大的促进作用。

### 5.7.2 对人群健康环境影响

工程施工期，由于外来的施工队伍进驻工地，人员流动频繁，可能会输入外源性疾病，痢疾、肝炎、结核病等当地常发病的发生和相互感染的可能性降增大。此外，如果施工人员来自传染病高发区，还可能将传染病带入，引起疟疾等急性传染病的流行。此外，各施工工区内人口较密集，生活设施简陋，应注意加强医疗、饮食和环境卫生，以减少传染病的传播，降低传染病发病率。

工程运行期将形成年调节的水库，但是由于工程河段生产生活污染源较少，因此不会造成介水传染病或自然疫源性传染病的流行或发病率的上升。

### 5.7.3 对当地交通的影响

李家梁水库工程枢纽区和灌区内公路网较为完善，渠线附近及枢纽附近均有公路相通，本工程对外交通条件较好，场内交通主要依托灌区现有各级公路，分工区分渠段修建对外连接临时公路或对现有部分可利用的机耕道进行适当改、扩建。本工程施工交通全采用公路运输，且主要为大型载重汽车，工程施工期间上述对外交通的汽车运输量在某一时段某一路段将急剧增加，从而造成交通压力的加大。由于工程范围广、工区分散，因此在合理规划施工布置、科学调度施工时段的前提下，工程建设不会显著影响工程区现有公路的交通能力。

### 5.7.4 对文物古迹的影响

根据四川省文物考古研究院编制的《万源市李家梁水库工程文物影响评估报告》，李家梁水库工程文物考古调查工作队在工程涉及区域共发现文物点12处，均为清代墓地，总共涉及清代到民国时期墓葬26座共涉及面积1510m2。工程施工开挖、取料、构筑物建设等施工活动以及水库淹没可能对文物点造成一定不利影响。

### 5.7.5 移民安置的环境影响

（1）对生态的影响

移民安置对生态的影响主要源于移民安置过程中的开挖、弃渣等对地表植被的影响。

移民安置活动期间，占地、开挖、运输等施工活动干扰了原有动物的生存环境，地表扰动和各种人为活动将对周边动物的栖息环境造成一定的干扰，但鸟类和小型兽类的适应性强，活动范围广，会因为扰动离开施工区域迁往它处，因此，对区域鸟类和小型兽类影响较小，不会造成其数量的大量减少，更不会造成物种灭绝。安置区周边没有国家重点保护、珍稀濒危野生动物存在，移民安置对保护动物没有影响。

（2）对水环境的影响

移民安置人员产生的生活污水量主要是人畜粪便污水。如果不对生活污水进行集中处理，肆意排放会对周围环境等造成一定的影响。根据移民安置规划，安置区内每户的产生的人畜粪便污水已考虑了相应的集中处理措施，安置人员产生的人畜粪便污水经达标处理后对过军渡水环境影响较小。

（3）固体废弃物对环境的影响

规划区内垃圾主要为生活垃圾，根据移民安置规划，规划区内生活垃圾由垃圾收集站收集，运送至附近垃圾中转站进行进一步转运，生活垃圾无害处理率达100%，对周围环境影响较小。

## 5.8 其他环境影响预测与评价

### 5.8.1 声环境影响预测

（1）污染源

根据工程分析，工程施工期噪声源主要包括混凝土拌和系统、工程开挖、爆破和交通噪声。根据各噪声源的源强，对固定点声源采用球面衰减模型预测、交通噪声按流动声源模式计算。各噪声源影响范围详见下表=。

李家梁水库工程施工噪声影响范围表

表5.8-1

| 施工种类 |  | 不同距离处的噪声值（dB） |  |  |  |  |  |  |  | 标准限值（dB） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 5m | 10m | 20m | 50m | 100m | 200m | 300m | 500m | 昼 | 夜 |
| 混凝土拌和 |  | 79 | 70 | 64 | 56 | 50 | 44 | 40 | 36 | 60 | 50 |
| 钻、爆 |  | 111 | 105 | 99 | 91 | 85 | 79 | 75 | 71 |  |  |
| 交通运输 | 昼 | 57 | 54 | 51 | 47 | 44 | 41 | 39 | 37 |  |  |
|  | 夜 | 54 | 51 | 48 | 44 | 41 | 38 | 36 | 34 |  |  |

（2）声环境敏感对象

根据现状调查，李家梁水库工程的声环境敏感对象为在坝址左岸居民点、肖家沟料场附近居民点、渠线附近居民点和施工道路沿线两侧居民点，各敏感点距离工程区5～200m。

（3）声环境影响分析

工程爆破主要集中于水库坝肩部位和料场区，爆破噪声具有瞬时性，根据同类工程类比结果，爆破噪声强度可达120～130dB(A)，料场区和水库坝址距离最近居民点约200m分布，因此需采取相应的噪声防护措施。

渠线附近居民和施工道路沿线附近分散农村居民距离工区最近直线距离10m，主要受交通运输噪声影响，按照施工噪声影响范围计算结果，夜间交通运输噪声衰减至10m附近居民点约51dB(A)，此外，水库枢纽工程施工区较为集中，因此施工期间交通运输对道路两侧附近居民点声环境影响较大，需加强施工期交通噪声控制。

### 5.8.2 环境空气影响预测

（1）污染源

环境空气污染主要来源于燃油、露天爆破、混凝土拌和、施工开挖以及车辆运输等，爆破、燃油和车辆运输扬尘是产生环境空气污染物的主要途径。本工程燃油主要用于施工机械及车辆运输，其中车辆运输产生的扬尘主要排放在施工公路沿线。废气中的主要污染物是粉尘、SO2、CO、NOX等。

（2）环境空气敏感对象

根据现状调查，李家梁水库工程的环境空气敏感对象主要分布在坝址左岸居民点、肖家沟料场附近居民点、渠线附近居民点和施工道路沿线两侧居民点，各敏感点距离工程区5～200m。

（3）影响分析

施工开挖、混凝土拌和、施工材料装卸等会使作业点周围产生较大扬尘；工程施工中扬尘量的大小与风速、运输车辆的车次、道路的清洁程度、松散土粒的数量等有密切关系。易形成扬尘的工区主要是弃土场、施工沿线开挖面及沿线两侧临时堆土区。

施工及车辆运输会使交通道路两侧范围内产生扬尘，运输车辆在道路上产生的扬尘量主要是由道路的清洁和干燥程度决定的。场内施工道路为农村公路，路面含尘量较高，道路局部积尘较多的地方，载重汽车经过时会掀起较多的扬尘，影响范围大约在宽60m、高4～5m的范围内。

灌区工程属于线型工程，在单个施工段的施工时间相对较短，对周边环境空气的影响时间也较短，且随着施工结束，影响随之消失；但李家梁水库工程枢纽工程属于点状控制工程，施工期长达数年，因此对部分分散居民点的环境空气影响较大，工程施工期间应加强道路维护，加强洒水降尘。

### 5.8.3 固体废弃物影响预测

（1）施工期

本工程施工期产生的固体废弃物主要包括施工弃渣和生活垃圾。本工程施工期间产生的弃渣堆放于33个弃渣场内（枢纽工程6个，灌区工程27个）。弃渣对环境的影响主要表现为新增水土流失和对自然景观的影响。工程施工期间生活垃圾组成较为单一，约60%左右为无机建筑垃圾，40%左右为有机垃圾。

李家梁水库工程枢纽区施工期高峰施工人数482人，灌区工程施工期高峰施工人数840人。以每人每天产生垃圾0.5kg计，高峰期日产生活垃圾约661kg，因枢纽工程各工区生活垃圾比较集中，如不妥善处理，将会对周边环境卫生产生污染。为保护施工区周边的环境卫生，减少对环境的污染，需要采取生活垃圾处理、处置措施，避免生活垃圾对施工区周围环境的影响。渠系工区布置分散，残余饭菜、厨余等可免费供给附近农村居民喂猪，其它有机垃圾送给农民沤肥处理；无机垃圾就近运至堆存，对环境影响较小。

（2）运行期

根据工程分析可知，本工程运行期固体废弃物主要为水库运行人员生活垃圾。本工程职工总人数26人，按每人每天生产垃圾0.50kg计，则运行期日产垃圾量约13kg。

生活垃圾若不集中收集、及时清理和处理，将污染生活区周边水体环境和影响地表植被，使周围环境恶化，容易引发传染病，影响厂运行人员或当地居民身体健康。所以生活垃圾要定时清运至临时垃圾填埋场进行填埋处理或其它无害化处理，以减少对周围环境的污染。

# 6 环境保护措施与对策

## 6.1 措施设计原则及标准

### 6.1.1 措施设计原则

工程环境保护措施规划设计遵循以下原则：

（1）预防保护原则：规划设计需遵循预防为主、合理布局、减少对生态环境的破坏原则。

（2）法制性原则：环境保护措施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的“三同时”原则，环境保护措施与主体工程竣工验收同时进行。

（3）整体协调性原则：环境保护措施规划目标与工程区环境功能区域要求协调一致。

（4）经济有效性原则：环境保护措施及实施要与工程设计及工程建设、安全运行密切结合，安全可靠、投资省、可操作性强。

（5）适地适时原则：各项环境保护措施应遵循因地而异、因时而异，永久措施与临时措施相结合的原则。

### 6.1.2 设计依据

（1）《开发建设项目水土保持技术规范》(GB50433-2008)；

（2）《水利水电工程制图标准－水土保持图》（SL73.6-2001）；

（3）《水利水电工程工程量计算规范》（SL 328-2005）；

（4）《水利水电工程环境保护设计规范》（SL 492-2011）。

## 6.2 水环境保护措施

### 6.2.1 施工期水环境保护措施

#### 6.2.1.1 混凝土拌合冲洗废水

（1）废水概况

本工程枢纽工程布设一台JZC750、一台JZC350拌和站（备用）拌合常态混凝土以及一套LB—30沥青混凝土生产机；灌区工程在隧洞附近设固定拌合站，渠道部分设计移动拌合机，拌和机均为0.8m3，共设置混凝土拌合站13座，移动拌和机14套。

混凝土拌合冲洗废水主要来源于混凝土转筒、料罐及拌合站地面冲洗废水，废水pH一般为9~12，并含有较高浓度的悬浮物，其浓度一般为5000mg/L，3班制工作。混凝土拌合系统一次冲洗废水量以0.5m3/次计，冲洗废水总量约45m3/d（枢纽工程4.5m3/d，灌区工程及供水管道工程40.5m3/d），废水中pH值一般为11，SS浓度约5000mg/L，分散、间歇式排放，受纳水体为喜神河及灌区内各支沟。

（2）处理目标

废水经处理后达到《污水综合排放标准》（GB8978－1996）一类标准，废水经处理后出水SS浓度小于70mg/L、pH值达到6～9，回用于混凝土拌合用水或料罐冲洗用水，实现水的循环利用。

（3）方案比选

方案1 简易沉淀：废水经收集后排入沉淀池，在池内沉淀后排入清水池，废水中的颗粒物主要以混凝土和水泥残渣为主，上清液可回用冲洗搅拌仓、地面，同时可根据需要必要时投加絮凝剂。工艺流程如图6.2-1所示。

回用

沉淀池

混凝土拌和废水

弃渣场

清水池

图6.2-1  简易沉淀法工艺流程

方案2简易滤池：废水经收集后先排入预沉池，经预沉淀后进入滤池过滤。该工艺占地面积小，处理效果较好，滤料易得，泥渣含水率较低，可直接人工定期清理运至渣场。但由于废水悬浮物浓度高，滤料表面易在较短时间内形成一层透水性极差的泥膜，在深层滤料的过滤性能未得到充分发挥前系统就会由于阻力过大而停止过滤。滤料更换过于频繁，而影响出水水质。工艺流程如图6.2-2所示。

图6.2.2  简易过滤法工艺流程

由方案2和方案1对比可知，方案2的出水效果较好，但由于废水悬浮物浓度高，未能有效的发挥其作用，需更换滤料。方案1较方案2占地较大，但操作非常方便，只需定期排泥。结合本工程废水实际情况和工程区现场情况，本阶段推荐方案1为混凝土拌合废水处理工艺，必要时投加絮凝剂。

（4）方案设计

本方案拟根据混凝土拌合系统附近场地情况，各布设一套废水处理系统，共30套废水处理系统。简易沉淀法处理系统设计如下：

由于混凝土冲洗废水排放强度小，因此悬浮物的处理方式选择在拌和系统附近各修建2个沉淀池（一备一用）进行自然沉淀处理。沉淀池蓄水量考虑一次排水的3倍以上，并考虑一定淤积量，沉淀池尺寸为2m×1m×0.8m（长×宽×深）。冲洗废水排入池内，静置沉淀后排放，沉淀时间达6h以上，池的出水端设计为活动式，便于清运和调节水位。

为了便于混凝土拌和系统冲洗废水的循环利用，在沉淀池一侧修建一个清水池，容纳经过处理的混凝土拌和系统冲废水，为混凝土拌和系统供给水源；蓄水池容积满足单个系统一班的废水量，并且具有一定余度。清水池尺寸为1m×1m×0.6m（长×宽×深）。

由于沉淀池和清水池规模很小，仅做浆砌石处理。

（5）运行管理与维护

由于混凝土冲洗废水量很小，处理构筑物简单，在运行过程中主要注意定时清理。管理和维护工作纳入混凝土拌和系统统一安排，不另设机构和人员。

#### 6.2.1.2 修配系统污水

（1）废水特性

本工程距离草坝镇较近，工地的机械修配设备配置宜从简，施工现场不设大型机械修配厂和汽车保养站，仅在工地现场集中生产生活区内设置简易的机械修配站和汽车保养站。工程施工期间拟于枢纽区设置2个机修站，灌区设置17个机修站。

修配系统污水主要为机械检修废水和车辆冲洗废水，均来自机械维修和保养站。机修系统废水为间歇式排放，高峰排放量约为57m3/d，主要污染物有石油类、CODCr和SS，石油类浓度为10mg/L～30mg/L，CODCr浓度为25mg/L～200mg/L，SS浓度为500mg/L～4000mg/L。

（2）处理目标

废水处理目标参照《污水综合排放标准》(GB8978-1996)一级标准，石油类浓度控制在5mg/L以下。处理后的废水回用于汽车冲洗、洒水降尘或绿化用水，油渣和废油由具有危险废物回收资质单位进行回收。

（3）处理方案

方案1 简易沉淀：本机械修配厂废水、汽车保养站废水和汽车冲洗废水预先经隔油池进行隔油处理，然后进入沉淀池，经沉淀后的清水通过沉淀池溢流口排放进入清水池，并回用于施工场地洒水。机修含油废水处理工艺流程图见图6.2-3所示。

浮油

汽修废水

隔油池

冲洗废水

机修废水

沉淀池

回用

清水池

图6.2-3  机修含油废水处理工艺流程图

方案二：根据修配系统废水量及污染物、处理目标，废水采用YSF型高效油水分离器进行处理，流程见图6.2-4。

图6.2-4  机械修配系统废水处理工艺流程图

由方案2和方案1对比可知，方案2的出水效果较好，但其设备和运行成本均较高。方案1较方案2占地较大，但操作非常方便，只需定期将浮油运至具有处理资质的单位。结合本工程废水实际情况和工程区现场情况，本阶段推荐方案1。

（4）处理构筑物设计

根据工程机修站的设计，本方案拟在枢纽工程各工区设置一套隔油系统，灌区工程根据各工区布设情况，布设17套系统。隔油池具体设计如下：

每座隔油池设计为一池两格，设计参数水平流速0.005m/s，停留时间10min，有效水深1.0m，排油出泥周期为7d，单格有效容积为3m3，每格的尺寸为2.0m×1.5m×1.2m(长×宽×高)。沉淀池设计尺寸为2.0m×1.5m×1.2m，清水池设计尺寸为2.0m×1.5m×1.2m。

（5）运行管理和维护

本处理设备运行维护简单，在运行过程中要注意定时清洗、更换隔油材料及清池、废油及时收集，妥善处置或回收，管理和维护工作纳入机修站内统一安排，不另设机构和人员。

#### 6.2.1.3 生活污水

（1）废水特性

生活污水主要来自于施工人员的生活污水排放。本工程枢纽工区施工高峰人数482人，集中居住在两个枢纽工区；灌区工区施工高峰人数840人，共规划17个施工工区。按生活用水0.12 m3/d人计，则施工高峰期用水量为158.64m3/d（枢纽工区57.84m3/d，灌区工区100.8m3/d），取污水排放系数0.8，污水量126.91m3/d（枢纽工区46.27m3/d，灌区工区80.64m3/d），取小时变化系数2，则施工高峰期最大小时排污量为10.58m3/h（枢纽工区3.86m3/ h，灌区工区6.72m3/ h）。

据类似工程监测资料，生活污水中主要污染物为BOD5、CODcr，其浓度分别为200mg/L和400mg/L左右，均超过《污水综合排放标准》(GB8978-1996)的一级标准，且含有许多细菌和病原体。

（2）处理目标

生活污水废水处理目标参照《污水综合排放标准》(GB8978-1996)一级标准，废水中BOD5浓度小于20mg/L，COD浓度小于100mg/L。生活污水经处理后，主要回用于当地农田灌溉等、禁止乱排。

（3）方案选择

方案1：采用化粪池。化粪池具有造价低，运行费用低，便于管理等优点，适用于污水量较小，排放标准要求不高的工程。

方案2：生活污水净化沼气池。根据有关生活污水净化沼气池的监测结果，处理效果较好，出水水质可达《污水综合排放标准》一级排放标准，但是占地面积较大，施工技术要求较高。

方案3：生活污水处理成套设备。随着人们环保意识的增强和执行污水排放标准的逐步落实，生活污水处理专用设备在水电工程及其它小规模生活污水的处理中逐渐得到推广，其优点是可埋入地下，不占地表面积，设计选型方便，适应性强，净化程度高，整套处理系统无污泥产生，自动化程度高，能耗低，处理费用少，管理方便，基本无噪声，无异味，对周围环境无任何影响。

本工程生活污水产生量较小，施工期较短，并且生活污水要求处理完成后综合利用，不外排，综合上述3种方案，本阶段推荐方案3和方案1结合的方式作为工程的生活污水处理方案，即枢纽工程两个工区营地因相对集中，于各生活区布设一套生活污水处理成套设备；同时，因灌区工程各工区相对分散，分别于各施工工区布设一套化粪池。成套生活污水处理方案见下图所示。

图6.2- 5  生活污水处理工程流程图

（4）方案设计

根据工程分析可知，本工程枢纽工区施工高峰人数482人，居住在大坝工区，料场工区，最大小时排污量3.86m3/h；灌区工区施工高峰人数840人，共规划17个施工作业区，灌区工区最大小时排污量6.72m3/h。

由于枢纽工程2个集中生产生活区施工人员居住相对集中，适合布置成套污水处理设施，因此，本次拟在大坝工区和料场工区各集中配备一套生活污水处理专用设备，其中枢纽生活区最大处理能力为2m3/h；灌区工程各施工工区相对分散，分别于各施工工区布设一套化粪池，并辅助修建环保移动厕所，共17座化粪池。

（5）运行管理与维护

在成套设备处理运行中，需一名管理人员，在上岗前由设备厂家负责其技术管理培训。操作人员应严格按照操作技术规程，进行正确的操作和定期的维护，发现问题及时向环境管理部门汇报解决。

### 6.2.2 运行期水环境保护措施

#### 6.2.2.1 水源地保护措施

（1）库底清理

按规范规定，为保证水利工程运行安全，防止新增淹没范围内的树木、杂物及人畜粪便等对库区水质造成污染，保护库周及下游人群的健康，在水库蓄水之前必须对库底进行清理，经检查验收合格后方能蓄水。

根据水库运行方式和库区社会经济发展的要求，确定一般清理范围为：居民迁移线以下的建、构筑物的拆除与清理；正常蓄水位以下的林木砍伐与迹地清理，防止水质污染的卫生防疫清理；正常蓄水位以下2m范围内大体积建、构筑物残留体等清理。

1）建、构筑物清理

清理范围内农村房屋及附属建筑物全部予以拆除，墙壁推倒摊平，对无用且易漂浮的废旧材料应就地烧毁。

清理范围内的输电、通信、广播线路等地面建筑物及其附属设施，凡妨碍水库运行安全的必须拆除，设备材料运出库外。对残留的桥墩等较大障碍物要炸掉，其残留高度一般不得超过地面0.5m。

水库消落区内的水井、地窖等地下建筑物应采取堵塞、封塞等措施进行处理。

2）卫生防疫清理

卫生防疫清理在卫生防疫部门指导下，由万源市组织专业队伍实施。

对清理范围内的厕所、粪坑、沼气池、垃圾等一般污染源地应进行卫生防疫清理，将其污物尽量运出库外，或薄铺于地面曝晒消毒，对其坑穴每平方米用0.5～1kg生石灰消毒处理。污水坑用净土堵塞。

对埋葬15年以内的坟墓，必须迁出库外或就地处理，每一坑穴用0.5～1kg漂白粉消毒处理。

3）林木清理

林地清理由万源市林业部门按有关规定组织实施。

对正常蓄水位以下林地及零星树木，应尽可能齐地面砍伐并清理外运，残留树桩不得高出地面0.3m。林木砍伐后残余的树垭、枯木、灌木丛以及秸杆等易漂浮物，在水库蓄水前清理出库外或就地烧毁，以防止蓄水后漂浮在水面上。

（2）划分饮用水水源保护区

鉴于李家梁水库工程具有乡镇及农村供水功能，根据《中华人民共和国水法》、《中华人民共和国水污染防治法》和《四川省饮用水水源保护管理条例》的相关要求，建议地方政府尽快开展库区水源保护区规划，制定水污染防治规划。切实加强日常监督管理，扎实做好饮用水水源地保护工作，确保库区饮用水水源水质达标。

根据国家环境保护部《饮用水水源地保护区划分技术规范》（HJ/T 338-2007），饮用水水源地保护区一般划分为一、二级保护区，必要时增设准保护区。其中一级保护区：取水口半径500m范围内的水域面积，取水口侧正常水位线以上200m范围内的陆域；二级保护区：一级保护区外径向距离不小于2000m区域的水域面积但不超过水面范围，水库周边山脊线以内（一级保护区以外）及入库河流上溯3000m的汇水区域；准保护区：必要时，二级保护区以外的汇水区域设定为准保护区。水源保护区划分后，要按照《饮用水水源保护区污染防治管理规定》的要求，采取积极的水源保护措施，加强监督与管理。

本报告根据《四川省饮用水水源保护管理条例》，对于水源地水质保护提出以下具体的措施和要求：

① 划分保护区后，认真贯彻落实《保护区饮用水水源保护污染防治管理规定》，采取积极的水源保护措施，突出重点，加强监督与管理；

② 在饮用水地表水源保护区内，禁止向生活饮用水地表水源一级保护区的水体排放污水；禁止在生活饮用水地表水源一级保护区内从事旅游、游泳和其他可能污染生活饮用水水体的活动；禁止在生活饮用水地表水源一级保护区内新建、扩建与供水设施和保护水源无关的建设项目；在一级保护区禁止使用农药和化肥；在一级保护区禁止与保护水源无关的船舶停靠、装卸；禁止在在生活饮用水地表水源一级保护区水体清洗机动车辆。

③ 禁止在生活饮用水地表水源二级保护区内新建、扩建向水体排放污染物的建设项目；在生活饮用水地表水源二级保护区内改建项目，必须削减污染物排放量；禁止在生活饮用水地表水源二级保护区内超过国家规定的或地方规定的污染物排放标准排放污染物；禁止在生活饮用水地表水源二级保护区内设立装卸垃圾、油类及其它有毒有害物品的码头；禁止在地表水源二级保护区从事经营性取土和采石（砂）等活动；禁止在地表水源二级保护区内围水造田；在二级保护区内限制使用农药和化肥；禁止在地表水源二级保护区修建墓地；禁止在地表水源二级保护区内丢弃及掩埋动物尸体；禁止在地表水源二级保护区从事网箱养殖、施肥养鱼等污染饮用水水体的活动；在地表水源二级保护区内的道路、桥梁、码头及其他可能威胁饮用水水源安全的设施或者装置，应当设置独立的污染物收集、排放和处理系统及隔离设施。

④ 在水源一级保护区界设置水源保护区警示牌、防护栏等，与水源无关的人员不得进入，要求专人看护。

（3）库区及上游区域污染源治理

根据《中华人民共和国水污染防治法》、《四川省饮用水水源保护管理条例》，在地表水饮用水水源一级保护区、二级保护区内，禁止设置排污口。

从污染源现状调查情况来看：本工程坝址上游无工业污染源；农业污染源主要来自农田径流中的化肥农药，根据现状监测成果，现状坝址处水质现状较好，但鉴于工程建成后，需承担乡镇级农村供水，因此仍需要加强水库库区及上游区域的污染物排放控制，采取必要的污染治理措施，从源头上减少水源地的污染来源。

（4）库区水质富营养化预防

随着李家梁水库工程的施工和运行，水库库区水面积增大，库区周围将淹没大量农田，使库区的有机质大量增加，加上水体流速较天然状况下变缓，这为水生生物带来良好的生长条件，库区可能会发生富营养化。减水河段由于上游来水量的减小，水体富营养化程度会进一步加剧。可通过在库区和减水河段放养鲢、鳙的方法来有效的减轻水体的富营养化程度。鲢、鳙是滤食性鱼类，以水体中的浮游生物为食，通过食物链作用，可利用鱼类来控制水体生态系统中浮游生物群落，达到改善水质、缓解水体富营养化的目的。

（5）库内漂浮物清理

水库管理单位配置打捞船一艘，对库内漂浮物定期进行清理。每年汛期后，应加强清理力度。打捞上来的漂浮物等与管理区生活垃圾一并处理。

（6）加强水质监测

为及时了解库区水质变化情况，为有关部门及时采取防治措施提供科学依据。本次环评建议，工程建设后，需对取水点的水质开展相关水质监测工作，严防水质污染，以满足乡镇供水和农村人畜用水的要求。

#### 6.2.2.2 灌区水质保护

（1）加强水政及环保法规宣传教育，使渠道沿线居民依法保护渠道水质。

（2）李家梁水库工程灌区建成受益后，加强沿线乡镇取水及废水排放控制，不得随意在渠道内提取生产用水，严禁将工业废水排入渠道。

（3）工程向灌区乡镇和共存集中供水，地方政府应尽快推进灌区各乡镇的城镇生活污水处理厂建设工作，减少对灌区地表水水质影响。

（4）对灌区敷设的明渠部分渠段采取加盖防护、完善截、排水沟等措施，防止废（污）水及固体废弃物倾泻入内而影响水质。

（5）灌区大力推广生态农业，减少化肥农药的施用量，禁止使用剧毒农药，以减少面污染的发生。

（6）通过水土保持措施的实施，进行渠堤绿化，避免灌区小流域汇流增加渠道内污染物及泥沙含量。

（7）定期进行水质监测，为掌握水质状况及制订环保政策提供依据。

#### 6.2.2.3 减水河段水质保护

本工程坝址下游河段为灌区回归水汇流河段，同时由于灌区取水，坝址下游也是减水河段，工程设置了生态流量下泄专用设施。生态流量的推荐值为：坝址处多年平均流量的10%。生态流量的下泄在一定程度上可以改善现状坝址下游枯水期处于断流的现象。但为保护区减水河段水质，严格执行上述水质保护措施外，还应加强加强沿线乡镇企业的取水及废水排放控制，严禁向减水区水域河道排放污水，对生活污水及生产废水应集中处理，达标排放。同时，严禁在减水区内堆放废渣，生活垃圾不得倾倒在减水河段内，应定点填埋处理。

#### 6.2.2.4 运行管理区生活污水处理

李家梁水库工程管理机构设置，设置李家梁水库管理所（定编人员共26人），为有效保护工程区水质，本次环评建议，待工程建成运行后，李家梁水库管理机构工作人员生活污水规划沿用施工期成套污水处理设备进行处理后用于附近农田灌溉或林灌。

#### 6.2.2.5 节水防污措施和要求

（1）乡镇节水

在乡镇居民和企业中宣传节约用水意识，提高人们对节约使用水资源的重视程度，普及节水器具，采用先进的节水工艺和设备，更新改造城市供水管网，以减少水资源在供水过程中的损失。针对灌区现状用水状况，建议还采取以下节水措施：

① 加强法制建设，把节约用水纳入法制管理；制定城市节约用水法制计划和规划，并纳入国民经济社会发展计划和规划。

② 应大力宣传、依法实施节约用水和科学用水，研究和引进先进的节水技术，提高全面的节水意识，并从法规和政策上鼓励和支持节约用水。

③ 制定回用水的水质标准，开发利用高效低耗污水再生技术、工艺，提高废水回用率。

④ 合理调整产业结构，推行节水型工艺技术。

⑤生活用水水价要实行阶梯价格制度，以经济手段促进节约用水，推广和普及节水便器、淋浴器等节水设施。

⑥结合乡镇建设，完善供水管网，减少跑、冒、滴、露现象。

（2）农村节水

① 渠道节水

灌区渠系设计时拟采用工程措施对干、支渠采用砼护坡、护底，支渠以下采用“U”型渠槽、砼低压管道等先进输水工程。

② 灌溉节水

灌溉节水从两方面考虑：一为优化耕作制度、调整种植结构，采取间种、套种、立体种植等先进的农耕农艺措施；二为推广先进的灌水技术，吸取其它类似灌区先进的灌水经验，如水稻前期采取免耕、免泡田、灌溉期采取“薄、浅、湿、晒”的优化灌溉方式，旱作物广泛推广喷灌、软管浇灌等节水灌溉技术。

③ 农耕农艺节水措施

采用合理的农业技术，先进的引种、改制等种植方法，减少水份蒸发，增加土壤水份贮存，也可有效地控制灌区农业用水总量。

④ 用水管理

科学管理是控制灌区农业用水总量的根本措施，加强工程管理，减少渠、闸漏水；加强田间管理，杜绝串灌、串排，减少灌水过程中的水量损失；推行计划用水、科学用水、合理进行水量调配。实行按方收费，超用加价等管理措施。建立灌区管理信息系统和灌区管理自动化系统是灌区实现科学的水利现代化管理的根本措施，是灌区控制灌溉用水总量必要手段。

### 6.2.3 地下水环境保护措施

（1）施工期地下水环境保护措施

施工期拟采取的地下水环境保护措施主要有以下几方面：

1）建立专门的地质超前预报机制，施工单位需配足够的仪器设备监测对地勘报告揭示的地下水可能集中用水突水的段落，在施工中进行地质预报，进一步从微观上查明水文、地质形态及分布等，为顺利施工创造条件，杜绝漏报、错报。

2）施工单位在隧洞施工时，应采用“段进尺、快循环、弱爆破、少扰动、紧封闭”的施工方法。为防止隧洞开挖过程出现高压涌水，破坏隧洞顶生态环境、影响居民生活用水，施工单位在隧洞施工时要贯彻“堵水防漏”原则，做到“先探水、预注浆、后开挖、补注浆、再衬砌”施工工序。通过注浆来有效控制隧洞涌水。

3）施工中加强支护，做到边开挖边衬砌，在初期衬砌后及时铺设防水板，并进行二次复合式衬砌；在水平施工缝或环形施工缝使用橡胶止水带。

4）针对可能存在具有硫酸盐腐蚀性地下水的区域，在隧洞施工期间，在施工口设置中和沉淀池，对地下水进行中和、沉淀后外排。

5）在施工期间，针对隧洞、倒虹吸和需深开挖等施工区域附近居民民井开展地下水水位监测，若出现水位急剧下降，导致附近村民饮水困难趋势时，施工单位应立即在隧洞施工过程中采取相应的封堵措施，以有效控制渗漏、涌水。

6）因隧洞、倒虹吸和需深开挖等施工区域造成附近居民出现饮水困难时，施工单位应立即组织运输车辆就近运输饮用水或采取其他补偿的方式加以临时解决，以减缓周边受影响居民解决临时的饮水困难问题

7）同时，鉴于渠线施工过程可能会对部分区域的地下水补给及排泄系统造成一定破坏，类比同类工程，部分施工区域即使在封堵和回填后，工程区域周边地下水水位仍可能无法恢复原状。本次环评建议，待施工结束后，根据工程区周边地下水水位监测成果，可采取为受工程建设影响的周边居民寻找新的水源的方式加以永久解决，寻找新的水源的方式可以选择根据当地居民的意愿，综合考虑重新为居民打井或铺设自来水管网等方式。考虑到大部分隧道穿越区周边居民分布较零散，距离集中式饮用水源地距离相对较远，采用铺设自来水管网的成本较大，因此推荐为受影响居民重新打井。打井位置应根据现场实际的水文地质条件及供水条件进行选择。

（2）运行期地下水保护措施

完善灌区退水设施建设；大力推广生态农业，减少化肥农药的施用量，禁止使用剧毒农药，以减少农药、化肥对地下水的污染。定期进行灌区地下水水质监测，为掌握水质状况及制订环保政策提供依据。

## 6.3 生态环境保护措施

### 6.3.1 生态流量下泄

为缓解工程建设对坝址下游12.2km减水河段的生态环境影响，本次拟在取水兼放空（导流）洞布置生态放水管，生态流量的推荐值为：坝址处多年平均流量的10%。

（1）生态流量下泄措施

为尽量减少工程投资，李家梁水库取水隧洞一洞三用，兼有导流、输水、放空功用，运行期间主要承担下游管道输水、河道生态供水和放空功能。河道生态供水由设置于输水管道的Φ150mm的支管进行泄水，支管末端设置消能阀，消能后向下游河道供水。生态流量的推荐值为：坝址处多年平均流量的10%，即0.0376m3/s。

（2）生态流量在线监测

为保障和监督生态流量的下泄，需在生态放水管出口内设置一套在线监控设施。在线监控设施与大坝同时建设，初期蓄水前完成。由水库调度人员负责监控生态流量的下泄情况，并负责数据的储存、分析、统计和整理。

（3）生态流量下泄管理

水库管理单位应将环境用水同其他用水一样纳入日常的用水管理范畴，在编制的用水计划中反映环境用水要求，落实专人负责，对每天下放环境流量的记录进行整理，定期或不定期向水利主管部门上报相关情况，并在年终编制生态下泄情况报告，一并上报水行政主管部门。水利主管部门应不定期的对上报情况进行核查，对水库的运行管理，提供技术指导和行政监督。

### 6.3.2 陆生生态保护

#### 6.3.2.1 陆生植物和植被保护

（1）陆生植物和植被影响的防护与恢复

为减免工程施工对评价区造成的不利影响，工程施工前应划定最小施工范围，减小植被受影响面积。在施工过程中，水库扩建施工方和所在地的林业、环保等主管部门应该共同配合，将施工过程中生物多样性保护的措施落到实处。

局部地带施工完成后，应及时恢复施工区临时占地上破坏了的植被；工程结束后，应及时对水坝、道路、仓库、临时道路、料场、渣场、空压站等区域进行全面的植被构建；生活区的建筑须拆除绿化、复耕或交付地方继续使用。公路能被当地群众使用的则继续服务于群众，不能再利用的则恢复为耕地、林地或园地。

（2）加强防火宣传和教育

火灾对森林植被影响极大，火灾的发生可能对评价区内植物植被带来毁灭性的伤害，项目施工方和管理方应结合工程施工规划，作好施工人员吸烟和其他生活、生产用火的火源管理。

加强对施工人员和管理人员的防火宣传教育，提高防火意识；无论在施工期和运行期都应建立施工区森林防火及火警警报系统和管理制度，一旦出现火情，立即向林业主管部门和地方有关主管部门进行通报，同时组织人员协同当地群众及时灭火，以确保施工期内施工区附近区域的森林资源火情安全。

（3）国家重点保护植物保护措施

本次调查在李家梁水库工程直接占地区范围内并未发现有野生珍稀保护植物，仅在间接影响区坐标点为（E：107.717942°，N：31.993073°，887m）发现1株润楠为野生重点保护植物，其距离干渠最近的直线距离约为150m。工程施工和运营基本不会对其生境和植株造成直接影响，因此，只要加强施工人员管理，禁止乱伐行为，该植株基本不会受到不利影响。

另外，在评价区内部分村落的房前屋后有人工栽植银杏、喜树、樟树、水杉等保护植物物种，虽然这些保护物种虽然不受国家法律严格保护，但是在施工过程中，如果涉及到人工栽植的保护物种，施工方应当做好对这些植株移植保护或对其所有权人进行妥善赔付，以免引起纠纷。

#### 6.3.2.2 陆生动物影响的减免和保护

（1）两栖爬行动物

1）加强对现有植被的保护，同时，要大力宣传两栖爬行动物对农林卫生业的作用。蛙类、蜥蜴类和蛇类要吃掉大量农林卫生业上的害虫、害鼠，对人类有益。应克服任意捕杀两栖爬行动物的恶习。

2）施工期和施工结束后，对工程废物及时处理，防止对环境造成污染。

3）加强对施工人员的监管力度，防止他们对两栖和爬行动物的捕食。

4）确保运行期下泄足够的生态流量，以保证减水河段的水量充足，保护生存在这个区域的两栖动物的栖息环境。

（2）鸟类

由于鸟类有较强扩散能力，工程施工期受到惊扰将使它们迁移到别处，相反水鸟数量会在运行期库区和灌区均有所增加。为保护当地鸟类生物多样性，保护对策如下：

1）尽量减少施工对植被的破坏以及施工后植被的恢复。

2）增强人们对鸟类的保护意识，严禁非法猎捕雉鸡、灰胸竹鸡等雉类，以及画眉、红嘴相思鸟、白腰文鸟、珠颈斑鸠、领雀嘴鹎、红嘴蓝鹊等具有较大经济价值和观赏价值的鸟类。

3）保护水禽及其它鸟类资源。水库建成后，库面进一步增大，将逐步使该地区的水禽资源得到较大增长，应采取有效措施，保护利用这一资源。

4）应加强植树造林，保持水土，促进库周森林的发展，使鸟类的种群数量得到较大的增长，同时还可采取措施，保护、招引有益鸟类。

（3）兽类

由于工程区及周边环境绝大部分兽类都是小型动物，且均为广布种和常见种，分布范围广，因此工程不会对它们造成太大的影响。

对工程废物和施工人员的生活垃圾及时处理，尽量避免废物为鼠类等疫源性兽类提供生活环境，同时也可减少工程对动物栖息地的破坏。

加强施工人员环境和自然保护教育，杜绝一切不利于兽类生存繁衍的活动，特别是偷猎和破坏动物生境的活动。

（4）保护动物

1）对保护鸟类的减免措施

对黑鸢、雀鹰、普通鵟、红隼、斑头鸺鹠、白尾鹞等猛禽类来说，禁止人为投食进行引诱；对于鹰鸮和斑头鸺鹠等夜行性鸟类，应禁止夜间施工。对于小䴙䴘等与水环境密切的鸟类来说，应严格避免油污、固体废弃物等往河流中排放。对红翅凤头鹃和大鹰鹃等鸟类来说，主要分布在次生林里，应注重对林地的保护，同时应尽量减少噪音的污染。对于红腹锦鸡等鸡形目鸟类，体型较大，容易成为猎捕对象，施工活动中对其分布区和繁殖区要进行重点保护，严格限制分布区和繁殖区的人为活动。

2）对保护兽类的减免措施

评价区域人为干扰剧烈，分布有国家II级重点保护兽类青鼬，四川省重点保护动物赤狐和豹猫，其中青鼬、赤狐和毛冠鹿主要分布在远离施工区域的林灌区，基本不造成直接影响，但要严禁下套或陷阱捕捉等危害，禁止施工和管理人员进入施工区外的林区活动。

3）对保护两栖类保护措施

对于高山溪谷中的巫山北鲵，就是要禁止任何形式的捕捉，可直接减少影响；对于分布较广的中国林蛙，除了禁止捕捉外，还要如前面所述，禁止对水土和土壤等两栖类重要的栖息地环境造成污染。运营期，坝址下游要放够足够的生态水下泄流量，满足其栖息繁殖的需要。

#### 6.3.2.3 景观生态体系的保护与减缓措施

景观体系是一个紧密联系的动态体系。李家梁水库工程的建设，将造成景观类型在面积、斑块数方面发生微小变化，总体而言景观的破碎度升高。应对景观体系采取针对性的保护和恢复措施，减轻工程带来的占地、开挖、动土、填埋等影响。在工程施工期间及施工结束后，应从斑块、廊道、基质几个方面做好保护与恢复工作：

（1）斑块

从斑块的角度来看，水库扩建项目实施后施工占地区景观斑块类型及面积组成改变，斑块破碎化程度略有上升。斑块保护与恢复工作重点如下：

1）对除永久占地以外的所有施工迹地按原有植被类型进行恢复，以减少斑块类型改变和转化的面积；

2）对施工废弃物进行全面清理，避免留下难以降解的物质；

3）对施工迹地、临时料场等进行平整和植被恢复，以利于被分割破碎化的斑块能够重新合并，降低各梯级电站项目施工导致的斑块破碎度升高。

（2）廊道

评价区内的廊道主要为河流与公路，区内现存水库河道本身就十分宽阔，水流充沛，水库的扩建及蓄水将使河流面积会有一定程度增大，但其阻断河流两岸的物质和能量交流、为水生动植物提供能量物质传输通道的功能并不会发生变化。对于河流廊道的保护措施主要有：减少区内沿河岸的施工活动，尽量保存河流沿岸的天然植被，从而减少水土流失，降低对其他生物栖息地的影响；坚决杜绝施工的工业废水直接向河流排放。

项目扩建完成后评价区的公路用地面积将有所增加，公路质量、通行效率和车流量都大大提升，公路对其他景观斑块的阻隔作用有所增强。对于公路廊道的保护应做好如下措施：合理设立交通警示牌，提醒在谨慎行车，提示急弯、谨慎驾驶、动物通道、禁止停留、爱护环境等多种信息；提示过往车辆安全行车，降低行车事故，保证区域生态安全；由于本项目沿途民居连续分布，禁止在公路沿线随意鸣笛，禁止丢弃废物；提示司机及早发现并避让穿越公路的野生动物等内容。

（3）基质

工程结束后，将新增永久占地和临时占地，而工程占地对整个评价区生态系统面积的改动程度很小，由于阔叶林等形成的森林在评价区内景观中的优势度值远大于其他类型，所以工程结束后景观基质仍然是阔叶林而没有变化。项目施工应严格划定最小施工范围及占地红线范围，减小植被和动物栖息地受影响范围，从而减缓项目建设和运行对景观基质的不利影响。另外，农业用地在评价区也广泛分布，工程结束后应及时开展复垦及移民安置、恢复农业用地面积。

#### 6.3.2.4 建立评价区生物多样性监测

为了实时掌握工程对评价区域内动植物物种多样性的影响，在评价区内应设置生物多样性监测样线和样方，在施工期和运营期常年监测动植物多样性的变化情况，并根据监测变化状况制定相应的保护措施。

主要监测内容为各工程作业区域及周边环境野生动植物分布、活动范围、种群密度、受胁情况、栖息地恢复等方面的动态变化监测。

### 6.3.3 水生生态保护

工程投入运行后水生生态环境将发生一定的变化，进而给在此水域内生存的水生生物带来一系列的影响。为尽量减小该工程建设对水生生态环境的影响，提出以下减免措施：

#### 6.3.3.1 施工工艺

对施工作业及水下工程建设施工工艺进行优化。通过选择低噪音机械降低施工噪音，选择最佳弃渣地点，以减少施工作业对水质及浑浊度的影响。为减少工程施工作业对鱼类的伤害，工程开工前，可采用多种驱鱼技术手段，对施工区及其邻近水域尤其鱼类等产卵场和鱼类分布较密集的深潭、回水沱进行驱鱼作业，将鱼类等驱离施工区。

#### 6.3.3.2 增殖放流

水库工程建成运行后，闸坝阻隔、库区淹没及坝下河段的减水，将对工程河段的鱼类栖息生境和资源进一步造成一定的不利影响。为有效减缓和补偿工程建设对工程区内鱼类资源产生的影响，应对一些重点保护鱼类和重要经济种类开展适当的人工增殖放流，以补充其种群数量和野生资源。

（1）放流种类确定

李家梁水库工程影响水域无国家级和省级保护鱼类，增殖放流主要考虑对象为影响区域内的主要经济鱼类。根据水库工程河段水生动物资源类型，生态环境现状以及工程建设和运行对水生动物资源及其重要栖息地的影响程度，结合拟放流鱼苗的来源和保障程度，放流时优先考虑宽口光唇鱼、瓦氏黄颡鱼等种类。为保护库区水质条件，合理发展水产养殖业，适量在库区放流鲢、鳙，对防止水库富营养化有积极意义。

（2）放流规格和数量

针对拟放流的种类在工程影响水域的资源现状、重要栖息地现状及工程施工和运行对其影响程度，以及在渔业资源上的价值，对放流数量的分析如下。

华鲮：华鲮曾是产区的重要经济鱼类，但目前资源量衰退非常严重，在工程影响区域已很少有捕获记录。其人工繁殖技术较为成熟，因此近期可以开展增殖放流活动。

瓦氏黄颡鱼：黄颡鱼类多分布于喜神河下游流量较大的河段，是产区的重要经济鱼类，人工繁殖技术也非常成熟，因此近期可开展瓦氏黄颡鱼的增殖放流活动。

鲢、鳙：鲢鳙鱼在工程影响区域几乎没有分布，但作为人工养殖范围较广的种类，广泛被用在控制水体浮游生物上，因此可以在库区投放一定量的大规格鱼种，以达到控制水体富营养化、渔业增产增收的目的。

鱼类人工放流统计

表6.3-1

| 放流种类 | 规格（cm） | 数量（万尾） | 单价（元/尾） | 总价（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 华鲮 | 4-8 | 0.5 | 1 | 0.5 |
| 瓦氏黄颡鱼 | 4-8 | 1 | 1 | 1 |
| 鲢 | 15-20 | 1 | 0.5 | 0.5 |
| 鳙 | 15-20 | 0.5 | 0.5 | 0.25 |
| 1次合计 |  | 1.9 |  | 2.25 |
| 3次合计 |  | 5.7 |  | 6.75 |

（3）放流鱼苗质量

水生生物增殖放流是向公共水体人工投放水生生物苗种、主动增殖资源的活动，是国内外通行的养护水生生物资源、修复水域生态的重要措施和促进渔民增收渔业增效的有效手段，对缓解当前渔业资源衰退、水域生态恶化、生物多样性减少和物种濒危程度加剧等问题将发挥重要作用。为了保证放流的生态安全性，必须严格控制放流品种和来源。放流苗种原则上要以本地原种和其子一代（用野生亲本繁殖的第一代后代）苗种为主，不得向天然水域中投放杂交种、转基因种及种质不纯等不符合生态安全要求的物种。因此，李家梁水库工程建成后开展的鱼类增殖放流必须按照农业部制定的鱼类增殖放流的相关规范执行，放流前对鱼苗的形态及遗传质量等进行检测，以保障鱼苗无伤残和病害、体格健壮，且不是杂交种、转基因种等。为充分保障放流的珍稀保护鱼类的质量，放流鱼苗的来源必须严格依托农业部批准的具有提供放流鱼苗资质的生产单位。

（4）放流时间和地点

间适应自然环境，重新寻找索饵场所、学习躲避敌害等，为了提高放流鱼苗的存活率，建议在8-10月份进行放流。放流从水库完工运行后的第二年开始，放流期限为6年，每2年放流一次。鲢鳙鱼投放于水库库区水域，瓦氏黄颡鱼、华鲮主要投放在喜神河下游河段及澌滩河河口镇附近河段。

#### 6.3.3.3 加强渔政管理

加强渔政管理是保护鱼类资源的有效手段之一。渔业行政主管部门应加强鱼类资源保护宣传，严格执法，特别是在施工期渔业行政主管部门应介入，对施工人员进行宣传教育，禁止捕捞，禁止将外来鱼种放入喜神河流域内，造成外来物种入侵等，同时应该加强相应水环境保护措施的监督。

### 6.3.4 水土保持措施

根据《四川省万源市李家梁水库工程水土保持方案报告书》，本工程水土保持措施如下：

#### 6.3.4.1 防治措施总体布局

结合本工程自然环境、工程施工建设特点，水土保持方案措施布局采取永久措施和临时措施相结合、工程措施和植物措施相配套的原则，对工程建设过程中产生的水土流失进行综合防治。工程区水土流失防治措施总体布局详见下表。

工程区水土流失防治措施总体布局表

表6.3- 2

| 防治分区 |  | 措施类型 | 项目及部位 | 水土保持措施内容 | 措施归属 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 枢 纽 工程区 | 水库淹没区 | 植物措施 | 消落带 | 种植乔灌 | 水保方案 |
|  | 枢纽建筑物区 | 工程措施 | 占地区 | 表土剥离及回铺 | 水保方案 |
|  |  |  | 挖方边坡 | 边沟及排水沟、浆砌片石护坡 | 主体工程 |
|  |  | 植物措施 | 填方边坡 | 种植灌草 | 水保方案 |
|  |  |  | 挖方边坡 | 喷播绿化 | 水保方案 |
|  |  | 临时措施 | 挖方边坡 | 土袋挡墙和防雨布 | 水保方案 |
|  |  |  | 堆放表土 | 土袋挡墙及临时绿化 | 水保方案 |
|  | 永久生产生活区 | 工程措施 | 占地区 | 表土剥离及回铺 | 水保方案 |
|  |  | 植物措施 | 建筑物周边 | 种草绿化 | 水保方案 |
|  |  | 临时措施 | 开挖祼露面 | 土质排水沟、防雨布 | 水保方案 |
|  | 料场区 | 工程措施 | 占地区 | 表土剥离 | 水保方案 |
|  |  |  | 场地周边 | 浆砌石排水沟及沉砂池 | 水保方案 |
|  |  |  | 开采范围及迹地恢复 | 表土回铺 | 水保方案 |
|  |  | 植物措施 | 开采迹地 | 种植灌草及藤本绿化 | 水保方案 |
|  |  | 临时措施 | 剥离表土临时堆场 | 土袋挡墙、防雨布遮盖 | 水保方案 |
|  | 弃渣场区 | 工程措施 | 占地区 | 表土剥离及回铺 | 水保方案 |
|  |  |  | 渣体坡脚 | 浆砌块石挡渣墙 | 水保方案 |
|  |  |  | 渣场周边 | 截、排水沟 | 水保方案 |
|  |  |  | 顶面复耕 | 土地整治 | 水保方案 |
|  |  | 植物措施 | 渣体边坡 | 渣体边坡绿化 | 水保方案 |
|  |  | 临时措施 | 剥离表土临时堆场 | 土袋挡墙、临时绿化 | 水保方案 |
|  | 施工道路区 | 工程措施 | 占地区 | 表土剥离及回铺 | 水保方案 |
|  |  |  | 扩建道路 | 浆砌石排水沟 | 水保方案 |
|  |  |  | 耕地 | 土地整治 | 水保方案 |
|  |  | 植物措施 | 临时施工道路迹地 | 种植乔灌草绿化 | 水保方案 |
|  |  | 临时措施 | 临时施工道路 | 临时排水沟 | 水保方案 |
|  | 施工生产生活设施区 | 工程措施 | 占地区 | 表土剥离及回铺 | 水保方案 |
|  |  |  | 施工营地迹地 | 土地整治 | 水保方案 |
|  |  | 植物措施 | 占用林草地 | 撒播灌草绿化 | 水保方案 |
|  |  | 临时措施 | 材料堆场 | 干砌块石挡墙 | 水保方案 |
|  |  |  | 施工场地内 | 排水沟 | 水保方案 |
|  |  |  | 路基表土堆放点 | 土袋挡墙及临时绿化 | 水保方案 |
| 灌 区 工程区 | 渠系建筑物区 | 工程措施 | 占地区 | 表土剥离及回铺 | 水保方案 |
|  |  |  | 渠系周边 | 边坡防护 | 主体工程 |
|  |  | 植物措施 | 渠系周边 | 种植乔灌草 | 主体工程 |
|  |  | 临时措施 | 集中堆放表土 | 土袋挡墙、防雨布遮盖 | 水保方案 |
|  | 弃渣场区 | 工程措施 | 占地区 | 表土剥离及回铺 | 水保方案 |
|  |  |  | 渣体坡脚 | 浆砌块石挡渣墙 | 水保方案 |
|  |  |  | 渣场周边 | 截、排水沟 | 水保方案 |
|  |  |  | 顶面复耕 | 土地整治 | 水保方案 |
|  |  | 植物措施 | 渣体边坡 | 渣体边坡绿化 | 水保方案 |
|  |  | 临时措施 | 剥离表土临时堆场 | 土袋挡墙、临时绿化 | 水保方案 |
|  | 施工道路区 | 工程措施 | 占地区 | 表土剥离及回铺 | 水保方案 |
|  |  |  | 扩建道路 | 浆砌石排水沟 | 水保方案 |
|  |  |  | 耕地 | 土地整治 | 水保方案 |
|  |  | 植物措施 | 临时施工道路迹地 | 种植乔灌草绿化 | 水保方案 |
|  |  | 临时措施 | 临时施工道路 | 临时排水沟 | 水保方案 |
|  | 施工生产生活设施区 | 工程措施 | 占地区 | 表土剥离及回铺 | 水保方案 |
|  |  |  | 施工营地迹地 | 土地整治 | 水保方案 |
|  |  | 植物措施 | 占用林草地 | 撒播灌草绿化 | 水保方案 |
|  |  | 临时措施 | 材料堆场 | 干砌块石挡墙 | 水保方案 |
|  |  |  | 施工场地内 | 排水沟 | 水保方案 |
|  |  |  | 路基表土堆放点 | 土袋挡墙及临时绿化 | 水保方案 |
| 拆迁安置区 |  |  | 提出水土保持对策和要求 |  | 水保方案 |

#### 6.3.4.2 枢纽工程区

（1）水库淹没区

水库蓄水前要进行库底清理工作，提出水土保持要求：

1）库区淹没范围内的建构筑物拆除后，及时清运并采取场地平整，对低洼地带采取填平处理；

2）凡在正常蓄水位以下的所有林木，除可移栽的外，其余应尽量齐地面砍伐外运，采伐后残留的树桩不得超过地面0.3m；砍伐后残留枝桠、枯木等易于漂浮的物质，应就地烧毁或采取防漂措施。

3）库区内的污染源（物）应进行清理，主要有厕所、粪坑（堆）、畜圈（栏）、垃圾堆等，应将其污染物全部清理运出库外，对其坑穴每年平方米用0.5~1.0kg生石灰消毒处理；埋葬十五年以内的坟墓迁出库外，每一坑穴用0.5~1kg生石灰消毒处理。

李家梁水库正常蓄水位1053.00m，水库兴建后，主体工程加强库周环境保护和库周绿化建设，在影响区范围内空闲带植树种草，以美化消落带的环境，使之与周边环境协调，从而达到增加植被减少水土流失的目的。

故本方案设计在库周空闲带补植乔木，按间距5米×5米行布设，对土质不好的栽植点，应进行换土培植。选择以亲水树种为宜，如柳树等，共需约4800株。

- 枢纽建筑物区

1）工程措施

施工前对枢纽占地区域表层可利用表土进行剥离，剥离厚度为25cm， 剥离的表土集中堆放至就近设置的弃渣场内，采取临时措施进行保护，用于后期的绿化。需剥离表土5.05万m3，覆土5.05万m3。

2）植物措施

对其开挖形成的永久性边坡由于开挖坡面为裸露面，可在坡脚按1.0m株距种植葛藤或爬山虎等藤本植物。使藤本植物长成后覆盖开挖面，以协调工程开挖区域周边环境，和周围的自然环境相和谐。

施工结束后，对大坝以外的区域可以采取植物措施进行撒播植草绿化，绿化面积5.58hm2，由于灌草混播后，草种生长较块，对灌木生产构成影响。因此，在播种灌草种时可适当加大灌木播种量，灌木播种密度为100kg/hm2，草种播种密度为50kg/hm2。共需要播种灌木558kg，草籽279kg。

3）临时措施

对枢纽工程区剥离的表土选择就近堆放于不影响施工的征地范围内，对其进行临时拦挡及覆盖。

在临时堆存的表土外侧采用土袋挡墙进行拦挡，土袋挡墙规格为底宽1.0m， 高1.0m，顶宽0.5m。经估算，共需土袋挡墙500m（拆、填土袋400m3，土源来至前期剥离表土）。并用彩条布进行临时覆盖，覆盖面积8100m2。

（3）永久生产生活区

1）工程措施

为了后期的绿化用土，在开工前将占地范围内可剥离表土按需剥离用于后期建筑物周边覆土绿化。剥离面积0.02hm2，剥离厚度0.2cm，可剥离表土0.04万m3，需用覆土0.04万m3。

2）植物措施

主体工程施工结束后，需对绿化区内的用地进行土地整治，土地整治包括场地清理和整地，土地整治面积0.01hm2。

场地清理：清理并收集该区域的垃圾，集中堆放，对开挖动土区域进行坑凹回填，场地平整改造，恢复利用。

整地：包括平整土地、翻地改善土壤理化性状，给植物生长尤其是根的发育创造了适宜的土壤条件。其方法和要求：先将表土翻松，在进行细平工作，局部高差较大处，进行回填，做到挖填同时进行。平整时应采取就近原则，开挖及回填时应保证表土回填前土块有足够的保水层，防止表土层底部漏水水层，并配合平整进行表土覆土。

景观绿化应配合项目景观总体规划布置，建筑物周边应进行种草绿化，绿化面积0.01hm2。

3）临时措施

本区域包括办公室、生活用房、生产用房，施工期多为施工机械碾压，施工人员活动，施工材料临时堆放区域，其特点是扰动程度大，如遇汛期可能造成较大量水土流失。防止上游汇水对基坑造成冲刷，施工期间在基坑外周边布设临时土质截水沟876m、沉砂凼2个。除此之外，本方案要求人员机械进出场时，均需进行冲水清理，将自身携带的土石泥沙冲刷进行集水井后方可离场。同时，遇干燥季节，需要在场内洒水除尘。

（4）弃渣场区

1）渣场工程措施

① 典型渣场防护设计

A、1#弃渣场

1#渣场位于坝下游左岸600m，为临河型渣场。渣场容量15.0万m3，实际堆渣量7.35万m3，占地面积1.07hm2，堆渣高约15 m。堆渣坡比为1：1.75。

a、挡渣墙

堆渣前在渣脚修建挡渣墙，墙长256m，型式为M7.5浆砌石重力式挡墙。挡渣墙设计断面为：挡渣墙顶宽1.0m，底宽3.9m，高6.2m，背坡直立，面坡为1:0.5；基础采用台阶，宽0.40m，高0.60m；墙趾基础处设齿槽，齿槽深0.60m，齿槽顶宽1.30m，底宽1.00m，倾斜面坡比为1：0.50。墙趾开挖面回填石渣，以防止雨水冲刷。挡渣墙墙身设Φ100 PVC排水管，第一排从台阶顶面起，排距为1.00m，间距为2.00m，排水管比降2%，向下游倾斜，呈梅花型布置，管口包复合土工布反滤。

b、排水系统

为拦截上游边坡汇水，故渣场顶部设置排水沟，长231m，断面型式为梯形，断面尺寸为1.20m×1.00m（净高×净宽），坡比为1：0.5，比降i采用1/100，采用M7.5浆砌块石衬砌，衬砌厚度为0.30m，出口与原有沟道连接。

为排导渣场内部汇水，在马道、顶面、挡渣墙顶修建马道排水沟，并沿坡面修建坡面排水沟，将水排至排水沟。排水沟断面型式为矩形，断面尺寸为0.40m×0.40m（净高×净宽），采用M7.5浆砌块石衬砌，衬砌厚度为0.20m。

B、2#弃渣场

2#渣场位于坝下游右岸150m，为坡地型渣场。渣场容量8.42万m3，实际堆渣量4.17万m3，占地面积0.53hm2，堆渣高约11 m。堆渣坡比为1：1.75。

a、挡渣墙

堆渣前在渣脚修建挡渣墙，墙长112m，型式为M7.5浆砌石重力式挡墙。挡渣墙设计断面为：挡渣墙顶宽0.6m，底宽2.15m，高3.4m，背坡直立，面坡为1:0.5；基础采用台阶，厚0.60m；墙趾基础处设齿槽，齿槽深0.30m，齿槽顶宽0.6m。墙趾开挖面回填石渣，以防止雨水冲刷。挡渣墙墙身设Φ100 PVC排水管，第一排从台阶顶面起，排距为1.00m，间距为2.00m，排水管比降2%，向下游倾斜，呈梅花型布置，管口包复合土工布反滤。

b、排水系统

为拦截上游边坡汇水，故渣场顶部设置排水沟，长229m，断面型式为梯形，断面尺寸为0.8m×0.6m（净高×净宽），坡比为1：0.5，比降i采用1/100，采用M7.5浆砌块石衬砌，衬砌厚度为0.30m，出口与原有沟道连接。

为排导渣场内部汇水，在马道、顶面、挡渣墙顶修建马道排水沟，并沿坡面修建坡面排水沟，将水排至排水沟。排水沟断面型式为矩形，断面尺寸为0.40m×0.40m（净高×净宽），采用M7.5浆砌块石衬砌，衬砌厚度为0.20m。

C、3#弃渣场

3#渣场位于坝下游右800m，为坡地型渣场。渣场容量8.82万m3，实际堆渣量6.54万m3，占地面积0.83hm2，堆渣高程约975～990 m。堆渣坡比为1：1.75，在高程983m设置马道，宽2m。

a、挡渣墙

堆渣前在渣脚修建挡渣墙，墙长180m，型式为M7.5浆砌石重力式挡墙。挡渣墙设计断面为：挡渣墙顶宽0.8m，底宽2.45m，高3.9m，背坡直立，面坡为1:0.5；基础采用台阶，宽0.20m，高0.60m；墙趾基础处设齿槽，齿槽深0.40m，齿槽顶宽0.8m，底宽0.6m，倾斜面坡比为1：0.50。墙趾开挖面回填石渣，以防止雨水冲刷。挡渣墙墙身设Φ100 PVC排水管，第一排从台阶顶面起，排距为1.00m，间距为2.00m，排水管比降2%，向下游倾斜，呈梅花型布置，管口包复合土工布反滤。

b、排水系统

为拦截上游边坡汇水，故渣场顶部设置排水沟，长187m，断面型式为梯形，断面尺寸为0.8m×0.6m（净高×净宽），坡比为1：0.5，比降i采用1/100，采用M7.5浆砌块石衬砌，衬砌厚度为0.30m，出口与原有沟道连接。

为排导渣场内部汇水，在马道、顶面、挡渣墙顶修建马道排水沟，并沿坡面修建坡面排水沟，将水排至排水沟。排水沟断面型式为矩形，断面尺寸为0.40m×0.40m（净高×净宽），采用M7.5浆砌块石衬砌，衬砌厚度为0.20m。

D、4#弃渣场

4#渣场位于坝下游左岸1600m，为临河型渣场。渣场容量41.04万m3，实际堆渣量27.39万m3，占地面积2.57hm2，堆渣高程约965～995 m。堆渣坡比为1：1.75，在高程975m、985m分别设置马道，宽2m。

a、挡渣墙

堆渣前在渣脚修建挡渣墙，墙长350m，型式为M7.5浆砌石重力式挡墙。挡渣墙设计断面为：挡渣墙顶宽1.0m，底宽3.9m，高6.2m，背坡直立，面坡为1:0.5；基础采用台阶，宽0.40m，高0.60m；墙趾基础处设齿槽，齿槽深0.60m，齿槽顶宽1.30m，底宽1.00m，倾斜面坡比为1：0.50。墙趾开挖面回填石渣，以防止雨水冲刷。挡渣墙墙身设Φ100 PVC排水管，第一排从台阶顶面起，排距为1.00m，间距为2.00m，排水管比降2%，向下游倾斜，呈梅花型布置，管口包复合土工布反滤。

b、排水系统

为拦截上游边坡汇水，故渣场顶部设置排水沟，长554m，断面型式为梯形，断面尺寸为1.20m×1.00m（净高×净宽），坡比为1：0.5，比降i采用1/100，采用M7.5浆砌块石衬砌，衬砌厚度为0.30m，出口与原有沟道连接。

为排导渣场内部汇水，在马道、顶面、挡渣墙顶修建马道排水沟，并沿坡面修建坡面排水沟，将水排至排水沟。排水沟断面型式为矩形，断面尺寸为0.40m×0.40m（净高×净宽），采用M7.5浆砌块石衬砌，衬砌厚度为0.20m。

E、5#弃渣场

5#渣场位于肖家沟料场附近，为坡地型渣场。渣场容量4.64万m3，实际堆渣量2.20万m3，占地面积0.46hm2，堆渣高约13m。堆渣坡比为1：1.75。

a、挡渣墙

堆渣前在渣脚修建挡渣墙，墙长103m，型式为M7.5浆砌石重力式挡墙。挡渣墙设计断面为：挡渣墙顶宽0.6m，底宽2.15m，高3.4m，背坡直立，面坡为1:0.5；基础采用台阶，厚0.60m；墙趾基础处设齿槽，齿槽深0.30m，齿槽顶宽0.6m。墙趾开挖面回填石渣，以防止雨水冲刷。挡渣墙墙身设Φ100 PVC排水管，第一排从台阶顶面起，排距为1.00m，间距为2.00m，排水管比降2%，向下游倾斜，呈梅花型布置，管口包复合土工布反滤。

b、排水系统

为拦截上游边坡汇水，故渣场顶部设置排水沟，长167m，断面型式为梯形，断面尺寸为0.8m×0.6m（净高×净宽），坡比为1：0.5，比降i采用1/100，采用M7.5浆砌块石衬砌，衬砌厚度为0.30m，出口与原有沟道连接。

为排导渣场内部汇水，在马道、顶面、挡渣墙顶修建马道排水沟，并沿坡面修建坡面排水沟，将水排至排水沟。排水沟断面型式为矩形，断面尺寸为0.40m×0.40m（净高×净宽），采用M7.5浆砌块石衬砌，衬砌厚度为0.20m。

F、6#弃渣场

6#渣场位于坝上游150m，为库区型渣场。渣场容量4.87万m3，实际堆渣量3.08万m3，占地面积0.54hm2，堆渣高程约1010～1025m。渣场堆渣坡比为1：1.75，在高程1019m设置马道，宽2m。

a、挡渣墙

按照“先拦后弃”的原则，堆渣前在渣脚修建挡渣墙，墙长145m，型式为M7.5浆砌片石重力式挡墙。挡渣墙设计断面为：挡渣墙顶宽0.8m，底宽2.25m，高3.5m，背坡直立，面坡为1:0.5；基础采用台阶，宽0.20m，高0.60m；墙趾基础处设齿槽，齿槽深0.40m，齿槽顶宽0.80m，底宽0.60m，倾斜面坡比为1：0.50。墙趾开挖面回填石渣，以防止雨水冲刷。沿墙线方向每隔10m设置沉降缝，为将降水行程单额渗透水流及时排除，有效降低墙后水位，减小强身水压力，增加墙体稳定性，在墙体内呈梅花型布置排水孔，孔径100mmPVC管，间距2m，孔端采用反滤层包裹。对堆渣体顶部采用干砌块石压覆，厚度约0.5m。

b、排水系统

为拦截上游边坡汇水，故渣场顶部设置排水沟，长194m，断面型式为梯形，断面尺寸为0.80m×0.60m（净高×净宽），坡比为1：0.5，比降i采用1/200，采用M7.5浆砌块石衬砌，衬砌厚度为0.30m，出口与原有沟道连接。

为排导渣场内部汇水，在马道、顶面、挡渣墙顶修建马道排水沟，并沿坡面修建坡面排水沟，将水排至排水沟。排水沟断面型式为矩形，断面尺寸为0.40m×0.40m（净高×净宽），采用M7.5浆砌块石衬砌，衬砌厚度为0.20m。

② 表土剥离

渣体在采取工程防护措施后，渣体表面需采取绿化或复耕措施。因此，在堆渣前，需将渣场占地范围可剥离的表层土按渣场需土量预先进行剥离，分别暂时堆放在各渣场内或渣场附近，以减小表土堆放临时占地。为防止施工期表土的流失，对集中堆放的表土需采取临时防护措施。

根据各渣体地形、土壤条件，为确保覆土后土地的生产能力，渣体表面尽可能回铺熟土，因此各渣体占地范围平均剥离表土厚度按0.35cm计算，各渣体可剥离熟土量为1.76万m3。

③ 全面整地

弃渣场在堆渣完毕实施植物措施之前，首先进行全面整地，经统计，全面整地面积2.77hm2。

④ 覆土

施工后期应对弃渣场进行复耕、灌草绿化，需覆土1.76万m3。

⑤ 沉砂池

渣场排水沟末端需配备沉砂池，通过沉砂池沉砂以及消力共设12座。沉砂池为M10浆砌石沉砂池，块石砌筑，矩形形式，规格尺寸为：1.5m*2.0m*1.5m（长*宽*深），衬砌厚度30cm。

2）植物措施

对弃渣场弃渣边坡采取灌草绿化措施迹地恢复，灌木选取小叶杜鹃、白刺花等，灌木栽植密度2×2m；草籽选择白茅、旱茅等，草籽撒播密度50kg/hm2。

3）临时措施

临时措施主要是针对堆存在弃渣场一角的表土堆放场进行布设。

① 土袋拦挡

在临时堆存的表土外侧采用土袋挡墙进行拦挡，土袋挡墙规格为底宽 1.0m， 高 1.0m，顶宽 0.5m。经估算，共需土袋挡墙 400m（拆、填土袋 300m3，土源来至前期剥离表土）。

② 临时撒草绿化

考虑施工场地及施工道路后期复耕及绿化覆土在各就近弃渣场堆存时间超过1年，考虑撒播草籽临时绿化，撒播面积1.25hm2，草籽选择当地草籽（白茅、旱茅等），撒播密度按50kg/hm2，共需草籽62.5g。

③ 临时排水沟

由于表土堆放场外边缘区域无法直接利用弃渣场截排水系统，需新增临时排水沟进行导流，临时排水沟为梯形，其尺寸为0.3×0.3m（底宽×深），边坡1:1，人工夯实。由于是临时性的导流工程，可不进行其过流能力校核计算。共需布置临时排水沟约550m。

（5）施工道路区

1）工程措施

施工前期对施工道路区占用的耕地、林地及草地的表层土的进行剥离，剥离面积3.48hm2，剥离厚度0.2-0.3m，剥离表土量1.04万m3，剥离后的表土运至就近渣场临时堆存防护。需剥离表土1.04万m3，覆土1.04万m3。

施工道路区实施复耕及植物措施之前，应进行全面整地，经统计，全面整地面积0.878hm2。施工后期应对采取复耕及植物措施的区域进行覆土，覆土面积0.878hm2。

工程区地形坡度大，施工道路建设以开挖为主，经统计，本工程施工道路修排水沟总长4700m，共挖方1598m3，根据施工区地形并结合施工区面积及排水沟布置，共设置9个沉沙池，每隔500m左右设一个，以减少进入下游河道径流含沙量，土方开挖40.5m3，M7.5浆砌片石砌筑，共13.5m³，厚度0.30m，内侧采用水泥砂浆抹面，厚2cm。

2）植物措施

场内道路区共占地3.48hm2，其中有2.618hm2在库区内，只有0.878hm2属新增占地。在施工结束后，方案设计新增占地进行恢复，考虑全部采用乔灌草结合的方式进行迹地恢复，水保林绿化0.87hm2，需穴状整地218，栽植乔木218株，撒播草籽0.87hm2。对于扩建公路，施工结束后保留，作为乡村公路使用，并在路旁栽植行道树。

3）临时措施

开挖的土石方极易滚落，为减小公路施工影响范围，剥离表土集中堆放于平缓的荒坡上，并用编织袋装土挡护及防雨布遮盖，方案设计临时拦挡长130m，其主要临时工程量有编织袋装土填筑243.75m3，防雨布遮盖4340m2。

（6）施工生产生活区

1）工程措施

施工前期对施工生产生活区占用的耕地、林地及草地的表层土的进行剥离，剥离面积3.13hm2，剥离厚度0.2-0.30m，剥离表土量0.94万m3，剥离后的表土运至就近渣场临时堆存防护。

施工生产生活设施防治区工程措施主要是施工区排水措施设计。

施工区依地势设置简易浆砌块石排水沟，引排场地周边及上游地表径流，以保证施工区地表排水通畅，减少裸露地表侵蚀强度。简易排水沟矩形断面，底宽0.4m，高0.4m，采用M7.5浆砌石砌筑，衬砌厚度0.25m。

排水沟总长约360m，根据施工区地形并结合施工区面积及排水沟布置，共设置3个沉沙池，以减少进入下游河道径流含沙量。沉沙池采用地埋平流式设计，标准尺寸为（长×宽×高）1.5m×1.5m×1.5m，土方开挖18m3，M7.5浆砌片石砌筑，厚度0.30m，内侧采用水泥砂浆抹面，厚0.02m。

排水设施及沉沙池的工程量为基础开挖122.4m3，其中沉沙池开挖18m3；M7.5浆砌片石114.54m3，水泥砂浆抹面1.44m2。

施工结束后，须对施工生产生活区占用的旱地进行土地整治，即对土地进行全面整地，将表土翻松，改善立地条件后恢复植被。表土翻松厚度不小于30cm，全面整地面积0.27hm2。

2）植物措施

施工结束后，在施工迹地整治基础上，根据原有土地类型对场地进行迹地恢复。撒播灌草前需先进行迹地翻松，以为植物生长创造条件。

施工生产生活设施区共占地3.13hm2，其中2.86hm2的占地属于库区范围，方案设计穴状整地675个，栽植乔木675株，撒播草籽0.27hm2，土地整治0.27hm2。

3）临时措施

施工生产生活设施区施工期间采取的临时措施有土袋拦挡、塑料布覆盖措施。

① 土袋拦挡

对于临时堆放的材料、土方等采用土袋挡墙进行拦挡，土袋挡墙规格为底宽1.0m，高1.0m，顶宽0.5m。经估算，共需土袋挡墙100m（拆填土60m3，土源来至开挖土方）。

② 塑料布覆盖

施工过程中，存在一定的临时材料、土石方堆放，考虑采取塑料布覆盖，共需铺塑料布300m2（可重复利用）。

（7）料场区

工程区及附近河段沿河无天然砂砾石分布，距离工程区最近的砂砾石骨料位于后河罗文镇和花楼乡，储量能满足工程用量需要。料场区一处，位于肖家沟，总面积6.27hm2，耕地2.83hm2，林地2.82hm2，草地0.45hm2，其他土地0.17 hm2，主要防护措施有临时措施、工程措施和植物措施。

1）工程措施

施工前期对料场占用的耕地、林地及草地的表层土的进行剥离，剥离厚度 0.2-0.30m，剥离表土量 1.88万m3，剥离后的表土运至附近一角临时堆存防护。

防治区的工程措施主要是截排水措施及沉沙池，在料场开采面上游设置截水沟，设计标准采用20年一遇防洪标准。截排水沟均采用矩形断面，根据《四川省中小流域暴雨洪水计算手册》推求料场洪峰流量，根据SL575-2012中坡面洪水计算公式确定截排水沟的过流能力及断面尺寸。

排水沟采用矩形断面，底宽0.4m，高0.4m，采用M7.5浆砌石砌筑，衬砌厚度0.25m。截水沟采用矩形断面，底宽0.50m，高0.4m，采用M7.5浆砌石砌筑，衬砌厚度0.25m，沟道内侧边坡为1：0.5。其中截水沟长580m，开挖162.4 m3，M7.5浆砌块石衬砌141.81 m3；排水沟长960m，开挖326.4 m3，M7.5浆砌块石衬砌624.0 m3；沉砂池4座，开挖18m³，M7.5浆砌块石衬砌6 m3，水泥砂浆抹面1.44m3。

2）植物措施

料场在开采结束后，形成的坡脚台地，对其进行弃料回填形成平台，最后利用临时堆置的剥离表层土对料场表面整治，用于水保林的实施，覆土厚度约10-25cm，植物措施为栽植水保乔灌木，林下撒播灌草，撒播灌草籽选用狗牙根和茅草按照1：1的比例混播，共需撒播草籽6.27hm2，乔木630株，栽植灌木270株。

3）临时措施

该料场需剥离表层土1.5万m3，临时堆放就近，用于后期开采迹地复耕及水保林绿化。为避免料场开采过程中周边石块滚落，飞溅，垮塌，堆放场地以不影响料场开采施工为基本要求。

临时堆土采用编织袋装土围护，堆土边坡控制缓于1：1.5，堆放高度控制在3m以下，表面适当拍实。并用彩条布遮盖，编织袋堆体采用梯形断面，顶宽0.50m，高1.5m，两侧边坡坡比为1：0.5，编织袋的土源利用开挖的表层土。编织袋装土工程量为187.5m3，彩条布遮盖3750m2。

#### 6.3.4.3 渠区工程区

（1）渠系建筑物区

根据对主体工程具有水土保持功能工程措施的分析评价，该区仍需要补充和完善相应的水土保持措施，具体措施如下：

1）表土剥离

施工前期对渠系建筑物区占地内的耕地、林地和草地的表层土进行剥离，根据按需剥离原则，剥离面积6.92hm2，剥离厚度0.2-0.3m，剥离表土量1.73万m3，剥离后的表土就近临时堆放于不影响施工的占地范围内。

2）全面整地

渠系建筑物区实施植物措施之前，应对建筑物周围可以恢复植被的区域实施全面整地，经统计，全面整地面积4.34hm2。

- 覆土

施工后期对渠系周围区域进行撒播植草绿化，需要进行覆土整治，覆土面积 4.34hm2，覆土厚度0.40m，需覆土1.73万m3。

4）临时措施

对开挖裸露的区域采用防雨布进行临时覆盖，对渠系建筑物区剥离的表土及临时材料采用塑料布进行临时覆盖。根据施工情况对渠道开挖后的边坡坡脚采取土袋进行临时拦挡。

⑤ 绿化措施

本防治区主体工程已对大型建筑（隧洞、渡槽、倒虹管）进出口段采取了防护措施，对渠道开挖面也进行了护坡措施处理，渠道挖方段内侧的排水措施已具有良好的水土保持功能，本方案在管护范围在渠系周围区域进行撒播植草绿化，绿化面积4.34hm2。

（2）弃渣场区

1）工程措施

① 典型渣场防护设计

本项目渠系共设置27个弃渣场，其中干渠11个弃渣场，石窝支渠5个弃渣场，柳黄支渠5个弃渣场，魏家支渠4个弃渣场，红星支渠2个弃渣场。水土保持方案中干渠选择1#和6#渣场作为干渠渣场典型设计，石窝支渠选择16#渣场进行典型设计，柳黄支渠选择21#渣场进行典型设计，魏家支渠选择25#渣场进行典型设计，红星支渠选择26#渣场进行典型设计。

A、干渠

1#渣场属临河型渣场。渣场挡渣墙顶宽0.5m，高3.0m，面坡直立，背坡为1:0.45，基础厚度为4.85m，基础埋入地面以下。沿墙线方向每隔10m设置沉降缝，为将降水行程单额渗透水流及时排除，有效降低墙后水位，减小强身水压力，增加墙体稳定性，在墙体内呈梅花型布置排水孔，孔径50mmPVC管，间距2m，孔端采用反滤层包裹。

6#渣场挡渣墙顶宽0.5m，高1.5m，面坡直立，背坡为1:0.45，基础厚度1.17m，基础埋入地面以下。沿墙线方向每隔10m设置沉降缝，为将降水行程单额渗透水流及时排除，有效降低墙后水位，减小强身水压力，增加墙体稳定性，在墙体内呈梅花型布置排水孔，孔径50mmPVC管，间距2m，孔端采用反滤层包裹。

渣顶面周围设置截排水沟导排沟道洪水和坡面来水，排水沟采用梯形断面，底宽0.65m，高0.4m，采用M7.5浆砌石砌筑，衬砌厚度0.25m，沟道内侧边坡为1:0.5。

B、石窝支渠

14#渣场挡渣墙顶宽0.5m，高1.5m，面坡直立，背坡为1:0.45，基础厚度1.17m，基础埋入地面以下。沿墙线方向每隔10m设置沉降缝，为将降水行程单额渗透水流及时排除，有效降低墙后水位，减小强身水压力，增加墙体稳定性，在墙体内呈梅花型布置排水孔，孔径50mmPVC管，间距2m，孔端采用反滤层包裹。

渣顶面周围设置截排水沟导排沟道洪水和坡面来水，排水沟采用梯形断面，底宽0.65m，高0.4m，采用M7.5浆砌石砌筑，衬砌厚度0.25m，沟道内侧边坡为1:0.5。

C、柳黄支渠

1#渣场挡渣墙顶宽0.5m，高3m，面坡直立，背坡为1:0.45，基础厚度4.85m，基础埋入地面以下。沿墙线方向每隔10m设置沉降缝，为将降水行程单额渗透水流及时排除，有效降低墙后水位，减小强身水压力，增加墙体稳定性，在墙体内呈梅花型布置排水孔，孔径50mmPVC管，间距2m，孔端采用反滤层包裹。

渣顶面周围设置截排水沟导排沟道洪水和坡面来水，排水沟采用梯形断面，底宽0.65m，高0.4m，采用M7.5浆砌石砌筑，衬砌厚度0.25m，沟道内侧边坡为1:0.5。

D、魏家支渠

25#渣场挡渣墙顶宽0.5m，高3.0m，面坡直立，背坡为1:0.45，基础厚度为4.85m，基础埋入地面以下。沿墙线方向每隔10m设置沉降缝，为将降水行程单额渗透水流及时排除，有效降低墙后水位，减小强身水压力，增加墙体稳定性，在墙体内呈梅花型布置排水孔，孔径50mmPVC管，间距2m，孔端采用反滤层包裹。

渣顶面周围设置截排水沟导排沟道洪水和坡面来水，排水沟采用梯形断面，底宽0.65m，高0.4m，采用M7.5浆砌石砌筑，衬砌厚度0.25m，沟道内侧边坡为1:0.5。

E、红星支渠

26#渣场位于孟家梁隧洞进口，堆渣量0.46万m³，占地面积0.32hm2，属坡地型渣场。渣场挡渣墙顶宽0.5m，高1.5m，面坡直立，背坡为1:0.45，基础厚度1.17m，基础埋入地面以下。沿墙线方向每隔10m设置沉降缝，为将降水行程单额渗透水流及时排除，有效降低墙后水位，减小强身水压力，增加墙体稳定性，在墙体内呈梅花型布置排水孔，孔径50mmPVC管，间距2m，孔端采用反滤层包裹。

渣顶面周围设置截排水沟导排沟道洪水和坡面来水，排水沟采用梯形断面，底宽0.65m，高0.4m，采用M7.5浆砌石砌筑，衬砌厚度0.25m，沟道内侧边坡为1:0.5。

② 表土剥离

渣体在采取工程防护措施后，渣体表面需采取绿化或复耕措施。因此，在堆渣前，需将渣场占地范围可剥离的表层土按渣场需土量预先进行剥离，分别暂时堆放在各渣场内或渣场附近，以减小表土堆放临时占地。为防止施工期表土的流失，对集中堆放的表土需采取临时防护措施。

根据各渣体地形、土壤条件，为确保覆土后土地的生产能力，渣体表面尽可能回铺熟土，因此各渣体占地范围平均剥离表土厚度按0.30cm计算，各渣体可剥离熟土量为5.85万m3。

2）植物措施

① 立地条件分析

本项目渠系隧洞较多，且渠道开挖以石方为主，因此各渣体堆渣以石渣为主，立地条件较差，由于在堆渣前已尽可能将原地表层土剥离，剥离量5.85万m3并集中堆放在渣场临时征地范围的一角，表渣场表面可通过覆土改变立地条件，覆土来自于堆存于渣场临时征地范围的一角的表层土和路基表土。结合区域自然条件，渣体边坡铺土厚度按30cm考虑，在将渣体表面覆土后，可满足灌草种生长，在运行期，通过植物自然生长达到对渣场表面的绿化和立地条件的改善。

② 灌草种选择

本方案对渣体边坡采取绿化措施，根据区域植被分布，灌木树种可选用悬钩子、乌泡、柃木、杜鹃等树种；草种可选用狗牙根、假俭草、结缕草等乡土物种。种籽应选择优良级种籽，以保证发芽率及生长率。

③ 植物措施配置及施工要求

由于灌草混播后，草种生长较块，对灌木生产构成影响。因此，在播种灌草种时可适当加大灌木播种量，灌木播种密度为100kg/hm2，草种播种密度为50kg/hm2。由于播种灌草种是在渣场边坡上进行，可直接进行撒播。草种撒播2年内应调查草种生长情况，加强苗木抚育和管理，定时洒水和施肥，并及时进行补播。灌草混播后，在初期主要以草种对渣场表面进行绿化，后期主要是利用灌木达到绿化、稳定边坡的作用。

3）临时措施

临时措施主要是针对堆存在弃渣场一角的表土堆放场进行布设，经估算需设土质排水沟400m、临时拦挡400m。

（3）施工道路区

1）工程措施

施工前对区域表层可利用表土进行剥离，剥离厚度为林地25cm，耕地35cm。剥离的表土集中堆放在一角进行保存，用于后期迹在恢复。需剥离表土8.49万m3，覆土8.49万m3。

施工区依地势设置简易排水沟，引排场地周边及上游地表径流，以保证施工区地表排水通畅，减少裸露地表侵蚀强度。简易排水沟采用M7.5浆砌块石，矩形断面，底宽0.3m，高0.3m，衬砌厚度0.25m。排水沟总长1930m，根据施工区地形并结合施工区面积及排水沟布置，共设置19座沉砂池，以减少进入下游河道径流含沙量。沉沙池采用地埋平流式设计，标准尺寸为（长×宽×高）1.5m×1.5m×1.5m，土方开挖40.5m3，M7.5浆砌块石砌筑，厚度0.30m，内侧采用水泥砂浆抹面，厚0.02m。

排水设施及沉沙池的工程量基础开挖共741.7m3，其中沉沙池开挖85.5m3，M7.5浆砌块石28.5m3，水泥砂浆抹面6.84m3。

2）植物措施

临时施工道路因地表地形坡度较小，土层深厚，施工结束后，在施工迹地整治基础上，根据原有土地类型对场地进行迹地恢复。原有土地类型为耕地的施工迹地，在场地平整后交由当地政府统一管理，土地翻松后加施有机肥等增强土地肥力。原有土地类型为林地和未利用地的施工迹地，采用种植乔灌草的绿化方式恢复植被。

施工生产生活设施区共占地28.32hm2，水保林绿化面积28.32hm2，共乔木和灌木绿化各70800株。

3）临时措施

施工生产生活设施区施工期间采取的临时措施有临时拦挡和塑料布覆盖措施。

① 土袋拦挡

对于临时堆放的材料、土方等采用土袋挡墙进行拦挡，土袋挡墙规格为底宽1.0m，高1.0m，顶宽0.5m。经估算，共需土袋挡墙 200m（拆填土150m3，土源来至开挖土方）。

② 塑料布覆盖

施工过程中，存在一定的临时材料、土石方堆放，考虑采取塑料布覆盖，共需铺塑料布500m2（可重复利用）。

（4）施工道路区

1）扩建道路

① 道路排水沟

扩建施工道路原为乡村道路，在扩建中对原路排水系统构成破坏，而且施工结束后需保留道路，因此在道路工程施工结束后需对原路排水系统进行恢复。

由于项目区为山区地貌，道路一般位于缓坡或台地上，排水系统恢复一般在道路内侧修建，按照等外公路排水系统设计标准，排水沟断面采用矩形断面，净宽0.3m×0.3m，并采用25cm浆砌片石衬砌，并按一定距离设置排水涵洞，洞径50cm，涵洞采用预制混凝土管即可。若原路面为混凝土路面，施工结束后对损坏的混凝土路面进行恢复。

② 土地整治

施工道路均为临时道路，扩建道路占用的耕地在施工结束后均应按原地貌恢复。

2）临时新建道路

施工道路新（扩）建占用的耕地在施工结束后均应恢复为耕地。因耕地在道路平整中存在填方，因此土地整治时需将填至水田的路基土石方清理，清理弃方一是可运至就近的弃土场，二是可利用周边田坎、凹凼回填。在土地整治时应提高土地生产力，按以下要求进行土地整治：

① 迹地清理

将位于耕地路段的施工道路填方清理运至就近的弃土场或利用周边田坎、凹凼回填。

② 土地翻松

由于施工期机具碾压，土地板结，密实度较大，在迹地清理后，对占地范围进行深翻，翻松深度为30cm～40cm，以达到农耕要求。

③ 土壤熟化

由于施工碾压，短期内农耕地很难恢复到原地表土地生产力，一方面是由于碾压后土壤团粒结构差，持水、保肥能力减弱，二是区内部分填筑料不能全部清除，使土壤中粗颗粒物质增加。因此在迹地翻松、整平复耕后，考虑两年的土壤熟化期，

3）工程措施

施工前对区域表层可利用表土进行剥离，剥离厚度为林地25cm，耕地35 cm。剥离的表土集中堆放在一角进行保存，用于后期迹在恢复。需剥离表土1.96万m3，覆土1.96万m3。

为防止施工期降水及地面径流给工程建设带来影响，采取设置排水沟拦截周边降水和地表径流。排水沟根据地形情况修建在施工道路两侧，经估算，共需修建9200m长排水沟，采用矩形断面，底宽0.3m，高0.3m，衬砌厚度0.25m。排水沟末端设置浆砌石沉沙凼用于拦淤泥沙，并及时进行清淤，避免泥沙进入下游河道，拦沙可用于覆土。沉沙池采用地埋平流式设计，标准尺寸为（长×宽×高）1.5m×1.5m×1.5m，土方开挖40.5m3，M7.5浆砌块石砌筑，厚度0.30m，内侧采用水泥砂浆抹面，厚0.02m。

排水设施及沉沙池的工程量基础开挖共3210m3，其中排水沟开挖方为3128立方米，沉沙池开挖82m3，M7.5浆砌块石2801m3，水泥砂浆抹面6602m3。

4）植物措施

本项目施工道路施工结束后需按新增占用林草地的面积恢复植被。考虑施工道路迹地立地条件降低，在施工结束后可通过全面整地改善迹地立地条件后，采取植物措施进行迹地恢复。由于区域内松柏分布较广，绿化树草种选择当地适生松柏等，株行距5m×5m，其栽植方法可采用移法，栽植时穴状整地规格为30cm×30cm；同时在迹地整治后撒播草种绿化，草种选用狗牙根或假俭草等乡土物种，播种量20 kg/hm2。

另外，施工道路除路基占地外，道路开挖形成的挖方边坡裸露也是运行期道路水土流失的主要来源，因此在道路内侧种植藤本植物使其向上攀援对内边坡进行绿化。藤本植物在整治的道路迹地上直接栽种，可采用植苗或扦插方式进行绿化，种植株距为1.0m，根据施工道路沿线地形条件，边坡绿化长度约占道路长度的30%左右。该区场内道路共占地6.53hm2，在施工结束后，除需永久保留公路占地外，方案设计对原是耕地的进行复耕，原是林地和裸地的以适生树种进行水保林绿化，经估算共复耕面积约1.22hm2，防治区内栽植乔木1760株。

5）临时措施

该区施工道路占地6.53hm2，主体工程已对道路内外坡进行了护坡处理,本方案只涉及道路的施工期间填方边坡的临时拦挡和表土的临时防护措施。

施工过程中需对道路填方边坡进行临时拦挡，需对预先进行剥离的表层土暂时堆放在附近，并用编织袋装土挡护及防雨布遮盖，经估算临时拦挡长400m，其主要临时工程量有编织袋装土750m3，防雨布24800m2。

#### 6.3.4.4 移民安置及专项设施迁建防治区

根据《水利水电工程建设征地移民安置规划设计规范》及地方移民主管部门要求，本工程完成了《李家梁水库工程移民安置规划大纲》的编制，并以上报省移民办审批，为避免移民安置及专项迁建过程中造成水土流失，应严格按照规划报告中的环境保护、水土保持设计提出的水保措施执行，根据水总局科[2005]3号文，该部分的水土保持内容纳入水库淹专业进行专题研究处理，本方案只提出水土保持要求。

移民安置采用就近后靠分散建房的方式进行安置，本次只提出建议，不做具体设计。

（1）移民搬迁：工程永久占地移民搬迁过程中，房屋的拆除前，在房屋周边利用拆除的砖或木料挡护，同时划定堆放场地堆置移民新建房屋可利用的瓦、砖和木料，废弃料利用机械集料运至指定堆渣场。

（2）建房安置区：移民新建房屋应由当地地统一规划、统筹安排。新建房屋的同时应在指定的宅基地外缘利用拆除的砖、木料挡护建房材料和形成建房封闭区。同时移民建房安置区应规范排水系统，房前屋后进行经果林绿化，改善移民居住环境，增加移民收入。

（3）生产安置区：根据工程占地处理，本工程农业生产安置采取就近就地调剂耕地予以解决，对于农业生产安置区应针对田边地角建立农田防护林体系，改善生态环境。

## 6.4 环境空气保护措施

由于施工区大气污染源较多且分散，无固定排放方式，难以采取末端集中处理，所以大气环境保护设计与工程施工总布置密切结合，从施工工艺、施工技术、施工设备及环境敏感区防护等方面减少粉尘、扬尘和废气等产生量，从而减少对环境空气的污染。

### 6.4.1 防护目标

削减施工期环境空气污染物排放量，控制污染物扩散，改善施工现场工作条件，保护施工生活区及外环境敏感区环境空气质量。敏感点环境空气质量满足《环境空气质量标准》(GB3095-96)二级标准要求，TSP控制目标为日均浓度小于0.30mg/m3。

### 6.4.2 防护措施

#### 6.4.2.1 施工开挖、爆破粉尘消减与控制

（1）施工工艺

施工单位必须选用符合国家有关卫生标准的施工机械和运输工具，使其排放的废气符合国家有关标准。

凿裂、钻孔以及爆破提倡湿法作业，降低粉尘量。

（2）降尘措施

工程露天爆破时，尽量采用草袋覆盖爆破面，以减少爆破产生的粉尘。

钻机应安装除尘装置，根据国内相关工程的经验，潜孔钻机作业时粉尘浓度高达317mg/m3，安装除尘装置后粉尘浓度可降低99.4%。

地下工程如地下供水管线的开挖采用喷水、增设通风设施、加强通风、改善扩散条件等方式，降低粉尘浓度。也可在各作业面喷水，以减少粉尘。

#### 6.4.2.2混凝土拌合站粉尘消减与控制

（1）施工工艺

水泥和粉煤灰采用封闭运输，保证运输容器良好的密闭状态，减少粉尘的泄漏；袋装水泥拆包过程中轻拆轻倒，或者采取自动拆包措施，以减少粉尘的产生量。

（2）降尘措施

对各加工系统附近采用洒水降尘的方法，降低粉尘污染影响的程度。

#### 6.4.2.3 交通粉尘的消减与控制

为了控制施工扬尘，除增加日常洒水次数外，还需对各施工场地出入车辆进行清洗，特别是渣场，应在渣场道路与施工道路连接段铺设草垫，安排专人对运输车辆车轮上的泥土进行清洗，防止带入施工道路；对施工道路洒落的土渣及时进行清理，控制道路扬尘。

#### 6.4.2.4 燃油废气的消减与控制

加强大型施工机械和车辆管理，工程承包商的机械设备应配备相应的消烟除尘设备。定期检查、维修，确保施工机械和车辆各项环保指标符合尾气排放要求。采用优质、污染小的燃油。

#### 6.4.2.5 环境敏感对象保护措施

根据影响预测，李家梁水库工程对坝址左岸居民点、肖家沟料场附近居民点、渠线附近居民点和施工道路沿线两侧居民点影响较大。为防治枢纽工区附近的环境空气污染，应加强居民点附近的洒水降尘、施工道路清扫和洒水。

另外，施工过程中受大气污染影响严重的为施工人员，应着重对施工人员采取防护措施，按照国家有关劳动保护的规定，发放防尘用品，如配戴防尘口罩等。

## 6.5 声环境保护措施

工程施工期噪声污染源数量较多且分散的特点，声环境保护措施主要从噪声源控制、传播途径控制和敏感对象保护等多方面着手，最大限度地降低或减免施工噪声影响。

### 6.5.1 防护目标

工程所在的区域声环境应满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)2类标准，即昼间60dB，夜间50dB；施工区执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)标准，昼、夜噪声控制标准分别为70dB(A)和55dB(A)。

### 6.5.2 防护对策措施

#### 6.5.2.1 噪声源控制

施工单位必须选用符合国家有关标准的施工机具，尽量选用低噪声的施工机械或工艺，从根本上降低噪声源强；

加强设备的维护和保养，保持机械润滑，降低运行噪声；

振动较大的机械设备应使用减振机座降低噪声；

在施工爆破中，尽量避免放大炮和禁止夜间爆破；

混凝土拌和系统对附近声环境敏感点影响较大，夜间噪声超标现象突出，应优化施工组织设计，每晚10点至次日6点禁止施工；

使用的车辆必须符合《汽车定制噪声限值》（GB16170-1996）和《机动车辆允许噪声》（GB1495-79），并尽量选用低噪声车辆；

加强道路的养护和车辆的维护保养，降低噪声源；

穿过或靠近居民路段，采取交通管制措施，分别在各乡镇车流量较高的交叉路口共设立标志牌，限值工区类车辆时速在20km以内，并在路牌上表明禁止施工车辆大声鸣笛。

#### 6.5.2.2 传声途径控制

（1）拌合楼、空压机、制冷压缩机等车间尽可能用多孔性吸声材料设立隔声屏障、隔声罩或隔声间等，阻碍噪声向远处传播，减轻对周围声环境的影响。利用施工场地本身具有的堆放物及地形产生天然声障作用，以降低噪声。

（2）为进一步减轻交通噪声对邻近公路施工生活区施工人员可能造成的影响，结合水土保持措施，在通过施工生活区的施工道路两侧路段栽植乔灌草植物，以限制交通噪声向周围传播。

#### 6.5.2.3 敏感目标保护和施工人员防护

（1）敏感目标保护

根据现状调查，工程区评价范围内的敏感点主要是坝址左岸居民点、肖家沟料场附近居民点、渠线附近居民点和施工道路沿线两侧居民点，各敏感点距离渠系50～300m。

为维护工程区附近敏感点声环境质量，工程施工期间应禁止夜间爆破；尽量使用低噪声设备；材料运输车辆在经过道路沿线的村庄时，速度不应超过40km/h，运载卡车车辆速度低于40km/h时，其噪声源强可降低8～9dB(A)；运输车辆行驶时，不得鸣笛；加强运输车辆管理，禁止运输车辆随意空载运行；同时加强与敏感点单位和个人的沟通，在施工前首先在工程影响范围内以广播、报纸或其他方式对施工情况发布公告，然后具体到每一渠段施工时，应在该渠段沿线的相关居民区和单位内张贴公示，争取获得市民谅解。

（2）现场施工人员防护

加强劳动保护，改善施工人员作业条件，每人每天工作时间不多于6h。给受噪声影响大的综合加工厂、爆破站、混凝土拌和系统的施工作业人员配发防噪声耳塞、耳罩或防噪声头盔等噪声防护用具。

## 6.6 固体废物处置措施

### 6.6.1 防治目标

依照环境保护要求处理施工固体废弃物，避免垃圾散放对环境的污染，使施工期固体废弃物处置率达100%。

### 6.6.2 施工期固体废物处置措施

#### 6.6.2.1 保护目标

确保施工期固体废物妥善处置，维护施工区景观及环境卫生质量。

#### 6.6.2.2 固体废物处理处置措施

（1）生活垃圾处置

在施工生活区和水库运行管理区设置垃圾收集站和垃圾桶，收集的施工期生活垃圾运至万源市生活垃圾卫生填埋场处置。

因此，本工程施工期和运行期生活垃圾处置规划定期清运至万源市生活垃圾卫生填埋场处置。安排清洁工负责日常生活垃圾的清扫，并对其进行简单的分选，将煤灰、建筑废弃物等无机垃圾运往垃圾场统一处理。

施工营地需每月喷洒灭害灵等药水，防止苍蝇等传染媒介孽生，以减少生活垃圾对环境和施工人员的健康产生不利影响。

施工结束后，及时拆除工棚，对其周围的生活垃圾、简易厕所、污水坑必须进行清理和填平，并用石炭酸和生石灰进行消毒。

（2）建筑垃圾和生产废料处置

各施工承包商应安排专人负责生产废料的收集，废铁、废钢筋、废木碎块等应堆放在指定的位置，严禁乱堆乱放。

（3）交通运输垃圾处理

在建筑材料和垃圾运输过程中，应对运输货物采取遮盖方式，避免砂石、土料以及生活垃圾等沿途洒落。定期对交通干道路面进行清理。

## 6.7 社会环境影响减免措施

### 6.7.1 人群健康保护措施

施工期人群健康保护主要针对施工人员和管理人员，其保护内容主要为：

（1）施工区卫生清理

在施工前期，做好施工营地清理和消毒工作，结合场地平整，对施工营地原有的厕所、蓄圈、垃圾堆等进行消毒，同时清理固体废物。

加强在施工区的卫生管理和卫生宣传教育，普及卫生常识。定期检查和消灭与传播疾病有关的媒介生物，如蚊虫、鼠、苍蝇等。特别要加强灭鼠工作，每季度进行一次，选用灭害灵灭蚊、灭蝇，每年两次。施工区的厕所应经常清扫，定期清运到处理场所，并用杀虫剂喷洒，进行灭蚊灭蝇，避免传染病流行。

（2）环境卫生及食品卫生管理

① 施工期加强对各施工人员生活区、办公区饮用水源、公共餐饮场所、垃圾堆放点、公共厕所等地的环境卫生管理，定期进行卫生检查，除日常清理外，每月至少集中清理2次。

② 定期对各生活区的饮用水供水水质进行监测，以保证饮用水水质达标。

③ 从事餐饮工作的人员必须取得卫生许可证，并定期进行体检，有传染病带菌者要撤离其岗位。

④ 成立专门的清洁队伍，负责施工区、办公区、生活区的清扫工作，并根据办公生活区的布置，分设垃圾桶（箱）。

⑤ 公共卫生设施应达到国家卫生标准和要求。

（3）施工人员疾病防治

施工人员进场前必须进行卫生检疫，如发现新入境传染病患者，须对患者隔离治疗，切断传播途径；对10%的施工人员进行体检，在工程施工高峰年对10%的施工人群抽查检疫，以了解施工人员健康状况，预防疾病流行；在施工人员相对集中的地点设立医疗点，配备常用的治疗药品，开展简单治疗和工伤事故紧急处理。

施工区各施工单位和工程管理部门应明确卫生防疫责任人，负责管理范围内的卫生防疫工作并通过广播、墙报、印发宣传手册等多种形式，对施工人员进行饮食卫生宣传教育，提高施工人员自我预防疾病的健康意识。

### 6.7.2 交通保护措施

（1）各施工道路修建过程中尽量作好与外界道路的衔接工作，对主要影响路段进行疏导，避免不利影响；

（2）在渠线与交通道路相交渠段的施工过程中，应加强施工防护，杜绝施工过程中的石块等物体坠落到道路上，对道路交通安全构成威胁；

（3）设立交通标志，加强工程区交通运输的管理，及时疏导拥挤路段；

（4）在邻近居民点的渠道沿线主要路段配备交通管理人员，对施工期间的车辆进行疏导，保证施工道路的畅通；

（5）针对可能出现的交通拥堵情况，制定应急措施，保证交通畅通与安全。

### 6.7.3 文物古迹的保护措施

根据四川省文物考古研究院编制的《万源市李家梁水库工程文物影响评估报告》，李家梁水库工程文物考古调查工作队在工程涉及区域共发现文物点12处，均为清代墓地，总共涉及清代到民国时期墓葬26座共涉及面积1510m2。工程施工开挖、取料、构筑物建设等施工活动以及水库淹没可能对文物点造成一定不利影响。

为了尽可能地减少工程建设对地处水库淹没及影响区的文物的破坏，在服从经济建设的前提下，按照《中华人民共和国文物保护法》、《中华人民共和国文物保护法实施条例》、《四川省人民政府贯彻<国务院关于加强文化遗产保护的通知>的实施意见》等法律法规要求，根据“既有利于经济建设、又有利于文物保护“的原则，对于上述文物点采取提取资料的方式进行处理。提取资料包含测量、绘图、照相、拓片、记录等方式。

若在施工过程中发现其他文物古迹，应立刻停工，通知当地文管部门进行勘探评估和保护，避免进一步的破坏活动。

受工程影响的文物古迹处理方案

表6.7-1

| 序号 | 名称 | 时代 | 位置 | 保护级别 | 墓葬总数 （座） | 处理意见 | 涉及面积 （m²） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 枫香林花氏墓地 | 咸丰年间 | 新店乡涌泉村1社 | 新发现 | 2 | 提取资料 | 120 |
| 2 | 庙子榜墓地 | 晚清到民国 | 新店乡涌泉村1社 | 新发现 | 2 | 提取资料 | 120 |
| 3 | 下庙子花氏墓地 | 道光十八年 | 新店乡涌泉村1社 | 新发现 | 2 | 提取资料 | 120 |
| 4 | 施家墓地 | 清代 | 新店乡涌泉村1社 | 新发现 | 5 | 提取资料 | 250 |
| 5 | 银火石清墓 | 光绪九年 | 新店乡涌泉村4社 | 新发现 | 1 | 提取资料 | 60 |
| 6 | 杨家沟清墓 | 清代 | 新店乡涌泉村4社 | 新发现 | 1 | 提取资料 | 50 |
| 7 | 村子上符家清墓 | 清代 | 新店乡涌泉村2社 | 新发现 | 1 | 提取资料 | 60 |
| 8 | 石院子清墓 | 晚清到民国 | 新店乡涌泉村2社 | 新发现 | 4 | 提取资料 | 250 |
| 9 | 沙梁上清墓 | 光绪四年 | 新店乡涌泉村2社 | 新发现 | 1 | 提取资料 | 60 |
| 10 | 梨子林清墓 | 同治年间 | 新店乡涌泉村2社 | 三普点 | 2 | 提取资料 | 110 |
| 11 | 花坟园墓地 | 清代 | 新店乡沈家坪村2社 | 新发现 | 4 | 提取资料 | 250 |
| 12 | 天官梁墓地 | 民国时期 | 草坝镇黑池坪1社 | 新发现 | 1 | 提取资料 | 60 |
| 合计 |  |  |  |  | 26 |  | 1510 |

### 6.7.4 移民安置环境保护措施

移民生产安置采取在本乡本村内调剂耕地后靠的大农业安置方式，总体上调剂耕地的生产安置方式新开垦土地极少，基本不会对生态环境造成影响，搬迁安置主要采取本组内部分散建房安置。本次环评对其提出如下环境保护要求：

（1）移民搬迁占地应尽量少占耕地。搬迁过程中要重视水土保持，建房时尽可能选择地势平缓地段，房屋基础开挖土石方不能随意倾倒，防止产生新的水土流失。

（2）在拆迁建房中应加强监督管理，尽量减少对植被的损坏，做好拆除后的清理工作，建房弃渣尽可能充分利用，用于场坝平整，围墙建设等，以减轻对周围环境的影响。

（3）拟在迁建房屋四周开挖排、截水沟，并采用浆砌块石、片石衬砌。填方边坡须设置保坎，该措施由移民户在房屋建设过程中实施，其投资纳入主体工程拆迁安置费用中。

（4）建房结束后及时作好“四旁”绿化，树种选用适生经济林木或常绿树种，其苗木及种植费用计入拆迁安置补偿费用中。

（5）因属于本组内部分散建房安置，生活垃圾数量较少，主要为废弃的菜叶等有机垃圾，尽量用作饲料或集中至积粪坑内沤肥，对于无法消化和利用的塑料袋等无机垃圾，则收集后送往邻近村镇的垃圾站堆放；移民的生活污水分散，规划采取居民自建小型沼气池或化粪池进行处理后浇灌农田。

（6）妥善解决移民搬迁后的生产生活问题，加强后期扶持，确保其生活质量不因工程建设而下降。

# 7 环境风险分析及应急预案

根据国家环保部环发【2012】98 号文《关于切实加强风险防范严格环境影响评价管理的通知》以及《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T 169-2004）的要求，通过风险识别、风险分析和风险后果计算等开展环境风险评价，为工程设计和环境管理提供资料和依据，以达到降低危险，减少危害的目的。

## 7.1 风险源识别

李家梁水库工程建设对环境的影响主要为非污染生态影响，其运行期基本无“三废”排放，相应环境风险主要为外源风险，本工程的施工与运行主要是增加风险发生概率或加剧风险危害。根据本工程施工及运行特点、周围环境特点以及工程与周围环境之间的关系，本工程的建设、运行和管理中具有潜在风险的类型有：供水风险、生态风险、疫情风险、水文地质风险和火灾爆炸风险等。

根据各事件和事故的特性和产生方式、造成危害的途径、危害的后果与严重性分别对各风险进行分析，其结果见下表。

工程环境风险危害特性分析表

表7.1-1

| 风险类型 | 子项 | 产生方式和危害途径 | 后果与严重性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 供水风险 | 水质突变 | 富营养化、污废水排放、污染事故 | 影响供水安全 |
| 生态风险 | 物种消失 | 水库淹没、坝体阻隔、水资源分布的时空改变 | 物种消失 |
| 火灾与爆炸 | 火灾 | 坝区等因电路短路、烟头、生火取暖、照明等原因而引发火灾 | 生命财产损失，影响施工进度，影响水库运行 |
|  | 爆炸 | 炸药在运输、储存和使用过程中因碰击、敲打、明火或管理不善、使用不当等造成爆炸事故 | 生命财产损失，影响施工进度，影响建筑物的牢固性 |

## 7.2 施工期环境风险分析及应急措施

李家梁水库工程建设炸药和油料的运输和储存均存在一定的环境风险，运输过程中须严格遵守危险货物运输的有关规定，炸药运输不得将炸药和雷管混装运输，运送油料的运输车辆须采用密闭性能优越的储油罐，确保不造成环境危害。

油库和炸药库严格按安全防护距离要求并汇同地方管理部门进行现场选点，与居民点和生活区需保持足够的安全距离，装运和发送须严格遵循《危险化学品安全管理条例》，严格火源控制并配备相应的消防器材。

## 7.3 运行期风险分析及应急措施

### 7.3.1 风险分析

#### 7.3.1.1 水质风险分析

在运行期，李家梁水库工程可能存在的水污染事故主要是水质突变，交通事故造成危险品泄漏，工矿企业排污以及人为投毒造成的库区水质污染事故的风险，以下就各项可能存在风险进行分述：

（1）水库富营养化风险分析

运行期，水库区水质的优劣直接关系到人群健康和社会稳定，受不可预见的因素影响，水质富营养化是工程运行期潜在的一种风险。经预测，正常情况下，运行期库区的污染负荷基本上维持现状水平并略有下降，水库为年调节，水体更新较快，P元素关键指标富集不大。同时随着水库的建成，并对库周合理规划，加强污染源控制，库区氮、磷浓度将进一步降低。因此，李家梁水库基本不存在总体爆发水华现象的可能性，由此运行期水质突变的可能性较小。

（2）交通事故造成危险品泄漏

由于李家梁水库周边未处于交通干线附近，现有道路基本满足附近乡村交通要求，运行期车辆运输明显减少，基本不存在公路交通事故以及有毒物质泄漏等风险。

（3）工矿企业排污事故风险分析

根据现场调查和收集到的资料，库区范围内无工业污染，因此库区范围内在运行期内无工矿企业排污事故风险发生。

（4）人为投毒造成的库区水质污染事故的风险

当前虽然处于和平年代，但是不排除有不法企图人员在库内蓄意投毒，危害人民健康，社会稳定，所以需要加强对库区邻近周围村民的宣传教育工作，杜绝发生为了一己私利而危害社会安全的事件。

（5）水污染事故的风险分析

本工程运行期明渠附近危险品运输事故将对渠道水质产生一定风险。就风险发生的概率而言，由于灌渠宽度较小，跨渠的桥梁宽度也较小，同时跨渠或沿渠而设的公路主要为低等级的县道或乡镇公路，来往的车辆相对较少，车速也较低，因此，发生交通事故造成石油类或危险品泄漏进入渠道污染水体的概率较小，但一旦发生，由于石油类可降解能力较差，且渠道水量有限，流速相对较快，这对沿线地区灌溉用水及城乡生活用水水质产生较大影响，如果发生危险品特别是剧毒化学品污染水体，将严重威胁沿线地区人民生命财产安全，因此，必须采取防范措施，杜绝此类风险的发生。

另外，渠道工程线路较长，沿途需经过部分居民集中分布区，因此，渠道沿线居民生活污水也是渠道水质污染的风险源，须对水库及渠道提出水源地保护要求。

#### 7.3.1.2 生态环境风险分析

本工程在对植被采取相应恢复措施时，均选择本区域原有并适生的树种及草种，因此不存在当地物种演变及外来物种入侵的风险。

### 7.3.2 风险防范措施

（1）政府有关部门及李家梁水库工程管理机构应加强对水库库区的执法力度，彻底清理库周污染源，加强监督管理，禁止在库区、库周规划建设污染类项目，防止水库水质富营养化。

（2）鉴于李家梁水库水库具有乡镇和农村供水的开发任务，为了保证供水安全，地方政府应该根据扩建工程后的水库特性，尽快重新开展库区水源保护区规划，制定李家梁水库水污染防治规划。在划定的水库及渠道水源保护区范围内应严格执行地方政府制定的污染防治规划。

（3）渠道建设过程中，在明渠以及渠道穿越道路部位选择合适位置设置事故排放沟涵，以降低突发污染事故时对渠道水质的污染风险。

（4）严禁居民随意开挖，集中居民点生活污水及生活垃圾禁止随意排放进入渠道，影响渠道水质。

（5）为防范公路与灌区内水利设施交叉处事故风险可能的危害，应加强化学危险品运输车辆管理的安全检查及上路管理，特别是在灌区内的重要渠道、排干、桥以及保护区周边设置禁止超车、超载、限速等标志，加强防撞护栏的设计及颜色标志，增设防护铁网，同时成立应急事故处理领导小组，配备事故急救设备和器材，制定详细的事故应急计划，防止污染和危险的扩散。加强库周及渠系沿线交通运输管理，规定仅具有相应资质、运输条件的单位可负责油料和化学品运输；驾驶员需有相应的运输证件，运输车辆保证良好的车况；危险品运输应当避开暴雨等不利段，避免由于路况影响造成交通隐患。

（6）灌区施用农药、化肥的最佳效果在应施用期的晴天一周内，作物及杂草有充足的吸收时间，此期过后，农药及化肥残留浓度大幅度降低。当地气象部门对超标准降水要做好提前预报工作，以便及时采取预防措施，避开此期施用农药、化肥。在遭遇超标准降水时当地环境保护监测部门要增加水质的监测频率和监测项目，同时要监测排水量，及时分析水质污染状况，以便及时关闭进入敏感区的入水通道，减少灌区排水量，并与农业部门协商提出合理施用农药化肥的时间。

### 7.3.3 风险应急机制

为减少风险事故发生的危害，风险管理与应急处理办公室须针对可能发生的风险事故制应相应的风险应急预案，风险应急预案的内容包括以下个方面：

（1）责任人

风险管理与应急处理办公室为风险应急预案责任人，由具备协调各地方和各职能部门能力的单位组织成立，统一负责应急计划的制定、启动、实施与演练，负责领导、协调各相关单位和机构共同参与应对风险事故，负责事故调查处理和对外发布信息。

（2）人员组成

涉及各单位、职能部门和机构的人员组成应包括各级环保局、环境监测站、交通主管部门、公安部门、安全监管部门、各级水利局、河道管理局、工程建设单位、施工单位、沿线居民等。

（3）制定应急抢护方案

相关单位组成污染、安全事故处理应急抢护小组，制定详细的应急抢护方案，应对可能发生的风险。

（4）建立高效的应急机制

为确保应急预案顺利实施，高效有力的应对风险，妥善解决各方面的问题，须建立以下应急机制。

1）监测、监控机制

应加强风险因子监测。对于运输危险品的车辆，进行全过程监控。

2）事故报告及应急响应机制

环境风险管理与应急处理办公室、监测人员、应急抢护小组之间配备相应通讯器材，随时保持联系畅通，一旦发生污染或安全事故，立即通过层层上报，启动应急程序，并形成现场报告。

3）事故原因调查及责任追究机制

污染或安全事故发生后，在对其进行应急抢护的同时，组织相关人员进行事故原因调查，形成事故原因调查报告，并追究相关直接责任人的责任。

（5）后勤保障及应急准备

风险管理与应急处理办公室保障应急预案涉及的各单位、部门人员之间应配备应急保障设备，并对各项设施进行定期维护，保证管理通畅有效、应急预案高效可行。

风险管理与应急处理办公室定期或不定期组织应急预案预演，检测处理效果并对预案进行及时补充修证。

风险事故发生后，风险管理与应急处理办公室负责对各相关部门和公众进行通报。

## 7.4 风险应急预案

### 7.4.1 水库水质污染应急预案

在万源市设置抢险救援指挥部，同时建立李家梁水库水质监测系统和水质预警系统，一旦在水库出现入库水质严重超标或库区内发生突发性污染事故，水质受到污染时，根据污染影响的范围，迅速做出停止取、供水的决定，并立即开展水质污染及污染事故发生原因的调查，及时上报水质污染和污染事故的信息，采取防止污染扩散和降低污染的应急措施，使水库尽快恢复取、供水功能。

### 7.4.2 灌渠水质污染应急预案

为保证输水渠道的供水水质，降低供水水质污染风险，应明确制定输水渠道水质污染应急预案，建立干渠水质监测系统，及时发现污染事故，并及时启动水质污染应急预案。加强输水渠道水质管理系统的水环境保护和管理的现代化水平，不仅能处理日常技术性工作及日常事务性工作，同时具备处理突发性污染等紧急事故的能力；同时，在充分利用现代信息技术的最新成果基础上，结合管理信息技术、地理信息技术和数据库技术等，开发建立输水工程的水质预警预报系统。

灌渠穿越灌区，为保护水质，防止干旱季节沙土等物质因风进入输水渠道，应在明渠两侧建防护林，一方面能防风固沙，保持水土，涵养水源，另一方面也可以隐蔽输水渠道，对渠道内水质起到间接保护作用。另外，需加强渠道水质污染的风险管理。在水质污染潜在区域设置节制闸和退水闸，降低水质污染的影响范围。一旦发生污染事故，应视事故地点与干渠渠首的距离，适当减少干渠渠首进水量或停止输水。同时，利用事故点上下的节制闸和退水闸配合排出污染水。根据污染物特性，及时对渠道进行清洁处理，同时，及时处理渠道排出的受污染水体，以免对环境造成影响。

同时，由于渠道较长，沿线公路交通车辆存在交通事故造成危险品泄漏的风险，需每半年开展一次交通车辆事故应急预案演练，演练程序包含以下内容：

（1）到达现场后首先组织人员救治伤患；

（2）了解事件的情况，包括污染发生的时间、地点、经过和可能原因、可能污染物、污染途径及波及范围；

（3）确定污染种类；

（4）现场考察；

（5）提出调查分析结论和处置方案。

## 7.5 小结

通过对李家梁水库工程各类风险的分析，工程建设和运行的风险均较小，不构成影响工程能否建设或运行的关键因素。

# 8 环境管理与监测计划

## 8.1 环境管理计划

### 8.1.1 目的

保证工程各项环保措施的顺利落实，使工程兴建对环境的不利影响得以减缓，并保证工程地区环境保护工作的长期顺利进行，以保持工程地区生态环境的良性发展。

### 8.1.2 环境管理任务

本工程环境管理任务是组织落实、管理和监督工程环境保护工作。

#### 8.1.2.1 施工期环境管理

（1）业主单位的环境管理任务

业主单位在建设期将负责从施工开始至竣工验收期间的环境保护管理工作，主要内容如下：

① 制定建设期环境保护实施规划和管理办法；

② 负责招标文件和承包项目合同环保条款的编审；

③ 制定环境保护工作年度计划；

④ 年度环境保护工作经费的审核和安排；

⑤ 监督承包商的环保措施执行情况；

⑥ 组织实施业主单位负责的环保工作、工作措施和监测工作；

⑦ 同环保和其他有关部门进行协调；

⑧ 处理本企业环境污染事故和污染纠纷及向上级部门报告情况；

⑨ 编写年度环境保护工作报告及上报月、季、年报表；

⑩ 组织开展环境保护宣传、教育和培训。

（2）承包商的环境管理任务

承包商负责本企业和所从事的建设生产活动中环境保护工作，包括以下内容：

① 制定环境保护年度工作计划；

② 检查环保设施的建设进度、质量及运行、检测情况，处理实施过程中的有关问题；

③ 核算年度环保经费的使用情况；

④ 报告承包合同中环保条款执行情况。

#### 8.1.2.2 运行期环境管理

（1）贯彻执行国家及地方环境保护法律、法规和方针政策；

（2）落实工程运行期环境保护措施，制定水库工程环境管理办法和制度；

（3）负责落实运行期的环境监测，并对结果进行统计分析；

（4）监督和管理由于周围环境的变化引起的对工程的影响，并向有关部门反应，督促有关部门解决问题；

（5）执行国家、地方和行业环保部门的环境保护要求。

### 8.1.3 环境管理机构

（1）机构设置

根据现行的相关规定，本工程应设置环境管理机构，以完成工程环境管理任务。结合工程环境特点，本工程环境管理机构为工程环境管理保护办公室，由业主单位组建，在业务上接受国家、地方及行业环保部门的领导。

（2）人员编制

根据工程环境管理任务，工程施工期和运行期环保办公室分别由2名专职环保人员和2名水保管理人员组成。工程施工期环境管理机构人员可为兼职人员，负责协调和处理施工期的环境保护问题。工程运行期环境保护机构可设专职人员，负责工程环境保护工作日常事务，处理与工程相关的环境问题。

### 8.1.4 环保竣工验收

根据《建设项目环境保护管理条例》规定，建设项目竣工后，建设单位应该开展环境保护设施竣工验收，经验收合格批准后，方可正式投入运行使用。

## 8.2 环境监理计划

实施环境监理是落实施工期环保措施的重要保证。根据《环境影响评价技术导则 水利水电工程》(HJ/T88-2003)及相关规定的要求，工程应实施环境监理制度，对施工期各项环境保护措施的实施进度、质量及实施效果等进行监督控制，以便及时处理和解决可能出现的环境污染和生态环境破坏事件。

### 8.2.1 监理内容

遵循国家及当地政府关于环境保护的方针、政策、法令、法规，监督承包商落实与建设单位签定的工程承包合同中有关环保条款。主要职责为：

（1）编制环境监理计划，拟定环境监理项目和内容；

（2）对承包商进行环境保护监理，防止施工作业违反环保设计有关规定和要求引起环境污染和生态破坏；

（3）全面监督和检查各施工单位环境保护措施实施情况和实际效果，及时处理和解决临时出现的环境污染事件；

（4）全面检查施工单位负责的渣场、施工迹地的处理、恢复情况，主要包括边坡稳定、迹地复垦、绿化率等；

（5）监督和检查环境监测方案的实施，审核有关环境报表，根据水质、大气、噪声等监测结果，对工程施工及管理提出相应要求，尽量减少工程施工给环境带来的不利影响；

（6）在日常工作中作好监理记录及监理报告，参与竣工验收。

### 8.2.2 监理单位

环境监理不仅是环境管理的重要组成部分，也是工程监理的重要组成部分，并且具有相对的独立性。因此，施工期建设单位应要求工程监理单位增设专门工程环境监理人员。环境监理由工程建设单位在具有相应资质的单位中招标确定。

## 8.3 环境监测计划

环境监测是环境管理的基础，是进行污染防治的重要依据。李家梁水库工程环境监测内容包括：水质监测、大气监测、噪声监测、水土流失监测和生态调查监测等。环境监测可采用合同形式委托具有相应资质的监测单位进行。

### 8.3.1 水环境监测

#### 8.3.1.1 施工期监测

（1）废（污）水监测

1）监测点布设

在满足《地表水和污水监测技术规范》（HJ/T91-2002）要求的基础上，选择具有代表性的生产废水和生活污水的主要排放口设置监测点。

根据施工期污染源分析结果，确定施工期废（污）水监测对象为混凝土拌和冲洗废水、机修废水和施工期生活污水。具体的监测点布设数量及位置详见表8.3-1。

2）监测技术要求

根据不同施工废（污）水污染特性确定的监测点位、监测项目、监测周期、监测时段及频率详见表8.3-1。

施工废污水监测技术要求

表8.3-1

| 监测对象 | 监测点 | 监测项目 | 监测时段、频次 |
| --- | --- | --- | --- |
| 混凝土拌和系统废水水质 | 枢纽工程、干渠和4条支渠各选择一个典型处理设施的进、出水口。共12个点。 | SS、pH、废水流量 | 系统使用期间每季度监测一期，每期监测1天，取9:00、15:00两个水样 |
| 修配系统废水水质 | 枢纽工程、干渠和4条支渠各选择一个典型处理设施的进、出水口。共12个点。 | 悬浮物、石油类、BOD5、污水流量 | 同上 |
| 施工生活区生活污水水质 | 枢纽工程的成套污水处理设备的进、出水口，干渠和4条支渠的化粪池的进、出水口。共14个点。 | CODcr、BOD5、粪大肠菌群、总磷、总氮、阴离子表面活性剂、污水流量 | 每季度一次，每期监测1天，取20:00取样 |

3）监测方法

水样采集及样品分析方法均按照《地表水和污水监测技术规范》（HJ/T91-2002）的有关规定执行。

4）结果处理

每次监测任务完成后，监测承担单位均需编制监测报告，内容包括监测成果表（附监测方法）及废（污）水质状况分析评价结果。监测报告由本工程环境管理机构统一管理。

（2）地表水水质监测

1）监测断面布设

在满足《地表水和污水监测技术规范》（HJ/T91-2002）要求的基础上，选择能够反应施工废水排放对地表水水质影响情况的断面进行监测，根据工程总布置方案，选择具有代表性的监测断面进行监测，详见表8.3-2。

2）监测技术要求

监测项目、监测周期、监测时段及频率见表8.3-2。

施工期地表水水质监测技术要求

表8.3-2

| 监测对象 | 监测断面 | 监测项目 | 监测时段、频次 |
| --- | --- | --- | --- |
| 地表水 水质 | 水库坝前约0.5km处、坝址下游1km处，灌区工程选择与河流交汇处设1个典型断面、红星水库坝前500m处，共4个断面 | 水温、pH、悬浮物、溶解氧、高锰酸盐指数、CODCr、BOD5、氨氮、总磷、石油类、阴离子合成洗涤剂、粪大肠菌群共12项指标 | 整个施工期，每年丰、平、枯水期各监测1次、每次监测3日 |

3）监测方法

水样采集及样品分析方法均按照《地表水和污水监测技术规范》(HJ/T91-2002)的有关规定执行。

4）结果处理

每次监测任务完成后，监测承担单位均需编制监测报告，内容包括监测成果表（附监测方法）、标准指数表、水质状况及水体营养化状况的评价结果。监测报告由工程环境管理机构统一管理。

（3）地下水监测

1）监测布点

在满足《地下水监测规范》(SL183-2005)以及《地下水质量标准》(GB/T14848-93)要求的基础上，选择能够反应工程建设期间整个工程区域地下水水位、水质等综合变化情况的具有代表性的点位进行监测，根据工程总布置方案，选择具有代表性的点位进行地下水监测点位，详见表8.3-3。

2）监测技术要求

监测项目、监测周期、监测时段及频率见表8.3-3。

施工期地下水监测技术要求

表8.3-3

| 监测对象 | 监测点 | 监测项目 | 监测、频次 |
| --- | --- | --- | --- |
| 地下水水位、水质 | 在水库主坝肩处和库区各设1个点位、灌区工程典型渠道隧洞附近设置2个点位，共3个点位 | 水位、水温、pH、BOD5、石油类、总硬度、硫酸盐、氯化物共9项指标 | 整个施工期，每季度监测1次、每次监测2天。 |

#### 8.3.1.2 运行期监测

（1）地表水环境监测

1）监测点位布设原则

① 水质水量相结合的原则

运行期水质监测站点布置尽量与水文站和分水口门相结合，使水质监测成果与水量监测成果相结合，并可反应水量变化可能导致的水质变化。

② 全面监控输水干线水质变化的原则

在工程沿线自然条件或人类活动可能导致水质变化的地点布设水质监测点。如输水河道、重要交叉工程处。

2）监测点位及技术要求

本工程水源主要来源于水库自身流域集雨补充。同时工程新建渠道输水在输送的过程中水质一定程度上受到沿线区域社会发展的影响。根据分析，本工程运行期水质监测断面布设详见表8.3-4。

运行期地表水水质监测技术要求

表8.3-4

| 监测对象 | 监测断面 | 监控目的 | 监测项目 | 监测 时段 | 监测 频次 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 水库区 | 库尾、库中、坝前和坝址下游各设1个断面，共4个断面 | 反应入库、库区、坝址下游及供水水质 | 水温、pH、SS、透明度、总硬度、叶绿素a、DO、高锰酸盐指数、BOD5、氨氮、总磷、总氮、氟化物、砷、汞、镉、六价铬、铅、氰化物、挥发酚、石油类、阴离子表面活性剂、硫化物、粪大肠菌群、硫酸盐、氯化物、硝酸盐、铁、锰等共28项 | 水库运行期，长期监测 | 每月1次 |
| 灌 区 | 各支渠入口、红星水库 | 反映分入受水区的水质状况 |  |  |  |

3）监测组织形式

本工程水质监测系统依托工程管理单位和具有监测资质的单位开展工作。在工程管理单位调度中心设立水质监控工作室，组织开展各种监测工作，并对水质自动监测站进行维护和管理，对监测数据进行分析研究，为水环境保护提供科学依据。

（2）地下水环境监测

1）监测布点

在满足《地下水监测规范》(SL183-2005)以及《地下水质量标准》(GB/T14848-93)要求的基础上，选择能够反应工程建设前后整个工程区域地下水水位、水质及变化情况的具有代表性的点位进行监测，详见表8.3-5。

2）监测技术要求

监测项目、监测周期、监测时段及频率见表8.3-5。

运行期地下水监测技术要求一览表

表8.3-5

| 监测点位 | 监测项目 | 监测时段及频率 |
| --- | --- | --- |
| 灌区范围内分别选取两个具有代表性的一个地下水监测点 | pH、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、挥发性酚类、氰化物、砷、汞、铬(六价)、总硬度、铅、氟、镉、铁、锰、溶解性总固体、高锰酸盐指数、硫酸盐、氯化物、粪大肠菌群，共计20个参数，并同步观测地下水位 | 工程运行初期监测3年，每年灌溉期间(丰期)和非灌溉期间(枯期)各监测1次，每次监测3d |

3）监测方法

采样及分析方法，均按照《地下水监测规范》(SL183-2005)以及《地下水质量标准》(GB/T14848-93)的有关规定执行。

（3）水温观测

根据水库库区水温及下泄水温预测结果，本工程库区水温属分层型，灌溉水温能满足灌溉最低要求。为了保障灌溉水温满足灌溉要求，需对库区水温进行观测，并根据观测结果，完善水温预测和相应的环境保护措施。

1）入流水温观测

根据水库工程特性，在库尾设置水温监测断面，观测时段为水库水位蓄至正常蓄水位后2年，每月观测分析一次。

2）坝前水温观测

在水库坝前设置水温垂向观测断面，根据断面实际水深、水温变化梯度等，拟按水深0.5m、2.5m、5m、10m、20m、30m、40m、50m布置垂向观测点。观测时段为水库水位蓄至正常蓄水位后2年，每月观测分析一次。

3）取水口水温观测

在取水口设置水温观测断面，观测时段为水库水位蓄至正常蓄水位后2年，每月观测分析一次。

4）渠道水温沿程观测

在灌区渠系末端选取一个典型支渠末端设置水温观测断面，观测时段为水库水位蓄至正常蓄水位后2年，每月观测分析一次。

（4）库区水体富营养化监测

选择水库库区河段表层水较易发生富营养化的3月、4月、5月对库区和取水口附近水域进行富营养化监测，监测参数包括氮、磷、生化需氧量、pH值、细菌总数、叶绿素a，监测时间为水库运行期，每年3月、4月、5月监测一次。

### 8.3.2 环境空气和噪声监测

（1）监测点布设

为监控工程施工对工程区域环境空气及声环境环境质量的影响，结合《环境监测技术规范》的要求，施工期分别在枢纽工程和灌区工程施工区附近的选取一个集中居民区点位进行的环境空气和声环境监测，详见表8.3-6。

（2）监测技术要求

监测项目、监测周期、监测时段及频率见表8.3-6。

环境空气质量监测技术要求

表8.3-6

| 监测对象 | 监测点位 | 监测参数 | 监测频率及时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 环境空气 | 在枢纽工程和灌区工程居民点分布处各选1点位 | TSP | 施工期每年冬季和夏季各监测一次，每次连续监测7天，每天按照《环境空气质量标准》(GB3095-2012)具体要求，监测日均值 |
| 噪声 | 在枢纽工程和灌区工程居民点分布处各选1点位 | 等效A声级 | 施工期每季度监测一次，每次连续监测3天，每天监测时段8：00~10：00、14：00~16：00、20：00~22：00 |

（3）监测方法

分别按照《环境监测技术规范》大气部分和噪声部分中规定的方法执行。

（4）结果处理

每次监测任务完成后，监测承担单位均需编制监测报告，内容包括监测成果表（附监测方法）、标准指数表及环境空气和声环境状况的评价结果。监测报告由本工程环境管理机构统一管理。

### 8.3.3 生态监测

#### 8.3.3.1 陆生生态监测

为了实时掌握李家梁水库工程对评价区域内动植物物种多样性的影响，在评价区内应设置生物多样性监测样线和样方，在施工期和运营期监测动植物多样性的变化情况，并根据监测变化状况制定相应的保护措施。

（1）调查范围

调查监测范围为整个工程区（涵整个灌区范围），其中重点调查范围为水库枢纽、库周以及渠线和供水管线两侧300m的区域。

（2）调查内容

陆生生物生境、多样性及变化情况；区域野生动物区系组成、生态类群、分布以及变化情况；珍稀保护动植物种类、数量、分布及生长情况；森林生态系统和草原生态系统资源状况、区系组成、主要植被分布以及变化情况；农业生态系统结构变化；水土流失变化趋势；区域景观生态体系质量及其变化情况。

（3）调查时间与频次

工程施工单位进场前、施工高峰期和工程运行后各监测1次。

（4）监测方法

植物在各点位根据陆生生物组成设置固定样线，根据各样线群落面积确定设置的样地数量，着重调查植物的分布和物种。此外，监测过程中密切关注外来入侵种的种类、数量、入侵速度。

动物同样在各点位根据陆生生物组成设置固定样线，根据各样线群落面积确定设置的样地数量，统计兽类、鸟类、两栖类、爬行类的物种出现率。还可进行民间访问和市场调查来了解野生动物的情况。同时，要监测国家级和省级重点保护动物的数量和分布。

#### 8.3.3.2 水生生态监测

水库建设对水生生物及其生态环境的影响是一个长期的过程。为了实时掌握工程对评价区域内水生生态的影响，需对工程区水生生物资源动态、繁殖以及影响这些物种生存的环境要素进行跟踪监测。

（1）调查范围

调查监测范围为整个工程区（涵整个灌区范围），其中重点调查范围为水库所在流域和工程退水所涉及河流。

（2）监测内容

监测内容主要包括水环境要素监测和水生生物监测。水环境要素涉及水体理化指标；水生生物包括浮游植物、浮游动物、底栖动物等种类、分布密度、生物量等的变化情况。鱼类资源监测应包括鱼类种群动态，资源量等。

（3）监测时间与频次

监测周期为工程施工单位进场前、施工高峰期、工程运行后第二年和第五年各监测1次，水环境要素监测和水生生物监测时间可以安排在4月或9月，鱼类资源监测主要在3-5月开展。测结果与工程实施前的状况及时进行比对，及时掌握变化情况，如果发现问题应立即采取其它补救措施。

（4）相关技术要求

满足《环境监测技术规范》、《水库渔业资源调查规范》（SL167－96）、《内陆水域渔业资源调查手册》等现行的专业技术规程规范的要求。水生生态调查参照《水库渔业资源调查规范》和《内陆水域渔业自然资源调查规范》，采用现场采样、捕捞的方法，并通过查阅历史资料、访问当地群众等方法对调查结果进行修正。

### 8.3.4 土壤环境监测

（1）监测范围

为掌握工程建成后对灌区内土壤环境的影响，拟对工程整个灌区开展土壤环境监测。

（2）监测点布设

结合灌区内不同土壤类型进行布设，主要为黄壤，布设1个监测点。

（3）监测项目

pH、镉、汞、砷、铜、铅、铬、锌、镍等。

（4）监测技术要求

灌区工程实施前监测1次，灌区引水灌溉后间隔1年监测1次，连续监测3次。按《土壤环境监测技术规范》（HJ/T166-2004）和《土壤环境质量标准》（GB15618-1995）有关规定执行。

### 8.3.5 生态流量在线监测

（1）监测断面布设

水库运行期采用生态放水管下泄生态流量保证方案。为监控运行期生态流量下泄，在坝址下游约100m处布置生态流量在线监控装置，并与相关监管部门联网，以加强对工程生态流量下泄的监管。

（2） 监测方案与技术要求

综合目前常用的流量测量方法，初拟采用生态流量监测系统--超声波流量计进行在线监测。

（3）监测时间

为满足水库初期蓄水阶段的生态流量下泄要求，生态流量在线监测系统需在水库初期蓄水前安装完毕，并确保能够正常运行。

### 8.3.6 人群健康监测

（1）建档及疫情普查

为预防施工区传染病的流行，在施工人员进驻工地前，各施工单位应对施工人员进行全面的健康调查和疫情建档，健康人员才能进入施工区作业。

调查和建档内容主要包括年龄、性别、健康状况、传染病史、来自的地区等。普查项目为：结核病、传染性肝炎、细菌性痢疾，外来施工人员还应检查来源地传染病等。

调查和建档人数按施工高峰人数计。

（2）疫情抽查及预防计划

在施工期内，根据疫情普查情况定期进行疫情抽样检疫。疫情抽查的内容主要为当地重点防控的肝炎、痢疾等消化道传染病，结核病等呼吸道疾病，发现病情应立即采取隔离措施并及时进行治疗。

按施工期每年春季检疫一次，检疫人数按施工高峰期施工人员的10%计。

## 8.4 跟踪监测与后评价

（1）突发性环境事件跟踪监测

突发性环境事件跟踪监测主要是对意外原因造成的环境质量急剧恶化进行的监测。目的在于查明事故引发污染的原因、范围和程度，为采取降低或治理污染的处置措施提供依据。

建设单位在施工期应建立事故快速报告系统，一旦事故发生，应立即将信息上报环境保护主管部门。

（2）项目环境影响后评价

《建设项目环境影响后评价管理办法（试行）》（环境保护部令第37号）第三条规定：“水利、水电、采掘、港口、铁路行业中实际环境影响程度和范围较大，且主要环境影响在项目建成运行一定时期后逐步显现的建设项目，以及其他行业中穿越重要生态环境敏感区的建设项目，应当开展环境影响后评价”。后评价应当包括下列内容：

1）建设项目过程回顾。包括环境影响评价、环境保护措施落实、环境保护设施竣工验收、环境监测情况，以及公众意见收集调查情况等；

2）建设项目工程评价。包括项目地点、规模、生产工艺或者运行调度方式，环境污染或者生态影响的来源、影响方式、程度和范围等；

3）区域环境变化评价。包括建设项目周围区域环境敏感目标变化、污染源或者其他影响源变化、环境质量现状和变化趋势分析等；

4）环境保护措施有效性评估。包括环境影响报告书规定的污染防治、生态保护和风险防范措施是否适用、有效，能否达到国家或者地方相关法律、法规、标准的要求等；

5）环境影响预测验证。包括主要环境要素的预测影响与实际影响差异，原环境影响报告书内容和结论有无重大漏项或者明显错误，持久性、累积性和不确定性环境影响的表现等；

6）环境保护补救方案和改进措施；

7）环境影响后评价结论。

# 9 环保投资估算与经济损益分析

## 9.1 环保投资估算

### 9.1.1 编制原则

（1）环境保护作为工程建设的一项重要内容，其费用构成、估算依据、价格水平年应与主体工程一致；

（2）工程本身具有的环境保护措施，其费用列入主体工程估算，本估算不再重复计列；

（3）建筑工程基础单价，包括人工单价、主要材料价格及建筑工程单价，与主体工程一致；

（4）材料、苗木价格采用当地市场价格计算。植物措施单价依据当地水土保持植树造林价格确定。

### 9.1.2 编制依据

（1）《水利水电工程环境保护概估算编制规程》(SL359-2006)；

（2）四川省水利厅关于颁发关于《四川省水利水电建筑工程预算定额》、《四川省水利水电工程设计概(估)算编制规定》的通知(川水发[2007]20号)；

（3）《开发建设项目水土保持工程概(估)算编制规定》(水总[2003]67号)；

（4）《水土保持工程概算定额》(水总[2003]67号)；

（5）《水利工程施工机械台时费定额》；

（6）《四川省补充机械台时费定额》；

（7）国家计委“关于加强对基本建设项目概算中‘价差预备费’管理有关问题的通知”(计投资[1999]1340号)；

（8）四川省物价局、财政厅、水利电力厅“关于印发《四川省水土保持设施补偿费、水土流失防治费征收管理办法(试行)》的通知”(川价字非[1995]118号)。

### 9.1.3 价格水平年

本方案价格水平年与主体工程投资估算水平年一致。

### 9.1.2 投资估算成果

经估算，本工程环境保护和水土保持总投资4165.79万元，其中，环境保护投资1538.53万元、水土保持投资2627.26万元。

#### 9.1.2.1 环境保护投资估算

（1）环保工程投资估算

李家梁水库工程环境保护工程专项投资1538.53万元，其中：枢纽工程环境保护专项投资667.79万元，灌区工程870.73万元。

李家梁水库工程环境保护工程投资估算表见表9.1-1。

李家梁水库工程环境保护工程专项总投资估算表

表9.1-1

| 序号 | 项 目 | 单位 | 数 量 |  | 单价 | 投 资（万元） |  |  | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 枢纽 工程 | 灌区 工程 | （元） | 枢纽 工程 | 灌区 工程 | 合计 |  |
| 第一部分 环境保护措施 |  |  |  |  |  | 53.05 | 42.30 | 95.35 |  |
| 一 | 生态保护措施 |  |  |  |  | 47.35 | 41.30 | 88.65 |  |
| 1 | 生态保护环保宣传牌 | 个 | 10 | 20 | 500 | 0.50 | 1.00 | 1.50 |  |
| 2 | 施工人员生态保护宣传 | 次 | 3 | 3 | 50000 | 15.00 | 15.00 | 30.00 |  |
| 3 | 生态保护宣传手册 | 册 | 100 | 200 | 20 | 0.20 | 0.40 | 0.60 |  |
| 4 | 分层取水措施 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 计入主 体工程 |
| 5 | 生态流量泄放设施 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 计入主 体工程 |
| 6 | 鱼类保护措施 |  |  |  |  | 31.65 | 24.90 | 56.55 |  |
| 6.1 | 渔政监督管理费 | 项 | 1 | 1 | 249000 | 24.90 | 24.90 | 49.80 |  |
| 6.2 | 鱼类增殖放流 | 项 | 1 |  | 67500 | 6.75 | 0.00 | 6.75 |  |
| 7 | 植被恢复 | 项 |  |  |  |  |  |  | 计入水土 保持投资 |
| 二 | 水环境保护措施 |  |  |  |  | 3.50 | 1.00 | 4.50 |  |
| 1 | 水源地警示牌 | 个 | 10 | 20 | 500 | 0.50 | 1.00 | 1.50 |  |
| 2 | 水库管理处生活污水处理 | 座 | 1 |  | 30000 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 土建费，沿用施工期设备 |
| 3 | 库底卫生清理 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 计入移民 安置费用 |
| 三 | 固体废弃物 |  |  |  |  | 2.20 | 0.00 | 2.20 |  |
| 1 | 运行期管理站垃圾桶 | 个 | 10 |  | 200 | 0.20 | 0.00 | 0.20 |  |
| 2 | 运行期管理站垃圾收集站 | 个 | 1 |  | 20000 | 2.00 | 0.00 | 2.00 |  |
| 3 | 运行期垃圾清运、处理费 | 项 |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 计入水库 运行费中 |
| 四 | 移民安置环境保护措施 | 项 |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 计入移民 安置费用 |
| 第二部分 环境监测措施 |  |  |  |  |  | 163.56 | 243.48 | 407.04 |  |
| 一 | 水环境监测 |  |  |  |  | 46.80 | 126.00 | 172.80 |  |
| 1 | 地表水水质监测 | 组 | 18 | 18 | 5000 | 9.00 | 9.00 | 18.00 |  |
| 2 | 地下水水质、水位监测 | 组 | 18 | 18 | 5000 | 9.00 | 9.00 | 18.00 |  |
| 3 | 施工期生产废水监测 | 组 | 48 | 240 | 3000 | 14.40 | 72.00 | 86.40 |  |
| 4 | 施工期生活废水监测 | 组 | 48 | 120 | 3000 | 14.40 | 36.00 | 50.40 |  |
| 二 | 大气环境监测 | 组 | 12 | 12 | 3000 | 3.60 | 3.60 | 7.20 |  |
| 三 | 声环境监测 | 组 | 24 | 24 | 3000 | 7.20 | 7.20 | 14.40 |  |
| 四 | 生态环境监测 |  |  |  |  | 105.00 | 105.00 | 210.00 |  |
| 1 | 水生生态环境监测 | 次 | 4 | 4 | 150000 | 60.00 | 60.00 | 120.00 |  |
| 2 | 陆生生态环境监测 | 次 | 3 | 3 | 150000 | 45.00 | 45.00 | 90.00 |  |
| 五 | 卫生防疫监测 |  |  |  |  | 0.96 | 1.68 | 2.64 |  |
| 1 | 施工高峰年疫情抽查及预防 | 人 | 48 | 84 | 100 | 0.48 | 0.84 | 1.32 |  |
| 2 | 进场前施工人员卫生检疫 | 人 | 48 | 84 | 100 | 0.48 | 0.84 | 1.32 |  |
| 第三部分 环境保护仪器设备及安装 |  |  |  |  |  | 117.54 | 117.50 | 235.04 |  |
| 一 | 环境保护设备 |  |  |  |  | 77.54 | 117.50 | 195.04 |  |
| 1 | 施工废污水处理设备 |  |  |  |  | 47.00 | 78.00 | 125.00 |  |
| 1.1 | 混凝土拌和系统系统废水处理设备 | 套 | 3 | 27 | 10000 | 3.00 | 27.00 | 30.00 | 设备费 |
| 1.2 | 修配系统废水处理设备 | 套 | 2 | 17 | 20000 | 4.00 | 34.00 | 38.00 | 设备费 |
| 1.3 | 成套生活污水处理设备 | 套 | 2 |  | 200000 | 40.00 | 0.00 | 40.00 | 设备费 |
| 1.4 | 化粪池 | 套 |  | 17 | 10000 | 0.00 | 17.00 | 17.00 | 设备费 |
| 2 | 环境空气质量控制 |  |  |  |  | 19.82 | 23.40 | 43.22 |  |
| 2.1 | 洒水车 | 辆 | 1 | 1 | 150000 | 15.00 | 15.00 | 30.00 |  |
| 2.2 | 防尘口罩 | 套 | 482 | 840 | 100 | 4.82 | 8.40 | 13.22 |  |
| 3 | 声环境保护 |  |  |  |  | 5.32 | 9.40 | 14.72 |  |
| 3.1 | 个人防护 | 套 | 482 | 840 | 100 | 4.82 | 8.40 | 13.22 |  |
| 3.2 | 声环境警示标志牌 | 个 | 10 | 20 | 500 | 0.50 | 1.00 | 1.50 |  |
| 4 | 生活垃圾收集、处理 |  |  |  |  | 0.40 | 1.70 | 2.10 |  |
| 4.1 | 垃圾桶 | 辆 | 20 | 85 | 200 | 0.40 | 1.70 | 2.10 |  |
| 5 | 卫生防疫设备 |  |  |  |  | 5.00 | 5.00 | 10.00 |  |
| 5.1 | 药品及医疗器材 | 套 | 1 | 1 | 50000 | 5.00 | 5.00 | 10.00 |  |
| 二 | 环境监测仪器设备 | 套 |  |  |  | 40.00 | 0.00 | 40.00 |  |
| 1 | 生态流量在线监测系统 | 套 | 1 |  | 200000 | 20.00 | 0.00 | 20.00 |  |
| 2 | 水温监测设备 | 套 | 1 |  | 200000 | 20.00 | 0.00 | 20.00 |  |
| 第四部分 环境保护临时措施 |  |  |  |  |  | 80.70 | 180.70 | 261.40 |  |
| 一 | 施工废水处理 |  |  |  |  | 22.00 | 122.00 | 144.00 |  |
| 1 | 混凝土拌和系统沉淀池及清水池 | 套 | 3 | 27 | 20000 | 6.00 | 54.00 | 60.00 | 土建及运 行费 |
| 2 | 机修废水隔油池 | 座 | 2 | 17 | 30000 | 6.00 | 51.00 | 57.00 | 土建及运 行费 |
| 3 | 成套生活污水处理设备 | 座 | 2 |  | 50000 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 土建及运 行费 |
| 4 | 化粪池 | 套 |  | 17 | 10000 | 0.00 | 17.00 | 17.00 | 土建及运 行费 |
| 二 | 环境空气质量控制 |  |  |  |  | 23.40 | 23.40 | 46.80 |  |
| 1 | 洒水降尘人工费 | 月 | 36 | 36 | 1500 | 5.40 | 5.40 | 10.80 |  |
| 2 | 洒水车运行费 | 月 | 36 | 36 | 3000 | 10.80 | 10.80 | 21.60 |  |
| 3 | 路面、场地清理 | 月 | 36 | 36 | 2000 | 7.20 | 7.20 | 14.40 |  |
| 三 | 声环境保护费 |  |  |  |  | 0.20 | 0.20 | 0.40 |  |
| 1 | 施工噪声影响公示 | 项 | 1 | 1 | 2000 | 0.20 | 0.20 | 0.40 |  |
| 四 | 固体废物处理 |  |  |  |  | 15.10 | 15.10 | 30.20 |  |
| 1 | 生活垃圾清扫 | 月 | 36 | 36 | 1500 | 5.40 | 5.40 | 10.80 |  |
| 2 | 生活垃圾外运处理 | 月 | 36 | 36 | 2000 | 7.20 | 7.20 | 14.40 |  |
| 3 | 垃圾收集池 | 个 | 1 | 1 | 25000 | 2.50 | 2.50 | 5.00 | 土建费 |
| 五 | 人群健康保护 |  |  |  |  | 5.40 | 5.40 | 10.80 |  |
| 1 | 施工区卫生防疫及卫生清理 | 月 | 36 | 36 | 1500 | 5.40 | 5.40 | 10.80 |  |
| 六 | 交通安全保护措施 |  |  |  |  | 4.10 | 4.60 | 8.70 |  |
| 1 | 重要路口和敏感点交通警示标志牌 | 个 | 10 | 20 | 500 | 0.50 | 1.00 | 1.50 |  |
| 2 | 施工期交通疏导 | 月 | 36 | 36 | 1000 | 3.60 | 3.60 | 7.20 |  |
| 七 | 减水河段警示标志牌 | 个 | 10 |  | 500 | 0.50 | 0.00 | 0.50 |  |
| 八 | 地下水应急保护措施 | 项 | 1 | 1 | 100000 | 10.00 | 10.00 | 20.00 |  |
| 第一至四部分合计 |  |  |  |  |  | 414.85 | 583.98 | 998.83 |  |
| 第五部分 环境保护独立费用 |  |  |  |  |  | 192.23 | 207.60 | 399.83 | 按前四部分3%计 |
| 一 | 环境建设管理费 |  |  |  |  | 60.74 | 59.20 | 119.94 | 按实际工作量计列 |
| 1 | 管理人员经常费 |  |  |  |  | 12.45 | 17.52 | 29.97 | 按前四部分2%计 |
| 2 | 环保设施竣工验收费 |  |  |  |  | 40.00 | 30.00 | 70.00 | 按实际工作量计列 |
| 3 | 宣传教育及技术培训费 |  |  |  |  | 8.30 | 11.68 | 19.98 |  |
| 二 | 环境监理费 | 年 | 3 | 3 | 100000 | 30.00 | 30.00 | 60.00 | 按实际工作量计列 |
| 三 | 科研勘测设计费 |  |  |  |  | 101.49 | 118.40 | 219.88 |  |
| 1 | 环境保护勘测设计费 |  |  |  |  | 41.49 | 58.40 | 99.88 |  |
| 2 | 环境影响评价费用 |  |  |  |  | 60.00 | 60.00 | 120.00 |  |
| 第一至五部分合计 |  |  |  |  |  | 607.08 | 791.58 | 1398.66 |  |
| 基本预备费 |  |  |  |  |  | 60.71 | 79.16 | 139.87 |  |
| 工程环境保护静态总投资 |  |  |  |  |  | 667.79 | 870.73 | 1538.53 |  |

（2）分年度投资估算

李家梁水库工程环境保护工程分年度投资估算见表9.1-2~表9.1-3。

李家梁水库工程枢纽工程环境保护工程分年度投资估算表

表9.1-2                                                               单位：万元

| 项 目 | 投 资 （万元） | 分年度投资 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 第一年 | 第二年 | 第三年 | 运行期初期 |
| 第一部分 环境保护措施 | 53.05 | 13.87 | 13.37 | 13.37 | 12.45 |
| 第二部分 环境监测措施 | 163.56 | 54.682 | 54.682 | 54.2 | 0.00 |
| 第三部分 环境保护仪器设备及安装 | 117.54 | 54.28 | 11.63 | 11.63 | 40.00 |
| 第四部分 环境保护临时措施 | 80.70 | 39.13 | 20.53 | 20.53 | 0.50 |
| 第五部分 环境保护独立费用 | 192.23 | 90.74 | 30.74 | 70.74 | 0.00 |
| 基本预备费 | 60.71 | 25.27 | 13.10 | 17.05 | 5.30 |
| 工程环境保护静态总投资 | 667.79 | 277.97 | 144.05 | 187.52 | 58.25 |

李家梁水库工程灌区工程环境保护工程分年度投资估算表

表9.1-3                                                               单位：万元

| 项 目 | 灌区工程投 资（万元） | 分年度投资 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 第一年 | 第二年 | 第三年 | 运行初期 |
| 第一部分 环境保护措施 | 42.30 | 14.43 | 13.43 | 13.43 | 1.00 |
| 第二部分 环境监测措施 | 243.48 | 81.44 | 81.44 | 80.60 | 0.00 |
| 第三部分 环境保护仪器设备及安装 | 117.50 | 82.25 | 17.63 | 17.63 | 0.00 |
| 第四部分 环境保护临时措施 | 180.70 | 119.63 | 30.53 | 30.53 | 0.00 |
| 第五部分 环境保护独立费用 | 207.60 | 99.20 | 39.20 | 69.20 | 0.00 |
| 基本预备费 | 79.16 | 39.70 | 18.22 | 21.14 | 0.10 |
| 工程环境保护静态总投资 | 870.73 | 436.65 | 200.45 | 232.53 | 1.10 |

#### 9.1.2.2 水土保持专项投资

（1）水土保持工程专项总投资估算

李家梁水库工程水土保持工程专项投资2627.26万元，其中，工程措施1696.4万元，植物措施278.65万元，监测措施58万元，施工临时工程69.87万元，独立费用160.42万元，基本预备费226.33万元，水土保持补偿费137.58万元。

李家梁水库工程水土保持工程专项总投资估算表见表9.1-4。

水土保持投资总估算表

表9.1-4                                                              单位：万元

| 序号 | 工程或费用名称 | 建 安 工程费 | 林草工程费 |  | 设备费 | 独立费用 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 栽植费 | 林草及 种子费 |  |  |  |
|  | 第一部分 工程措施 | 1696.4 |  |  |  |  | 1696.4 |
| 一 | 水库枢纽工程区 | 715.05 |  |  |  |  | 715.05 |
| (一) | 枢纽工程区 | 35.56 |  |  |  |  | 35.56 |
| (二) | 永久生产生活区 | 0.28 |  |  |  |  | 0.28 |
| (三) | 弃渣场区 | 571.98 |  |  |  |  | 571.98 |
| (四) | 施工道路区 | 65.02 |  |  |  |  | 65.02 |
| (五) | 施工生产生活设施区 | 11.31 |  |  |  |  | 11.31 |
| (六) | 料场区 | 30.91 |  |  |  |  | 30.91 |
| 二 | 水库渠系工程区 | 981.35 |  |  |  |  | 981.35 |
| (一) | 渠系建筑物区 | 12.61 |  |  |  |  | 12.61 |
| (二) | 弃渣场区 | 768.03 |  |  |  |  | 768.03 |
| (三) | 施工生产生活设施区 | 74.77 |  |  |  |  | 74.77 |
| (四) | 施工道路区 | 125.94 |  |  |  |  | 125.94 |
|  | 第二部分 植物措施 | 3.84 | 72.51 | 202.3 |  |  | 278.65 |
| 一 | 水库枢纽工程区 | 0.09 | 8.76 | 34.27 |  |  | 43.12 |
| (一) | 水库淹没区 |  | 3.77 | 7.34 |  |  | 11.12 |
| (二) | 枢纽建筑区 |  | 1.27 | 5.02 |  |  | 6.3 |
| (三) | 永久生产生活区 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |
| (四) | 弃渣场区 |  | 1.94 | 17.07 |  |  | 19.01 |
| (五) | 施工道路区 | 0.01 | 0.24 | 0.59 |  |  | 0.84 |
| (六) | 施工生产生活区 | 0.03 | 0.55 | 1.11 |  |  | 1.7 |
| (七) | 料场区 | 0.05 | 0.99 | 3.12 |  |  | 4.15 |
| 二 | 水库渠系工程区 | 3.75 | 63.75 | 168.03 |  |  | 235.53 |
| (一) | 渠系建筑物区 |  | 0.33 | 1.33 |  |  | 1.66 |
| (二) | 弃渣场区 |  | 6.39 | 55.68 |  |  | 62.07 |
| (三) | 施工生产生活设施区 | 3.54 | 55.65 | 108.32 |  |  | 167.51 |
| (四) | 施工道路防治区 | 0.21 | 1.38 | 2.69 |  |  | 4.29 |
|  | 第三部分 监测措施 | 58 |  |  |  |  | 58 |
| 一 | 设备及安装 | 5 |  |  |  |  | 5 |
| 二 | 监测期观测运行费 | 53 |  |  |  |  | 53 |
|  | 第四部分 施工临时工程 | 69.4 | 0.09 | 0.38 |  |  | 69.87 |
| 一 | 水库枢纽工程区 | 33.36 | 0.09 | 0.38 |  |  | 33.82 |
| (一) | 枢纽建筑物区 | 11.92 |  |  |  |  | 11.92 |
| (二) | 永久生产生活区 | 0.64 |  |  |  |  | 0.64 |
| (三) | 弃渣场区 | 6.89 | 0.09 | 0.38 |  |  | 7.36 |
| (四) | 施工道路区 | 7.04 |  |  |  |  | 7.04 |
| (五) | 施工生产生活设施区 | 1.31 |  |  |  |  | 1.31 |
| (六) | 料场区 | 5.57 |  |  |  |  | 5.57 |
| 二 | 水库渠系工程区 | 36.04 |  |  |  |  | 36.04 |
| (一) | 渠系建筑物区 | 0.04 |  |  |  |  | 0.04 |
| (二) | 弃渣场区 | 6.82 |  |  |  |  | 6.82 |
| (三) | 施工生产生活设施区 | 3.18 |  |  |  |  | 3.18 |
| (四) | 施工道路区 | 26.01 |  |  |  |  | 26.01 |
|  | 第五部分 独立费用 |  |  |  |  | 160.42 | 160.42 |
| 一 | 建设管理费 |  |  |  |  | 21.03 | 21.03 |
| 二 | 科研勘测设计费 |  |  |  |  | 37.5 | 37.5 |
| 三 | 工程建设监理费 |  |  |  |  | 61.1 | 61.1 |
| 四 | 竣工验收技术评估费 |  |  |  |  | 38 | 38 |
| 五 | 经济技术咨询费 |  |  |  |  | 2.8 | 2.8 |
|  | 第一至五部分合计 | 1827.64 | 72.6 | 202.67 |  | 160.42 | 2263.34 |
|  | 基本预备费 |  |  |  |  |  | 226.33 |
|  | 水土保持补偿费 |  |  |  |  |  | 137.58 |
|  | 总投资（Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ） |  |  |  |  |  | 2627.26 |

## 9.2 环境影响经济损益分析

环境影响经济损益分析的目的是运用环境经济学原理，在考虑工程建设与生态环境、社会环境以及区域社会经济的持续、稳定、协调发展前提下，按照等效、替代原则，运用费用——效益分析法对工程的环境效益和损失进行分析计算。环境损失采用“恢复费用法”以减免不利环境影响或达到恢复、补偿效果所需。

### 9.2.1 环境损失

本工程采用环境资源价值评估中的防护费用法与恢复或重置费用法来计算工程影响的环境损失值，即以减免工程对环境的不利影响或恢复环境功能所采取的保护和补偿措施费用作为反映工程影响环境损失大小的尺度。在李家梁水库工程环境损失中，可以货币化体现的主要体现为环境保护措施与补偿费用。

根据李家梁水库工程及工程区域环境特点，为减免、恢复或补偿不利环境影响所采取的环境保护措施主要包括以下内容：施工期环境保护措施、生态影响消减与恢复措施以及社会环境影响减免措施等，在进行技术经济分析或多方案比选基础上，提出了各项措施推荐方案及相应费用估算，本工程新增环境保护和水土保持工程总投资为4165.79万元，可近似作为本工程环境影响的损失值。

### 9.2.2 环境效益

#### 9.2.2.1 经济效益

李家梁水库工程建成后灌溉面积总计6.89万亩，指标较优。工程建成后，多年平均实际供水796万m3，其中灌溉供水671万m3，乡村生活供水124万m3。

根据工程经济评价，工程运行后，耕地灌溉效益7364.17万元，生活及生产供水效益为341.00万元。因此，李家梁水库工程经济效益显著。

#### 9.2.2.2 社会效益

李家梁水库工程属社会公益性项目，工程建设资金需由国家和工程受益区自筹解决。建设李家梁水库工程将加强农村基础设施建设，帮助灌区人民战胜干旱，保障农业可持续发展；保持地区国民经济平稳较快增长和社会稳定的重要基础；解决“三农”问题，实现农村稳定、农业增产、农民增收，实现区域经济的持续发展键；确保建设社会主义新农村建设的重要物质基础。李家梁水库工程建成后，将解决灌区涉及区域居民的饮水问题。工程新建将推动成渝经济合作，实现基础设施带动经济战略。

工程的上述社会效益十分显著，但因其效益难于货币化，在此暂不计列。此外，施工期大量施工人员的生活需求将主要由当地农产品及服务满足，仅此一项，采用市场调查法，以施工人员每人每月平均消费200元计，施工期间，平均每年可使当地消费额增加近300万元以上。

#### 9.2.2.3 环境效益

本工程环境保护方案实施后，项目区水土流失得到控制，增加的林草面积，使地表植被覆盖度增加，有效截、排暴雨形成的洪水，控制水土流失，使水土资源得到保护，大大地改善了项目区居民生产生活环境，为当地经济发展创造了良好的外部环境，促进了地区经济的可持续发展和居民生活水平的提高，具有显著的社会效益。同时也使施工迹地尽量恢复自然景观，促进生态系统的良性循环。

总体上，本工程具有较好的环境效益。

### 9.2.3 环境损益分析

根据以上分析，李家梁水库工程具有较好的经济、社会及环境正效益，为减免不利环境影响所采取的新增环境保护和水土保持工程总投资为4165.79万元。在各项环保措施得到落实的情况下，其费用产生的环境效果较为明显，可较大程度地减免因工程产生的环境损失。因此从环境损益及环境经济角度分析，工程的建设是可行的。

同时，因工程建设所带来的上述环境正效益是长期的，而所采取的环保措施投入（即计算的环境损失）是短期的，因此从长远来看，本工程的环境效益更加显著。

# 10 结论与建议

## 10.1 工程概况

四川省万源市李家梁水库工程位于澌滩河右岸一级支流喜神河上游李家梁河段（又称墩子河），地处四川省万源市新店乡涌泉村境内。

李家梁水库校核洪水位1055.50m，设计洪水位1054.78m，正常蓄水位1053.00m，死水位1014.00m，总库容1179万m3，正常蓄水位对应库容1064万m3，死库容72万m3。控制新店乡、柳黄乡、草坝镇、魏家乡、大沙乡、石窝乡、河口镇7个乡镇41个村共6.85万亩灌面，同时可解决灌区内乡镇和农村共5.94万人用水。

李家梁水库由水库工程和灌区工程（兼有供水功能）两大部分组成。水库工程包括挡水建筑物（沥青砼心墙石渣坝，最大坝高73.00m）、泄洪建筑物（开敞式侧堰，布置于右坝肩）、取水兼放空（导流）洞（布置于右坝肩，采用分层取水塔）、生态放水管等建筑物。李家梁水库总设计灌溉面积6.85万亩，灌区工程由1条干渠，4条支渠组成。其中干渠设计流量3.455 m3/s，干渠长16.13km，干渠直灌0.4779万亩；柳黄支渠全长12.764km，设计流量0.58m3/s，控灌面积1.156万亩；魏家支渠全长11.830km，设计流量1.11m3/s，控灌面积2.328万亩；石窝支渠全长12.55km，设计流量0.62m3/s，控灌面积1.270万亩；红星支渠全长11.943km，设计流量0.75m3/s，控灌1.626万亩。

工程占地范围包括永久占地和临时占地，总占地面积149.01hm2，其中永久占地面积81.8hm2，临时占地面积67.21hm2。工程枢纽工程弃渣总量76.6万m3，灌区工程弃渣总量50.66万m3。工程共布置33个渣场，其中枢纽区6个，渠系工程区27个渣场。

本工程规划水平年生产安置人口为254人（枢纽工程水库区183人，其他水利工程建设区71人），其中调剂耕地439.84亩安置191人（本村本组调剂耕地295.00亩，安置137人；本村跨组调剂耕地144.84亩，安置54人），养老保障安置39人、自谋职业安置24人。规划水平年搬迁安置人口为50户181人，均为万源市新店乡涌泉村居民，其中1组31户102人、2组14户56人、4组5户23人。结合生产安置和移民安置意愿，规划均在本组内部分散建房安置。

本工程估算总投资为76660.50万元，水库工程施工总工期36个月，灌区工程施工总工期36个月。

## 10.2 工程分析结论

李家梁水库工程作为《全国中型水库建设总体安排意见2013-2017年》中规划的中型水库之一，工程建设与全国及四川主体功能区划、全国及四川省生态功能区划、流域和区域规划是相符合，工程建设符合“三先三后”原则。

本阶段选择的中坝址、正常蓄水位及施工总布置方案，综合考虑了工程技术要求、规模指标、经济指标、水土保持和环境影响等方面，在技术合理、经济可行的前提下，有效地降低和减少了工程建设带来的不利环境影响及损失。本阶段从环境角度分析，李家梁水库工程的工程设计方案基本合理。

## 10.3 环境质量现状评价

（1）自然环境

李家梁水库位于四川省万源市新店乡涌泉村境内，澌滩河右岸一级支流喜神河上游李家梁河段（又称墩子河），属中亚热带湿润季风气候区，具有雨量丰沛、气候湿润、日照适宜、无霜期长等特点。气候温和、四季分明，春季风多，气候温和；夏季光照充足，降水集中，多伏旱；秋季连绵多雨，冬季寒冷，多云雾天气。根据GB18306－2015《中国地震动参数区划图》工程场地50年超越概率10%的地震动峰值加速度为0.05g，对应的地震基本烈度为Ⅵ度，区域构造稳定性好。

李家梁水库的土壤类型主要是黄壤，母质有砂岩、页岩和花岗岩等的风化物，水土流失较严重，土壤剖面发育较弱，B层分行不甚明显。

（2）生态环境

评价区域内共有维管植物115科388属565种，其中蕨类植物19科25属35种，裸子植物6科9属13种，被子植物90科354属517种。评价区内虽分布有有人工栽植的银杏(Ginkgo biloba )、水杉(Metasequoia glyptostroboides )、香樟(Cinnamomum camphora )、喜树（Camptotheca acuminata）、润楠（Machilus nanmu）等保护植物，除润楠有野生植株分布以外，其余4种均为栽培树种；无挂牌的古树名木分布；本次调查在评价区内发现野生润楠植株1株，分布点坐标为（E：107.717942°，N：31.993073°，887m），距离工程占地区直线距离约150m。评价区域自然植被类型可以划分成5个植被型、6个群系组和15个群系，人工植被包括经济林和旱地水田作物2种类型。

根据现场调查、访问和历史记录数据，确认在评价区域内共有两栖动物2目7科12属14种，有爬行动物1目5科14种；有鸟类15目50科152种。评价区有四川省重点保护两栖类2种，为中国林蛙（Rana chensinensis）和巫山北鲵；没有国家和省级重点保护野生爬行动物；有国家II级重点保护野生鸟类8种，四川省重点保护野生鸟类4种。

李家梁水库工程影响水域影响水域共有鱼类17种，分别隶属3目5科17属。其中鲤科鱼类最多，有14种；影响水域的鱼类可划分为中国江河平原区系复合体、南方平原区系复合体、中亚山地区系复合体和晚第三纪早期区系复合体四个类型。

（4）环境质量现状

通过现状监测成果综合分析，工程区各监测断面水质均满足《地表水环境质量标准》（GB3838－2002）Ⅲ类水质标准；评价区域地下水常规水质因子监测均满足《地下水质量标准》（GB/T14848-93）Ⅲ类水质标准。区域环境空气和声环境质量较好，能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准和《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。

## 10.4 环境影响预测结论

### 10.4.1 对区域水资源及综合利用的评价

根据分析，李家梁水库工程在保证减水河段生态环境需水条件下，将水资源合理配置，解决李家梁水库工程工程6.85万亩农田灌溉及灌区农村饮水问题，使水资源得到了有效利用。因此，工程实施后，对喜神河流域的水资源总量和水资源时空分配的有利影响是主要的，不利影响较小。

### 10.4.2 对水文情势的影响

李家梁水库工程为多年调节水库，水库形成后，将使库区水位、水体体积和水面面积等水文要素将增加，库区部分区域流速进一步减缓。

受灌区取水影响，李家梁水库工程坝址至形成约12.2km的主要减水河段，坝址下游减水河段的水文情势将进一步改变。本工程初步确定减水河段生态流量最低为：坝址处多年平均流量的10%，即0.0376m3/s。

### 10.4.3 对水环境的影响

（1）对水温的影响

李家梁水库工程在各典型水文年的库区水温结构均呈分层型水温结构特征。为了便于取表层水，主体工程设计采用分层取水方式取水，可有效缓解低温水对灌区的影响。根据预测，采用分层取水方式取水后，灌区各月水温均能满足灌溉要求，对农作物生长发育无负面影响。

（2）地表水环境

施工期水污染源主要为砼拌和系统冲洗废水、机械含油废水和施工人员生活污水，本次环评涉及对各类生产废水和生活污水处理后回用或综合利用，不会对河道水质产生影响。

根据水环境现状调查成果，工程区现状水质满足《地表水环境质量标准》（GB3838－2002）Ⅲ类水质标准，规划水平年李家梁水库工程水库集雨面积范围内未规划有工业企业，根据预测成果，李家梁水库建成后库区水质满足《地表水环境质量标准》（GB3838－2002）Ⅲ类水质标准。

由于灌区取水，使李家梁水库工程坝址下游将形成约12.2km的减水河段。本工程初步确定减水河段生态流量最低为：坝址处多年平均流量的10%，即0.0376m3/s。考虑下游沿途径流汇入和生态流量的下泄，可有效减缓减水河段的水环境影响。

灌区工程建成后，灌区年新增灌溉回归水总量为134.6万m3，主要集中在5月和8月，新增溉回归水总量占灌区多年平均地表径流量的5.7%。由于《四川省到2020年化肥使用量零增长行动总体方案》和《四川省到2020年农药减量控害行动方案》的实施，灌溉回归水中NH3-N和COD排放总量基本可以维持现有状态，李家梁水库工程建成后灌区新增灌溉回归水对灌区水质影响较小。

（3）地下水环境

工程施工期对地下水的影响主要来自干渠工程倒虹管、明渠深挖段和隧洞的施工，但由于本工程为线性工程的特点，开挖破坏范围有限，且区域地下水补给面广，因此工程施工造成大范围的地下水位下降的可能性较小。同时，由于灌区高差大，支沟较多，灌溉退水、排水条件良好，运行期对灌区地下水水位和水质的影响较小。

### 10.4.4 生态环境的影响

本工程工程建设对当地的生态影响主要表现在工程建设对当地水生生态的影响，施工开挖对当地植被破坏以及工程弃渣新增水土流失对当地生态环境的影响。

（1）陆生生态

施工期对陆生生态环境的影响主要表现在施工占地、主体工程开挖、配套设施建设等活动对陆生植被的破坏、陆生动物的干扰，以及对原自然景观的局部改变。

评价区工程施工占地范围内调查未发现有国家重点保护野生植物分布。工程施工和占地不会对国家重点保护野生植物产生直接影响。

工程建设对陆生脊椎动物的影响，主要表现在对两栖类动物生境的淹没与破坏。对于鸟类，由于其迁徙、游动能力较强，能够在一定程度上主动适应变化了的外部生境，故受影响的程度较小。工程评价区内的大部分保护动物远离施工区，由于其活动能力较强，工程建设不会对它们产生直接影响。

（2）水生生态

施工期对水生生态环境的影响主要表现导流围堰施工及施工机械噪音等，将使栖息于工程区域的鱼类逃离。但工程施工的影响是暂时性的，随着施工的结束将迅速消失。

运行期主要为水库修建完成后，将破坏原有河流的生态连通体系，仅阻隔洄游性鱼类的迁移通道；水库运行后会造成下游一定长度的河段减水，鱼类的栖息地空间缩减，减水河段的鱼类会向下游迁移，使得该河段本就不高的鱼类多样性进一步降低；水库下泄的低温水会影响到相应水域鱼类性腺的发育和成熟，对鱼类的繁殖造成一定的影响。但工程设计下泄坝址处多年平均流量的10%，即0.0376m3/s，在考虑下游沿途径流汇入和生态流量的下泄，可有效减缓减水河段的水生生态影响；同时，李家梁水库枢纽设置了分层取水塔，通过在鱼类繁殖期较为集中的3-5月份取水温较高的表层水，再加上下游支沟水流的汇入，可以有效缓解低温水对下游河段鱼类繁殖带来的不利影响。

（3）水土流失

本工程扰动、损坏原地表面积111.84hm2，损坏的水土保持设施面积约为105.831hm2，工程总弃渣量为127.26万m3，其中枢纽工程永久弃渣76.6万m3，灌区工程永久弃渣50.66万m3。在预测时段内，水土流失预测总量3.16万t，相应地表新增的水土流失量1.34万t，其中施工期2.66万t，自然恢复期可能产生的水土流失总量0.50万t，自然恢复期新增水土流失量0.03万t。

### 10.4.5 社会环境影响

李家梁水库工程是抗御干旱、保障农业可持续发展、促进农民增收的需要，是确保灌区乡村饮水安全和农民生活水平提高的需要。李家梁水库工程工程可解决新店乡、柳黄乡、草坝镇、魏家乡、大沙乡、石窝乡、河口镇7个乡镇41个村6.85万亩耕园地的农业灌溉，可解决灌区内5.94万乡村人口的生活用水及生产用水。

本工程施工队伍进驻后，可能有外来病源进入工区，施工期和运行期生活区日常生活产生的固体废弃物，污染环境，给蚊蝇滋生提供场所，影响人群健康。此外，施工粉尘、噪声对施工人员的身体健康有一定的影响。

### 10.4.6 其它环境影响

（1）声环境影响

李家梁水库工程对声环境的影响主要体现在施工期，声环境敏感对象主要为枢纽左岸附近居民、料场附近居民、渠线工程附近居民和施工道路沿线两侧居民。根据影响预测，枢纽左岸附近居民、料场附近居民受工程施工影响，需加强施工期噪声控制。施工道路沿线附近分散农村居民主要受交通运输噪声影响，需加强施工期交通噪声控制。随着施工的结束，施工噪声的影响将不复存在。

（2）环境空气影响

李家梁水库工程对环境空气的影响主要体现在施工期，环境空气敏感对象主要为枢纽左岸附近居民、料场附近居民、渠线工程附近居民和施工道路沿线两侧居民。根据影响预测，施工开挖、混凝土拌和、施工材料装卸等会使作业点周围产生较大扬尘，易形成扬尘的工区主要是弃土场、施工沿线开挖面、沿线两侧临时堆土区和施工交通道路两侧。工程施工期间应加强道路维护，加强洒水降尘。随着施工的结束，环境空气的影响将不复存在。

（3）固体废物影响

本工程弃渣约127.26万m3，共设置33处弃渣场（其中枢纽工程设置6个，灌区工程设置27个），按水土保持方案采取工程措施和植物措施后，可有效防止水土流失，减少对周围环境的影响。工程施工高峰期生活垃圾日产量约661kg，运行期生活垃圾日产量约13kg，生活垃圾若不集中收集、及时清理和处理，将污染周围环境，容易影响施工人员或当地居民身体健康。

## 10.5 主要环境保护措施

（1）水环境保护措施

1）低温水措施

为了便于取表层水，主体工程设计采用岸塔式分层取水方案，取水孔底高程从上至下分别为1047.00m（1#）、1042.00m（2#）、1037.00m（3#）、1032.00m（4#）、1027.00（5#）、1022.00m（6#）、1017.00（7#）、1012.00（8#）。

2）地表水环境保护措施

施工期：混凝土拌合系统冲洗废水采用沉淀池自然沉淀处理；机械修配系统含油污水采用小型隔油沉淀池进行处理；施工期和运行期生活污水采用化粪池和成套生活污水处理设备相结合的方式进行处理。

运行期：制定了库底清理、划分饮用水水源保护区等措施，以保证水库的乡农村用水功能。

（2）生态保护措施

1）下泄生态流量

为了保护工程河段生态环境，本工程初步确定生态流量最低为：按坝址处多年平均流量的10%，即0.0376m3/s。

生态输水管采用Φ150mm无缝钢管，为尽量减少工程投资，李家梁水库取水隧洞一洞三用，兼有导流、输水、放空功用，运行期间主要承担下游管道输水、河道生态供水和放空功能，生态输水管支管末端设置消能阀，消能后向下游河道供水。同时，为保障和监督生态流量的下泄，在生态放水管出口内设置一套在线监控设施。在线监控设施与大坝同时建设，初期蓄水前完成。由水库调度人员负责监控生态流量的下泄情况，并负责数据的储存、分析、统计和整理。

2）陆生生态保护措施

工程开工前，对水库淹没区、工程占地区及影响区进行生态详查，若发现有珍稀保护植物，采取避绕、移栽或围护等措施进行保护。施工期尽可能减少对现有植被的破坏。加强防火宣传教育，建立施工区防火及火警警报系统。

加强对施工人员保护生态环境的宣传教育，严禁施工人员捕食蛙类、蛇类、鸟类、兽类等野生动物。同时采取有效措施抑制鼠类的危害。

3）水生生态保护措施

采取施工期宣传、防止水体污染、加强渔政管理和开展鱼类增殖放流等措施对工程所在的流域鱼类资源进行保护。

4）水土保持措施

对因工程兴建可能新增的水土流失，制定了以工程措施为主、植物措施和土地整治措施为辅与临时防护措施相结合的防治体系，主要包括渣场挡渣墙（堤）、浆砌石护坡、排水沟、种植乔、灌、草相结合等绿化措施，料场迹地恢复等措施，从而使工程区生态得到恢复。

（3）环境空气保护措施

环境空气保护措施仅在施工期，主要包括采取混凝土系统粉尘消减与控制措施、改进施工工艺、削减燃油废气、交通粉尘控制和施工人员防护措施。

（4）声环境保护措施

声环境保护措施仅在施工期，主要包括噪声源避让、噪声源控制、传声途径控制和施工人员防护措施。

（5）固体废物处理措施

各施工区及运行期管理站设置一定数量垃圾桶，配备垃圾运输车，分类收集后定期清运至万源市城市生活垃圾卫生填埋场处理。

（6）社会环境影响减免措施

在施工人员进驻工地前，各施工单位应对施工人员全面进行健康调查和疫情建档，根据调查情况进行抽样检疫。施工期加强卫生管理和疫情监控和应急措施。

制定交通保障措施减小施工期对区域交通的干扰。

## 10.6 环境保护投资

经估算，本工程环境保护和水土保持总投资4165.79万元，其中，环境保护投资1538.53万元、水土保持投资2627.26万元。

## 10.7 综合评价结论

李家梁水库作为先后被列入了《全国中型水库建设总体安排意见2013-2017年》、《四川省水资源开发总体规划》、《四川省水资源综合规划》、《四川省渠江流域综合规划》，是《四川省“十三五”水利发展规划》规划的中型水利工程之一，是一座以农业灌溉、乡村供水等综合利用的中型水利工程。

根据评价区调查结果，工程建设区域不涉及各类自然保护区、世界文化和自然遗产地、风景名胜区、森林公园、地质公园、珍稀濒危野生动植物天然集中分布区等环境敏感区域，工程建设无重大制约因素。工程建成后，可改善灌区内的业生产条件，实现粮食增产、稳产、高产，对全区的经济发展起到推动作用。其环境效益、经济效益和社会效益显著，有利影响是主要的。

针对工程建设对水环境、生态环境、大气环境和声环境等不利影响，本次环评也针对性的制定了施工期和运行期其它相应的水污染防治措施、大气污染防治措施、噪声防护措施、生态保护措施、固体废弃物处理处置措施和交通保障等措施。在严格落实了本报告提出的污染防治措施后，工程建设造成的不利影响将得以减缓、消除和改善。

因此从环境保护角度总体评价认为，李家梁水库工程不存在制约性的环境影响因素，工程建设是可行的。

## 10.8 建议

（1）在工程建设和运行过程中发生或产生的不可预见的环境影响时，如环境影响报告书和环境保护行政主管部门批复意见中未包括相应环保措施，建设单位应及时提出和采取合理的环境保护措施，以减免不良环境影响。

（2）为保护工程地区自然环境，建设单位、施工单位和主管部门应共同加强对施工活动的监管，防止破坏生态环境的事件发生。

（3）建议利用本工程建设期和运行期环境监测等工作，积累流域环境本底基础资料和工程建设的环境影响资料，推动流域生态环境监督、保护工作的开展。

（4）建议当地政府严格按照饮用水保护区相关管理条例规定，在水库建成后，建议地方政府尽快开展库区水源保护区规划，制定水污染防治规划。切实加强日常监督管理，扎实做好饮用水水源地保护工作，确保库区饮用水水源水质达标。